Приложение 1

Описание предмета закупки.

Капитальный ремонт здания ГАУЗ СО «СООД» (здание радиологического отделения, назначение: нежилое, по адресу: 622048, Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Максарева, 5, кор. 2. Кадастровый номер: 66:56:0403003:847). Помещения 1-го этажа, подвала под установку ОФЭКТ/КТ.

- Объект: «Капитальный ремонт здания ГАУЗ СО «СООД» (здание радиологического отделения, назначение: нежилое, по адресу: 622048, Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Максарева, 5, кор. 2. Кадастровый номер: 66:56:0403003:847). Помещения 1-го этажа, подвала под установку ОФЭКТ/КТ».

- Заказчик: Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Свердловский областной онкологический диспансер», Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Соболева, д. 29.

- Сроки выполнения работ: в течении 90 календарных дней с момента заключения Договора.

- Обоснование для выполнения работ:

на основании Протокола заседания рабочей группы под руководством первого заместителя Министра здравоохранения Свердловской области И.Б. Пушкарева по вопросу организации мероприятий по оснащению радиологическим оборудованием региональных медицинских организаций в 2026-2030 годах в рамках федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» (вх. №11 от 26.01.2026 г.).

5. Цель: В целях исполнения Приказа МЗ РФ от 19.02.2021 N 116н (ред. от 24.01.2022) "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при онкологических заболеваниях" и реализации ФП «Борьба с онкологическими заболеваниями» ввод в эксплуатацию системы ОФЭКТ/КТ позволит оказывать специализированную онкологическую помощь жителям Свердловской области на качественно более высоком уровне, повысит доступность современных радиологических методов диагностики и лечения, приведет к снижению смертности от онкологических заболеваний.

6. Общие требования при выполнении работ:

6.1 Все работы должны быть выполнены Подрядчиком в соответствии с действующими нормами и правилами, в соответствии с разработанным проектом ((12/26-01-ПЗ, 12/26-01-АР, 26.060-ТХ, 12/26-01-КЖ, 12/26-01-ОВ, 12/26-01-ВК, 12/26-01-ЭЛ, 12/26-01-СКС, 12/26-01-ПОКР, 12/26-01-СМ.

- демонтажные работы;

- ремонтно-строительные работы.

Перед началом работ Подрядчик обязан предоставить на согласование Заказчику следующую документацию: Проект производства работ, в том числе ГПР и график поставки материалов, приказы о назначении ответственных лиц за соблюдением требований охраны труда, правил пожарной безопасности, электробезопасности, экологии, за ведение ИТД.

После предоставления вышеуказанных документов, согласования ППР и ГПР оформляется Акт передачи в ремонт объекта, после чего Подрядчик приступает к выполнению работ.

Допускается привлечение Подрядчиком субподрядных организаций, обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, оборудованием и т.п., по видам (содержанию) выполняемых работ. Подрядчик обязан в течение 2-х рабочих дней с момента заключения договора субподряда предоставить заверенную копию Заказчику.

При этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиком.

Подрядчик за свой счет приобретает материалы, изделия и оборудование в полном объеме в соответствии с локальным сметным расчетом, Описанием предмета закупки. Все необходимые для производства работ материалы включены в стоимость выполнения работ и предоставляются Подрядчиком.

Перечень основных используемых при выполнении работ материалов и технологического оборудования представлен в локальном сметном расчете и обязателен для применения при выполнении работ.

6.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и подтверждающих качество документов;

6.3. Применяемые строительные материалы и оборудование должны быть новыми (не бывшими в эксплуатации), не поврежденными, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) к свободному обращению для применения на территории РФ.

7. Условия выполнения работ:

7.1. Подрядчик выполняет работы в соответствии с объемами, указанными в локальных сметных расчетах, являющимся неотъемлемой частью Договора;

7.2. При выполнении работ должны соблюдаться требования и рекомендации:

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования»;

- 	СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве Часть 2. Строительное производство»;

- 	СП 48.13330.2019 Свод правил.  СНиП 12-01-2004. Организация строительства;

- СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»

-СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения.»

- 	Федеральным законом от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- 	Федеральным законом от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- 	Федеральным законом от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- 	Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждение правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- 	Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 02.06.2026 №15 «Об утверждении санитарных правил»

-СП 2.2.4285-26 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»;

- ПП РФ №2120 от 30.11.2021 "Об осуществлении замены и (или) восстановления отдельных элементов строительных конструкций зданий, сооружений, элементов систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения при проведении текущего ремонта зданий, сооружений";

- Приказ Минстроя России от 02.12.2022 N 1026/пр "Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства" (Зарегистрировано в Минюсте России 29.12.2022 N 71892) и другой нормативно-технической документацией, действующей на территории РФ.

7.3. Ответственность за соблюдение требований по безопасности труда при проведении работ, до полной сдачи объекта, несет подрядная организация;

7.4. Цена Договора включает в себя расходы, в том числе расходы, связанные 
с проведением работ, приобретением материалов и оборудования, упаковки, транспортные, погрузочно-разгрузочные расходы, расходы по таможенному оформлению и страхованию, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей;

7.5. Подрядчик обязан предоставить Заказчику до начала работ соответствующие сертификаты качества, паспорта и пожарные сертификаты на используемые материалы 
и оборудование;

7.6. В обязанности Подрядчика входит: обеспечение доставки изделий и материалов 
к месту установки в упаковке, которая должна обеспечивать их сохранность при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах, уборка мусора после проведения работ;

7.7. При выполнении строительно-монтажных работ подлежат освидетельствованию скрытые работы.

Запрещается выполнение последующих работ в соответствии с графиком, при отсутствии актов освидетельствования предшествующих скрытых работ;

7.8. Подрядчик обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ подрядчик допустил отступление от условий Договора, ухудшившее качество работ, согласованные Заказчиком сроки;

7.9. В случае нанесения материального ущерба Заказчику при выполнении работ, Подрядчик возмещает ущерб в полном объеме, в размере 100% стоимости инженерного оборудования и других убытков, причинённых Заказчику.

8. Требования к выполняемым работам:

8.1. Работы выполняются в рабочие дни с 8-00 до 17-00 часов местного времени, в выходные и праздничные дни по согласованию с Заказчиком. Работы осуществляются в функционирующем учреждении, без прекращения его деятельности. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе сотрудников Заказчика, пациентам, посетителям.

8.2. До начала выполнения работ предоставить поименный список бригады, автомобилей с указанием гос. номера. При выполнении работ должны быть соблюдены правила привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерации и нормативными актами;

8.3. Работы выполняются в соответствии с графиком производства работ, разработанным подрядной организацией и согласованным с Заказчиком, в течение 5 рабочих дней с момента заключения Договора.

8.4. Подрядчик обеспечивает Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственный допуск его представителей к любому конструктивному элементу объекта, представляет по их требованию отчеты о ходе выполнения работ. Заказчик вправе остановить работы на любом этапе выполнения при выявлении нарушений технологического процесса;

8.5. В процессе работ Подрядчик обязан предъявлять каждый этап работ, представителю Заказчика;

8.6. Подрядчик обязан оградить место проведения работ (погрузочно-разгрузочная зона), обозначить данное пространство сигнальной лентой и соответствующими знаками.

8.7. Технические средства и оборудование Подрядчика не должны препятствовать перемещению транспорта Заказчика по территории;

8.8. Соблюдение «Правил пожарной безопасности», «Правил техники безопасности», «Правил эксплуатации электроустановок потребителей», «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», при производстве ремонтных работ лежит на «Подрядчике», который полностью несет ответственность за соблюдением вышеперечисленных правил его работниками.

8.9. Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта до приемки этого Объекта Заказчиком несет Подрядчик.

8.10. Подрядчик несёт полную ответственность за жизнь и здоровье своих сотрудников, за соблюдение правил по технике безопасности и обеспечивать своих работников предохранительными приспособлениями (страховые пояса, канаты) и средствами индивидуальной защиты. Несёт ответственность за соблюдение требований охраны труда, установленные законами, правилами и инструкциями по ОТ.

9. Требование о предоставлении при поставке товара копии документов, подтверждающих соответствие товара требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ:

9.1. На применяемые материалы должны быть представлены и переданы Заказчику копии действующих сертификатов соответствия на материалы, подлежащие обязательной сертификации в соответствии с требованиями, установленными законодательством РФ, паспорта качества и т.п.

10. Особые условия Заказчика:

Подрядчик обязан:

- ежедневно после окончания работ производить уборку строительного мусора, инструментов;

- строительный мусор и отходы производства упаковывать в мешки, складировать в собственные контейнеры и вывозить на спецполигон собственными силами и средствами;

- Черный металл, цветной металл, полученный в результате демонтажных работ, передаются Заказчику установленным порядком.

- складские и бытовые помещения Заказчиком не предоставляются, данные обязанности целиком возлагаются на Подрядчика;

- на Объекте должен постоянно присутствовать ответственный уполномоченный сотрудник Подрядчика, закреплённый соответствующим приказом.

- Заказчик не несет ответственности за сохранность инструментов, механизмов, приспособлений, строительных материалов, оборудования, вся ответственность за сохранность возлагается исключительно на Подрядчика.

11. Срок предоставления гарантий качества:

Гарантия качества выполняемых работ составляет не менее пяти лет со дня подписания сторонами акта – сдачи-приемки выполненных работ. Гарантийный срок на материалы и оборудование, которое будет установлено в ходе выполнения работ, устанавливается в соответствии с паспортом завода-изготовителя. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, вызванные результатом выполненных работ или препятствующие нормальной эксплуатации объекта, Подрядчик обязан устранить их за свой счет в течение 10 (десяти) дней. Гарантийный срок в этом случае, продлевается на период устранения дефектов.

12. Порядок приема работ:

12.1. 	В течение 2 дней с даты завершения работ Подрядчик письменно извещает Заказчика о выполнении работ и представляет Заказчику подписанные со своей стороны 
приемо-сдаточные документы, 2 экземпляра Актов о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (формы КС-3), счет, счет-фактуру. К извещению прилагаются оригиналы или заверенные поставщиком копии паспортов и сертификатов на материалы;

12.2. 	Заказчик в течение 5 дней с даты получения от Подрядчика документов, указанных в пункте 1, подписывает со своей стороны 2 (два) экземпляра Акта о приемке выполненных работ (формы КС-2) и направляет 1 (один) экземпляр Подрядчику;

12.3. 	В случае выявления несоответствия выполненных работ Договору или условиям настоящего Договора, Заказчик в течение 5 дней с даты получения Акта о приемке выполненных работ (формы КС-2) направляет Подрядчику мотивированный отказ от подписания Акта о приемке выполненных работ (формы КС-2) с указанием недостатков и сроков их устранения;

12.4. 	В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки результатов работ, Подрядчик в течение 3 дней с момента его получения должен исправить выявленные недостатки;

12.5. 	Работы считаются принятыми с момента подписания Заказчиком и Подрядчиком Акта о приеме выполненных работ (формы КС-2).

13.Требования к техническим характеристикам материала:

13.1. Материалы, применяемые при выполнении работ, должны быть оригинальными. Поставляемый материал должен быть новым (который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), полностью соответствовать функциональным (потребительским свойствам).

13.2. Все материалы, относящиеся к финишным покрытиям, согласовываются с Заказчиком (качество, геометрические размеры и колер).

13.3. Материалы, применяемые при выполнении работ, должны соответствовать обязательным требованиям к их качеству и безопасности, предусмотренными для материалов данного рода, согласно действующего законодательства Российской Федерации и иными правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации и поставляется к месту проведения paбот в упаковках, соответствующих требованиям действующей нормативно-технической документации. Подрядчик при выполнении работ, перед применением материалов обязан предоставить сертификат или декларацию о соответствии или копию сертификата, заверенную держателем подлинника сертификата, нотариусом или органом по сертификации товаров, выдавшим сертификат, либо товарно-сопроводительные документы, оформленные изготовителем или поставщиком (продавцом) и содержащие по каждому наименованию товара сведения о подтверждении его соответствия установленным требованиям (номер сертификата соответствия, срок его действия, орган, выдавший сертификат, или регистрационный номер декларации о соответствии, срок ее действия, наименование изготовителя или поставщика (продавца), принявшего декларацию, и орган, ее зарегистрировавший).

13.4. Документы, подтверждающие качество Товара, должны быть заверены подписью и печатью изготовителя (поставщика, продавца) с указанием его адреса и телефона.

Дополнительные документы (прилагаются отдельным файлом в электронном виде).