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Закупка путем запроса котировок в электронной форме осуществляется на основании Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и в соответствии с «Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд государственного автономного учреждения здравоохранения «Энгельсская городская клиническая больница № 1», а также иными законодательными документами, регулирующими закупочную деятельность.
	№ пункта
	Наименование пункта
	Содержание пункта

	1
	2
	3

	1
	Способ закупки
	Запрос котировок  в электронной форме

	
	Адрес электронной площадки в сети «Интернет»
	https://etp.torgi82.ru.


	2
	Наименование заказчика
Почтовый адрес заказчика
	Государственное автономное учреждение здравоохранения «Энгельсская городская клиническая больница № 1» 
413116, Российская Федерация, Саратовская область, г. Энгельс, ул. Весенняя, д.6 

	3
	Место нахождения заказчика
	[bookmark: __DdeLink__846_1848300672]413116, Российская Федерация, Саратовская область, г. Энгельс, ул. Весенняя, д.6 

	4
	Адрес электронной почты
	info@engelsgb1.ru

	5
	Номер контактного телефона 
	(8453) 515-902 (252)

	6
	Предмет закупки
	[bookmark: __DdeLink__1292_4036905800]Оказание услуг по ремонту установки для обезвреживания медицинских отходов классов Б и В «Балтнер II-50» заводской № 1445, 2021 г.в.

	7
	Наименование, характеристики и количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг
	В соответствии с техническим заданием (приложение №1 к  извещению на проведение запроса котировок в электронной форме).

	8
	Возможность заказчика изменить количество поставляемого товара, объема работ, услуг 
	Заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения договора вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный договором объем выполняемых работ, оказываемых услуг при изменении потребности в работах, услугах на выполнение (оказание) которых заключен договор.

	9
	Место поставки товара (выполнения работ, оказания услуг)
	На территории Исполнителя или по месту нахождения оборудования: 413116, г. Энгельс, ул. Весенняя, зд.8а.
Исполнитель самостоятельно осуществляет доставку оборудования от места нахождения оборудования к месту оказания Услуг и обратно.

	10
	Сроки и условия поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг
	С момента заключения договора в течение 25 рабочих дней

	11
	Начальная (максимальная) цена договора
	160 624 (сто шестьдесят тысяч шестьсот двадцать четыре) рубля 33 коп (Приложение №5 к извещению на проведение запроса котировок в электронной форме)

	12
	Источник финансирования
	Средства обязательного медицинского страхования, средства от иной приносящей доход деятельности.

	13
	Порядок формирования цены договора (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей)
	В цену договора включены стоимость услуг, стоимость запасных частей (узлов, деталей), материалов, стоимость аренды и эксплуатации оборудования, необходимого для выполнения услуг, техническое обслуживание оборудования в период гарантийного срока, стоимость транспортных расходов на доставку до места выполнения работ, стоимость тары, упаковки, маркировки, затаривания, его загрузки в (погрузки на) и крепления на транспортных средствах, стоимость запорно-пломбировочных устройств, стоимость разгрузки, уборки транспорта, таможенные платежи, НДС, другие установленные налоги, сборы и платежи, а также другие дополнительные расходы, связанные с оказанием услуг.

	14
	Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги
	[bookmark: _Hlk222475517]Оплата осуществляется в течение 30 (тридцати) дней с момента поставки товара (оказания услуг, выполнения работ).
Если договор по результатам закупки заключается с субъектом малого или среднего предпринимательства, срок оплаты поставленных товаров по договору составляет не более 7 рабочих дней со дня подписания заказчиком акта оказанных услуг.

	15
	Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками)
	Рубль Российской Федерации.

	
	Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик.

	16
	Требования к качеству товара, работ, услуг
	Ремонт медицинского оборудования  проводится в соответствии с техническим заданием (приложение №1 к извещению на проведение запроса котировок в электронной форме).

	17
	Требования к техническим и функциональным (потребительским свойствам) характеристикам товара, работ, услуг
	В соответствии с техническим заданием (приложение №1 к извещению на проведение запроса котировок в электронной форме).

	18
	Требования к безопасности товара, работ, услуг
	В соответствии с действующим законодательством РФ.

	19
	Требования к размерам товара
	В соответствии с техническим заданием (приложение №1 к  извещению на проведение запроса котировок в электронной форме).

	20
	Требования к упаковке, отгрузке товара
	В соответствии с техническим заданием (приложение №1 к  извещению на проведение запроса котировок в электронной форме).

	21
	Требования к результатам работ
	В соответствии с техническим заданием (приложение №1 к извещению на проведение запроса котировок в электронной форме).

	22
	Иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика
	Не установлены.

	23
	Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги, обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара
	Не установлены.

	24
	Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик
	В соответствии с котировочной заявкой (приложение №2 к  извещению на проведение запроса котировок в электронной форме)

	
	Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям.

	25
	Требования к участникам закупки товаров, работ, услуг
	1. Обязательные требования к участникам закупок:
1) соответствие участника закупки требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки (при наличии таких требований);
2) не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
3) не приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;
4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято.
5) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договоров на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;
6) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
7) отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.
Дополнительные требования к участникам закупок
8) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона № 223-ФЗ;
9) отсутствие информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ;
[bookmark: __DdeLink__24710_179552316011]10) участник закупки не является иностранным агентом.
11) Участник закупки должен иметь лицензию(ии), выданную (ые) участнику закупки на осуществление деятельности:
лицензию(ии), выданную (ые) участнику закупки на осуществление деятельности:
- -по техническому обслуживанию медицинских изделий (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также случая технического обслуживания медицинских изделий с низкой степенью потенциального риска их применения), по следующим видам выполняемых работ, оказываемых услуг: 
- техническое обслуживание следующих групп медицинских изделий (кроме программного обеспечения, являющегося медицинским изделием) класса 2б потенциального риска применения: - радиологические медицинские изделия (в части оборудования для рентгенографии рентгеноскопии);
лицензию), выданную участнику закупки на осуществление деятельности:
- в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) (за исключением случаев, если эти источники используются в медицинской деятельности).

· 

	26
	Перечень документов, представляемых участниками закупки товаров, работ, услуг
	Заявка на участие в запросе котировок (комплект документов) подается в форме электронного документа в соответствии с регламентом и с использованием функционала электронной площадки https://etp.torgi82.ruпо форме и в порядке, которые установлены извещением на проведение запроса котировок.
Каждый участник процедуры закупки вправе подать только одну заявку на участие в запросе котировок.
Перечень документов:
1. Копии документов, подтверждающих соответствие участника требованиям, установленным под. 1 п. 25 извещения на проведение запроса котировок в электронной форме.
2.  Копии документов, подтверждающих соответствие участника требованиям извещения на проведение запроса котировок, а именно: а) анкету, содержащую фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, месте нахождения, почтовый адрес, ИНН, КПП, ОГРН/ОГНИП, банковские реквизиты, номер контактного телефона (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства ИНН, банковские реквизиты, номер контактного телефона (для физического лица) и другие установленные закупочной документацией сведения;
б) документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени Участника:
копия решения о назначении или об избрании и приказ о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо (руководитель) обладает правом действовать от имени Участника без доверенности;
в случае если от имени Участника действует иное лицо, также предоставляется доверенность (оригинал) на осуществление действий от имени Участника, заверенная печатью Участника (при наличии печати) и подписанная руководителем Участника или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем Участника, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица. В случае, если от имени участника – физического лица действует иное лицо, предоставляется нотариально заверенная доверенность на осуществление действий от имени такого участника. 
в) копии учредительных документов Участника, заверенные нотариально или заверенные печатью и подписью уполномоченного лица Участника (для юридических лиц), копию паспорта гражданина Российской Федерации (для физических лиц);
г) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения извещения о закупке оригинал выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей) или, соответственно, нотариально заверенные копии данных выписок или копии выписок, выданные (распечатанные с электронного реестра);
д) иностранные участники закупки предоставляют, надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), полученные не ранее чем за три месяца до дня размещения в ЕИС извещения о проведении закупки. Все представляемые иностранные документы, в том числе, официальные документы, подтверждающие статус иностранного юридического лица, индивидуального предпринимателя либо гражданина, должны исходить от компетентного органа иностранного государства, содержать актуальную информацию на момент подачи заявки; подлинность их должна быть надлежащим образом удостоверена посредством легализации или проставления апостиля;
е) решение об одобрении или о совершении крупной сделки, в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица. В случае, если для данного участника поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, обеспечения исполнения договора не являются крупной сделкой, участник процедуры закупки представляет соответствующее письмо (оригинал);
ж) в случае, если на стороне одного участника закупки выступает несколько лиц заявка, должна включать в себя соглашение таких лиц, содержащее следующие сведения:
о лицах, выступающих на стороне одного участника закупки, с указанием организационно-правовой формы, наименования места нахождения и почтового адреса (для юридических лиц), фамилии, имени, отчества, места жительства, ИНН, СНИЛС (для физических лиц);
о количестве товаров, объема работ, услуг подлежащих соответственно поставке, выполнению оказанию каждым из указанных лиц в отдельности, если участником закупки, на стороне которого выступают такие лица будет заключен с Заказчиком договор;
о лице, которому предоставлено право заключить договор от имени лиц, участвующих на стороне одного участника закупки;
о банковских реквизитах одного или нескольких лиц, выступающих на стороне участника закупки для расчетов с Заказчиком, с указанием порядка распределения денежных сумм, подлежащих оплате Заказчиком (распределение сумм денежных средств указывается в соглашении в процентах от цены договора, предложенной участником закупки в заявке);
о распределении обязанности по предоставлению обеспечения заявки, путем определения конкретных сумм на которые должно быть предоставлено обеспечение одним или несколькими лицами, выступающими на стороне одного участника.
3)документы и информацию, подтверждающую соответствие участников требованиям, установленным под. 2-7 п. 25 извещения на проведение запроса котировок в электронной форме.
4) документы и информацию, подтверждающую соответствие участников дополнительным требованиям, установленным под. 8-11 п. 25 извещения на проведение запроса котировок.

	27
	Информация о запрете или об ограничении закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, о преимуществе в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых российскими лицами, в случае, если такие запрет, ограничение, преимущество установлены в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ в отношении товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки:
	Не установлено
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	Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке и инструкция по ее заполнению

	2. Заявка на участие в запросе котировок должна содержать следующие сведения:
1.Копии документов, подтверждающих соответствие участника требованиям, установленным под. 1 п. 25 извещения на проведение запроса котировок в электронной форме.
2.  Копии документов, подтверждающих соответствие участника требованиям извещения на проведение запроса котировок, а именно: а) анкету, содержащую фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, месте нахождения, почтовый адрес, ИНН, КПП, ОГРН/ОГНИП, банковские реквизиты, номер контактного телефона (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства ИНН, банковские реквизиты, номер контактного телефона (для физического лица) и другие установленные извещением на проведение запроса котировок в электронной форме сведения;
б) документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени Участника:
копия решения о назначении или об избрании и приказ о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо (руководитель) обладает правом действовать от имени Участника без доверенности;
в случае если от имени Участника действует иное лицо, также предоставляется доверенность (оригинал) на осуществление действий от имени Участника, заверенная печатью Участника (при наличии печати) и подписанная руководителем Участника или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем Участника, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица. В случае, если от имени участника – физического лица действует иное лицо, предоставляется нотариально заверенная доверенность на осуществление действий от имени такого участника. 
в) копии учредительных документов Участника, заверенные нотариально или заверенные печатью и подписью уполномоченного лица Участника (для юридических лиц), копию паспорта гражданина Российской Федерации (для физических лиц);
г) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения извещения о закупке оригинал выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей) или, соответственно, нотариально заверенные копии данных выписок или копии выписок, выданные (распечатанные с электронного реестра);
д) иностранные участники закупки предоставляют, надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), полученные не ранее чем за три месяца до дня размещения в ЕИС извещения о проведении закупки. Все представляемые иностранные документы, в том числе, официальные документы, подтверждающие статус иностранного юридического лица, индивидуального предпринимателя либо гражданина, должны исходить от компетентного органа иностранного государства, содержать актуальную информацию на момент подачи заявки; подлинность их должна быть надлежащим образом удостоверена посредством легализации или проставления апостиля;
е) решение об одобрении или о совершении крупной сделки, в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица. В случае, если для данного участника поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, обеспечения исполнения договора не являются крупной сделкой, участник процедуры закупки представляет соответствующее письмо (оригинал);
ж) в случае, если на стороне одного участника закупки выступает несколько лиц заявка, должна включать в себя соглашение таких лиц, содержащее следующие сведения:
о лицах, выступающих на стороне одного участника закупки, с указанием организационно-правовой формы, наименования места нахождения и почтового адреса (для юридических лиц), фамилии, имени, отчества, места жительства, ИНН, СНИЛС (для физических лиц);
о количестве товаров, объема работ, услуг подлежащих соответственно поставке, выполнению оказанию каждым из указанных лиц в отдельности, если участником закупки, на стороне которого выступают такие лица будет заключен с Заказчиком договор;
о лице, которому предоставлено право заключить договор от имени лиц, участвующих на стороне одного участника закупки;
о банковских реквизитах одного или нескольких лиц, выступающих на стороне участника закупки для расчетов с Заказчиком, с указанием порядка распределения денежных сумм, подлежащих оплате Заказчиком (распределение сумм денежных средств указывается в соглашении в процентах от цены договора, предложенной участником закупки в заявке);
о распределении обязанности по предоставлению обеспечения заявки, путем определения конкретных сумм на которые должно быть предоставлено обеспечение одним или несколькими лицами, выступающими на стороне одного участника.
3)документы и информацию, подтверждающую соответствие участников требованиям, установленным под. 2-7 п. 25 извещения на проведение запроса котировок в электронной форме.
4) документы и информацию, подтверждающую соответствие участников дополнительным требованиям, установленным под. 8-11 п. 25 извещения на проведение запроса котировок в электронной форме.
Любой участник закупки вправе подать одну заявку на участие в закупке. 
Для участия в запросе котировок участник процедуры закупки подаёт заявку в срок и по форме, согласно документации о проведении запроса котировок. Заявка на участие в запросе котировок (комплект документов) подается в форме электронного документа в соответствии с регламентом и с использованием функционала электронной площадки https://etp.torgi82.ruпо форме и в порядке, которые установлены Документацией запроса котировок.
Участник запроса котировок должен подготовить заявку по форме и в соответствии с требованиями документации о проведении запроса котировок, в состав которой входят также документы, подтверждающие соответствие участника требованиям документации о проведении запроса котировок.

Требования к оформлению заявки на участие в закупке: 
Документы, представляемые участниками процедуры закупки в составе заявки на участие в запросе котировок, заполняются по всем пунктам. При описании условий и предложений участников процедуры закупки применяются общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Сведения, которые содержатся в заявках участников процедуры закупки, не должны допускать двусмысленных толкований.
Заявка на участие в запросе котировок, все документы, относящиеся к заявке, составляются на русском языке. Вспомогательные документы и печатные материалы на иностранном языке могут быть представлены участником размещения заказа, в случае если они сопровождаются точным переводом на русский язык.
Все документы (формы, заполненные в соответствии с требованиями настоящей документации по запросу котировок, а также иные данные и сведения, предусмотренные документацией по запросу котировок), входящие в состав заявки на участие в запросе котировок должны быть представлены участником запроса котировок через ЭТП в доступном для прочтения формате (файлами Word, Excel, PDF, JPG).
Не допускаются к участию в процедуре закупки поставщики (подрядчики, исполнители), а заявки подлежат отклонению в следующих случаях: 
1) непредставление документов, определенных закупочной документацией, а равно наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике закупки (соисполнителях, субподрядчиках, субпоставщиках, если требования к предоставлению документов о соисполнителях (субподрядчиках, субпоставщиках) были установлены в закупочной документации) или о товарах, работах услугах на поставку, выполнение, оказание которых проводится закупка;
2) несоответствия участника процедуры закупки (соисполнителей субподрядчиков, субпоставщиков, если требования к последним были установлены в закупочной документации), требованиям, установленным в закупочной документации;
3) в случае содержания в первой части заявки на участие в конкурсе в электронной форме, аукционе в электронной форме, запросе предложений в электронной форме сведений об участнике таких конкурса, аукциона или запроса предложений и (или) о ценовом предложении либо содержания во второй части данной заявки сведений о ценовом предложении. 
4) поданная участником закупки заявка не соответствуют требованиям закупочной документации, в том числе:
а) наличие в такой заявке предложения о цене договора, превышающего начальную (максимальную) цену договора, установленную в закупочной документации;
б) наличие в заявке разночтений, в том числе:
между ценой, указанной в заявке и ценой, получаемой путем суммирования итоговых сумм по каждой строке;
при несоответствии результата произведения цены за единицу продукции и количества продукции;
между суммой, указанной словами, и суммой, указанной цифрами; 
в) несоответствие предложения о качественных технических характеристиках товара, работ, услуг, их безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, размере, упаковке, отгрузке товара, результатах работ и иных показателях, требованиям, установленным в закупочной документации;
г) несоответствие предложения об иных условиях исполнения договора, требованиям, установленным в закупочной документации; 
д) документы не подписаны и не оформлены должным образом в соответствии с требованиями закупочной документации;
ж) заявка подана и/или подписана лицом, не отвечающим критериям правомочности или полномочия которого не подтверждены;
з) несоответствие заявки другим требованиям закупочной документации.
5) наличия сведений об участнике процедуры закупки в реестре недобросовестных поставщиков, если такое требование установлено в закупочной документации.

	29
	Порядок, место, дата начала и окончания срока подачи заявок на участие в закупке
	Любой участник процедуры вправе подать только одну заявку в отношении предмета запроса котировок (лота). Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме (комплект документов) подается в форме электронного документа в соответствии с регламентом и с использованием функционала электронной площадки https://etp.torgi82.ruпо форме и в порядке, которые установлены Документацией запроса котировок.
Каждый участник процедуры закупки вправе подать только одну заявку на участие в запросе котировок.
Начало подачи заявок: 17.09.2026   09:00 (МСК+1)
Окончание подачи заявок: 24.09.2026   09:00 (МСК+1)

	30
	Порядок и срок отзыва заявок на участие в запросе котировок, порядок внесения изменений в такие заявки
	Участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в запросе котировок, в любое время до даты и времени окончания приёма заявок вправе изменить заявку путём её отзыва и подачи новой заявки. При этом датой и временем подачи заявки на участие в запросе котировок считается дата и время последней заявки из числа поданных участником процедуры закупки заявок на участие в запросе котировок. Участник процедуры закупки вправе отозвать заявку на участие в запросе котировок в любое время до даты и времени окончания приёма заявок. 
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	Место и дата рассмотрения заявок на участие в запросе котировок и подведения итогов закупки
	413116, г. Энгельс ул. Весенняя, зд. 8 а, корпус 3, отдел по размещению государственного заказа
Дата рассмотрения заявок: 24.09.2026  10:30 (МСК+1)
Дата начала подведения итогов: 24.09.2026  11:00 (МСК+1)
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	Форма, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке  
	Любое лицо, после размещения в ЕИС  извещения о проведении запроса котировок вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений извещения и документации о проведении запроса котировок. Запрос направляется в письменной форме или форме электронного документа по реквизитам, указанным в документации о проведении запроса котировок. В соответствии с порядком и сроками, предусмотренными документацией, Заказчик обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа  разъяснения извещения и положений документации, если указанный запрос поступил Заказчику не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания подачи заявок на участие в запросе котировок. 
В течение трех дней с даты поступления запроса, Заказчик осуществляет разъяснение положений документации о конкурентной закупке и размещает их в ЕИС с указанием предмета запроса, но без указания участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос. 
Дата начала предоставления разъяснений — 17.09.2026 года
Дата окончания предоставления разъяснений — 23.09.2026 года до 23-59 (МСК+1)
Заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке, то есть позднее 20.09.2026 года.

	33
	Срок, место и порядок предоставления документации о проведении запроса котировок, размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации о закупке
	Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме размещается в сети Интернет в ЕИС не менее чем за пять рабочих дней до даты окончания приема заявок.
[bookmark: __DdeLink__2116_611975752][bookmark: __DdeLink__1023_906328475][bookmark: __DdeLink__1100_1519002961]Документация о закупке доступна для ознакомления на официальном сайте в сети Интернет www.zakupki.gov.ru и на электронной торговой площадке https://etp.torgi82.ruкруглосуточно, без взимания платы.

	34
	Размер обеспечения заявки на участие   в запросе котировок, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения такой заявки, реквизиты счета для перечисления указанных денежных средств
	Не установлено

	35
	Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок предоставления, реквизиты счета для перечисления  денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора
	Размер обеспечения: 5 % начальной максимальной цены Договора (цены лота), что составляет 8 031,22 руб.
1. Обеспечение исполнения договора может быть представлено в форме безотзывной банковской гарантии, выданной банком или передачи Заказчику в залог денежных средств. Банковская гарантия должна соответствовать требования Гражданского кодекса РФ и покрывать все случаи неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств по договору. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия договора не менее чем на один месяц.
2.  Обеспечение исполнения договора обеспечивается путем передачи заказчику в залог денежных средств, денежные средства, вносимые в качестве обеспечения исполнения договора, должны быть перечислены заказчику по следующим реквизитам:
Получатель: ИНН 6449016399 КПП 644901001
л/с  039040125
в министерстве финансов Саратовской области
р/с 40102810845370000052
ОКЦ №3 ВВГУ Банка России
//УФК по Саратовской области г.Саратов
Казн.счёт 03224643630000006001
БИК 016311121
ОКПО 05156623
Назначение платежа: обеспечение исполнения договора
Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения исполнения договора на участие в закупке, должна соответствовать следующим требованиям:
1) независимая гарантия должна быть выдана гарантом, предусмотренным частью 1 статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
2) информация о независимой гарантии должна быть включена в реестр независимых гарантий, предусмотренный частью 8 статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
3) независимая гарантия не может быть отозвана выдавшим ее гарантом;
4) независимая гарантия должна содержать:
а) условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования;
б) перечень документов, подлежащих представлению заказчиком гаранту одновременно с требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии;
в) указание на срок действия независимой гарантии, который не может составлять менее одного месяца с даты окончания предусмотренного извещением об осуществлении закупки срока исполнения основного обязательства;
5) Независимая гарантия не должна содержать условие о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение участником закупки обязательств, обеспечиваемых независимой гарантией.
Несоответствие независимой гарантии, предоставленной участником закупки, требованиям указанным выше, является основанием для отказа в принятии ее заказчиком.
	
Обеспечение исполнения договора предоставляется победителем закупки или участником, с которым заключается договор, не позднее даты и времени подписания им такого договора.

Сроки возврата обеспечения исполнения договора не могут превышать 30 дней с даты исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по договору.
В случае не предоставления участником закупки, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора в срок, установленный для заключения договора, такой участник считается уклонившимся от заключения договора.
В ходе исполнения договора поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения договора, уменьшенное пропорционально размеру выполненных обязательств, предусмотренных договором, взамен ранее предоставленного обеспечения.
В случае непредставления обеспечения, победитель закупки или участник, с которым заключается договор, признается уклонившимся от заключения договора.
Антидемпинговые меры
Если при проведении закупки участником закупки, с которым заключается договор, предложена цена договора, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, договор заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в закупочной документации, но не менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса).
Если при проведении закупки обеспечение исполнения договора не было установлено, а участником, с которым заключается договор предложена цена договора, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, договор заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора в размере 25% начальной (максимальной) цены договора, но не менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса). 
В случае признания победителя закупки уклонившимся от заключения договора на участника закупки, с которым заключается договор, распространяются вышеизложенные требования  в полном объеме.

	36
	Порядок подачи котировочных заявок
	Для участия в запросе котировок участник процедуры закупки подаёт заявку в срок и по форме, согласно документации извещения о  проведении запроса котировок в электронной форме.  

	37
	Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке 
	Рассмотрение и сопоставление заявок производится на основании требований, установленных в извещении на проведение запроса котировок.
Критерием оценки (сопоставления) предложений участников закупки и выбора победителя является цена договора. Лучшим условием исполнения договора признается предложение участника закупки с наименьшей ценой договора.
Победителем в проведении запроса котировок признается участник закупки, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении на проведение запроса котировок в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками закупки победителем в проведении запроса котировок признается участник закупки, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников закупки.

	38
	Срок со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок и подведения итогов запроса котировок, в течение которого победитель должен подписать проект договора. Заключение договора по результатам рассмотрения и оценки котировочных заявок
	Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются Заказчиком в ЕИС не позднее чем через три дня со дня подписания таких протоколов.
Победитель обязан подписать и передать Заказчику договор в течение пяти дней со дня его получения.
Договор по результатам конкурентной закупки заключается с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и должен быть подписан электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника такой конкурентной закупки, Заказчика. В случае наличия разногласий по проекту договора, направленному Заказчиком, участник такой закупки составляет протокол разногласий с указанием замечаний к положениям проекта договора, не соответствующим извещению, документации о конкурентной закупке и своей заявке, с указанием соответствующих положений данных документов. Протокол разногласий направляется Заказчику с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки. Заказчик рассматривает протокол разногласий и направляет участнику такой закупки, доработанный проект договора либо повторно направляет проект договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания.
Договор по результатам конкурентной закупки заключается не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки.







Приложение №1к  извещению на проведение запроса котировок в электронной форме

[bookmark: _Hlk222475363]	Техническое задание на оказание услуг по ремонту установки для обезвреживания медицинских отходов классов Б и В «Балтнер II-50» заводской № 1445, 2021 г.в.
[bookmark: _Hlk235520741]Место оказания услуг: На территории Исполнителя или по месту нахождения оборудования: 413116, г. Энгельс, ул. Весенняя, зд.8а.
Исполнитель самостоятельно осуществляет доставку оборудования от места нахождения оборудования к месту оказания Услуг и обратно.
Срок оказания услуг:  с момента заключения договора в течение 25 рабочих дней
Условия выполнения работ:

Безопасность работ должна соответствовать требованиям действующих нормативных документов по предмету Договора. Подрядчик несет полную ответственность за соблюдение правил техники безопасности, норм охраны труда, здоровья рабочих. Подрядчик при выполнении работ должен руководствоваться действующей системой управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды, подтверждающей соответствие ГОСТ Р ИСО 14001-2016 и ГОСТ Р 12.0.230-2007.
Требования к гарантии качества на оказанные услуги:
1. Требования к выполняемым услугам:
· ремонт медицинского оборудования осуществляется, руководствуясь нормативной и технической документацией и в соответствии с ГОСТ 18322-2016 «Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения».
· текущий ремонт включает в себя устранение неисправности, восстановление работоспособности в части объема оказанных услуг и перечня выполненных работ, установленных в техническом задании; если ремонт производился на функциональных узлах и блоках, и мог повлиять на выходные параметры, производится внеплановая инструментальная проверка основных технических характеристик с оформлением и выдачей Заказчику соответствующего протокола. Выполненные работы фиксируются в журнале технического обслуживания.
2. В период гарантийного срока, если будут обнаружены дефекты, препятствующие эксплуатации оборудования, то Исполнитель,  обязан их устранить за свой счёт и в согласованные с Заказчиком сроки. Гарантийный срок в этом случае продлится  от срока устранения дефектов.
3. Исполнитель должен иметь лицензию, выданную участнику закупки на осуществление деятельности:
лицензию(ии), выданную (ые) участнику закупки на осуществление деятельности:
- по техническому обслуживанию медицинских изделий (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также случая технического обслуживания медицинских изделий с низкой степенью потенциального риска их применения), по следующим видам выполняемых работ, оказываемых услуг: 
- техническое обслуживание следующих групп медицинских изделий (кроме программного обеспечения, являющегося медицинским изделием) класса 2б потенциального риска применения: - радиологические медицинские изделия (в части оборудования для рентгенографии рентгеноскопии);
Исполнитель должен иметь лицензию, выданную участнику закупки на осуществление деятельности:
- на осуществление деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) (за исключением случаев, если эти источники используются в медицинской деятельности).

- квалификация специалистов должна быть подтверждена удостоверяющими документами (дипломами, сертификатами, удостоверениями и т.п.), выданными производителями медицинского оборудования или в организациях и учреждениях, имеющих право осуществлять соответствующие виды образовательной деятельности (обучение, профессиональную подготовку, повышение квалификации по техническому обслуживанию соответствующих видов медицинской техники), по соответствующим видам МИ, являющегося предметом настоящего Договора.

Требования к результатам работ: Результатом оказания Услуг является восстановление работоспособности медицинской техники для эксплуатации в части объема оказанных услуг и перечня выполненных работ, установленных в техническом задании.
По результатам оказанных услуг Исполнитель предоставляет:
- акт оказанных услуг в 2 (двух) экземплярах: по одному для каждой из сторон;
- счет-фактура в 1 (одном) экземпляре (в случае упрощенной системы налогообложения не требуется);
- счет в 1 (одном) экземпляре;

Перечень работ по ремонту медицинского оборудования

	№ п/п
	Наименование медицинского оборудования, тип, марка
	Наименование услуг
	Ед. измерения
	Количество

	1.
	Установка для обезвреживания медицинских отходов классов Б и В «Балтнер II-50» заводской № 1445, 2021 г.в.
	-Ремонт установки для обезвреживания медицинских отходов классов Б и В «Балтнер II-50» заводской № 1445, 2021 г.в.;
- внешний осмотр, определение неисправностей;
- разборка аппарата,
-ремонт аппарата с заменой вакуумного насоса -1 шт,
-сборка аппарата,
- проверка работоспособности;
- сдача Заказчику
	условная единица
	1



Требования к гарантийным обязательствам на выполненные работы
	№ п/п
	Наименование медицинского оборудования 
	Наименование услуг
	Гарантийный срок на выполненные работы не менее*
	Гарантийный срок на замененные запасные части не менее*
	Сроки устранения неисправности при наступлении гарантийного случая не более

	1.
	Установка для обезвреживания медицинских отходов классов Б и В «Балтнер II-50» заводской № 1445, 2021 г.в.
	Ремонт установки для обезвреживания медицинских отходов классов Б и В «Балтнер II-50» заводской № 1445, 2021 г.в.
	Не менее 3 месяцев
	Не менее 3 месяцев
	Не более 20 рабочих дней



* Гарантийный срок исчисляется с даты подписания акта выполненных работ Заказчиком.





















































Приложение №2
[bookmark: __DdeLink__1171_86027568]к  извещению на проведение запроса котировок
в электронной форме
(на бланке, дата, исх.№)
									

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

1. Изучив извещение №____________ о проведении запроса котировок в электронной форме на оказание услуг по ремонту  установки для обезвреживания медицинских отходов классов Б и В «Балтнер II-50» заводской № 1445, 2021 г.в. для нужд государственного автономного учреждения здравоохранения «Энгельсская городская клиническая больница № 1» и документацию на право заключения вышеупомянутого договора, а также применимые к данному запросу котировок законодательство и нормативные правовые акты, мы _______________________________________________________________________________                                        (наименование участника закупки)
в лице, ____________________________________________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя либо уполномоченного на подписание заявки лица, либо ФИО индивидуального предпринимателя, либо ФИО физического лица)
действующего на основании ___________________________________________________________
(Устава, Положения, доверенности с указанием номера и даты выдачи и т.д.)
сообщаем о согласии участвовать в запросе котировок на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляем настоящую заявку.
2. Мы согласны поставить предусмотренные запросом котировок в электронной форме товар (работы, услуги) в соответствии с требованиями документации извещения

	№ п/п
	Наименование и характеристики услуги (наименование оборудования)
	Перечень необходимых услуг
	Единица измерения
	Количество

	Цена за
ед., руб.
	Стоимость, руб.

	1
	
	
	
	
	
	



на общую сумму _____________ руб., в том числе________________________________________
(В цену договора включены стоимость услуг, стоимость запасных частей (узлов, деталей), материалов, стоимость аренды и эксплуатации оборудования, необходимого для выполнения услуг, техническое обслуживание оборудования в период гарантийного срока, стоимость транспортных расходов на доставку до места выполнения работ, стоимость тары, упаковки, маркировки, затаривания, его загрузки в (погрузки на) и крепления на транспортных средствах, стоимость запорно-пломбировочных устройств, стоимость разгрузки, уборки транспорта, таможенные платежи, НДС, другие установленные налоги, сборы и платежи, а также другие дополнительные расходы, связанные с оказанием услуг.)
Адрес: _____________________________
3. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право Заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников закупки условий, запрашивать у нас, уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей Заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.
4. Настоящим также подтверждаем отсутствие нашей аффилированности с Заказчиком, его сотрудниками, членами комиссии.
5.  В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательство подписать договор с государственным автономным учреждением здравоохранения «Энгельсская городская клиническая больница № 1» в соответствии с требованиями извещения на проведение запроса котировок и условиями наших предложений.
6. Настоящей заявкой подтверждаем:
-  об отсутствии решения о ликвидации участника закупки (для юридического лица);
- об отсутствии решения арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства участника закупки (для юридического лица, индивидуального предпринимателя);
- об отсутствии решения о приостановлении деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
- об отсутствии у участника закупок задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
- об отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
- об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике закупки предусмотренном статьей 5 Федерального закона № 223-ФЗ и предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ;
[bookmark: __DdeLink__24710_1795523160]- участник закупки не является иностранным агентом;
- об отсутствии между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками),полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.
7. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с государственным автономным учреждением здравоохранения «Энгельсская городская клиническая больница № 1» нами уполномочен ___________________________________________
(Должность, ФИО, контактный телефон, адрес электронной почты уполномоченного лица от организации участника)
Все сведения о проведении запроса котировок просим сообщать указанному уполномоченному лицу.
8. Заявленная нами цена договора является твердой и не будет изменяться в процессе исполнения договора и данная заявка действует до завершения процедуры. Заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения договора вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные договором количество товаров, работ, услуг при изменении потребности в товарах, работах, услугах на поставку (выполнение работ, оказание услуг) которых заключен договор.
9. К настоящей заявке прилагаются документы на _____ стр.
10.  Сведения об организационно-правовой форме участника  ______________________________
Место нахождения_________________________________________________
Почтовый адрес____________________________________________________
Номер контактного телефона ___________________________________
Банковские реквизиты, ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО, ОКТМО
Для физического лица:
Фамилия, имя, отчество _____________________________
Паспортные данные ___________________________________
Сведения о месте жительства ___________________________
Номер контактного телефона ___________________________________
Банковские реквизиты, ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО, ОКТМО______________________________

ФИО руководителя и его должность          _____________________________		
или должность уполномоченного лица		(подпись)

ФИО	 главного бухгалтера                      _____________________________											 (подпись) 
М.П.






















Приложение №3
к  извещению на проведение запроса котировок
в электронной форме
Анкета участника закупки
	Для юридического лица
	

	Фирменное наименование (наименование)
	

	Сведения об организационно-правовой форме
	

	Сведения о месте нахождения
	

	Почтовый адрес
	

	Номер контактного телефона
	

	Адрес электронной почты
	

	Контактное лицо
Номер контактного телефона, факса
	

	Идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица);
	

	КПП
	

	ОГРН
	

	ОКПО
	

	ОКТМО
	

	Дата постановки на учет в налоговом органе
	

	Банковские реквизиты (к/с, р/с, наименование банка, БИК)
	

	Для физического лица:
	

	Фамилия, имя, отчество
	

	Паспортные данные
	

	Сведения о месте жительства
	

	Номер контактного телефона
	

	Адрес электронной почты
	

	Идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица);
	

	Банковские реквизиты (к/с, р/с, наименование банка, БИК)
	



Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.
В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прикладываются следующие документы:
1. ___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе);
2. ___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе);
…………………………………………………………………………………………...
n. ___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе).

Участник закупки (уполномоченный представитель) ____________________________/Ф.И.О./
(подпись)
МП
Главный бухгалтер ______________________ /Ф.И.О./(подпись)

Приложение №4 
к  извещению на проведение запроса  
электронной форме
[bookmark: _Hlk237351417]Договор №
г. Энгельс                                                                                                                                                  _______________ 2026 г. 

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Энгельсская городская клиническая больница №1», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Главного врача Юанова Аслана Аскербиевича, действующей на основании Устава, с одной стороны и _________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _________________________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании протокола от ________2026 г. № ______, заключили настоящий договор (далее – договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется в установленный срок по заданию Заказчика оказать услуги по Ремонту установки для обезвреживания медицинских отходов классов Б и В «Балтнер II-50» заводской № 1445, 2021 г.в. для нужд государственного автономного учреждения здравоохранения «Энгельсская городская клиническая больница № 1» (далее - Работы) в соответствии со Спецификацией на выполнение работ (Приложение № 1 к Договору) и Техническим заданием (Приложение №2 к Договору), которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора, и условиями настоящего Договора.
1.2. Услуги, оказываемые в рамках предмета настоящего Договора, их наименование, цена, количество (объем) определяются в Спецификации на выполнение работ (Приложение № 1 к Договору) и Техническом задании (Приложение №2 к Договору).
1.3. Срок выполнения работ: с даты заключения договора в течение 25 рабочих дней
.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель имеет право:
2.1.1 требовать оплаты по настоящему договору в случае полного исполнения обязательств по настоящему договору;
2.1.2.по согласованию с Заказчиком досрочно исполнить обязательства по Договору, при этом досрочное исполнение обязательств по Договору не является основанием для досрочной оплаты Заказчиком оказанной услуги; 2.1.3.осуществлять иные права, предусмотренные Договором.
2.2. Исполнитель обязан:
2.2.1. оказать и сдать услуги Заказчику в течение срока указанного в п. 1.3. настоящего Договора;
2.2.2. обеспечить оказание услуг требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), установленным законодательством Российской Федерации, в том числе законодательством Российской Федерации о техническом регулировании и Договором;
2.2.3. осуществлять техническое обслуживание медицинского оборудования в течение гарантийного срока.
2.2.4. обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке оказания услуг и в течение гарантийного срока, за свой счет;
2.2.5. предоставлять по требованию Заказчика отчетную документацию и материалы, подтверждающие исполнение обязательств в соответствии с Договором, а также иную информацию о ходе оказания услуг;
2.2.6. на все время действия Договора, а также до конца гарантийного срока, иметь действующую лицензии на осуществление деятельности:
лицензию(ии), выданную (ые) участнику закупки на осуществление деятельности:
- по техническому обслуживанию медицинских изделий (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также случая технического обслуживания медицинских изделий с низкой степенью потенциального риска их применения), по следующим видам выполняемых работ, оказываемых услуг: 
- техническое обслуживание следующих групп медицинских изделий (кроме программного обеспечения, являющегося медицинским изделием) класса 2б потенциального риска применения: - радиологические медицинские изделия (в части оборудования для рентгенографии рентгеноскопии);
-на осуществление деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) (за исключением случаев, если эти источники используются в медицинской деятельности.2.2.7. инженерно-технический состав должен иметь доверенность предприятия на право оказания услуг и право подписи документов об оказанных услугах.
2.2.8. обеспечить Заказчику возможность контроля и надзора за ходом оказания услуг, качеством используемых материалов и оборудования.
2.2.9. исполнять иные обязательства, предусмотренные Договором и законодательством Российской Федерации.
2.3. Заказчик имеет право:
2.3.1. требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств, установленных Договором, а также требовать устранения выявленных недостатков в течение 3-х календарных дней;
2.3.2. требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Договора;
2.3.3. в случае досрочного исполнения обязательств Исполнителем по Договору после согласования с Заказчиком, принять и оплатить оказанные услуги, в соответствии с установленным в Договоре порядком;
2.3.4. контролировать исполнение Исполнителем Договора, в том числе на отдельных этапах его исполнения, оказывать консультативную и иную помощь Исполнителю без вмешательства в оперативную хозяйственную деятельность последнего;
2.3.5. расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае, если в ходе исполнения Договора будет установлено, что Исполнитель не соответствует установленным в документации на проведение аукциона в                                                           электронной форме  требованиям или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии этим требованиям, что позволило ему стать победителем;
2.3.6. отказаться от приемки некомплектной, некачественно оказанной услуги, а также не соответствующей условиям Договора, в том числе с использованием неоригинальных запасных частей;
2.3.7. не оплачивать некачественно оказанные услуги.
2.3.8. осуществлять иные права, установленные Договором и законодательством Российской Федерации.
2.4. Заказчик обязан: 
2.4.1. Предоставить Исполнителю доступ к медицинской технике для оказания услуг;
2.4.2. принять и оплатить оказанные услуги, соответствующие требованиям и на условиях, установленных Договором;
2.4.3. контролировать исполнение Исполнителем Договора, в том числе на отдельных этапах его исполнения, без вмешательства в оперативную хозяйственную деятельность последнего;
2.4.4. при обнаружении в ходе оказания услуг отступлений от условий Договора, которые могут ухудшить качество оказываемых услуг, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Исполнителю, назначив срок их устранения;
2.4.5. в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем условий Договора, Заказчик может удержать сумму штрафа (неустойки, пени) в размере, указанном в разделе 9 Договора, путём уменьшения выплаты Исполнителю суммы работ по Договору, уменьшенной на сумму неустойки;
2.4.6. участвовать в тестировании медицинской техники по результатам оказанных услуг.
3. ЦЕНА ДОГОВОРА
3.1. Цена Договора составляет: ________ (__________) рублей ___ копеек, в т.ч. НДС по ставке ____% – ________ (__________) рублей ___ копеек (НДС не облагается).
[bookmark: __DdeLink__3639_3916258772]Цена Договора устанавливается в российских рублях и включает в себя стоимость услуг, стоимость запасных частей (узлов, деталей), материалов, стоимость аренды и эксплуатации оборудования, необходимого для оказания услуг, техническое обслуживание оборудования в период гарантийного срока, стоимость транспортных расходов на доставку до места выполнения работ, стоимость тары, упаковки, маркировки, затаривания, его загрузки в (погрузки на) и крепления на транспортных средствах, стоимость запорно-пломбировочных устройств, стоимость разгрузки, уборки транспорта, таможенные платежи, НДС, другие установленные налоги, сборы и платежи, а также другие дополнительные расходы, связанные с оказанием услуг.
3.2.Цена Договора, цена единицы Работ являются твердыми, определяются на весь срок выполнения Договора и не могут изменяться в ходе исполнения Договора, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.
3.3 Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Договором количества Работ и иных условий исполнения Договора.
3.4 Заказчик по согласованию с Исполнителем в ходе исполнения договора вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный договором объем оказываемых услуг при изменении потребности в работах, услугах на выполнение (оказание) которых заключен договор.
4. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ
4.1. Услуги должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и условиями Договора.
5. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 
        5.1. Место оказания услуг: на территории Исполнителя или по месту нахождения оборудования: 413116, г. Энгельс, ул. Весенняя, зд.8а.
Исполнитель самостоятельно осуществляет доставку оборудования от места нахождения оборудования к месту оказания Услуг и обратно.
      5.2. Доставка запасных частей (узлов, деталей), материалов, оборудования, необходимого для выполнения работ, в место исполнения договора осуществляется видом транспорта, указанным по выбору Исполнителя. Во время доставки запасных частей (узлов, деталей), материалов, оборудования, необходимого для выполнения услуг, Исполнитель должен обеспечить качество и безопасность посредством выполнения требований договора, ГОСТ, ТУ, в том числе регламентирующих условия перевозки и требований Заказчика. Все расходы по доставке несет Исполнитель. 
5.3. К выполненным работам в обязательном порядке прилагаются:
- акт оказанных услуг в 2 (двух) экземплярах: по одному для каждой из Сторон;
- счет-фактура в 1 (одном) экземпляре (в случае упрощенной системы налогообложения не требуется);
- счет в 1 (одном) экземпляре;
- сервисный отчет по техническому состоянию в 2 (двух) экземплярах: 1 (один) экземпляр для Исполнителя, 1 (один) экземпляр для Заказчика. 
- документы, подтверждающие предоставление гарантии Исполнителя на Работы на срок не менее чем срок, установленный Договором;
5.4. В случае ошибок или неточностей, допущенных при оформлении перевозочных или иных документов по вине Исполнителя, все расходы, связанные с переоформлением и задержкой в пути следования, оплачиваются Исполнителем. При этом изменение срока выполнения работ не допускается.
5.5. Срок считается существенным условием исполнения Договора. Датой выполнения работ является дата подписания Заказчиком Акта выполненных работ.
6. ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
6.1. По итогам оказания услуг Исполнителем составляется, подписывается и скрепляется печатью Акт оказанных услуг (Приложение №3), содержащий информацию об оказанных услугах и иную информацию в соответствии с условиями Договора, в 2 экземплярах и передается Заказчику после оказания услуг и проверяется Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем оказания услуг, подписывается, скрепляется печатью и передается Исполнителю.
6.2. Исполнитель самостоятельно приобретает запасные части (узлы, детали), материалы и иные ресурсы, необходимые ему для оказания услуг по Договору. Исполнитель несет ответственность за качество приобретенных запасных частей (узлы, детали), материалов и иных ресурсов, которые используются в ходе оказания услуг. 
6.3. Выявленные в процессе оказания услуг недостатки устраняются Исполнителем в течение 3-х календарных дней. 
6.4. Услуги, не соответствующие условиям Договора, считаются не выполненными, не принимаются Заказчиком, в том числе на ответственное хранение, и оплате не подлежат.
6.6. Стороны вправе обмениваться документами, предусмотренными Договором, с использованием программы для ЭВМ «Контур.Диадок».
7. ГАРАНТИЯ 
7.1. Исполнитель гарантирует:
- надлежащее качество запасных частей (узлов, деталей) и материалов, используемых при оказании услуг;
- полное соответствие оказанных услуг условиям Договора;
- качество оказанных услуг.
7.2. Гарантийный срок на оказанные услуги составляет ______ месяцев/лет. Исполнитель обязуется выполнить гарантийные обязательства в _______ срок со дня уведомления.
7.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Исполнитель (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, указанные в п. 7.2 и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков или дефектов.
7.4. Исполнитель не несет гарантийной ответственности за неисправности и дефекты запасных частей (узлов, деталей) и материалов, а также услуг, если они произошли:
- в результате внесения Заказчиком или третьей стороной модификаций или изменений в медицинскую технику без письменного согласия Исполнителя;
- в результате нарушения правил эксплуатации и обслуживания медицинской техники, если такие правила приложены или доведены Исполнителем до Заказчика в письменном виде.
8. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
8.1. Оплата по Договору осуществляется за счет средств обязательного медицинского страхования, средств от иной приносящей доход деятельности.
8.2. Оплата за выполненные работы  осуществляется с лицевого счета Заказчика на расчетный счет Исполнителя. Датой оплаты выполненных работ считается дата списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.
8.3. Оплата осуществляется в течение __________ дней с момента поставки товара (оказания услуг, выполнения работ).
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
9.1. В случае просрочки исполнения Сторонами обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по Договору, Стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и условиями Договора. Уплата неустойки (пени, штрафа), предусмотренной Договором, не освобождает виновную (нарушившую условия Договора) сторону от необходимости исполнения обязательств в полном объеме.
9.2. Ответственность Заказчика:
9.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Исполнитель вправе потребовать уплаты пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
9.2.2. Заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату поставленного товара, связанную с несвоевременным поступлением счетов от Поставщика или ненадлежащим оформлением Поставщиком счетов.
9.3. Ответственность Поставщика:
9.3.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе потребовать уплаты пени. Пени начисляется за каждый день просрочки поставки товара Исполнителем, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически поставленного товара Поставщиком, и определяется по формуле П = (Ц - В) х С (где Ц - цена Договора; В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Поставщиком обязательства по Договору, определяемая на основании документа о приеме – передаче оказанных услуг, в том числе отдельных этапов исполнения Договора; С - размер ставки).
Размер ставки определяется по формуле С = Сцб х ДП (где Сцб - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К; ДП - количество дней просрочки).
Коэффициент К определяется по формуле К =ДП/ДК х 100% (где ДП - количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по Договору (количество дней).
При К, равном 0-50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
9.3.2. За ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим Договором, за исключением просрочки исполнения Заказчиком, Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя оплату штрафа. Исполнитель выплачивает Заказчику штраф в размере - 10 процентов цены Договора.  
9.4. Пеня и штрафы оплачиваются Исполнителем в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления ему Заказчиком соответствующего требования. Требование может быть отправлено одним из следующих способов: по почте, заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Исполнителя, телетайпом, телефонограммой, электронной или иной связью, позволяющей достоверно установить, что документ исходил от стороны по договору. Исполнитель обязан подтвердить факт оплаты пени и штрафов по настоящему договору путем направления Заказчику соответствующего платежного поручения посредством факсимильной связи с последующей досылкой по почте. В случае просрочки направления Заказчику подтверждающего оплату платежного поручения более чем на 10 рабочих дней, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя дополнительный штраф в размере подлежащих оплате пени и штрафа.
9.5. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Заказчик имеет право взыскать неустойку (штраф, пени) за счет обеспечения исполнения Договора, предоставленного в виде внесения денежных средств на указанный Заказчиком счет.
9.6. Заказчик предоставляет отсрочку уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) осуществляет списание начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней) в случаях и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
9.7. Во всех остальных случаях Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
10. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
10.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Договора, его изменением, расторжением, решаются Сторонами путем переговоров, а достигнутые договоренности, при необходимости, оформляются в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.
10.2. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, споры по Договору разрешаются в Арбитражном суде Саратовской области.
11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, в том числе при возникновении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора). К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности.
11.2. О возникновении и прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы Стороны уведомляют друг друга письменно в течение 3 (трех) рабочих дней с момента их возникновения или прекращения. После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы, Сторона, прекратившая исполнение обязательств по Договору, незамедлительно возобновляет их исполнение.
11.3. Факт возникновения обстоятельств непреодолимой силы должен быть документально удостоверен уполномоченным органом государственной или муниципальной власти.
11.4. Факт прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы в случае отсутствия уведомления от соответствующей Стороны может быть подтвержден документально уполномоченным органом государственной или муниципальной власти.
11.5. Если одна из Сторон не направит или несвоевременно направит документы, указанные в настоящем разделе Договор, то такая Сторона не вправе ссылаться на возникновение обстоятельств непреодолимой силы, в обоснование неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения условий Договора, а вторая Сторона вправе не принимать во внимание наступление обстоятельств непреодолимой силы при предъявлении претензий и исковых заявлений в связи с неисполнением и (или) ненадлежащим исполнением условий Договора.
11.6. В случае если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 30 (тридцати) дней, любая из Сторон вправе инициировать расторжение Договора.
12. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
12.1. Размер обеспечения исполнения Договора составляет _________________________________ рублей.
Если при проведении закупки участником закупки, с которым заключается договор, предложена цена договора, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, договор заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в документации о проведении аукциона в электронной форме, но не менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса).
Обеспечение исполнения договора предоставляется победителем закупки или участником, с которым заключается договор, не позднее даты и времени подписания им такого договора.
12.2. Обеспечение исполнения договора должно быть предоставлено участником процедуры закупки до заключения договора. В случае, если победитель процедуры закупки или иной участник, с которым заключается договор, не предоставил обеспечение исполнения договора, такой участник (победитель) признается уклонившимся от заключения договора и Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, предложившим лучшие условия после победителя.
12.3. Обеспечение исполнения договора может быть представлено в форме безотзывной банковской гарантии, выданной банком или передачи Заказчику в залог денежных средств. Банковская гарантия должна соответствовать требования Гражданского кодекса РФ и покрывать все случаи неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств по договору. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия договора не менее чем на один месяц.
12.4. Если обеспечение исполнения договора обеспечивается путем передачи заказчику в залог денежных средств, денежные средства, вносимые в качестве обеспечения исполнения договора, должны быть перечислены заказчику по следующим реквизитам:
ИНН 6449016399 КПП 644901001
л/с  039040125 в министерстве финансов Саратовской области
р/с 40102810845370000052
ОКЦ №3 ВВГУ Банка России//УФК по Саратовской области г.Саратов
Казн.счёт 03224643630000006001
БИК 016311121  ОКПО 05156623
Назначение платежа: обеспечение исполнения договора
12.5. Обеспечение должно покрывать все случаи неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств по договору. Сроки возврата обеспечения исполнения договора не могут превышать 30 дней с даты исполнения исполнителем своих обязательств по договору.
12.6. В ходе исполнения договора исполнитель вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения договора, уменьшенное пропорционально размеру выполненных обязательств, предусмотренных договором, взамен ранее предоставленного обеспечения.

13. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
13.1. Изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
13.2. Расторжение настоящего Договора допускается в односторонне порядке,  по соглашению сторон, по решению суда   по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством  Российской Федерации.
13.3. В случае одностороннего отказа от исполнения договора Заказчик письменно уведомляет Исполнителя. Уведомление может быть отправлено одним из следующих способов: по почте, заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Исполнителя, телетайпом, телефонограммой, электронной или иной связью, позволяющей достоверно установить, что документ исходил от стороны по договору. Настоящий договор считается расторгнутым через 10 дней с даты направления уведомления об одностороннем отказе от исполнения договора Заказчиком Исполнителю.
13.4. По вопросам, не предусмотренным настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
14. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
14.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств, но не позднее «31» декабря 2026 г.
14.2. Выполнение работ должно быть осуществлено в сроки, установленные п. 1.3. Договора. 
14.3. Окончание срока действия Договора не влечет прекращение неисполненных обязательств Сторон по Договору, в том числе гарантийных обязательств Исполнителя.
14.4. В случае изменения у одной из Сторон юридического и (или) почтового адреса, банковских или иных реквизитов, такая Сторона обязана в течение 3 (трех) рабочих дней с момента вышеуказанных изменений письменно известить об этом другую Сторону.
14.5. Все приложения, указанные в Договоре, являются его неотъемлемой частью. Содержание приложений применяется в части, не противоречащей условиям Договора.
Приложения:
Спецификация на выполнения работ на 1 л.
Техническое задание на 1 л.
Акт выполненных работ на 1 л.
15. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
		Заказчик:
ГАУЗ «ЭГКБ № 1»
413116 Саратовская обл., г. Энгельс, ул. Весенняя, 6.
тел. (факс) 8453 515-902 
ИНН 6449016399 КПП 644901001
л/с 039040124, 039040123
в министерстве финансов Саратовской области
р/с 40102810845370000052
ОКЦ №3 ВВГУ Банка России//УФК по Саратовской области г.Саратов
Казн.счёт 03224643630000006001
БИК 016311121
ОКПО 05156623
Электронная почта: info@engelsgb1.ru

	
	Исполнитель:




	Главный врач ГАУЗ «ЭГКБ№1» 

________________________/Юанов А.А./ 
/Электронная подпись/
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Спецификация
на оказание услуг





	№ п/п
	Наименование медицинского оборудования, марка
	Наименование услуг
	Ед. изм.
	Кол-во ед. изм.
	Стоимость, руб.

	1
	Установка для обезвреживания медицинских отходов классов Б и В «Балтнер II-50» заводской № 1445, 2021 г.в.
	Ремонт установки для обезвреживания медицинских отходов классов Б и В «Балтнер II-50» заводской № 1445, 2021 г.в.
	Усл.ед
	1
	

	ИТОГО:
	



	№ п/п
	Наименование медицинского оборудования, марка
	Наименование выполняемых работ
	Ед. измерения
	Количество

	1.
	Установка для обезвреживания медицинских отходов классов Б и В «Балтнер II-50» заводской № 1445, 2021 г.в..
	Ремонт установки для обезвреживания медицинских отходов классов Б и В «Балтнер II-50» заводской № 1445, 2021 г.в.;
- внешний осмотр, определение неисправностей;
- разборка аппарата,
-ремонт аппарата с заменой вакуумного насоса -1 шт,
-сборка аппарата,
- проверка работоспособности;
- сдача Заказчику
	условная единица
	1





	Заказчик:

Главный врач ГАУЗ «ЭГКБ№1» 

________________________/Юанов А.А./ 
/Электронная подпись/
	
	Исполнитель:





















Приложение № 2
к договору № ____ от ______ 2026г.
		

Техническое задание на оказание услуг по ремонту установки для обезвреживания медицинских отходов классов Б и В «Балтнер II-50» заводской № 1445, 2021 г.в.
Место оказания услуг: На территории Исполнителя или по месту нахождения оборудования: 413116, г. Энгельс, ул. Весенняя, зд.8а.
Исполнитель самостоятельно осуществляет доставку оборудования от места нахождения оборудования к месту оказания Услуг и обратно.
Срок оказания услуг:  с момента заключения договора в течение 25 рабочих дней
Условия выполнения работ:

Безопасность работ должна соответствовать требованиям действующих нормативных документов по предмету Договора. Подрядчик несет полную ответственность за соблюдение правил техники безопасности, норм охраны труда, здоровья рабочих. Подрядчик при выполнении работ должен руководствоваться действующей системой управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды, подтверждающей соответствие ГОСТ Р ИСО 14001-2016 и ГОСТ Р 12.0.230-2007.
Требования к гарантии качества на оказанные услуги:
4. Требования к выполняемым услугам:
· ремонт медицинского оборудования осуществляется, руководствуясь нормативной и технической документацией и в соответствии с ГОСТ 18322-2016 «Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения».
· текущий ремонт включает в себя устранение неисправности, восстановление работоспособности в части объема оказанных услуг и перечня выполненных работ, установленных в техническом задании; если ремонт производился на функциональных узлах и блоках, и мог повлиять на выходные параметры, производится внеплановая инструментальная проверка основных технических характеристик с оформлением и выдачей Заказчику соответствующего протокола. Выполненные работы фиксируются в журнале технического обслуживания.
5. В период гарантийного срока, если будут обнаружены дефекты, препятствующие эксплуатации оборудования, то Исполнитель,  обязан их устранить за свой счёт и в согласованные с Заказчиком сроки. Гарантийный срок в этом случае продлится  от срока устранения дефектов.
6. Исполнитель должен иметь лицензию, выданную участнику закупки на осуществление деятельности:
лицензию(ии), выданную (ые) участнику закупки на осуществление деятельности:
- по техническому обслуживанию медицинских изделий (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также случая технического обслуживания медицинских изделий с низкой степенью потенциального риска их применения), по следующим видам выполняемых работ, оказываемых услуг: 
- техническое обслуживание следующих групп медицинских изделий (кроме программного обеспечения, являющегося медицинским изделием) класса 2б потенциального риска применения: - радиологические медицинские изделия (в части оборудования для рентгенографии рентгеноскопии);
Исполнитель должен иметь лицензию, выданную участнику закупки на осуществление деятельности:
- на осуществление деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) (за исключением случаев, если эти источники используются в медицинской деятельности).
- квалификация специалистов должна быть подтверждена удостоверяющими документами (дипломами, сертификатами, удостоверениями и т.п.), выданными производителями медицинского оборудования или в организациях и учреждениях, имеющих право осуществлять соответствующие виды образовательной деятельности (обучение, профессиональную подготовку, повышение квалификации по техническому обслуживанию соответствующих видов медицинской техники), по соответствующим видам МИ, являющегося предметом настоящего Договора.
Требования к результатам работ: Результатом оказания Услуг является восстановление работоспособности медицинской техники для эксплуатации в части объема оказанных услуг и перечня выполненных работ, установленных в техническом задании.
По результатам оказанных услуг Исполнитель предоставляет:
- акт оказанных услуг в 2 (двух) экземплярах: по одному для каждой из сторон;
- счет-фактура в 1 (одном) экземпляре (в случае упрощенной системы налогообложения не требуется);
- счет в 1 (одном) экземпляре;

Перечень работ по ремонту медицинского оборудования

	№ п/п
	Наименование медицинского оборудования, тип, марка
	Наименование услуг
	Ед. измерения
	Количество

	1.
	Установка для обезвреживания медицинских отходов классов Б и В «Балтнер II-50» заводской № 1445, 2021 г.в.
	-Ремонт установки для обезвреживания медицинских отходов классов Б и В «Балтнер II-50» заводской № 1445, 2021 г.в.;
- внешний осмотр, определение неисправностей;
- разборка аппарата,
-ремонт аппарата с заменой вакуумного насоса -1 шт,
-сборка аппарата,
- проверка работоспособности;
- сдача Заказчику
	условная единица
	1



Требования к гарантийным обязательствам на выполненные работы
	№ п/п
	Наименование медицинского оборудования 
	Наименование услуг
	Гарантийный срок на выполненные работы не менее*
	Гарантийный срок на замененные запасные части не менее*
	Сроки устранения неисправности при наступлении гарантийного случая не более

	1.
	Установка для обезвреживания медицинских отходов классов Б и В «Балтнер II-50» заводской № 1445, 2021 г.в.
	Ремонт установки для обезвреживания медицинских отходов классов Б и В «Балтнер II-50» заводской № 1445, 2021 г.в.
	Не менее 3 месяцев
	Не менее 3 месяцев
	Не более 20 рабочих дней



* Гарантийный срок исчисляется с даты подписания акта выполненных работ Заказчиком.



Приложение №3 
к Договору №_____ от _____ 2026 г.


Акт выполненных работ от ________2026 год
	№ п/п
	Наименование медицинского оборудования, марка
	Наименование услуг
	Ед. изм.
	Кол-во ед. изм.
	Стоимость, руб.

	1
	Установка для обезвреживания медицинских отходов классов Б и В «Балтнер II-50» заводской № 1445, 2021 г.в.
	Ремонт установки для обезвреживания медицинских отходов классов Б и В «Балтнер II-50» заводской № 1445, 2021 г.в.
	Усл.ед
	1
	

	ИТОГО:
	




	№ п/п
	Наименование выполняемых работ
	Стоимость,
Руб. 

	
	
	





	Заказчик:

Главный врач ГАУЗ «ЭГКБ№1» 

________________________/Юанов А.А./ 
/Электронная подпись/
	
	Исполнитель:
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