Приложение № 1

Описание объекта закупки при проведении запроса котировок в электронной форме 
                                                        на поставку реактивов для гематологического анализатора Миндрей ВС-760
	№ п/п
	Описание объекта закупки  
*указываются показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров потребностям заказчика 
	Предложение участника закупки
Заполняется участником закупки в соответствии с Инструкцией

	
	Наименование объекта закупки (товара)

	Функциональные, технические, качественные характеристики объекта закупки
(товара), единицы измерения
	Эксплуатационные характеристики 
(при необходимости)

	Количество 

	Указание на товарный знак (его словесное обозначение) (ПРИ НАЛИЧИИ), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии) 
	Наименование страны происхождения товара, наименование производителя 
	Функциональные, технические, качественные характеристики объекта закупки (товара). Эксплуатационные характеристики (при необходимости), единицы измерения

	1
	Дилюент 
DS Diluent
	Разбавитель DS DILUENT (105-012283-A0,)для автоматического гематологического анализатора BC-760 фирмы Mindray (оборудование в наличии и используется заказчиком)
Используется для измерения параметров, связанных с эритроцитами, тромбоцитами, лейкоцитами, ретикулоцитами и ядросодержащими эритроцитами.
Состав: Tris – буфер, хлорид натрия
Фасовка: канистра не менее  20 л
Условия хранения: 2-30°C
Срок годности после вскрытия: не менее 60 дней
Наличие штрих-кода для опознавания анализатором реагента.
Остаточный срок годности должен составлять не менее 6 (шести) месяцев.
Регистрационное удостоверение-наличие.
Единица измерения: штука
	15
	
	
	

	  2
	Краситель 
M-6 FD DYE
	Краситель M-6FD DYE (105-012298-A0) для автоматического гематологического анализатора BC-760 фирмы Mindray (оборудование в наличии и используется заказчиком) 
Используется для исследования лейкоцитарной формулы в канале DIFF совместно с реагентом M-6LD LYSE.
Состав: Флюорохром, этиленгликоль
Фасовка: упаковка не менее 4 фл не менее по 12 мл.
Условия хранения: 2 - 30°C
Срок годности после вскрытия: не менее 60 дней
Наличие штрих-кода для опознавания анализатором реагента.
Остаточный срок годности должен составлять не менее 6 (шести) месяцев.
Регистрационное удостоверение-наличие.
Единица измерения: упаковка
	15
	
	
	

	  3
	Лизирующий реагент
M-6 LD Lyse
	Лизирующий реагент M-6LH LYSE (105-012288-A0)для автоматического гематологического анализатора BC-760 фирмы Mindray (оборудование в наличии и используется заказчиком) 
Используется для измерения связанных с гемоглобином параметров.
Состав: ПАВ, Tris - буфер
Фасовка: флакон не менее 1л.
Условия хранения: 2 - 30°C
Срок годности после вскрытия: не менее 60 дней
Наличие штрих-кода для опознавания анализатором реагента. 
Остаточный срок годности должен составлять не менее 6 (шести) месяцев.
Регистрационное удостоверение-наличие.
Единица измерения: штука
	    16
	
	
	

	  4
	Лизирующий реагент
M-6 LH Lyse
	Лизирующий реагент M-6LH LYSE (105-012292-A0) для автоматического гематологического анализатора BC-760 фирмы Mindray (оборудование в наличии и используется заказчиком) 
Используется для измерения связанных с гемоглобином параметров.
Состав: ПАВ, Tris - буфер
Фасовка: флакон не менее 1л.
Условия хранения: 2 - 30°C
Срок годности после вскрытия: не менее 60 дней
Наличие штрих-кода для опознавания анализатором реагента.
Остаточный срок годности должен составлять не менее 6 (шести) месяцев.
Регистрационное удостоверение-наличие.
Единица измерения: штука
	16
	
	
	

	  5
	Очищающий раствор для пробозаборника Probe Cleanser
	Реагент для очистки зонда (105-002225-00) для автоматического гематологического анализатора BC-760 фирмы Mindray (оборудование в наличии и используется заказчиком) 
Применяется для периодической очистки анализатора.
Состав: сурфактант, гипохлорит натрия, гидроксид натрия.
Фасовка: флакон не менее 50 мл.
Условия хранения: 2- 30℃.
Срок годности после вскрытия: не менее 60 дней.
Остаточный срок годности должен составлять не менее 6 (шести) месяцев.
Регистрационное удостоверение-наличие.
Единица измерения: штука
	8
	
	
	

	   6
	Реагент ESR для гематологических анализаторов серии ВС с
функцией определения СОЭ
	Реагент ESR для гематологических анализаторов серии ВС с функцией определения СОЭ (ESR Solution Reagent) предназначен для диагностики in vitro для очистки каналов измерения скорости оседания эритроцитов (СОЭ) в гематологических анализаторах серии BC с функцией определения СОЭ для автоматического гематологического анализатора BC-760 фирмы Mindray (оборудование в наличии и используется заказчиком).
Состав: 
Трис-HCl - буфер - 1%
Противогрибковые и антибактериальные добавки - 0,10 %
Поверхностно-активные вещества - 0,10 %
Вода 98,80 %
Фасовка: флакон не менее 1л.
Условия хранения: 2 - 30°C
Срок годности после вскрытия: не менее 90 дней
Наличие штрих-кода для опознавания анализатором реагента.
Остаточный срок годности должен составлять не менее 6 (шести) месяцев.
Регистрационное удостоверение-наличие.
Единица измерения: штука
	4
	
	
	

	  7
	Контрольный материал для подсчета клеток крови ИВД
	Предназначен для гематологического анализатора BC-760 фирмы Mindray (оборудование в наличии и используется заказчиком) для контроля точности и производительности результатов измерений (дифференциации) 
- лейкоцитов на 5 субпопуляций,
- измерений концентрации гемоглобина, определения:
- количества эритроцитов, тромбоцитов и ядросодержащих эритроцитов,
 - измерений скорости оседания эритроцитов в пробах крови.
Состав набора:
- контрольный материал с нормальными значениями - не менее 2 флаконов
- контрольный материал с низкими патологическими значениями - не менее 2 флаконов
- контрольный материал с высокими патологическими значениями - не менее 2 флаконов 
Объем каждого флакона в наборе: не менее 4,5 мл.
Контролируемые параметры: 
WBC, Neu#, Lym#, Mon#, Eos#, Bas#, IMG#, Neu%, Lym%, Mon%, Eos%, Bas%, IMG%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR, P-LCC, NRBC#, NRBC%, ESR
Срок годности после вскрытия: не менее 15 дней.
Остаточный срок годности должен составлять не менее 1 (одного) месяцев.
Регистрационное удостоверение-наличие.
Единица измерения: набор
	12
	
	
	



На момент поставки товара остаточный срок годности должен соответствовать срокам, установленными для каждой позиции в Описании объекта закупки (Приложение № 1 к настоящему Договору).
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