Приложение № 1

[bookmark: _GoBack]          Описание объекта закупки при проведении запроса котировок в электронной форме на поставку тест - систем на Гельминты
	№ п/п
	Описание объекта закупки  
*указываются показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров потребностям заказчика 
	Предложение участника закупки
Заполняется участником закупки в соответствии с Инструкцией

	
	Наименование объекта закупки (товара)

	Функциональные, технические, качественные характеристики объекта закупки
(товара), единицы измерения
	Эксплуатационные характеристики 
(при необходимости)

	Количество 

	Указание на товарный знак (его словесное обозначение) (ПРИ НАЛИЧИИ), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии) 
	Наименование страны происхождения товара, наименование производителя 
	Функциональные, технические, качественные характеристики объекта закупки (товара). Эксплуатационные характеристики (при необходимости), единицы измерения

	1
	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуглобулинов класса G к антигенам токсокар
	Выявление иммуноглобулинов класса G к возбудителю токсокароза в сыворотке (плазме) крови человека.
Набор не менее 96 исследований, включая контроли.
Планшеты разборные до лунки.
Минимальное использование-1 стрип (8 лунок)
Использование контролей не более 3-х лунок.
Возможность хранения неиспользованных реагентов и стрипов до истечения срока годности набора при его дробном использовании.
Все реагенты (кроме промывочного раствора) готовы к использованию.
Стабильность рабочего разведения промывочного раствора не менее 30 суток.
Унификация промывочного раствора, индикаторного раствора и стоп-реагента. Возможность использования разных серий этих реагентов при выполнении исследования или смешивания разных серий каждого из перечисленных реагентов.
Чувствительность набора при определении на сыворотках стандартной панели предприятия/на сыворотках коммерческих панелей, разрешенных в РФ
Иммуноглобулины класса G к возбудителю токсокароза не менее 100%
Специфичность набора при определении на сыворотках стандартной панели предприятия/на сыворотках коммерческих панелей, разрешенных в РФ, не содержащих иммуноглобулины класса G к возбудителю токсокароза не менее 100%.
Остаточный срок годности должен составлять не менее 11 (одиннадцати) месяцев.
Наличие действующего регистрационного удостоверения на медицинское изделие.
Единица измерения: набор
	   8
	
	
	

	2
	Набор реагентов для выявления иммуглобулинов класса G к описторхисам 
	Выявление иммуноглобулинов класса G к антигенам Opisthorchis в сыворотке (плазме) крови человека.
Набор не менее 96 исследований, включая контроли.
Планшеты разборные до лунки.
Минимальное использование-1 стрип (8 лунок)
Использование контролей не более 3-х лунок
Возможность хранения неиспользованных реагентов и стрипов до истечения срока годности набора при его дробном использовании.
Все реагенты (кроме промывочного раствора) готовы к использованию.
Стабильность рабочего разведения промывочного раствора не менее 30 суток.
Унификация промывочного раствора, индикаторного раствора и стоп-реагента. Возможность использования разных серий этих реагентов при выполнении исследования или смешивания разных серий каждого из перечисленных реагентов.
Чувствительность набора при определении на сыворотках стандартной панели предприятия/на сыворотках коммерческих панелей, разрешенных в РФ
Иммуноглобулины класса G к возбудителю Описторхис не менее 100%
Специфичность набора при определении на сыворотках стандартной панели предприятия/на сыворотках коммерческих панелей, разрешенных в РФ, не содержащих иммуноглобулины класса G к возбудителю Описторхис не менее 100%
Остаточный срок годности должен составлять не менее 11 (одиннадцати) месяцев.
Наличие действующего регистрационного удостоверения на медицинское изделие.
Единица измерения: набор
	8
	
	
	

	3
	Тест система иммуноферментная для выявления суммарных иммуноглобулинов (IgA, IgG, IgM) к антигенам лямблий 

	Набор не менее 96 исследований, включая контроли.
Планшеты разборные до лунки.
Минимальное использование-1 стрип (8 лунок)
Использование контролей не более 3-х лунок
Возможность хранения неиспользованных реагентов и стрипов до истечения срока годности набора при его дробном использовании.
Все реагенты (кроме промывочного раствора) готовы к использованию.
Стабильность рабочего разведения промывочного раствора не менее 30 суток.
Исследуемый материал: нативная сыворотка и плазма крови (гепарин, ЭДТА, цитрат натрия) человека.
Унификация промывочного раствора, индикаторного раствора и стоп-реагента. Возможность использования разных серий этих реагентов при выполнении исследования или смешивания разных серий каждого из перечисленных реагентов.
Чувствительность набора при определении на сыворотках стандартной панели предприятия/на сыворотках коммерческих панелей, разрешенных в РФ содержащие Антитела (IgA, IgG, IgM) к антигенам рода Lamblia intestinalis не менее 100%
Специфичность набора при определении на сыворотках стандартной панели предприятия/на сыворотках коммерческих панелей, разрешенных в РФ, не содержащие Антитела (IgA, IgG, IgM) к антигенам рода Lamblia intestinalis не менее 100%/
Остаточный срок годности должен составлять не менее 11 (одиннадцати) месяцев.
Наличие действующего регистрационного удостоверения на медицинское изделие.
Единица измерения: набор
	8
	
	
	

	  4
	Набор реагентов для выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам рода Ascаris lumbricoides.
	Набор не менее 96 исследований, включая контроли.
Исследуемый материал: нативная сыворотка и плазма крови (гепарин, ЭДТА, цитрат натрия) человека.
Планшеты разборные до лунки.
Минимальное использование-1 стрип (8 лунок)
Использование контролей не более 3-х лунок
Возможность хранения неиспользованных реагентов и стрипов до истечения срока годности набора при его дробном использовании.
Унификация промывочного раствора, индикаторного раствора и стоп-реагента. Возможность использования разных серий этих реагентов при выполнении исследования или смешивания разных серий каждого из перечисленных реагентов.
Все реагенты (кроме промывочного раствора) готовы к использованию.
Стабильность рабочего разведения промывочного раствора не менее 30 суток.
Чувствительность набора при определении на сыворотках стандартной панели предприятия/на сыворотках коммерческих панелей, разрешенных в РФ содержащие IgG к антигенам рода Ascaris lumbricoides. не менее 100%
Специфичность набора при определении на сыворотках стандартной панели предприятия/на сыворотках коммерческих панелей, разрешенных в РФ, не содержащие IgG к антигенам рода Ascaris lumbricoides. не менее 100%/
Остаточный срок годности должен составлять не менее 11 (одиннадцати) месяцев.
Наличие действующего регистрационного удостоверения на медицинское изделие.
Единица измерения: набор
	8
	
	
	



Код ОКПД2 по позициям (с 1–4): 20.59.52.195.
Национальный режим: по позициям 1–4 применяется ограничение закупок товаров иностранного происхождения в соответствии с позицией 369 приложения № 2 к Постановлению Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875.

