Приложение № 1

Описание объекта закупки при проведении запроса котировок в электронной форме на поставку тест - систем на Гельминты

| № п/п | Описание объекта закупки *указываются показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров потребностям заказчика |  |  |  | Предложение участника закупки Заполняется участником закупки в соответствии с Инструкцией |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование объекта закупки (товара) | Функциональные, технические, качественные характеристики объекта закупки (товара), единицы измерения | Эксплуатационные характеристики (при необходимости) | Количество | Указание на товарный знак (его словесное обозначение) (ПРИ НАЛИЧИИ), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии) | Наименование страны происхождения товара, наименование производителя | Функциональные, технические, качественные характеристики объекта закупки (товара). Эксплуатационные характеристики (при необходимости), единицы измерения |
| 1 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуглобулинов класса G к антигенам токсокар | Выявление иммуноглобулинов класса G к возбудителю токсокароза в сыворотке (плазме) крови человека. Набор не менее 96 исследований, включая контроли. Планшеты разборные до лунки. Минимальное использование-1 стрип (8 лунок) Использование контролей не более 3-х лунок. Возможность хранения неиспользованных реагентов и стрипов до истечения срока годности набора при его дробном использовании. Все реагенты (кроме промывочного раствора) готовы к использованию. Стабильность рабочего разведения промывочного раствора не менее 30 суток. Унификация промывочного раствора, индикаторного раствора и стоп-реагента. Возможность использования разных серий этих реагентов при выполнении исследования или смешивания разных серий каждого из перечисленных реагентов. Чувствительность набора при определении на сыворотках стандартной панели предприятия/на сыворотках коммерческих панелей, разрешенных в РФ Иммуноглобулины класса G к возбудителю токсокароза не менее 100% Специфичность набора при определении на сыворотках стандартной панели предприятия/на сыворотках коммерческих панелей, разрешенных в РФ, не содержащих иммуноглобулины класса G к возбудителю токсокароза не менее 100%. Остаточный срок годности должен составлять не менее 11 (одиннадцати) месяцев. Наличие действующего регистрационного удостоверения на медицинское изделие. Единица измерения: набор |  | 8 |  |  |  |
| 2 | Набор реагентов для выявления иммуглобулинов класса G к описторхисам | Выявление иммуноглобулинов класса G к антигенам Opisthorchis в сыворотке (плазме) крови человека. Набор не менее 96 исследований, включая контроли. Планшеты разборные до лунки. Минимальное использование-1 стрип (8 лунок) Использование контролей не более 3-х лунок Возможность хранения неиспользованных реагентов и стрипов до истечения срока годности набора при его дробном использовании. Все реагенты (кроме промывочного раствора) готовы к использованию. Стабильность рабочего разведения промывочного раствора не менее 30 суток. Унификация промывочного раствора, индикаторного раствора и стоп-реагента. Возможность использования разных серий этих реагентов при выполнении исследования или смешивания разных серий каждого из перечисленных реагентов. Чувствительность набора при определении на сыворотках стандартной панели предприятия/на сыворотках коммерческих панелей, разрешенных в РФ Иммуноглобулины класса G к возбудителю Описторхис не менее 100% Специфичность набора при определении на сыворотках стандартной панели предприятия/на сыворотках коммерческих панелей, разрешенных в РФ, не содержащих иммуноглобулины класса G к возбудителю Описторхис не менее 100% Остаточный срок годности должен составлять не менее 11 (одиннадцати) месяцев. Наличие действующего регистрационного удостоверения на медицинское изделие. Единица измерения: набор |  | 8 |  |  |  |
| 3 | Тест система иммуноферментная для выявления суммарных иммуноглобулинов (IgA, IgG, IgM) к антигенам лямблий | Набор не менее 96 исследований, включая контроли. Планшеты разборные до лунки. Минимальное использование-1 стрип (8 лунок) Использование контролей не более 3-х лунок Возможность хранения неиспользованных реагентов и стрипов до истечения срока годности набора при его дробном использовании. Все реагенты (кроме промывочного раствора) готовы к использованию. Стабильность рабочего разведения промывочного раствора не менее 30 суток. Исследуемый материал: нативная сыворотка и плазма крови (гепарин, ЭДТА, цитрат натрия) человека. Унификация промывочного раствора, индикаторного раствора и стоп-реагента. Возможность использования разных серий этих реагентов при выполнении исследования или смешивания разных серий каждого из перечисленных реагентов. Чувствительность набора при определении на сыворотках стандартной панели предприятия/на сыворотках коммерческих панелей, разрешенных в РФ содержащие Антитела (IgA, IgG, IgM) к антигенам рода Lamblia intestinalis не менее 100% Специфичность набора при определении на сыворотках стандартной панели предприятия/на сыворотках коммерческих панелей, разрешенных в РФ, не содержащие Антитела (IgA, IgG, IgM) к антигенам рода Lamblia intestinalis не менее 100%/ Остаточный срок годности должен составлять не менее 11 (одиннадцати) месяцев. Наличие действующего регистрационного удостоверения на медицинское изделие. Единица измерения: набор |  | 8 |  |  |  |
| 4 | Набор реагентов для выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам рода Ascаris lumbricoides. | Набор не менее 96 исследований, включая контроли. Исследуемый материал: нативная сыворотка и плазма крови (гепарин, ЭДТА, цитрат натрия) человека. Планшеты разборные до лунки. Минимальное использование-1 стрип (8 лунок) Использование контролей не более 3-х лунок Возможность хранения неиспользованных реагентов и стрипов до истечения срока годности набора при его дробном использовании. Унификация промывочного раствора, индикаторного раствора и стоп-реагента. Возможность использования разных серий этих реагентов при выполнении исследования или смешивания разных серий каждого из перечисленных реагентов. Все реагенты (кроме промывочного раствора) готовы к использованию. Стабильность рабочего разведения промывочного раствора не менее 30 суток. Чувствительность набора при определении на сыворотках стандартной панели предприятия/на сыворотках коммерческих панелей, разрешенных в РФ содержащие IgG к антигенам рода Ascaris lumbricoides. не менее 100% Специфичность набора при определении на сыворотках стандартной панели предприятия/на сыворотках коммерческих панелей, разрешенных в РФ, не содержащие IgG к антигенам рода Ascaris lumbricoides. не менее 100%/ Остаточный срок годности должен составлять не менее 11 (одиннадцати) месяцев. Наличие действующего регистрационного удостоверения на медицинское изделие. Единица измерения: набор |  | 8 |  |  |  |

Код ОКПД2 по позициям (с 1–4): 20.59.52.195.

Национальный режим: по позициям 1–4 применяется ограничение закупок товаров иностранного происхождения в соответствии с позицией 369 приложения № 2 к Постановлению Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875.