Приложение 1

Описание предмета закупки

Поставка медицинских расходных материалов для Операционного блока (стенты мочеточниковые)

Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики (при необходимости), поставляемых товаров.

| № п/п | Наименование товара | Наименование показателя | Значение и характеристики показателя | Инструкция участнику закупки по формированию предложения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стент мочеточниковый двухпетлевой в наборе | Количество, шт | 30 | Неизменный показатель |
|  |  | Назначение | Для предотвращения сужения или закупорки протока и облегчения оттока мочи из почки в мочевой пузырь | Неизменный показатель |
|  |  | Описание | Гибкая медицинская трубка, имеет закругленные петли на концах, оба конца трубки открытые | Неизменный показатель |
|  |  | Состав набора: |  |  |
|  |  | 1.Стент | Наличие | Неизменный показатель |
|  |  | -материал | Полиуретан | Неизменный показатель |
|  |  | -размер, CH | 6 | Неизменный показатель |
|  |  | -длина, мм | Не менее 260 и не более 270 | Конкретное значение |
|  |  | -градуировка | Наличие | Неизменный показатель |
|  |  | -рентгеноконтрастность | Наличие | Неизменный показатель |
|  |  | -отверстия на петлях и прямой части стента | Наличие | Неизменный показатель |
|  |  | 2.Проводник | Наличие | Неизменный показатель |
|  |  | -длина, см | Не менее 150 | Конкретное значение |
|  |  | 3.Толкатель | Наличие | Неизменный показатель |
|  |  | Максимальная длительность имплантации, дней | Не менее 30 | Конкретное значение |
|  |  | Упаковка | Индивидуальная, стерильная | Неизменный показатель |
| 2 | Стент мочеточниковый двухпетлевой в наборе | Количество, шт | 30 | Неизменный показатель |
|  |  | Назначение | Для предотвращения сужения или закупорки протока и облегчения оттока мочи из почки в мочевой пузырь | Неизменный показатель |
|  |  | Описание | Гибкая медицинская трубка, имеет закругленные петли на концах, оба конца трубки открытые | Неизменный показатель |
|  |  | Состав набора: |  |  |
|  |  | 1.Стент | Наличие | Неизменный показатель |
|  |  | -материал | Полиуретан | Неизменный показатель |
|  |  | -размер, CH | 7 | Неизменный показатель |
|  |  | -длина, мм | Не менее 270 и не более 280 | Конкретное значение |
|  |  | -градуировка | Наличие | Неизменный показатель |
|  |  | -рентгеноконтрастность | Наличие | Неизменный показатель |
|  |  | -отверстия на петлях и прямой части стента | Наличие | Неизменный показатель |
|  |  | 2.Проводник с покрытием | Наличие | Неизменный показатель |
|  |  | -покрытие | ПТФЭ (политетрафторэтилен) | Неизменный показатель |
|  |  | -длина, см | Не менее 150 | Конкретное значение |
|  |  | 3.Толкатель | Наличие | Неизменный показатель |
|  |  | Максимальная длительность имплантации, мес | Не менее 12 | Конкретное значение |
|  |  | Упаковка | Индивидуальная, стерильная | Неизменный показатель |
| 3 | Стент мочеточниковый однопетлевой в наборе | Количество, шт | 30 | Неизменный показатель |
|  |  | Назначение | Для наружного отведения мочи из почки в мочеприемник | Неизменный показатель |
|  |  | Описание | Гибкая медицинская трубка, имеет закругленную петлю, почечный конец трубки открытый | Неизменный показатель |
|  |  | Состав набора: |  |  |
|  |  | 1.Стент | Наличие | Неизменный показатель |
|  |  | -материал | Полиуретан | Неизменный показатель |
|  |  | -размер, CH | 7 | Неизменный показатель |
|  |  | -длина, мм | Не менее 700 | Конкретное значение |
|  |  | -градуировка | Наличие | Неизменный показатель |
|  |  | -рентгеноконтрастность | Наличие | Неизменный показатель |
|  |  | -отверстия на петлях и прямой части стента | Наличие | Неизменный показатель |
|  |  | 2.Проводник с покрытием | Наличие | Неизменный показатель |
|  |  | -покрытие | ПТФЭ (политетрафторэтилен) | Неизменный показатель |
|  |  | -длина, см | Не менее 150 | Конкретное значение |
|  |  | -коннектор для соединения с мочеприемником | Тип Луер-Лок | Неизменный показатель |
|  |  | Упаковка | Индивидуальная, стерильная | Неизменный показатель |
| 4 | Стент мочеточниковый однопетлевой в наборе | Количество, шт | 262 | Неизменный показатель |
|  |  | Назначение | Для наружного отведения мочи из почки в мочеприемник | Неизменный показатель |
|  |  | Описание | Гибкая медицинская трубка, имеет закругленную петлю, почечный конец трубки открытый | Неизменный показатель |
|  |  | Состав набора: |  |  |
|  |  | 1.Стент | Наличие | Неизменный показатель |
|  |  | -материал | Полиуретан | Неизменный показатель |
|  |  | -размер, CH | 8 | Неизменный показатель |
|  |  | -длина, мм | Не менее 700 | Конкретное значение |
|  |  | -градуировка | Наличие | Неизменный показатель |
|  |  | -рентгеноконтрастность | Наличие | Неизменный показатель |
|  |  | -отверстия на петлях и прямой части стента | Наличие | Неизменный показатель |
|  |  | 2.Проводник с покрытием | Наличие | Неизменный показатель |
|  |  | -покрытие | ПТФЭ (политетрафторэтилен) |  |
|  |  | -длина, см | Не менее 150 | Конкретное значение |
|  |  | -коннектор для соединения с мочеприемником | Тип Луер-Лок | Неизменный показатель |
|  |  | Упаковка | Индивидуальная, стерильная | Неизменный показатель |