Техническое задание 

	№
	Перечень основных данных и требований
	
Содержание основных данных и требований


	1
	Наименование объекта
	Проведение работ по устранению протечек между потолочной плитой и основанием звёздного неба Велком Центра

	2
	Местонахождение объекта
	Российская Федерация, Республика Крым, М.О. Ялта, село Оползневое, СКК «МРИЯ»

	3
	Заказчик
	ООО «МРИЯ.ПРО»

	4
	Требования к подрядчику
	1. Наличие реализованных проектов, аналогичных предмету отбора, в том числе по объему работ.
2. Все работы должны проводиться с соблюдением действующих нормативных актов РФ.

	5
	Цель
	Выполнение комплекса строительно-монтажных по устранению протечек между потолочной плитой и основанием звёздного неба Велком Центра

	6
	Вид работ
	Строительно-монтажные работы 
Полный перечень работ и применяемых материалов указан в Приложении №1 – Перечень работ и материалов.

	7
	ТЭП
	1. Подготовительные работы (сборка/разборка лесов);
2. Демонтаж старых желобов и водоотводных труб;
3. Монтаж жестяного лотка для приема воды
4. Опуск трубы  BASE для внутренней канализации ø110.

Более подробный перечень работ отражен в приложении №1 

	8
	Сроки проведения работ
	Срок выполнения работ – 10 календарных дней.

	9
	Требования к техническим решениям
	1. Все изменения технических решений предварительно согласовать с Заказчиком.
2. В процессе производства работ учесть существующие инженерные сети и системы. Исключить их повреждения.

	10
	Требование к материалам и оборудованию
	1. Все применяемые материалы должны соответствовать требованиям ГОСТ, СНиП, СанПин, ТУ, иным нормативным документам и подтверждены сертификатами, паспортами в соответствии с нормативными документами, предусмотренными законодательством РФ.
2. Все необходимые инструменты, оборудование, приобретаются и доставляются на объект силами Подрядчика.
3. В производство допускаются материалы и изделия только при наличии сертификатов, паспортов или других сопроводительных документов от заводов поставщиков на предмет соответствия ГОСТам, ТУ и др. нормативным документам, предусмотренными законодательством РФ.
4. Применение каких-либо аналогов материалов и оборудования, указанных в Техническом задании, возможно только с согласования с Заказчиком, без ухудшений характеристик материалов.
5. Все применяемые материалы и исполнение всех конструктивных узлов предварительно должны быть согласованы с Заказчиком.

	11
	Требования к качеству выполнения работ и техническим средствам систем
	1. Подрядчик своими силами выполняет весь перечень необходимых работ с применением своих инструментов и оборудования, с закупкой необходимых материалов в соответствии с Приложением № 1 к Техническому заданию.
2. Подрядчик обязан предъявлять Заказчику все скрытые работы с оформлением актов освидетельствования скрытых работ.
3. Качество работ должно соответствовать требованиям применяемых СНиП, ГОСТов, Регламентов, ТУ и иным нормам, и правилам действующего законодательства РФ, а также требованиям, предъявляемым Заказчиком.
4. Складирование отходов, образующихся в процессе производства работ, Подрядчик обязан осуществлять в специально отведенном месте. Место складирования отходов согласовывается до момента начала производства работ. Вывоз отходов осуществляется за счёт средств Подрядчика.
5. Работы должны быть проведены таким образом, чтобы после выполненного монтажа Заказчик мог сразу приступить к эксплуатации, без дополнительных мероприятий.
6. Подрядчик своими силами устраняет все дефекты, образованные в процессе выполнения работ.
7. Работы должны выполняться бригадой в составе необходимом для выполнения указанного объема работ в соответствии с согласованным графиком производства работ.

	12
	Требования к безопасности
	Подрядчик обязан соблюдать требования законодательства, иных правовых актов, а также локальных нормативных актов Заказчика об охране окружающей среды, охране труда и промышленной безопасности (далее – мероприятия), нарушение которых может повлечь причинение ущерба Заказчика, а также привлечение Заказчика уполномоченными государственными органами к предусмотренной законодательством ответственности.

	13
	Дополнительные требования
	1. Перед началом выполнения работ согласно данного ТЗ, Исполнитель должен направить своего представителя для ознакомления с объектом, проведения всех необходимых замеров и обследований.
2. При использовании аналогов материалов на этапе предоставления КП, согласовать с заказчиком планируемые к применению аналоги, направив сравнительную таблицу всех характеристик исходных и аналогичных материалов.  
3. Все отступления от технического задания согласовывать с Заказчиком в виде подписания листа изменений к данному техническому заданию.
4. Предоставление Актов выполненных работ.
5. Цена договора включает в себя все расходы Подрядчика: изготовление, монтаж, материалы и оборудование, уборка во время работ и после монтажа, в том числе стоимость погрузки изделий и материалов, перевозки до места установки заказчику, разгрузки, упаковки, а также все пошлины, налоги, сборы и пр.
6. Перед началом производства работ Подрядчик направляет Заказчику на согласование график производства работ.
7. Подрядчик направляет список сотрудников, задействованных в производстве строительно-монтажных работ, заблаговременно, не позднее, чем за три дня до момента их привлечения.
8. Подрядчик своими силами организовывает наличие необходимого оборудования для оперативной транспортировки и перемещения, используемого оборудование и материалов на объект производства работ.
9. Заказчиком не предоставляется место для хранения, задействованного в производстве работ, оборудования и материалов.
10. При необходимости отключения действующих инженерных сетей и систем комплекса, время и период отключения согласовывается с Заказчиком.
11. В случае загрязнения в результате производства работ смежных помещений или оборудования Подрядчик устраняет указанные загрязнения незамедлительно.
12. Подрядчик обязан соблюдать все правила, ограничения и требования, действующие на территории комплекса.

	14
	Контактное лицо по техническим вопросам
	По техническим вопросам обращаться по тел.: +79787824702 Браништов Дмитрий dmitriy.branishtov@mriyaresort.com



Приложения:
1. Перечень работ и материалов



Составил:

Инженер производственно-технического отдела                _____________________ Егоров А.И.


Согласовано:
Главный инженер ООО «МРИЯ.ПРО»                                _____________________ Цыбин С.А.

