Приложение №1

к Техническому заданию

Перечень работ и материалов

| Наименование Работы | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Демонтаж старых желобов и водоотводных труб | м.п. | 12 |
| Монтаж жестяного лотка для приема воды 1000х400х200 из стали листовой оцинкованной, толщина 0,75 мм | м | 12 |
| Лоток из оцинкованной стали 1000*400*200 | м | 12 |
| Сбор лесов h 8х1,2м инвентарные трубчатые | м | 27 |
| Опуск трубы BASE для внутренней канализации Ф110 для слива воды в существующий лоток / Установка водосточной системы из ПВХ: труб | м | 6 |
| Труба BASE для внутренней канализации Ф110 длина 1 м | м | 6 |
| Крепление металлическое для канализационной трубы ду 110 | шт | 6 |
| Отвод, угол канализационный 110 х 90 мм | шт | 3 |
| Трап водоотводный 110 | шт | 2 |
| Монтаж трапа с герметизацией | шт | 2 |
| Укрывка поверхности пленкой ПВХ | м.кв | 20 |
| Обеспыливание запотолочного пространства | м.кв | 30 |
| Герметизация стыков лотков битумной лентой | м | 12 |

Срок производства работ: 10 календарных дней.

Гарантийный период: на результаты Работ составляет 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания Акта о завершении работ по договору.