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Утверждаю:

Заместитель генерального  директора

по экономике и финансам 

АО «Орелоблэнерго»

______________________ Ю.А.Вульф

_______________2026г

Ответ на запрос разъяснений

В связи с поступившим 15.09.2026г запросом №  3706 Участника закупки (номер извещения в ЕИС 32616371960), АО «Орелоблэнерго» направляет разъяснение положений документации на поставку трансформатора типа ТМГСУ на 2027год в соответствии с техническим заданием для нужд АО «Орелоблэнерго»
 Вопрос:
Добрый день! В Техническом задании установлены требования к поставке силовых масляных трансформаторов типа ТМГсу. Просим Вас рассмотреть возможность согласования к поставке эквивалентного оборудования — силовых масляных трансформаторов типа ТМГ со схемой и группой соединения обмоток У/Zн-11

Ответ
АО "Орелоблэнерго" не согласовывает поставку силовых масляных трансформаторов типа ТМГ со схемой и группой соединения обмоток У/Zн-11, так как это не соответствует техническому заданию (Раздел III Документации на проведение аукциона) и потребностям Общества.
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