### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Оказание услуг по проведению предрейсовых/предсменных и послерейсовых/послесменных медицинских осмотров работников АО «Ситиматик – Нижний Новгород»

- Предмет закупки:

Оказание услуг по проведению ежедневных предрейсовых (предсменных) и послерейсовых (послесменных) медицинских осмотров водителей транспортных средств с помощью автоматизированных терминалов для нужд АО «Ситиматик – Нижний Новгород» в 2026-2027 годах.

- Места установки автоматизированных терминалов:

Терминал №1

ПУ Городец

Нижегородская область, Городецкий район: https://yandex.ru/maps/?clid=2233626&l=sat&ll=43.762748%2C56.654896&z=15

- Мусоросортировочный комплекс с межмуниципальным полигоном на территории Городецкого района Нижегородской области», расположенном по адресу: Нижегородская область, Городецкий район, Смольковский сельсовет, в 1450 м на юго-восток от д. Скородум.

Терминал №2

ПУ Балахна

Нижегородская область, Балахнинский район: https://yandex.ru/maps/?clid=2233626&l=sat&ll=43.582422%2C56.463025&z=15

- Нижегородская область, Балахнинский муниципальный район, городское поселение город Балахна, территория Сахаровские болота полигон ТБО.

Терминал №3

МПС Глазково

Нижегородская область, д.Глазково: https://yandex.ru/maps/?clid=2233626&l=sat&ll=44.357285%2C56.278536&z=18

- Нижегородская область, городской округ город Бор, деревня Глазково.

Терминал №4

МПС Б.Васильево

Нижегородская область, д. Большое Васильево: https://yandex.ru/maps/?clid=2233626&l=sat&ll=44.507032%2C56.823656&z=18

- Нижегородская область, городской округ г. Семёнов, деревня Большое Васильево.

Терминал №5

МПС Смиркино

Нижегородская область, д. Смиркино: https://yandex.ru/maps/?clid=2233626&l=sat&ll=43.543965%2C56.937862&z=17

- Нижегородская область, Городецкий район, деревня Смиркино.

Терминал №6

МПС Тайное

Нижегородская область, д.Тайное: https://yandex.ru/maps/?clid=2233626&l=sat&ll=44.023079%2C56.584668&z=17

- Нижегородская область, городской округ город Бор, деревня Тайное.

Рабочее место по проведению ежедневных предрейсовых (предсменных) и послерейсовых (послесменных) медицинских осмотров водителей транспортных средств оснащается автоматизированным терминалом Исполнителя на территории Заказчика. Исполнитель передает терминалы Заказчику на безвозмездной основе на период действия договора по оказанию услуг предрейсовых (предсменных) и послерейсовых (послесменных) медицинских осмотров водителей транспортных средств.

- Требования к техническим характеристикам автоматизированных терминалов:

Аппаратно-программный размещается на территории Заказчика на срок действия Договора на оказание услуг без взимания с Заказчика платы за размещение.

Оборудование принадлежит Исполнителю на праве собственности.

Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обременных правами третьих лиц (п.2 ст. 704 ГК РФ)

Исполнитель отвечает за недостатки оборудования, которые он умышленно или по грубой неосторожности не оговорил при передаче оборудования.

Продукция должна быть новой, ранее не использованной, изготовленной не ранее 2024 года. Либо остаточный срок хранения Продукции должен составлять не менее 12 месяцев (если другое не указано в документах завода-изготовителя) с даты подписания оригиналов счетов-фактур и товарных накладных. Продукция должна соответствовать требованиям типовых проектов, ГОСТов и технологической документации, утвержденной в установленном порядке.

На всю продукцию должны быть сертификаты соответствия, качества, паспорта (либо письмо от участника, что данная продукция обязательной сертификации не подлежит).

Аналог или эквивалент допустим, при условии, что произведённые замены совместимы между собой, по существу, равноценны или превосходят по качеству товар, указанный в техническом задании

- Требования к наличию запасного оборудования и расходных материалов, поставляемых совместно с одним КАП. Минимальный состав одного комплекта запасного оборудования должен включать:

- Расходные материалы: этикет-лента.

- Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работ, услуг:

Общие требования:

Автоматизированное рабочее место водителя/сотрудника для проведения медицинских осмотров должно позволять осуществлять:

- общий визуальный осмотр;

- осмотр состояния кожных покровов;

•	измерение артериального давления на периферических артериях, исследование пульса;

•	общая термометрия или температура кожных покровов;

•	выявление признаков алкогольного опьянения, остаточных признаков опьянения, количественного определения алкоголя в выдыхаемом воздухе;

•	учет и оценка возможных жалоб работника на состояние здоровья в момент осмотра;

•	заключение медицинского работника, заверенное персональной усиленной квалифицированной электронной подписью;

•	в случае неудовлетворительных результатов состояния здоровья водителя отметка о прохождении медицинского осмотра в путевой лист не ставится;

•	архивация, анализ всех предыдущих исследований и рекомендаций медицинского персонала для «групп риска»;

•	видеозапись и персонифицированный видеоконтроль процедуры медицинского осмотра;

•	печать результатов – термопринтер. Срок сохранения информации на стикере в читаемом виде – не менее 5 лет.

Идентификация сотрудника должна осуществляться по лицу, а также предусматривать ежедневный ввод идентификационных персональных данных работником самостоятельно (табельный номер (цифры)).

В случае невозможности подключения основного канала связи или невозможности выполнения требуемых характеристик Исполнитель обеспечивает резервный канал связи. Резервный канал связи реализуется за счёт использования GSM технологии. Исполнитель обеспечивает оборудование для такого подключения, все претензии по каналу связи Заказчик предъявляет соответствующему мобильному оператору.

В случае необходимости Исполнитель может оказать содействие в виде консультации по организации канала связи за счёт средств Заказчика.

Оборудование должно обеспечивать непрерывный круглосуточный режим работы;

Администрирование и диспетчеризация работы должны производиться с удаленного рабочего места администратора-оператора, сопрягаемого с серверным оборудованием и базой данных по сети интернет.

Оборудование должно выполнять свои функции по проведению медицинских осмотров работников Заказчика при устойчивом канале интернет-соединения.

Алкотестер, тонометр должны быть сертифицированы в установленном порядке, должны иметь регистрационное удостоверение медицинского изделия и действующее свидетельство о поверке.

Оборудование должно поверяться в течение срока действия договора, в соответствии со ст.13 N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений" и Приказ Минпромторга России от 31.07.2020 N 2510 "Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке". С оборудованием должен идти комплект эксплуатационной документации и пояснительные материалы

Услуга должна оказываться под ключ: доставка оборудования до места установки, монтаж/демонтаж, расходные материалы и поверка мед. оборудования, обучение, техническая и сервисная поддержка-должны быть включены в стоимость услуги, иные сторонние платежи должны отсутствовать.

- Требования к программному обеспечению:

  - Программное обеспечение (далее ПО) должно быть зарегистрировано (иметь Свидетельство о государственной регистрации) и быть внесено в реестр программ для ЭВМ в установленном в Российской Федерации порядке. (предоставляется Исполнителем в составе заявки)

  - Программное обеспечение проведения предрейсовых и послерейсовых, предсменных и послесменных медицинских осмотров должно исключать автоматический допуск без участия медицинского работника Исполнителя, как к выполнению трудовых обязанностей (предрейсовый/предсменный осмотр), так и при их завершении (послерейсовый/послесменный осмотр) сотрудников/водителей Заказчика. Каждый результат проведенного осмотра должен быть оценен медицинским работниками не позднее 1 минуты с момента получения всех данных по осмотру, включая показания медицинских приборов и видеофайла.

  - По результату каждого медицинского осмотра необходимо иметь сформированный документ в не редактируемом формате на АРМе диспетчера/руководителя.

  - Автоматизированное рабочее место диспетчера/руководителя отображает персональные данные работника, мониторинг ежедневных данных результатов измерения АД, пульса, наличия/отсутствия жалоб на состояние здоровья, данные результатов прохождения медицинских осмотров и установления группы риска.

  - АРМ диспетчера отображает исходную фотографию работника, видео запись процедуры осмотра.

  - Автоматизированное рабочее место «Диспетчер» содержит информацию о причинах «не допуска».

  - При не прохождении медицинского осмотра работником или его не завершении, распечатка допуска в путевой лист невозможна.

  - Все компоненты являются точками доступа (не хранят информацию). Информация аккумулируется в Базе Данных (БД) на сервере Исполнителя в защищенном Дата-центре защита уровня не ниже TIER III на сервере Исполнителя.

  - ПО должно обеспечивать круглосуточный доступ через WEB-сервис к формированию отчетности по ФИО, датам прохождения медицинских осмотров, выявленным отклонениям и контролю работников групп риска, мониторингу показателей пульса, артериального давления, наличие/отсутствие жалоб на состояние здоровья.

  - ПО предусматривает идентификацию сотрудника по лицу, а также предусматривать ежедневный ввод идентификационных персональных данных работником самостоятельно (табельный номер (цифры)

  - ПО предусматривает согласие на обработку персональных данных работников.

  - При решении вопроса о допуске работника заказчика учитываются индивидуальные особенности работников: принадлежность к одной из групп риска (сердечно - сосудистые заболевания, артериальная гипертония), возраст и условия работы.

  - Применение «автоматизированного» допуска к работе без контроля результатов медицинского осмотра медицинским работником и его УКЭП невозможно.

  - При обнаружении паров алкоголя в выдыхаемом воздухе незавершённый осмотр должен сохраняться на сервере и отображаться в АРМ мед. Работника не менее 10 лет.

  - При обнаружении паров этанола в выдыхаемом воздухе должна происходить автоматическая блокировка сотрудников(пользователей)

  - Незавершенные осмотры (если водитель авторизовался и выбрал тип медосмотра) не должны иметь возможность прерывать осмотр.

  - После завершения медосмотра водитель подписывает свои результаты, подтверждая их, подписью от руки (пальцем/стилусом по экрану).

  - На сервере должен определяться признак повторного осмотра. Если водитель в течение 5 часов проходит один и тот же тип осмотра – медработник должен быть оповещен, что это повторный осмотр водителя в течение дня.

  - Должно быть наличие универсального АПИ для выдачи результатов осмотра.

  - Должна обеспечиваться лицензионная поддержка ПО (своевременное обновление)

  - ПО должно обладать возможностью интеграции с системами 1С

- Требования к услугам:

  - Исполнитель берет на себя обязательства по поставке и оснащению оборудованием мест проведения медицинских осмотров (далее по тексту - МО) работников Заказчика и проведению на них автоматизированных медицинских осмотров в соответствии со следующими законами:

- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 30 мая 2023 г. N 266н "Об утверждении порядка и периодичности проведения предсменных, предрейсовых, послесменных, послерейсовых медицинских осмотров, медицинских осмотров в течение рабочего дня (смены) и перечня включаемых в них исследований".

- Постановление Правительства РФ от 30.05.2023 N 866 "Об особенностях проведения медицинских осмотров с использованием медицинских изделий, обеспечивающих автоматизированную дистанционную передачу информации о состоянии здоровья работников и дистанционный контроль состояния их здоровья"

- Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 28 сентября 2022 г. N 390 «Об утверждении состава сведений, указанных в части 3 статьи 6 Федерального Закона от 8 ноября 2007 г. № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», и порядка оформления или формирования путевого листа».

- Федеральный закон "О внесении изменений в статью 46 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" и статью 23 Федерального закона "О безопасности дорожного движения" от 29.12.2022 N 629-ФЗ

- Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 06.02.2023) "О персональных данных"

- Федеральный закон от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи"

- Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения"

- Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"

- Приказ Минтранса России от 28.09.2022 N 390 "Об утверждении состава сведений, указанных в части 3 статьи 6 Федерального закона от 8 ноября 2007 г. N 259-ФЗ "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта", и порядка оформления или формирования путевого листа".

  - Исполнитель обеспечивает настройку АРМ водителя/сотрудника для проведения медицинских осмотров, АРМа «Диспетчера» и оснащение их необходимым программным обеспечением, обеспечивающим полный цикл медицинских осмотров, включающий распечатку «допусков» работников к выполнению своих функциональных обязанностей, распечатку электронных журналов предрейсовых, послерейсовых осмотров, заверенных усиленной электронной цифровой подписью медицинского работника. Пуско-наладочные работы оформляются актом выполненных работ. Все компоненты системы являются точками доступа (не хранят информацию). Информация аккумулируется в Базе Данных (БД) на сервере Исполнителя в защищенном Дата-центре.

  - Исполнитель обеспечивает круглосуточный WEB-сервисный доступ к базе данных и формированию отчетности по ФИО, датам прохождения МО, выявленным отклонениям и контролю работников групп риска, мониторингу показателей пульса, артериального давления, наличие/отсутствие жалоб на состояния здоровья.

  - Целью МО работников является выявление лиц, которые по медицинским показаниям не могут быть допущены к исполнению своих функциональных обязанностей.

  - Заключение по результатам МО проводится медицинскими работниками Исполнителя. Исполнитель действует на основании лицензии на медицинскую деятельность, дающую право проводить предрейсовые / послерейсовые, предсменные / послесменные медицинские осмотры.

  - МО включает проведение медицинским персоналом Исполнителя следующих мероприятий: визуальный осмотр; сбор анамнеза; определение артериального давления на периферических артериях  и пульса у работников; определение наличия концентрации паров эталона в выдыхаемом воздухе; общей температуры тела, при наличии показаний программой распечатывается, а медицинским работником подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП), направление на дополнительное обследование в медицинские учреждения, в зависимости от показания, при отсутствии показаний – работник допускается к исполнению трудовых обязанностей, для водителей - с УКЭП медицинского работника Исполнителя в путевом листе.

  - Работники не допускаются к исполнению своих трудовых обязанностей в следующих случаях: при выявлении признаков временной нетрудоспособности, наличие симптомов острого заболевания или обострения хронического заболевания, в том числе, при наличии жалоб на самочувствие; травмах, нарушающих функциональное состояние; при обнаружении признаков алкогольного опьянения остаточных явлений опьянений

  - При решении вопроса о возможности допуска работника к исполнению своих трудовых обязанностей, медицинский работник Исполнителя, проводящий МО, учитывает индивидуальные особенности состояния здоровья работников: принадлежность к одной из групп риска (сердечно - сосудистые заболевания, артериальная гипертензия), возраст и условия работы.

  - Исполнитель обеспечивает АРМ диспетчера on-line информацией о причинах «не допуска».

  - С целью сохранности данных МО и бесперебойности работы Заказчик обеспечивает получение, анализ, архивирование, передачу заключений путем интеграции двух серверов (основной и дублирующий).

  - На этапе подачи заявки Заказчик оставляет за собой право провести экспертизу предлагаемого оборудования и программного обеспечения.

  - Исполнитель обязан вести Журнал регистрации предрейсовых медосмотров в соответствии с установленными законодательством РФ правилами, хранить его установленный законом срок и выдавать официальную выписку из журнала по запросу Заказчика.

  - Исполнитель обязан обеспечить техническое и сервисное сопровождение оборудования, используемого для оказания услуг в местах проведения медицинских осмотров, с целью поддержания бесперебойной работоспособности указанного оборудования в течение всего срока действия контракта.

  - Перечень услуг по техническому и сервисному сопровождению оборудования и время реакции:

| № | Услуга | Время предоставления | Средство взаимодействия с Заказчиком |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Решение инцидентов, консультация по работе с комплексом | Круглосуточно | E-mail, Web-форма |
| 2 | Обработка заявок на обслуживание системы, внесение изменений в закрытый список ключевых пользователей | Круглосуточно | E-mail, Web-форма |
| 3 | Сервисное сопровождение Заказчика по г. Волгоград | Круглосуточно | E-mail, Web-форма |
| 4 | Решение инцидентов, не относящихся к области компетенции Исполнителя (операторы связи, третьи лица) | В рабочие дни с 8-00 до 17-00 | E-mail, Web-форма |

  - Время реакции на обращение

| E-mail | Система ServiceDesk или эквивалент |
| --- | --- |
| Не более 10 минут | Не более 10 минут |

  - Перечень услуг по техническому сопровождению оборудования и время реакции:

| № | Виды инцидентов | Время решения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Инструктаж пользователей прохождению медосмотра и консультирование по работе с программно-аппаратным комплексом | до 30 минут |
| 2 | Устранение проблем или сбоев в работе комплекса, приводящих к неработоспособности одного или нескольких комплексов, которые решаются удаленно и без замены оборудования или комплектующих | до 30 минут |
| 3 | Устранение проблем или сбоев в работе комплекса, замедляющих работу одного или нескольких комплексов, которые решаются удаленно и без замены оборудования или комплектующих | до 30 минут |
| 4 | Администрирование системы по внесению или изменению данных для работы с программно-аппаратным комплексом | до 1 часа |

- Порядок поставки оборудования и оказания услуг:

  - Заказчик вправе заказать количество терминалов необходимо для работы от 1 до 6 шт. в зависимости от потребности. Заказчик не обязан заказать все 6 терминалов.

  - Исполнитель считается исполнившим свои обязательства по передаче оборудования с момента подписания Сторонами акта выполненных работ

  - Заказчик не позднее 5 рабочего  дня с момента подписания Договора предоставляет Исполнителю список (реестр) работников Заказчика с указанием ФИО, даты рождения и табельного номера, заверенный  печатью и подписью уполномоченного лица Заказчика, Справки о наличии у сотрудника о принадлежности к одной из групп риска форма 27-У (сердечно - сосудистые заболевания, артериальная гипертония), возраст, условия работы и их согласия на обработку персональных данных Исполнителем в автоматическом и ручном режимах, в соответствии с законодательством Российской Федерации Заказчик подтверждает достоверность и актуальность данных реестра, при необходимости, вносит изменения и дополнения. Изменения и дополнения подлежат обязательному согласованию Сторонами.

  - Исполнитель приступает к оказанию услуг МО не позднее, чем в течение 1 (одного) рабочего дня после внедрения и настройки работы ПАК. Перед непосредственным оказанием услуг Исполнитель проводит инструктаж персонала Заказчика порядку прохождения МО на автоматизированном комплексе медицинского контроля.

  - Документами, подтверждающими факт оказания услуги, являются: Медицинский журнал, счет и акт оказанных услуг.

  - Количество медосмотров определяется на основании фактических показаний медицинского журнала каждого установленного АРМ, подлежащих автоматизированному учету.

  - Журнал должен полностью соответствовать требованиям Приказа Министерства здравоохранения РФ от 30 мая 2023 г. N 266н "Об утверждении порядка и периодичности проведения предсменных, предрейсовых, послесменных, послерейсовых медицинских осмотров, медицинских осмотров в течение рабочего дня (смены) и перечня включаемых в них исследований".

- Требования к обработке персональных данных:

Сбор персональных данных (ПДн) осуществляется следующим образом: Заказчик обязуется предоставить Исполнителю список водителей автотранспортных средств организации Заказчика с указанием ФИО, даты рождения, табельного номера, номера телефона. Подписывая Договор, Заказчик от своего имени и от имени лиц,  в интересах которых он действует, дает Исполнителю согласие на обработку (любое  действие  (операцию)  или  совокупность  действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или  без использования таких средств  с  персональными  данными,  включая  сбор, запись, систематизацию, накопление,  хранение,  уточнение  (обновление, изменение),  извлечение,  использование,   передачу   (распространение, предоставление,   доступ),   обезличивание,   блокирование,   удаление, уничтожение)  персональных данных, необходимых для исполнений обязательств по Договору. Заказчик должен гарантировать, что такое согласие будет им получено в письменном виде, в отношении каждого водителя, проходящего медосмотр.

- Количество медицинских осмотров и места оказания услуги:

Максимальное количество МО на каждом участке в мес.: до 400 шт.

Всего участков (мест выпуска): до 6 шт.

- Время оказания услуг

Время оказание услуг: круглосуточно

- Сроки оказания услуг

Срок оказания услуг: с даты заключения договора сроком на 12 месяцев.

- Требования к обеспечению конфиденциальности:

  - Не разглашать третьим лицам условия и детали или иную информацию, полученную в результате оказания услуг, без получения на то письменного согласия «Заказчика».

  - «Исполнитель» обязан использовать полученную информацию только для исполнения предоставляемых услуг.

- Порядок сдачи и приемки результатов работ:

Исполнитель ежемесячно до 10 числа месяца следующего за отчетным представляет Заказчику Акт сдачи-приемки оказанных услуг, счет, а также по запросу Заказчика – отчет об оказанной Услуге.

Заказчик в течение 7 (семи) календарных дней с даты получения Акта сдачи-приемки оказанных услуг направляет Исполнителю подписанный Акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки Услуг. При наличии мотивированного отказа Заказчика от приемки Услуг Сторонами составляется акт с перечнем необходимых доработок и установленных Заказчиком сроков их выполнения.

- Требования к участникам закупки:

  - Наличие Лицензии на осуществление медицинской деятельности Исполнителем по соответствующим работам и услугам:

- на проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров;

- на проведение предсменных и послесменных медицинских осмотров.

  - Исполнитель должен быть включен в реестр операторов обработки персональных данных Роскомнадзора.