ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по огнезащитной обработке поверхностей деревянных конструкций чердачных помещений в многоквартирных домах, находящихся в управлении ООО «ЖКС № 3 Кировского района».
	№ п/п
	Наименование пункта. Текст пояснений.

	1.
	Предмет закупки

	Право заключения договора на выполнение работ по огнезащитной обработке поверхностей деревянных конструкций чердачных помещений в многоквартирных домах, находящихся в управлении ООО «ЖКС № 3 Кировского района».

	2.
	Цели использования результатов услуг

	Обеспечение комфортного проживания жителей, сохранности жилищного фонда, эффективной эксплуатации, надежности и безопасности жилого фонда

	3.
	Заказчик

	ООО «ЖКС № 3 Кировского района»

	4.
	Юридический адрес, почтовый адрес Заказчика

	Российская Федерация, 198096, г. Санкт-Петербург, Портовая улица, дом 13

	5.
	Фактический адрес Заказчика

	Российская Федерация, 198096, г. Санкт-Петербург, Портовая улица, дом 13

	6.
	Адрес электронной почты Заказчика

	ms.gilkomservis@mail.ru

	7.
	Предмет договора

	Выполнение работ по огнезащитной обработке поверхностей деревянных конструкций чердачных помещений в многоквартирных домах, находящихся в управлении ООО «ЖКС № 3 Кировского района».

	8.
	Код по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности продукции и услуг (ОКДП2) соответствующий предмету закупки

	43.29.11.140 - Работы по противопожарной защите

	9.
	Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД2)

	43.29. - Работы строительно-монтажные прочие

	10.
	Место оказания услуг

	согласно Приложению № 1 к Техническому заданию

	11.
	Сроки (периоды) оказания услуг

	Начало оказания услуг: с даты заключения договора 
Окончание оказания услуг: 30.11.2026 г.

	12.
	Условия оказания услуг

	Услуги должны быть оказаны в сроки, качественно, в полном объеме и строго в соответствии с требованиями предоставленного проекта договора и положениями настоящей документации. Исполнитель обязан соблюдать правила привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами города Санкт- Петербурга

	13.
	Виды и объемы услуг по договору

	13.1.
	Виды услуг по договору 

	
	Оказание услуг по огнезащитной обработке поверхностей деревянных конструкций чердачных помещений в многоквартирных домах, находящихся в управлении ООО «ЖКС № 3 Кировского района», по адресам согласно Приложению № 1 к Техническому заданию.

	13.2.
	Объемы услуг по договору

	
	Объемы услуг по договору: 21 040,50 кв.м.

	14.
	Перечень работ

	- 	Нанесение огнезащитного состава в соответствии с технологией его применения кистью, валиком или опрыскивателем, ровным слоем без пропусков и наплывов, тщательно обрабатывая места соединения. Обработку поверхности производить огнезащитным пропиточным составом для древесины. Огнезащитный состав должен обеспечивать II группу огнезащитной эффективности, что должно быть подтверждено сертификатом соответствия системы обязательной сертификации. Срок службы огнезащитной обработки составом должен быть не менее 1 года. 
- Перед нанесением огнезащитного состава на конструкции, ранее защищенные другим составом, провести исследования их совместимости. Нанесение состава производить только при положительных результатах.
- 	Перед нанесением огнезащитным составов обрабатываемая поверхность должна быть очищена от пыли и грязи.
- 	Все услуги/работы выполняются материалами Исполнителя.

	15.
	Требования, установленные заказчиком к качеству, техническим характеристикам работ, к их безопасности, к результатам приемки работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ (оказываемых услуг) потребностям заказчика:

	    Исполнитель обязан иметь лицензию на осуществление соответствующего вида производственной деятельности, срок действия которой распространяется на полный период действия договора.
Исполнитель гарантирует своевременное выполнение взятых на себя обязанностей по выполнению работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций чердачных помещений в жилых домах. Исполнитель обязан оказать услуги своими материалами, силами и средствами в соответствии с действующими нормативными правовыми актами РФ.
     Исполнитель обязан соблюдать правила привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством РФ, в том числе, предусмотренными Законом № 115-ФЗ от 25.07.2002 года «О правовом положении иностранных граждан в РФ».
Работы должны быть выполнены в соответствии с настоящим техническим заданием и Договором, в сроки и на условиях, указанных в настоящей документации.
Выполняемые работы и их качество должно отвечать требованиям законодательства Российской Федерации о нормах и стандартах, в том числе:
- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
- СП 54.133330.2022"СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные";
- Изменение № 2 к СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»
- «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда», утвержденные постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170;
- ГОСТ 20022.0-2016 «Защита древесины. Параметры защищенности»;
- ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний»;
- ГОСТ 16363-98 «Средства огнезащитные для древесины. Методы определения огнезащитных свойств».
Применяемые Исполнителем материалы должны иметь сертификат соответствия (декларацию о соответствии), паспорт безопасности на материал, инструкцию по применению с указанием расхода, способа нанесения и условий эксплуатации и быть разрешены к применению на территории Российской Федерации. 
Сертификаты и технические паспорта на используемые материалы должны предоставляться Заказчику до начала оказания услуг, выполняемых с использованием этих материалов. 
Исполнитель должен обеспечить на объектах наличие необходимого количества квалифицированного инженерно-технического персонала и рабочих требуемых специальностей, достаточного для выполнения всех видов и объемов производимых работ. Работы должны проводиться квалифицированным персоналом.
Исполнитель обязан оказать услуги с соблюдением действующих правил охраны труда и техники безопасности, пожарной безопасности, охраны окружающей среды, зеленых насаждений и земельного участка, санитарно-гигиенических норм и производственных инструкций для обслуживающего персонала.
Исполнитель обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить оказание услуг при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий оказания услуг;
- иных обстоятельств, влияющих на результаты оказанных услуг, либо создающих невозможность их завершения в срок.
Исполнитель, не предупредивший Заказчика о возникших обстоятельствах, либо продолживший оказание услуг, не дожидаясь ответа на предупреждение, или, несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении оказания услуг, не вправе ссылаться на указанные обстоятельства.
При возникновении аварийной ситуации по вине Исполнителя восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и за счет средств Исполнителя.
Исполнитель обязан осуществлять систематическую, а по окончании оказания услуг окончательную уборку территории объектов от строительного и бытового мусора. Не создавать условий, мешающих нормальной жизнедеятельности населения. Не захламлять места общего пользования, придомовые территории, рабочие площадки и места складирования строительных материалов.
Услуги должны выполняться с учётом того, что они проводятся в жилых многоквартирных домах.  Шумные работы производить: в будние дни с 8-00 до 21-00, в выходные дни с 10-00 до 20-00.
Во время оказания услуг должно быть сохранено бесперебойное электро-, тепло- и водоснабжение многоквартирных домов. 
Исполнитель несет ответственность за обеспечение безопасности выполненных работ для жизни и здоровья потребителей и третьих лиц, а также предотвращение причинения вреда имуществу указанных лиц на протяжении установленного гарантийного срока.
Исполнитель самостоятельно несет ответственность за допущенные им при оказании услуг нарушения законодательства, включая оплату штрафов, пеней, а также возмещение причиненного в связи с этим вреда. В случае если Заказчик был привлечен к ответственности за нарушения Исполнителя, последний обязуется возместить Заказчику все причиненные этим убытки.

	16.
	Требования к охране труда при производстве работ

	Исполнитель обязан выполнять мероприятия по охране труда, а именно:
- рабочие должны обеспечиваться необходимыми средствами индивидуальной защиты, инструментами, спецодеждой;
- должны выполняться мероприятия по коллективной защите работающих сотрудников (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства) в соответствии с действующими нормативами.
Оказывать услуги в соответствии с действующими нормативно-правовыми документами, а именно: 
- Правила по охране труда в строительстве (Приказ Минтруда от 11.12.2020 № 883н);
- Правила по охране труда при работе на высоте (Приказ Минтруда от 16.11.2020 № 782н);
-  ГОСТ 12.1.044-2018 "Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения";
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к безопасности и экологической чистоте веществ»;
- ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования»;
-  Постановление Правительства № 2464 от 24.12.2021 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Организация обучения безопасности труда. Общие положения».
Исполнитель несет полную ответственность за организацию и обеспечение безопасных условий труда своих работников при работе на высоте, за качество и комплектность используемых в работе средств индивидуальной защиты и инвентаря, за соблюдение работниками правил по охране труда при работе на высоте, пожарной и электробезопасности.

	17.
	Требования к производству, контролю и приемке выполненных работ

	Исполнитель самостоятельно получает соответствующие разрешения на производство работ по Договору.
Исполнитель обязан выполнить работы своими силами, средствами и материалами, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с требованиями соответствующих нормативно-правовых актов.
Исполнитель должен обеспечить в рабочее время доступ представителя Заказчика на объекты и выполнять требования, предъявляемые Заказчиком при осуществлении контроля над ходом выполнения и качества работ. 
Если в процессе выполнения работ будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Исполнитель своими силами, без увеличения стоимости и сроков выполнения работ, указанных в Договоре, в срок, установленный представителем Заказчика, обязан переделать эти работы для обеспечения надлежащего качества.
Для проверки соответствия качества оказанных услуг требованиям, установленным Договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.
По завершении оказания услуг Исполнитель письменно извещает Заказчика о завершении оказания услуг и предоставляет ему: 
-  Акт сдачи-приемки выполненных работ в 2 (Двух) экземплярах;
-  Счет;
-  Счет-фактуру;
- Комплект исполнительной документации, сформированной Исполнителем включающей: заверенную копию лицензии; акт освидетельствования скрытых работ; сертификат соответствия и паспорт применяемого материала;

	18.
	Форма, сроки и порядок оплаты услуг

	Основанием для оплаты оказанных Исполнителем услуг являются акт сдачи-приемки выполненных работ, подписанный сторонами, и выставленные Исполнителем счет, счет-фактура.
Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя после подписания акт сдачи-приемки выполненных работ в течение 7 рабочих дней. 
Услуги, оказанные Исполнителем с отклонениями от требований нормативно-правовых актов, технической документации и иных исходных данных или иными недостатками, не подлежат оплате Заказчиком до устранения Исполнителем обнаруженных недостатков.
В случае выявления Заказчиком несоответствия сведений об объемах, содержании и стоимости услуг, отраженных в документах, фактически оказанных услуг и их стоимости, определенной в соответствии с Договором, Заказчик немедленно после обнаружения этого несоответствия уведомляет Исполнителя. В таком случае составляется акт, уточненный расчет с последующим оформлением дополнительного соглашения к договору.
В случае непредоставления и/или несвоевременного предоставления Исполнителем счета, а также в случае его ненадлежащего оформления Заказчик не несёт ответственности за просрочку обязательств по оплате.

	19.
	Требования по объему и сроку гарантий качества оказанных услуг

	Срок гарантийных обязательств (гарантийный срок службы огнезащитной обработки) на оказанные услуги по огнезащитной обработке деревянных конструкций чердачных помещений многоквартирных домов по адресам, перечисленным в приложении № 1 к Техническому заданию, должен составлять 1 год.
 Если в течение гарантийного срока выявится, что качество оказанных по настоящему Договору услуг или материалов, не соответствует требованиям Технического задания; услуги, оказанные Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат услуг; с иными недостатками, которые делают объект услуг непригодным для нормальной эксплуатации, ответственный представитель Заказчика должен письменно заявить о них Исполнителю. Исполнитель обязан устранить их за свой счет в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента направления Заказчиком претензии.
 Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов и течение гарантийного срока прерывается на время, со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Исполнителем.

	20.
	Приложения

	

	Приложение № 1 - «Адресная программа ООО «ЖКС № 3 Кировского района» на выполнение работ по огнезащите деревянных конструкций чердачных помещений на 2026 год» 
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Приложение №1
 к Техническому заданию

Адресная программа на выполнение работ по огнезащитной обработке деревянных
конструкций чердачных помещений на 2026 год
	№ п/п
	адрес
	№ дома
	Площадь обрабатываемой поверхности (м2)


	1
	Дачный проспект, литера А
	23 корп.2
	774,00

	2
	Дачный проспект, литера А
	23 корп.5
	951,00

	3
	Дачный проспект, литера А
	23 корп.7
	828,00

	4
	Дачный проспект, литера А
	25 корп.1
	799,50

	5
	Дачный проспект, литера А
	25 корп. 2
	856,50

	6
	Дачный проспект, литера А
	25 корп. 3
	855,00

	7
	Дачный проспект, литера А
	27 корп. 2
	1 009,50

	8
	Дачный проспект, литера А
	29 корп.1
	861,00

	9
	Дачный проспект, литера А
	29 корп.2
	858,00

	10
	Дачный проспект, литера А
	29 корп. 3
	855,00

	11
	Стачек проспект, литера А
	150
	1 911,00

	12
	Стачек проспект, литера А
	154
	1 404,00

	13
	Стачек проспект, литера А
	170
	1 234,50

	14
	Танкиста Хрустицкого улица, литера А
	8
	1 026,00

	15
	Танкиста Хрустицкого улица, литера А
	12
	652,50

	16
	Танкиста Хрустицкого улица, литера А
	16
	387,00

	17
	Танкиста Хрустицкого улица, литера А
	18
	655,50

	18
	Танкиста Хрустицкого улица, литера А
	20
	372,00

	19
	Танкиста Хрустицкого улица, литера А
	22
	373,50

	20
	Танкиста Хрустицкого улица, литера А
	26
	370,50

	21
	Танкиста Хрустицкого улица, литера А
	28
	652,50

	22
	Танкиста Хрустицкого улица, литера А
	30
	373,50

	23
	Танкиста Хрустицкого улица, литера А
	32
	652,50

	24
	Танкиста Хрустицкого улица, литера А
	34
	372,00

	25
	Танкиста Хрустицкого улица, литера А
	36
	654,00

	26
	Танкиста Хрустицкого улица, литера А
	38
	649,50

	27
	Танкиста Хрустицкого улица, литера А
	40
	652,50

	
	Всего
	
	21040,50



ООО «ЖКС № 3 Кировского района»				
Генеральный директор	                                                                                          Е.В. Дорохов.

