ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Наименование закупаемых Товаров:

Рассматриваем к закупке производителей - TeamProf и Rich LED, Laitcom, МДМ

При просчете КП обязательно прописывать следующие характеристики:

- тип гирлянды

- метраж одной гирлянды

- количество гирлянд

- ip гирлянд

- цвет провода

- количество диодов

Приветствуется в КП приложенные референсы гирлянд и видео

| № | Наименование | Ед. изм. | ТЗ (описание/ состав) | Кол-во | Возможность аналога | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Светодиодный занавес уличный 2x6м. прозрачный пвх 220V IP65 | Шт. | Светодиодный занавес 2х6 м, 220В, провод ПВХ, IP 65 Цвет свечения - Теплый белый Линейно-свесовая гирлянда, представляющая собой горизонтальную направляющую, с которой через равные промежутки свисают нити одной длины. | 21 |  | До 01.11.2026 |
| 2 | Блок питания к гирлянде, указанной в п.1 | Шт. |  | 3 |  | До 01.11.2026 |
| 3 | Гирлянда "Тающие Сосульки" - 8 колб по 30 см, длина 3,15 м 220в | Шт. | Цвет свечения - Теплый белый Блоки питания в комплекте к каждой гирлянде Высота сосульки 0,3 м Шаг между сосульками 30см Цвет провода прозрачный Кол-во сосулек на одной гирлянде не менее 8 шт. Применение: Для наружного и внутреннего применения Степень пыле-влагозащиты не менее IP67 Длина штуки (м) 3,15 Режим свечения динамика/метеоритный дождь. Рабочее напряжение (В) 220 Гарантия 12 месяцев | 2 |  | До 01.11.2026 |
| 4 | Гирлянда "Тающие Сосульки" - 10 колб по 30 см, длина 3,85 м 220в | Шт. | Цвет свечения - Теплый белый Блоки питания в комплекте к каждой гирлянде Высота сосульки 0,3 м Шаг между сосульками 30см Цвет провода прозрачный Кол-во сосулек на одной гирлянде не менее 10 шт. Применение Для наружного и внутреннего применения Степень пыле-влагозащиты не менее IP67 Длина штуки (м) 3,85 Р ежим свечения динамика/метеоритный дождь. Рабочее напряжение (В) 220 Гарантия 12 месяце | 2 |  | До 01.11.2026 |
| 5. | Светодиодная гирлянда-нить (морозостойкая с вы сокой влагозащитой) TeamProf (приоритетная модель) | М. | Использование - уличное Гирлянда IP54 -IP65 Теплый белый свет Один режим, постоянное свечение Прозрачный провод. Форма гирлянды - нить Количество – 65 шт. по 10м или эквивалент (по 120-200 диодов на каждую) Нужно чтобы гирлянда безопасно соединялась между собой, образовывая непрерывную спираль (соединение гирлянд должно быть безопасным и без рисков для стабильной работы) Включить в стоимость блоки питания на каждую гирлянду. | 650 |  | До 01.11.2026 |
| 6. | Светодиодная гирлянда-бахрома (морозостойкая с высокой влагозащитой) TeamProf (приоритетная модель) | М. | Использование - уличное Гирлянда IP54 -IP65 Теплый белый свет Один режим - постоянное свечение/статика. Прозрачный провод. Форма гирлянды – бахрома Размер одной гирлянды – 3*0,9 м Количество – 25 шт по 3м. Включить в стоимость блоки питания на каждую гирлянду. | 75 |  | До 01.11.2026 |
| 7 | Светодиодная гирлянда-занавес (морозостойкая с высокой влагозащитой) TeamProf (приоритетная модель) | М. | Использование - уличное Гирлянда IP54 -IP65 Теплый белый свет Один режим - постоянное свечение/статика. Прозрачный провод. Форма гирлянды – занавес Размер одной гирлянды - 2*3 (2 длина*3 высота) Количество – 12 шт по 2м. Общее кодичество метров должно ровняться 24 м. Включить в стоимость блоки питания на каждую гирлянду. | 24 |  | До 01.11.2026 |

- Обоснование (дефектный акт) целесообразности закупки

2.1. Для замены вышедших из строя в детском крытом бассейне и фонтане в Лобби.

- Место доставки, сроки и порядок поставки товара

  - Место доставки товара: Крым, г. Ялта, с. Оползневое, ул. Генерала Острякова, д. 9.

  - Срок поставки на весь перечень Товаров, указанный в Таблице 1 не должен превышать 01.11.2026г.  Срок поставки Товаров включает в себя срок их доставки до склада Покупателя.

3. Общие сведения

  - Поставляемая продукция должна полностью соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании.

  - Поставляемый Товар должен быть новым товаром. Качество товара должно соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

- Требования к упаковке и маркировке

  - Товар должен доставляться в упаковке, принятой для данного вида продукции. Упаковка должна обеспечить полную сохранность от всякого рода повреждений при перевозке, выполняемой в соответствии с нормами, установленными изготовителем.

  - Маркировка должна содержать информацию о наименовании Товара, весе/объеме, сроке изготовления и сроке годности (если применимо), а также иную информацию, предусмотренную для данного вида продукции.

- Требования к гарантии и гарантийному сроку товара.

  - Гарантийный срок эксплуатации на товар составляет 12 месяцев и начинает исчисляться со дня подписания Заказчиком товаросопроводительных документов по форме Торг-12/ УПД.  Если производителем Товара установлены стандартные гарантийные сроки, превышающие запрашиваемый гарантийный срок на Товар, то гарантийный срок на Товар устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного производителем Товара.

- Требования по соответствию товаров определенным стандартам.

  - Все поставляемые товары должны быть экологически безопасными, новыми, соответствовать требованиям нормативно-технических документов для данного вида продукции и иметь необходимые паспорта и сертификаты качества (в случае, если они подлежат обязательной сертификации).

- Порядок расчётов

  - Цена Товара включает: стоимость доставки Товара по адресу Покупателя (при доставке учесть высоту зоны выгрузки (рампы) 97 см.), в том числе стоимость погрузки, перевозки, разгрузки, упаковки, маркировки, оформления сопроводительной документации, хранения, таможенные экспортные и импортные пошлины, все налоги, сборы, установленные законодательством РФ, действующие на момент поставки. А также любые иные расходы Поставщика, связанные с надлежащим исполнением обязательств по поставке.

  - Расчеты осуществляются по безналичной форме в рублях РФ.