## Смета вод. и водоотв. с ГНБ и а
Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
И.о. Директора ГУП СО «Хвалынский водоканал»
М.В.Норов
"____" ________________ 2026 года | [10 empty] | "____" ________________ 2026 года | [5 empty] | "____" ________________ 2026 года | "____" ________________ 2026 года
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2026.2
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр; Приказ Минстроя России от 12.08.2026 №527/пр | [13 empty] | Наименование редакции сметных нормативов | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр; Приказ Минстроя России от 12.08.2026 №527/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр; Приказ Минстроя России от 12.08.2026 №527/пр | [15 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр; Приказ Минстроя России от 12.08.2026 №527/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 24.08.2026 № 52419-ИФ/09 | [9 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 24.08.2026 № 52419-ИФ/09 | [6 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр | Письмо Минстроя России от 24.08.2026 № 52419-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области от 16.03.2026 № 146 | [9 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области от 16.03.2026 № 146 | [8 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области от 16.03.2026 № 146
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | [26 empty] | Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 64. Саратовская область | [10 empty] | 64. Саратовская область | [11 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | 64. Саратовская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Саратовская область | [10 empty] | Саратовская область | [13 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации | Саратовская область
Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения и централизованной системы водоотведения объекта: "Стационарный корпус на 37 круглосуточных коек (отделения: хирургическое, анестезиологии и реанимации, гинекологическое, паллиативной медицинской помощи, терапевтическое) ГУЗ СО «Хвалынская РБ им. Бржозовского» расположенного по адресу: Саратовская область, г. Хвалынск, ул. Российской Республики, д. №73" (строительство канализационной линии)
(наименование стройки)
Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения и централизованной системы водоотведения объекта: "Стационарный корпус на 37 круглосуточных коек (отделения: хирургическое, анестезиологии и реанимации, гинекологическое, паллиативной медицинской помощи, терапевтическое) ГУЗ СО «Хвалынская РБ им. Бржозовского» расположенного по адресу: Саратовская область, г. Хвалынск, ул. Российской Республики, д. №73" (строительство канализационной линии)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 06-01-01
Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения и централизованной системы водоотведения объекта: "Стационарный корпус на 37 круглосуточных коек (отделения: хирургическое, анестезиологии и реанимации, гинекологическое, паллиативной медицинской помощи, терапевтическое) ГУЗ СО «Хвалынская РБ им. Бржозовского» расположенного по адресу: Саратовская область, г. Хвалынск, ул. Российской Республики, д. №73" (строительство канализационной линии) | [31 empty] | Смета вод. и водоотв. с ГНБ и асфальтом
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | 01.07.2026 | [30 empty] | 01.07.2026
Сметная стоимость |  |  | 372 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 372 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 42.8 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 5.22 | тыс.руб.
| оборудования |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 126.53 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 11.7 | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Сети К1 | [33 empty] | Раздел 1. Сети К1
Земляные работы | [34 empty] | Земляные работы
1 | ГЭСН01-01-009-14 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2 |  |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.0838; 6: 1; 7: 0.0838 | [21 empty] | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2
|  | Объем=83,8 / 1000 | [34 empty] | Объем=83,8 / 1000
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [35 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 3419.08 | [24 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 2.4574; 12: 1232.35 | [24 empty] | ОТм(ЗТм)
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 4651.43 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1232.35 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 12: 1133.76 | [26 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 566.88 | [26 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 75800.36; 12: 6352.07 | [27 empty] | Всего по позиции
2 | ГЭСН01-01-022-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 |  |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.0076; 6: 1; 7: 0.0076 | [21 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2
|  | Объем=7,6 / 1000 | [34 empty] | Объем=7,6 / 1000
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [35 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 383.04 | [24 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.27531; 12: 138.06 | [24 empty] | ОТм(ЗТм)
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 521.1 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 138.06 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 12: 127.02 | [26 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 63.51 | [26 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 93635.53; 12: 711.63 | [27 empty] | Всего по позиции
3 | 02-15-1-01-0006 Сплит-форма Саратовская область на 3 квартал 2026 года.xlsx | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 6 км |  |  |  | 1т груза | 13.3 | 1 | 13.3 |  |  | 164.79 |  | 2191.71 | [21 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 6 км
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 2191.71 | [27 empty] | Всего по позиции
4 | ГЭСН01-02-055-02 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2 |  |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.049; 6: 1; 7: 0.049 | [21 empty] | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2
|  | Объем=4,9 / 100 | [34 empty] | Объем=4,9 / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [35 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| Прил.1.12 п.3.187 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | [35 empty] | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 12.7802; 12: 4165.83 | [24 empty] | ОТ(ЗТ)
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 4165.83 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 4165.83 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.2-1 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 12: 3707.59 | [26 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Пр/774-001.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 12: 1666.33 | [26 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 194688.78; 12: 9539.75 | [27 empty] | Всего по позиции
5 | ГЭСН23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного |  |  |  | 4: 10 м3; 5: 0.23; 6: 1; 7: 0.23 | [21 empty] | Устройство основания под трубопроводы: песчаного
|  | Объем=2,3 / 10 | [34 empty] | Объем=2,3 / 10
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [35 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 2.6979; 12: 856.85 | [24 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 139.74 | [24 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.08464; 12: 36.31 | [24 empty] | ОТм(ЗТм)
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1032.9 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 893.16 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-018.0-1 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 12: 1045 | [26 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Пр/774-018.0 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 660.94 | [26 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 11908; 12: 2738.84 | [27 empty] | Всего по позиции
6 | ФСБЦ-02.3.01.02-1118 Сплит-форма Саратовская область на 3 квартал 2026 года.xlsx | Песок природный для строительных работ II класс, средний |  |  |  | м3 | 2.53 | 1 | 2.53 | 565.2 | 2.72 | 1537.34 |  | 3889.47 | [21 empty] | Песок природный для строительных работ II класс, средний
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 3889.47 | [27 empty] | Всего по позиции
7 | ГЭСН01-02-066-02 | Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах: устойчивых |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 1.288; 6: 1; 7: 1.288 | [21 empty] | Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах: устойчивых
|  | Объем=128,8 / 100 | [34 empty] | Объем=128,8 / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [35 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 29.9202; 12: 9919.46 | [24 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 1168.19 | [24 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.0665; 12: 453.18 | [24 empty] | ОТм(ЗТм)
| 4 | М |  |  |  | 12: 2013.65 | [24 empty] | М
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 13554.48 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 10372.64 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.4-1 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 12: 9231.65 | [26 empty] | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
| Пр/774-001.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  |  | 4: %; 5: 41; 7: 41; 12: 4252.78 | [26 empty] | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 20992.94; 12: 27038.91 | [27 empty] | Всего по позиции
8 | ФСБЦ-11.2.13.06-0012 Сплит-форма Саратовская область на 3 квартал 2026 года.xlsx | Щиты настила, толщина 25 мм |  |  |  | м2 | 28.336 | 1 | 28.336 | 317.4 | 1.46 | 463.4 |  | 13130.9 | [21 empty] | Щиты настила, толщина 25 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 13130.9 | [27 empty] | Всего по позиции
9 | ГЭСН22-06-002-05 | Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром: 150 мм |  |  |  | 4: км; 5: 0.028; 6: 1; 7: 0.028 | [21 empty] | Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром: 150 мм
|  | Объем=28/1000 | [34 empty] | Объем=28/1000
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [35 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.79534; 12: 263.68 | [24 empty] | ОТ(ЗТ)
| 4 | М |  |  |  | 12: 57.01 | [24 empty] | М
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 320.69 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 263.68 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-018.0-1 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 12: 308.51 | [26 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Пр/774-018.0 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 195.12 | [26 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 29440; 12: 824.32 | [27 empty] | Всего по позиции
10 | ГЭСН23-04-008-01 | Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: сухих | [33 empty] | Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: сухих | bar: 4 to 7
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [35 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 19.366; 12: 6825.16 | [24 empty] | ОТ(ЗТ)
| 4 | М |  |  |  | 12: 709.69 | [24 empty] | М
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 7534.85 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 6825.16 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-018.0-1 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 12: 7985.44 | [26 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Пр/774-018.0 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 5050.62 | [26 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 20570.91; 12: 20570.91 | [27 empty] | Всего по позиции
11 | ГЭСН01-01-033-01 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 |  |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.0789; 6: 1; 7: 0.0789 | [21 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1
|  | Объем=78,9 / 1000 | [34 empty] | Объем=78,9 / 1000
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [35 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 706.17 | [24 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.62698; 12: 269 | [24 empty] | ОТм(ЗТм)
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 975.17 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 269 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 12: 247.48 | [26 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 123.74 | [26 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 17064.51; 12: 1346.39 | [27 empty] | Всего по позиции
12 | ФСБЦ-02.3.01.02-1118 Сплит-форма Саратовская область на 3 квартал 2026 года.xlsx | Песок природный для строительных работ II класс, средний |  |  |  | м3 | 86.79 | 1 | 86.79 | 565.2 | 2.72 | 1537.34 |  | 133425.74 | [21 empty] | Песок природный для строительных работ II класс, средний
|  | Объем=78,9*1,1 | [34 empty] | Объем=78,9*1,1
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 133425.74 | [27 empty] | Всего по позиции
13 | ГЭСН01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.789; 6: 1; 7: 0.789 | [21 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
|  | Объем=78,9 / 100 | [34 empty] | Объем=78,9 / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [35 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 11.3691; 12: 3769.2 | [24 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 1003.94 | [24 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 2.3773; 12: 887.48 | [24 empty] | ОТм(ЗТм)
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 5660.62 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 4656.68 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 12: 4284.15 | [26 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 2142.07 | [26 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 15319.19; 12: 12086.84 | [27 empty] | Всего по позиции
14 | ГЭСН01-02-006-01 | Полив водой уплотняемого грунта насыпей |  |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.0237; 6: 1; 7: 0.0237 | [21 empty] | Полив водой уплотняемого грунта насыпей
|  | Объем=23,7 / 1000 | [34 empty] | Объем=23,7 / 1000
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [35 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.37912; 12: 105.62 | [24 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 492.35 | [24 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.33251; 12: 124.13 | [24 empty] | ОТм(ЗТм)
| 4 | М |  |  |  | 12: 74.47 | [24 empty] | М
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 796.57 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 229.75 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 12: 211.37 | [26 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 105.69 | [26 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 46988.61; 12: 1113.63 | [27 empty] | Всего по позиции
15 | ГЭСН01-02-027-01 | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 1 |  |  |  | 4: 1000 м2; 5: 0.088; 6: 1; 7: 0.088 | [21 empty] | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 1
|  | Объем=88 / 1000 | [34 empty] | Объем=88 / 1000
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [35 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 145.91 | [24 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.085008; 12: 42.62 | [24 empty] | ОТм(ЗТм)
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 188.53 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 42.62 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.4-1 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 12: 37.93 | [26 empty] | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
| Пр/774-001.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  |  | 4: %; 5: 41; 7: 41; 12: 17.47 | [26 empty] | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 2771.93; 12: 243.93 | [27 empty] | Всего по позиции
Монтаж трубопровода | [34 empty] | Монтаж трубопровода
16 | ГЭСН25-06-006-03 | Разгрузка на трассе труб: Ду 150 мм |  |  |  | 4: км труб; 5: 0.028; 6: 1; 7: 0.028 | [21 empty] | Разгрузка на трассе труб: Ду 150 мм
|  | Объем=28/1000 | [34 empty] | Объем=28/1000
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [35 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.31846; 12: 96.71 | [24 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 165.87 | [24 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.0644; 12: 34.45 | [24 empty] | ОТм(ЗТм)
| 4 | М |  |  |  | 12: 484.99 | [24 empty] | М
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 782.02 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 131.16 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-019.0-1 | НР Магистральные и промысловые трубопроводы |  |  |  | 4: %; 5: 111; 7: 111; 12: 145.59 | [26 empty] | НР Магистральные и промысловые трубопроводы
| Пр/774-019.0 | СП Магистральные и промысловые трубопроводы |  |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 12: 78.7 | [26 empty] | СП Магистральные и промысловые трубопроводы
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 35939.64; 12: 1006.31 | [27 empty] | Всего по позиции
17 | ГЭСН23-01-030-02 | Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром: 160 мм |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.28; 6: 1; 7: 0.28 | [21 empty] | Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром: 160 мм
|  | Объем=28 / 100 | [34 empty] | Объем=28 / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [35 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 9.5795; 12: 3572.82 | [24 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 1036.99 | [24 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.322; 12: 172.24 | [24 empty] | ОТм(ЗТм)
| 4 | М |  |  |  | 12: 17.6 | [24 empty] | М
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 4799.65 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 3745.06 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-018.0-1 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 12: 4381.72 | [26 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Пр/774-018.0 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 2771.34 | [26 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 42688.25; 12: 11952.71 | [27 empty] | Всего по позиции
18 | ФСБЦ-24.3.03.03-0035 Сплит-форма Саратовская область на 3 квартал 2026 года.xlsx | Трубы ливневые полиэтиленовые двухслойные профилированные, SN8, диаметр 160 мм |  |  |  | м | 28.28 | 1 | 28.28 | 281.6 | 1.36 | 382.98 |  | 10830.67 | [21 empty] | Трубы ливневые полиэтиленовые двухслойные профилированные, SN8, диаметр 160 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 10830.67 | [27 empty] | Всего по позиции
Устройство колодца ф1000 мм - 1 шт. | [34 empty] | Устройство колодца ф1000 мм - 1 шт.
19 | ГЭСН23-03-001-03 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах |  |  |  | 4: 10 м3; 5: 0.2; 6: 1; 7: 0.2 | [21 empty] | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах
|  | Объем=2 / 10 | [34 empty] | Объем=2 / 10
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [35 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 31.8228; 12: 10509.75 | [24 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 5436.85 | [24 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 3.9583; 12: 1805.79 | [24 empty] | ОТм(ЗТм)
| 4 | М |  |  |  | 12: 1317.99 | [24 empty] | М
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 19070.38 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 12315.54 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-018.0-1 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 12: 14409.18 | [26 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Пр/774-018.0 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 9113.5 | [26 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 212965.3; 12: 42593.06 | [27 empty] | Всего по позиции
20 | ФСБЦ-05.1.01.09-0015 Сплит-форма Саратовская область на 3 квартал 2026 года.xlsx | Кольцо железобетонное для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, внутренний диаметр 1000 мм, высота 0,89 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетон В15, объем 0,27 м3 |  |  |  | м | 5.34 | 1 | 5.34 | 2908.41 | 1.27 | 3693.68 |  | 19724.25 | [21 empty] | Кольцо железобетонное для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, внутренний диаметр 1000 мм, высота 0,89 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетон В15, объем 0,27 м3
|  | Объем=(0,89*3)*2 | [34 empty] | Объем=(0,89*3)*2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 19724.25 | [27 empty] | Всего по позиции
21 | ФСБЦ-05.1.06.07-0004 Сплит-форма Саратовская область на 3 квартал 2026 года.xlsx | Плиты перекрытий с отверстиями железобетонные, объем до 0,6 м3, бетон В20, расход арматуры от 200 до 250 кг/м3 |  |  |  | м3 | 0.2 | 1 | 0.2 | 23799.77 | 1.36 | 32367.69 |  | 6473.54 | [21 empty] | Плиты перекрытий с отверстиями железобетонные, объем до 0,6 м3, бетон В20, расход арматуры от 200 до 250 кг/м3
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 6473.54 | [27 empty] | Всего по позиции
22 | ФСБЦ-05.1.01.11-0044 Сплит-форма Саратовская область на 3 квартал 2026 года.xlsx | Плиты днища железобетонные, объем до 0,5 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3 |  |  |  | м3 | 0.36 | 1 | 0.36 | 10149.72 | 1.85 | 18776.98 |  | 6759.71 | [21 empty] | Плиты днища железобетонные, объем до 0,5 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 6759.71 | [27 empty] | Всего по позиции
23 | ФСБЦ-08.1.02.06-0043 Сплит-форма Саратовская область на 3 квартал 2026 года.xlsx | Люк чугунный круглый тяжелый, номинальная нагрузка 250 кН, диаметр лаза 600 мм |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 6404.93 | 1.33 | 8518.56 |  | 8518.56 | [21 empty] | Люк чугунный круглый тяжелый, номинальная нагрузка 250 кН, диаметр лаза 600 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 8518.56 | [27 empty] | Всего по позиции
24 | ФСБЦ-01.7.15.10-0066 Сплит-форма Саратовская область на 3 квартал 2026 года.xlsx | Скобы стальные ходовые, тип СК-1 |  |  |  | кг | 24 | 1 | 24 | 102.96 | 1.45 | 149.29 |  | 3582.96 | [21 empty] | Скобы стальные ходовые, тип СК-1
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 3582.96 | [27 empty] | Всего по позиции
25 | ФСБЦ-04.1.02.05-0120 Сплит-форма Саратовская область на 3 квартал 2026 года.xlsx | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В10, F(1)100, W4 |  |  |  | м3 | 1.0642 | 1 | 1.0642 | 4340.76 | 1.34 | 5816.62 |  | 6190.05 | [21 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В10, F(1)100, W4
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 6190.05 | [27 empty] | Всего по позиции
26 | ГЭСН08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.229; 6: 1; 7: 0.229 | [21 empty] | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
|  | Объем=22,9 / 100 | [34 empty] | Объем=22,9 / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [35 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 5.583; 12: 2060.97 | [24 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 109.41 | [24 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.05267; 12: 19.66 | [24 empty] | ОТм(ЗТм)
| 4 | М |  |  |  | 12: 419.06 | [24 empty] | М
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 2609.1 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2080.63 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-008.0-1 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 12: 2288.69 | [26 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Пр/774-008.0 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  |  | 4: %; 5: 69; 7: 69; 12: 1435.63 | [26 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 27656.86; 12: 6333.42 | [27 empty] | Всего по позиции
27 | ФСБЦ-01.2.01.02-0012 Сплит-форма Саратовская область на 3 квартал 2026 года.xlsx | Битум разжиженный РБ-2 |  |  |  | т | 0.003664 | 1 | 0.003664 | 61497.9 | 1.18 | 72567.52 |  | 265.89 | [21 empty] | Битум разжиженный РБ-2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 265.89 | [27 empty] | Всего по позиции
28 | ФСБЦ-01.2.03.03-0103 Сплит-форма Саратовская область на 3 квартал 2026 года.xlsx | Мастика битумная гидроизоляционная для подземных строительных конструкций, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °C, прочность сцепления с металлом/бетоном не менее 0,1 МПа, расход для горизонтальной поверхности 1 кг/м2 |  |  |  | кг | 54.96 | 1 | 54.96 | 122.98 | 1.58 | 194.31 |  | 10679.28 | [21 empty] | Мастика битумная гидроизоляционная для подземных строительных конструкций, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °C, прочность сцепления с металлом/бетоном не менее 0,1 МПа, расход для горизонтальной поверхности 1 кг/м2
|  | Объем=0,05496*1000 | [34 empty] | Объем=0,05496*1000
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 10679.28 | [27 empty] | Всего по позиции
29 | ГЭСН46-03-007-02 | Пробивка проемов в конструкциях: из бетона |  |  |  | 4: м3; 5: 0.05; 6: 1; 7: 0.05 | [21 empty] | Пробивка проемов в конструкциях: из бетона
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [35 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| Прил.46.1 п.3.4 | При пробивке проемов, отверстий и борозд в железобетонных конструкциях ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 | [35 empty] | При пробивке проемов, отверстий и борозд в железобетонных конструкциях ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.5053; 12: 524.24 | [24 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 97.04 | [24 empty] | ЭМ
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 621.28 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 524.24 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-040.1-1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 539.97 | [26 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
| Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  |  | 4: %; 5: 59; 7: 59; 12: 309.3 | [26 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 29411; 12: 1470.55 | [27 empty] | Всего по позиции
/прим. Стенка колодца/ | [42 empty] | /прим. Стенка колодца/
30 | ГЭСН46-03-017-01 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 |  |  |  | 4: м3; 5: 0.0065; 6: 1; 7: 0.0065 | [21 empty] | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [35 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.41232; 12: 129.81 | [24 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 1.17 | [24 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.001794; 12: 0.67 | [24 empty] | ОТм(ЗТм)
| 4 | М |  |  |  | 12: 31.62 | [24 empty] | М
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 163.27 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 130.48 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-040.1-1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 134.39 | [26 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
| Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  |  | 4: %; 5: 59; 7: 59; 12: 76.98 | [26 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 57636.92; 12: 374.64 | [27 empty] | Всего по позиции
31 | ФСБЦ-04.1.02.05-0120 Сплит-форма Саратовская область на 3 квартал 2026 года.xlsx | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В10, F(1)100, W4 |  |  |  | м3 | 0.00676 | 1 | 0.00676 | 4340.76 | 1.34 | 5816.62 |  | 39.32 | [21 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В10, F(1)100, W4
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 39.32 | [27 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по смете: | [41 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 293149.92 | [30 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [42 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 42800.1 | [30 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 14305.75 | [30 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 5215.94 | [30 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 228636.42 | [30 empty] | Материалы
|  | Перевозка |  |  |  | 12: 2191.71 | [30 empty] | Перевозка
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 371999.96 | [30 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 369808.25 | [30 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [42 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 42800.1 | [30 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 14305.75 | [30 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 5215.94 | [30 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 228636.42 | [30 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 50219.44 | [30 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 28630.6 | [30 empty] | сметная прибыль
|  | Перевозка |  |  |  | 12: 2191.71 | [30 empty] | Перевозка
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 48016.04 | [30 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 50219.44 | [30 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 28630.6 | [30 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | ИТОГО по смете |  |  |  | 12: 371999.96 | [31 empty] | ВСЕГО по смете
|  | Понижающий коэффициент К=0,86065584 |  |  |  | 12: 320163.9046
|  | НДС 22% |  |  |  | 12: 70436.06
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 390599.9646 | [30 empty] | справочно: