Приложение № 1 к извещению и документации
о проведении запроса котировок в электронной форме
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку медицинской ширмы и перевязочного стола с электроприводом (лот № 2)
1. Общие требования. Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным, свободным от прав третьих лиц, изготовленным не ранее чем за 12 месяцев до даты поставки (кроме товаров, для которых дата изготовления определяется партией и сроком годности). Указание конкретных моделей в коммерческих предложениях не ограничивает возможность поставки эквивалента.
2. Закупка состоит из двух самостоятельных лотов. Место поставки по каждому лоту: 410012, Саратовская обл., г. Саратов, ул. им. Разина С.Т., д. 73. Срок поставки по каждому лоту: в течение 60 календарных дней с даты заключения соответствующего договора.
3. Цена включает упаковку, маркировку, доставку, страхование, погрузку, разгрузку, подъем, распаковку, вывоз упаковки, сборку, установку и проверку работоспособности оборудования, если эти операции применимы.
4. Медицинские изделия должны быть зарегистрированы в установленном порядке. При поставке передаются сведения о действующем регистрационном удостоверении и запись в государственном реестре медицинских изделий, декларации/сертификаты соответствия (если обязательны), паспорт, руководство по эксплуатации на русском языке, гарантийные документы. Наименование, модель, изготовитель и назначение товара должны соответствовать регистрационному удостоверению и эксплуатационной документации. Средства измерений поставляются с действующей поверкой, если она обязательна.
5. Допускается поставка товаров с показателями лучше установленных, если это не изменяет назначение товара и не ухудшает совместимость и условия эксплуатации.
6. Нормативные требования
6.1. Товары в применимой части должны соответствовать Федеральному закону от 21.11.2011 № 323-ФЗ (статья 38), постановлению Правительства РФ от 30.11.2024 № 1684, Правилам регистрации и экспертизы безопасности, качества и эффективности медицинских изделий, утвержденным Решением Совета ЕЭК от 12.02.2016 № 46, а также приказу Минздрава России от 06.06.2012 № 4н.
6.2. Средства измерений, применяемые в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, должны соответствовать Федеральному закону от 26.06.2008 № 102-ФЗ и поставляться с результатами поверки, внесенными в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений, в порядке приказа Минпромторга России от 31.07.2020 № 2510.
6.3. Безопасность медицинских электрических изделий обеспечивается в соответствии с обязательными требованиями регистрационной документации изготовителя. Применение ГОСТ Р 50444-2020, ГОСТ IEC 60601-1-2010 и ГОСТ IEC 60601-1-2-2014 либо эквивалентных стандартов подтверждается документами изготовителя в той мере, в какой эти стандарты включены в регистрационную и эксплуатационную документацию конкретного изделия.
6.4. Упаковка, маркировка, транспортирование, хранение, дезинфекция и эксплуатация должны соответствовать регистрационной и эксплуатационной документации изготовителя, обязательным санитарным и метрологическим требованиям. Документы о соответствии техническим регламентам ЕАЭС представляются только в случаях, когда конкретный товар входит в область их применения.
6.5. Для целей национального режима применяются статья 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ и постановление Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 в редакции от 01.09.2026. Страна происхождения и подтверждающие реестровые сведения указываются отдельно по каждой позиции.
	№
	Код ОКПД2
	Наименование
	Требуемые характеристики и комплектность
	Кол-во, шт.

	1
	32.50.30.119
	Ширма медицинская двухсекционная (ширма прикроватная, код вида медицинского изделия 184200)
	1) две секции на устойчивом металлическом каркасе с коррозионностойким покрытием; 
2) непрозрачное полотно, допускающее влажную дезинфекцию;
3) мобильное основание на колесных опорах, не менее двух опор с фиксаторами; 
высота не менее 1700 мм.
	1

	2
	32.50.30.110 
	Стол медицинский перевязочный с электроприводом
	1) двухсекционный стол;
2) длина не менее 1980 мм, ширина не менее 600 мм; 
3) электрическая регулировка высоты в диапазоне не уже 500-850 мм; 
4) угол подъема подголовника не менее 45°; 
5) допустимая равномерная нагрузка не менее 160 кг; 
6) обивка устойчива к дезинфектантам; колесные опоры, не менее двух с тормозом; 
7) проводной пульт управления. 
	1


7. Применение национального режима по позициям
К позиции 1 — ширме медицинской двухсекционной (ширме прикроватной, код вида медицинского изделия 184200, ОКПД2 32.50.30.119) — применяется запрет, установленный позицией 140 приложения № 1 к постановлению № 1875. К позиции 2 — столу медицинскому перевязочному с электроприводом (ОКПД2 32.50.30.110) — применяется ограничение, установленное позицией 179 приложения № 2. Преимущество 15 процентов к позициям лота № 2 не применяется. Для подтверждения происхождения товара из Российской Федерации или государства — члена ЕАЭС участник указывает номер соответствующей реестровой записи и предусмотренные постановлением № 1875 сведения. При отсутствии надлежащего подтверждения заявка в части соответствующего товара признается содержащей предложение о поставке иностранного товара.
8. Требования к сроку годности и гарантии
На оборудование и медицинскую мебель гарантийный срок составляет не менее 12 месяцев с даты приемки, если изготовителем не установлен более длительный срок. Для одноразовых изделий, расходных материалов и иных товаров, для которых изготовителем установлен срок годности, остаточный срок годности на дату поставки должен составлять не менее 12 месяцев. Если полный срок годности товара составляет менее 12 месяцев, остаточный срок годности должен быть равен полному сроку годности, установленному изготовителем.
[bookmark: _GoBack]9. Приемка
Приемка проводится по количеству, комплектности, внешнему виду, документам, характеристикам и работоспособности. Товар с поврежденной упаковкой, истекшим сроком годности, без обязательных документов либо не соответствующий Техническому заданию приемке не подлежит и заменяется Поставщиком за его счет.
