Приложение 1 
Описание предмета закупки
Поставка медицинских расходных материалов 
(Система для энтерального питания при помощи насоса (набор))
Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики (при необходимости), поставляемых товаров.
	№ 
п/п
	Наименование товара
	Наименование показателя
	Характеристики показателя
	Инструкция участнику закупки по формированию предложения

	1
	Система для
энтерального
питания при помощи насоса (набор)
	Количество, шт
	[bookmark: _GoBack]2900
	Неизменный показатель

	
	
	Назначение
	Для введения энтерального питания и жидкостей пациенту с помощью помпы (насоса) 
	Неизменный показатель

	
	
	Описание
	Система трубок, капельная камера, роликовый зажим, адаптеры
	Неизменный показатель

	
	
	Длина системы, см
	210
	Неизменный показатель

	
	
	Безыгольный Y-порт
	Наличие
	Неизменный показатель

	
	
	Адаптер для соединения с зондами
	Люэр Лок (female) с конусным коннектором и защитным колпачком
	Неизменный показатель

	
	
	Адаптер для соединения с упаковками с энтеральным питанием
	Универсальный, совместим со стеклянными бутылками с узким горлышком, пластиковыми бутылками с широким горлышком, пластиковыми пакетами
	Неизменный показатель

	
	
	Упаковка 
	Индивидуальная, стерильная
	Неизменный показатель

	
	
	Совместимость
	Совместимость с насосами Энтеропорт плюс* производителя Б.Браун*, имеющимся у Заказчика
	Неизменный показатель



*Указание продукции конкретного производителя в целях, необходимости обеспечения взаимодействия закупаемого товара с оборудованием, используемым заказчиком на основании пп.3б п.6.1 ст.3 Федерального закона о закупках 223-ФЗ


