* Участник закупки в составе заявки представляет копию регистрационного удостоверения на медицинское изделие и/или сведения о данном регистрационном удостоверении его номере и дате, которое разрешает обращение данного медицинского изделия на территории Российской Федерации в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.11.2011 г. N 323-ФЗ (ред. от 23.07.2025) " Об основах охраны здоровья граждан в российской федерации ".

Код ОКПД2 по позициям 1–6: 21.20.23.111 «Препараты диагностические». По всем позициям применяется преимущество в отношении товаров российского происхождения в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875; запрет и ограничение не устанавливаются.

Приложение № 1

Описание объекта закупки при проведении запроса котировок в электронной форме на поставку реактивов для станции анализа мочи

EU-5600 Pro

| № п/п | Описание объекта закупки |  |  |  |  | Предложение участника закупки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *указываются показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров потребностям заказчика |  |  |  |  | Заполняется участником закупки в соответствии с Инструкцией |  |  |
|  | Наименование товара | Функциональные, технические, качественные характеристики объекта закупки (товара), единицы измерения |  |  | Количество | Указание на товарный знак (его словесное обозначение) (ПРИ НАЛИЧИИ), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии) | Наименование страны происхождения товара | Функциональные, технические, качественные характеристики объекта закупки (товара). Эксплуатационные характеристики (при необходимости), единицы измерения |
| 1 | Раствор для проведения анализа мочи | Раствор для проведения анализа мочи на станции анализа мочи автоматической серии EU-5600 Pro (фирмы Mindray (оборудование в наличии и используется заказчиком) в качестве вспомогательного средства для диагностики in vitro, предназначен для разведения образцов перед анализом мочи и приготовления клеточной суспензии. Состав: Лауриловый эфир полиоксиэтилена (эфир додецилполиэтиленгликоля; Brij35) - 0,1 – 1,0 г/л Комбинированные консерванты (Нипагин А натрий, метилгидроксибензоат натрия) - 0,01 – 1,0 г/л Хлорид натрия (NaCl) - 4,5 – 11,5 г/л Фасовка: канистры по не менее 5л. Стабильность после вскрытия 90 дней при температуре 5-40°C Наличие штрих-кода для опознавания анализатором реагента. Остаточный срок годности должен составлять не менее 6 (шести) месяцев. Единица измерения: упаковка (не менее 2 канистр) |  |  | 16 |  |  |  |
| 2 | Тест-полоски для исследования компонентов мочи на станциях анализа мочи автоматических серии EUt | Тест-полоски для исследования компонентов мочи на станции анализа мочи автоматической серии EU-5600 Pro (фирмы Mindray (оборудование в наличии и используется заказчиком), для диагностики in vitro, предназначены для однократного применения, для определения патологических состояний организма человека для качественного определения компонентов мочи, включая нитриты (NIT), цветность и мутность, полуколичественного определения компонентов мочи, включая лейкоциты (LEU), уробилиноген (URO), белок (PRO), билирубин (BIL), глюкозу (GLU), аскорбиновую кислоту (VitC), кетоны (KET), кровь (BLD), креатинин (CRE), микроальбумин (mALB), кальций (Ca), pH и количественного определения удельной плотности (SG) методом отражательной фотометрии. Фасовка: туба не менее 100 шт Материал опоры тест-полоски – полиэтилентерефталат (ПЭТ). Стабильность после вскрытия 1 месяц при температуре 2-30°C Остаточный срок годности должен составлять не менее 6 (шести) месяцев. Единица измерения: упаковка (не менее 10 тубов) |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  | Тестовый блок | Компоненты | Содержание, % мас. |  |  |  |  |
|  |  | Уробилиноген (URO) | 1. Соль Fast blue B | 0,3 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Метафосфорная кислота | 98,1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Этилендиамин-тетрауксусная кислота | 1,6 |  |  |  |  |
|  |  | Билирубин (BIL) | 1. 2,4-соль дихлоранилин диазония | 0,6 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. P-толуолсульфоновая кислота | 57,9 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Триэтаноламин борат | 41,5 |  |  |  |  |
|  |  | Кетоны (KET) | 1. Нитропруссид натрия | 5,9 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Магния хлорида гексагидрат | 64 |  |  |  |  |
|  |  | Кровь (BLD) | 1. Тетраметилбензидин | 1,6 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Диизопропилбензол дигидропероксид | 20,3 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Кислота лимонная моногидрат | 15 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Поливинилпирролидон | 37,1 |  |  |  |  |
|  |  | Белок (PRO) | 1. Тетрабромфеноловый синий | 0,2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Двухводный трехзамещенный цитрат натрия | 39,9 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Кислота лимонная моногидрат | 57,2 |  |  |  |  |
|  |  | Нитрит (NIT) | 1. p-арсаниловая кислота | 1,4 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. 1,2,3,4-тетрагидробензо(h) хинолин-3-ол | 0,9 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Нефтил этилендиамин дигидрохлорид | 89,5 |  |  |  |  |
|  |  | Лейкоциты (LEU) | 1. Пирроловый сложный эфир аминокислоты | 4,3 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Соль диазония | 0,5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Борная кислота | 92,4 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Поливинилпирролидон | 2,8 |  |  |  |  |
|  |  | Глюкоза (GLU) | 1. Пероксидаза | 0,4 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Глюкооксидазы | 1,8 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Йодид калия | 0,3 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Двухводный трехзамещенный цитрат натрия | 58,2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Кислота лимонная моногидрат | 12,8 |  |  |  |  |
|  |  | Удельная плотность (SG) | 1. Бромтимоловый синий | 4,8 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Метилвиниловый эфир | 90,6 |  |  |  |  |
|  |  | рH | 1. Бромтимоловый синий | 55,1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Поливинилпирролидон | 41,3 |  |  |  |  |
|  |  | Аскорбиновая кислота (VitC) | 1. 2,6-дихлорфенол индофенол натрий | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Дигидроортофосфат калия | 2,6 |  |  |  |  |
| 3 | Множественные аналиты мочи ИВД, контрольный материал | Внутрилабораторный контроль качества Уровень 1 (норма). Предназначен для оценки воспроизводимости определения Белок; Кровь; Осмоляльность; Удельная плотность; Билирубин; Микроальбумин; Отношение белок/креатинин; Уробилиноген; Глюкоза; Микроскопия (эритроциты, лейкоциты, кристаллы); рН; Эстераза лейкоцитов; Кетоны; Нитриты; Тест на беременность (ХГЧ) в моче. Контроль имеют аттестованные значения для анализатора мочи, имеющемся в наличии у заказчика (станция анализа мочи автоматическая серии EU-5600 Pro (фирмы Mindray (оборудование в наличии и используется заказчиком) Стабильность после вскрытия не менее 30 дней Фасовка: упаковка не менее 12 фл по не менее 12 мл. Остаточный срок годности должен составлять не менее 6 (шести) месяцев. Единица измерения: набор |  |  | 2 |  |  |  |
| 4 | Множественные аналиты мочи ИВД, контрольный материал | Внутрилабораторный контроль качества Уровень 2 (патология). Предназначен для оценки воспроизводимости определения Белок; Кровь; Осмоляльность; Удельная плотность; Билирубин; Микроальбумин; Отношение белок/креатинин; Уробилиноген; Глюкоза; Микроскопия (эритроциты, лейкоциты, кристаллы); рН; Эстераза лейкоцитов; Кетоны; Нитриты; Тест на беременность (ХГЧ) в моче. Контроль имеют аттестованные значения для анализатора мочи, имеющемся в наличии у заказчика (станция анализа мочи автоматическая серии EU-5600 Pro (фирмы Mindray (оборудование в наличии и используется заказчиком) Стабильность после вскрытия не менее 30 дней Фасовка: упаковка не менее 12 фл по не менее 12 мл. Остаточный срок годности должен составлять не менее 6 (шести) месяцев. Единица измерения: набор |  |  | 2 |  |  |  |