* Участник закупки в составе заявки представляет копию регистрационного удостоверения на медицинское изделие и/или сведения о данном регистрационном удостоверении его номере и дате, которое разрешает обращение данного медицинского изделия на территории Российской Федерации в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.11.2011 г. N 323-ФЗ (ред. от 23.07.2025) " Об основах охраны здоровья граждан в российской федерации ".

Код ОКПД2 по позициям 1–6: 21.20.23.111 «Препараты диагностические». По всем позициям применяется преимущество в отношении товаров российского происхождения в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875; запрет и ограничение не устанавливаются.

Приложение № 1

Описание объекта закупки при проведении запроса котировок в электронной форме на поставку реактивов для станции анализа мочи 
EU-5600 Pro
	№ п/п
	Описание объекта закупки  
	Предложение участника закупки

	
	*указываются показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров потребностям заказчика 
	Заполняется участником закупки в соответствии с Инструкцией

	 
	Наименование товара
	Функциональные, технические, качественные характеристики объекта закупки (товара), единицы измерения
	Количество 
	Указание на товарный знак (его словесное обозначение) (ПРИ НАЛИЧИИ), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии) 
	Наименование страны происхождения товара 
	Функциональные, технические, качественные характеристики объекта закупки (товара). Эксплуатационные характеристики (при необходимости), единицы измерения

	1
	Раствор для проведения анализа мочи
	Раствор для проведения анализа мочи на станции анализа мочи автоматической серии EU-5600 Pro (фирмы Mindray (оборудование в наличии и используется заказчиком) в качестве вспомогательного средства для диагностики in vitro, предназначен для разведения образцов перед анализом мочи и приготовления клеточной суспензии.
Состав: 
Лауриловый эфир полиоксиэтилена (эфир додецилполиэтиленгликоля; Brij35) - 0,1 – 1,0 г/л
Комбинированные консерванты (Нипагин А натрий, метилгидроксибензоат натрия) - 0,01 – 1,0 г/л
Хлорид натрия (NaCl) - 4,5 – 11,5 г/л
Фасовка: канистры по не менее 5л.
Стабильность после вскрытия 90 дней при температуре 5-40°C
Наличие штрих-кода для опознавания анализатором реагента.
Остаточный срок годности должен составлять не менее 6 (шести) месяцев.
Единица измерения: упаковка (не менее 2 канистр)
	16
	
	
	

	2
	Тест-полоски для исследования компонентов мочи на станциях анализа мочи автоматических серии EUt 
	Тест-полоски для исследования компонентов мочи на станции анализа мочи автоматической серии EU-5600 Pro (фирмы Mindray (оборудование в наличии и используется заказчиком), для диагностики in vitro, предназначены для однократного применения, для определения патологических состояний организма человека для качественного определения компонентов мочи, включая нитриты (NIT), цветность и мутность, полуколичественного определения компонентов мочи, включая лейкоциты (LEU), уробилиноген (URO), белок (PRO), билирубин (BIL), глюкозу (GLU), аскорбиновую кислоту (VitC), кетоны (KET), кровь (BLD), креатинин (CRE), микроальбумин (mALB), кальций (Ca), pH и количественного определения удельной плотности (SG) методом отражательной фотометрии. Фасовка: туба не менее 100 шт Материал опоры тест-полоски – полиэтилентерефталат (ПЭТ).
Стабильность после вскрытия 1 месяц при температуре 2-30°C
Остаточный срок годности должен составлять не менее 6 (шести) месяцев.
Единица измерения: упаковка (не менее 10 тубов)
	10
	 
	 
	 

	
	
	Тестовый блок
	Компоненты
	Содержание, % мас.
	
	
	
	

	
	
	Уробилиноген (URO)
	1. Соль Fast blue B
	0,3
	
	
	
	

	
	
	
	2. Метафосфорная кислота
	98,1
	
	
	
	

	
	
	
	3. Этилендиамин-тетрауксусная кислота
	1,6
	
	
	
	

	
	
	Билирубин (BIL)
	1. 2,4-соль дихлоранилин диазония
	0,6
	
	
	
	

	
	
	
	2. P-толуолсульфоновая кислота
	57,9
	
	
	
	

	
	
	
	3. Триэтаноламин борат
	41,5
	
	
	
	

	
	
	Кетоны (KET)
	1. Нитропруссид натрия
	5,9
	
	
	
	

	
	
	
	2. Магния хлорида гексагидрат
	64
	
	
	
	

	
	
	Кровь (BLD)
	1. Тетраметилбензидин
	1,6
	
	
	
	

	
	
	
	2. Диизопропилбензол дигидропероксид
	20,3
	
	
	
	

	
	
	
	3. Кислота лимонная моногидрат
	15
	
	
	
	

	
	
	
	4. Поливинилпирролидон
	37,1
	
	
	
	

	
	
	Белок (PRO)
	1. Тетрабромфеноловый синий
	0,2
	
	
	
	

	
	
	
	2. Двухводный трехзамещенный цитрат натрия
	39,9
	
	
	
	

	
	
	
	3. Кислота лимонная моногидрат
	57,2
	
	
	
	

	
	
	Нитрит (NIT)
	1. p-арсаниловая кислота
	1,4
	
	
	
	

	
	
	
	2. 1,2,3,4-тетрагидробензо(h) хинолин-3-ол
	0,9
	
	
	
	

	
	
	
	3. Нефтил этилендиамин дигидрохлорид
	89,5
	
	
	
	

	
	
	Лейкоциты (LEU)
	1. Пирроловый сложный эфир аминокислоты
	4,3
	
	
	
	

	
	
	
	2. Соль диазония
	0,5
	
	
	
	

	
	
	
	3. Борная кислота
	92,4
	
	
	
	

	
	
	
	4. Поливинилпирролидон
	2,8
	
	
	
	

	
	
	Глюкоза (GLU)
	1. Пероксидаза 
	0,4
	
	
	
	

	
	
	
	2. Глюкооксидазы
	1,8
	
	
	
	

	
	
	
	3. Йодид калия
	0,3
	
	
	
	

	
	
	
	4. Двухводный трехзамещенный цитрат натрия
	58,2
	
	
	
	

	
	
	
	5. Кислота лимонная моногидрат
	12,8
	
	
	
	

	
	
	Удельная плотность (SG)
	1. Бромтимоловый синий
	4,8
	
	
	
	

	
	
	
	2. Метилвиниловый эфир
	90,6
	
	
	
	

	
	
	рH
	1. Бромтимоловый синий
	55,1
	
	
	
	

	
	
	
	2. Поливинилпирролидон
	41,3
	
	
	
	

	
	
	Аскорбиновая кислота (VitC)
	1. 2,6-дихлорфенол индофенол натрий
	1
	
	
	
	

	
	
	
	2. Дигидроортофосфат калия
	2,6

	
	
	
	

	3
	Множественные аналиты мочи ИВД, контрольный материал
	Внутрилабораторный контроль качества Уровень 1 (норма).
Предназначен для оценки воспроизводимости определения Белок; Кровь; Осмоляльность; Удельная плотность; Билирубин; Микроальбумин; Отношение белок/креатинин; Уробилиноген; Глюкоза; Микроскопия (эритроциты, лейкоциты, кристаллы); рН; Эстераза лейкоцитов; Кетоны; Нитриты; Тест на беременность (ХГЧ) в моче.
Контроль имеют аттестованные значения для анализатора мочи, имеющемся в наличии у заказчика (станция анализа мочи автоматическая серии EU-5600 Pro (фирмы Mindray (оборудование в наличии и используется заказчиком)
Стабильность после вскрытия не менее 30 дней
Фасовка: упаковка не менее 12 фл по не менее 12 мл.
Остаточный срок годности должен составлять не менее 6 (шести) месяцев.
Единица измерения: набор
	2
	 
	 
	 

	4
	Множественные аналиты мочи ИВД, контрольный материал
	Внутрилабораторный контроль качества Уровень 2 (патология).
Предназначен для оценки воспроизводимости определения Белок; Кровь; Осмоляльность; Удельная плотность; Билирубин; Микроальбумин; Отношение белок/креатинин; Уробилиноген; Глюкоза; Микроскопия (эритроциты, лейкоциты, кристаллы); рН; Эстераза лейкоцитов; Кетоны; Нитриты; Тест на беременность (ХГЧ) в моче.
Контроль имеют аттестованные значения для анализатора мочи, имеющемся в наличии у заказчика (станция анализа мочи автоматическая серии EU-5600 Pro (фирмы Mindray (оборудование в наличии и используется заказчиком)
Стабильность после вскрытия не менее 30 дней
Фасовка: упаковка не менее 12 фл по не менее 12 мл.
Остаточный срок годности должен составлять не менее 6 (шести) месяцев.
Единица измерения: набор
	2
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