Приложение №2 к извещению

Техническое задание

на поставку товарного бетона

| Начальная (максимальная) цена договора |  | 500 500,00 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара, работ, услуг | Объем |  |
|  |  | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Бетон B 20 (М 250) | м3 | 40 |
| 2 | Бетон B 25 (М 350) | м3 | 16 |
| 3 | Доставка (автобетоносмеситель 5-6 м3) | рейс | 11 |

- Место поставки: 664023, г. Иркутск, ул. Омулевского, д. 49.

2.1. Условия поставки: по заявке Заказчика. Доставка, погрузка и разгрузка выполняются силами и за счет Поставщика. Цена включает все расходы, связанные с поставкой товара до места назначения.

3. Срок поставки: с даты заключения договора до 30.11.2026г.

3.1. Передача товара осуществляется по товарной накладной или универсальному передаточному документу с одновременной передачей документов о качестве и гарантии.

4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

4.2. Товар должен соответствовать требованиям технических регламентов ЕАЭС, применимым к данному виду оборудования, ГОСТ, ТУ и документации изготовителя. Вместе с товаром Поставщик передает паспорт (руководство по эксплуатации), документы о качестве и документы об обязательном подтверждении соответствия, если такое подтверждение предусмотрено законодательством.

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов;

4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.5. Товар должен быть безопасным для жизни и здоровья людей, имущества и окружающей среды при соблюдении правил монтажа, эксплуатации, хранения, транспортирования и утилизации.

Ведущий специалист по закупкам АО "Горзеленхоз"                                                             А.А. Зайцев