Приложение № 1

Описание объекта закупки при проведении запроса котировок в электронной форме на поставку реактивов для клинических исследований

| № п/п | Описание объекта закупки *указываются показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров потребностям заказчика |  |  |  | Предложение участника закупки Заполняется участником закупки в соответствии с Инструкцией |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование товара | Функциональные, технические, качественные характеристики объекта закупки (товара), единицы измерения | Эксплуатационные характеристики (при необходимости) | Количество | Указание на товарный знак (его словесное обозначение) (ПРИ НАЛИЧИИ), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии) | Наименование страны происхождения товара | Функциональные, технические, качественные характеристики объекта закупки (товара). Эксплуатационные характеристики (при необходимости), единицы измерения |
| 1 | Набор реагентов для окраски по Грамму | Набор рассчитан на не менее 200 исследований. Предназначен для дифференциальной окраски, исследования структуры клеточной стенки и выявления принадлежности бактерий к грамположительным или к грамотрицательным группам. Состав набора: карболовый раствор генциана фиолетового – флакон не менее 100 мл 1 шт.; раствор Люголя – флакон не менее 100 мл 1 шт.; фуксин Циля флакон не менее 10мл - 1 шт. Наличие действующего регистрационного удостоверения РФ. На момент поставки остаточный срок годности товара должен составлять не менее 10 месяцев Единица измерения: набор |  | 60 |  |  |  |
| 2 | Набор реагентов для клинического анализа спинномозговой жидкости | Состав набора: Реагент 1 - Реактив Самсона – не менее 10 мл- 1 флакон, Реагент 2 - Фенол – не менее 2,5 г- 1 флакон, Реагент 3 - Кислота сульфосалициловая 2-водная – не менее 50 мл - 1 флакон, Реагент 4 - Натрий сернокислый (не менее 70г) или натрий сернокислый 10-водный – не менее 160 г, Реагент 5 - Калибровочный раствор общего белка,10 г/л – не менее 5,0 мл - 1 флакон, Реагент 6 - Аммоний сернокислый – 1 флакон, масса не менее 85 г. Рабочий раствор годен не более 1 суток. Аналитические характеристики: Линейный диапазон определения общего белка: в пределах от 0,1 г/л до 1,5 г/л с относительным отклонением не более 10%; Чувствительность – не более 0,05 г/л. Коэффициент вариации результатов определения – не более 10 %. Минимальная определяемая концентрация глобулинов – не более 0,05 г/л (при содержании 0,3 г/л общего белка). Наличие действующего регистрационного удостоверения РФ. Остаточный срок годности на момент поставки не менее 10 месяцев. Единица измерения: набор |  | 1 |  |  |  |
| 3 | Масло иммерсионное | Назначение: иммерсионная жидкость для микроскопии в видимой области спектра. Свойства: прозрачное, имеет показатель преломления света, равный таковому стекла линзы и предметного стекла (1,57), не содержит примесей, вызывающих помутнение объектива. Плотность при 20˚С: не уже 0,985 - 0,995, индекс преломления 1,57 - 1,58, индекс риска R36/37/38, индекс безопасности S26. Форма выпуска и упаковка: Поставка во флаконах объемом не менее 100мл (в комплекте с инструкцией по медицинскому применению) Наличие действующего регистрационного удостоверения РФ. Остаточный срок годности на момент поставки не менее 10 месяцев. Единица измерения: штука |  | 14 |  |  |  |
| 4 | Набор реагентов для определения общего белка | Назначение: Набор реагентов для определения общего белка в суточной моче или ликворе колориметрическим методом на основе реакции с пирогаллоловым красным. Состав набора: - Монореагент (готовый к использованию)-1 флакон объемом не менее 50 мл - Калибратор – 1 флакон объемом не менее 2мл Аналитические характеристики: Линейность определения\ концентрации белка: не уже 0,05-3,0 г/л Коэффициент вариации не более 5% Наличие действующего регистрационного удостоверения РФ. Остаточный срок годности на момент поставки не менее 10 месяцев. Единица измерения: набор |  | 1 |  |  |  |
| 5 | Гидроксид калия (ЧДА) | Квалификация: ЧДА («чистый для анализа») Внешний вид: Гранулы или сухие хлопья белого цвета гидроксида калия. Массовая доля гидроксида калия (KOH): не менее 85,0%. Масса единицы упаковки: не менее 0,5 кг Документация: Наличие паспорта качества/безопасности завода-изготовителя на партию товара. Остаточный срок годности на момент поставки не менее 10 месяцев. Единица измерения: упаковка |  | 2 |  |  |  |
| 6 | Глицерин ХЧ | Квалификация: ХЧ (химически чистый) Внешний вид: бесцветная прозрачная жидкость. Форма выпуска и упаковка: Флаконы (бутылки) с массой нетто не менее 1,0 кг не более 1,5 кг Документация: Наличие паспорта качества/безопасности завода-изготовителя на партию товара. Остаточный срок годности на момент поставки не менее 10 месяцев. Единица измерения: штука |  | 1 |  |  |  |
| 7 | Очищающий раствор с гипохлоритом 5% | Назначение: для автоматического анализатора с 5% гипохлоритом натрия. Состав: очищающий раствор на основе гипохлорита натрия. Концентрация активного вещества (гипохлорита натрия): не менее 5%. Форма выпуска и упаковка: флакон объемом не менее 1000 мл (1 л) Наличие действующего регистрационного удостоверения РФ. Остаточный срок годности на момент поставки не менее 6 месяцев. Единица измерения: штука |  | 32 |  |  |  |

* Участник закупки в составе заявки представляет сведения о действующем регистрационном удостоверении (номер и дата регистрации) либо его копию (для позиций, являющихся медицинскими изделиями в соответствии со ст. 38 ФЗ № 323 "Об основах охраны здоровья граждан в РФ"), а для позиций, не являющихся медицинскими изделиями и относящихся к химическим реактивам, — сведения о соответствии товара стандартам качества ГОСТ/ТУ; при этом оригиналы или копии документов, подтверждающих легальность обращения и качество товара (регистрационные удостоверения, паспорта качества завода-изготовителя, сертификаты/декларации соответствия), предоставляются Поставщиком Заказчику в обязательном порядке при фактической поставке товара.