Приложение № 1

Описание объекта закупки при проведении запроса котировок в электронной форме на поставку реактивов для клинических исследований

	№ п/п
	Описание объекта закупки  
*указываются показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров потребностям заказчика 
	Предложение участника закупки
Заполняется участником закупки в соответствии с Инструкцией

	
	Наименование товара

	Функциональные, технические, качественные характеристики объекта закупки
(товара), единицы измерения
	Эксплуатационные характеристики 
(при необходимости)

	Количество 

	Указание на товарный знак (его словесное обозначение) (ПРИ НАЛИЧИИ), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии) 
	Наименование страны происхождения товара 
	Функциональные, технические, качественные характеристики объекта закупки (товара). Эксплуатационные характеристики (при необходимости), единицы измерения

	1
	Набор реагентов для окраски по Грамму
	Набор рассчитан на не менее 200 исследований. 
Предназначен для дифференциальной окраски, исследования структуры клеточной стенки и выявления принадлежности бактерий к грамположительным или к грамотрицательным группам. 
Состав набора: карболовый раствор генциана фиолетового –  флакон не менее 100 мл 1 шт.; раствор Люголя – флакон не менее 100 мл 1 шт.; фуксин Циля флакон не менее 10мл - 1 шт.
Наличие действующего регистрационного удостоверения РФ.
На момент поставки остаточный срок годности товара должен составлять не менее 10 месяцев
Единица измерения: набор
	60
	
	
	

	2
	Набор реагентов для клинического анализа спинномозговой жидкости
	Состав набора:
Реагент 1 - Реактив Самсона – не менее 10 мл- 1 флакон,
Реагент 2 - Фенол – не менее 2,5 г-  1 флакон,
Реагент 3 - Кислота сульфосалициловая 2-водная – не менее 50 мл - 1 флакон,
Реагент 4 - Натрий сернокислый (не менее 70г) или натрий сернокислый 10-водный – не менее 160 г,
Реагент 5 - Калибровочный раствор общего белка,10 г/л –  не менее 5,0 мл - 1 флакон,
Реагент 6 - Аммоний сернокислый – 1 флакон, масса не менее 85 г.
Рабочий раствор годен не более 1 суток. 
Аналитические характеристики:
Линейный диапазон определения общего белка: в пределах от 0,1 г/л до 1,5 г/л с относительным отклонением не более 10%;
Чувствительность – не более 0,05 г/л.
 Коэффициент вариации результатов определения – не более 10 %.
Минимальная определяемая концентрация глобулинов – не более 0,05 г/л (при содержании 0,3 г/л общего белка).
Наличие действующего регистрационного удостоверения РФ.
Остаточный срок годности на момент поставки не менее 10 месяцев.
Единица измерения: набор
	1
	
	
	

	3
	Масло иммерсионное
	Назначение: иммерсионная жидкость для микроскопии в видимой области спектра.
Свойства: прозрачное, имеет показатель преломления света, равный таковому стекла линзы и предметного стекла (1,57), не содержит примесей, вызывающих помутнение объектива. 
Плотность при 20˚С: не уже 0,985 - 0,995, индекс преломления 1,57 - 1,58, индекс риска R36/37/38, индекс безопасности S26.
Форма выпуска и упаковка: Поставка во флаконах объемом не менее 100мл (в комплекте с инструкцией по медицинскому применению)
[bookmark: _GoBack]Наличие действующего регистрационного удостоверения РФ.
Остаточный срок годности на момент поставки не менее 10 месяцев.
Единица измерения: штука
	14
	
	
	

	4
	Набор реагентов для определения общего белка
	Назначение: Набор реагентов для определения общего белка в суточной моче или ликворе колориметрическим методом на основе реакции с пирогаллоловым красным.
Состав набора:
1. Монореагент (готовый к использованию)-1 флакон объемом не менее 50 мл
2. Калибратор – 1 флакон объемом не менее 2мл
Аналитические характеристики:
Линейность определения\ концентрации белка: не уже 0,05-3,0 г/л
Коэффициент вариации не более 5%
Наличие действующего регистрационного удостоверения РФ.
Остаточный срок годности на момент поставки не менее 10 месяцев.
Единица измерения: набор
	1
	
	
	

	5
	Гидроксид калия (ЧДА)
	Квалификация: ЧДА («чистый для анализа»)
Внешний вид: Гранулы или сухие хлопья белого цвета гидроксида калия.
Массовая доля гидроксида калия (KOH): не менее 85,0%.
Масса единицы упаковки: не менее 0,5 кг
Документация: Наличие паспорта качества/безопасности завода-изготовителя на партию товара.
Остаточный срок годности на момент поставки не менее 10 месяцев.
Единица измерения: упаковка
	       2
	
	
	

	6
	Глицерин ХЧ
	Квалификация: ХЧ (химически чистый) 
Внешний вид: бесцветная прозрачная жидкость.
Форма выпуска и упаковка: Флаконы (бутылки) с массой нетто не менее 1,0 кг не более 1,5 кг
Документация: Наличие паспорта качества/безопасности завода-изготовителя на партию товара.
Остаточный срок годности на момент поставки не менее 10 месяцев.
Единица измерения: штука
	1
	
	
	

	7
	Очищающий раствор с гипохлоритом 5%
	Назначение: для автоматического анализатора с 5% гипохлоритом натрия.
Состав: очищающий раствор на основе гипохлорита натрия.
Концентрация активного вещества (гипохлорита натрия): не менее 5%.
Форма выпуска и упаковка: флакон объемом не менее 1000 мл
 (1 л)
Наличие действующего регистрационного удостоверения РФ.
Остаточный срок годности на момент поставки не менее 6 месяцев.
Единица измерения: штука 
	32
	
	
	



* Участник закупки в составе заявки представляет сведения о действующем регистрационном удостоверении (номер и дата регистрации) либо его копию (для позиций, являющихся медицинскими изделиями в соответствии со ст. 38 ФЗ № 323 "Об основах охраны здоровья граждан в РФ"), а для позиций, не являющихся медицинскими изделиями и относящихся к химическим реактивам, — сведения о соответствии товара стандартам качества ГОСТ/ТУ; при этом оригиналы или копии документов, подтверждающих легальность обращения и качество товара (регистрационные удостоверения, паспорта качества завода-изготовителя, сертификаты/декларации соответствия), предоставляются Поставщиком Заказчику в обязательном порядке при фактической поставке товара.

