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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Разработка проектной и сметной документации для реконструкции объектов водоотведения.  (далее - ПД и РД)
                                                         (наименование закупки)

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
	Общие требования к выполняемым работам, оказываемым услугам
	ПД и РД разрабатываются для реконструкции объектов водоотведения. Технические задания на проектирование передаются Заказчиком Подрядчику, в установленный срок.
ПД и РД должны быть выполнены в соответствии с федеральными, отраслевыми нормативно-техническими документами. 
1. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ. 
2. Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 
3. Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении». 
4. Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утв. постановлением Правительства РФ от 28.05.2021 № 815. 
5. Положение о единицах величин, допускаемых к применению в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 31.10.2009 № 879. 
6. Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утв. постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87.
7. СП 31.13330.2021 Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*, утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.12.2021г. №1016/пр.
8. СП 32.13330.2018 Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85, утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25.12.2018г. №860/пр.
9. ГОСТ Р 21.101-2020. Национальный стандарт РФ. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации, утв. и введен в действие приказом Росстандарта от 23.06.2020 № 282-ст. 
10. ГОСТ Р 21.619-2023 Национальный стандарт РФ «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения проектной документации внутренних систем и наружных сетей водоснабжения. (утвержден Приказом Росстандарта от 24.08.2023 №735-ст)
11. ГОСТ 21.601-2011 Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации внутренних систем водоснабжения и канализации. (введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 11.10.2012 №482-ст)
12. ГОСТ 21.704-2011 Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации наружных сетей водоснабжения и канализации. (введен в действие Приказом Росстандарта от 11.10.2012 №484-ст).
13. ГОСТ Р21.623-2023 Национальный стандарт РФ. Система проектной документации для строительства. Правила оформления проектной документации линейных объектов. Водоснабжение и водоотведение. (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 30.08.2023 №771-ст) 

	Требования, предъявляемые законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся объектом закупки. 
	Участник закупки должен быть членом саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования и иметь право выполнять работы по договору соответствующего уровня ответственности, кроме случаев, когда членство в СРО не требуется в силу статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Подтверждение осуществляется сведениями из единого реестра членов СРО либо указанием на предусмотренное законом исключение. Специальные лицензии, опыт аналогичных работ, штатная численность и обязательный предварительный осмотр объекта как условия допуска не устанавливаются.

	Цена договора
	Начальная (максимальная) цена договора составляет 4 711 216,00 (Четыре миллиона семьсот одиннадцать тысяч двести шестнадцать) рублей 00 копеек  и включает все налоги и обязательные платежи Подрядчика в зависимости от применяемой им системы налогообложения. Плата организации, проводящей государственную экспертизу, в цену договора не входит и оплачивается Заказчиком отдельно. 
Срок выполнения работ — до 01.12.2026.

	Источник финансирования
	Собственные средства.
Инвестиционная программа. Приказ Минстроя Республики Бурятия №06-пр180/26 от 11.08.2026 г.

	Форма, сроки и порядок оплаты
	Оплата осуществляется в рублях Российской Федерации за счет собственных средств Заказчика. Аванс не предусмотрен. Оплата выполненных работ по каждому объекту производится безналичным расчетом в течение 7 рабочих дней после подписания Сторонами акта сдачи-приемки соответствующего результата и представления надлежаще оформленных расчетных документов. При изменении расчетного счета Подрядчик обязан в течение 1 рабочего дня письменно сообщить Заказчику новые реквизиты; риски несвоевременного уведомления несет Подрядчик.

	Место выполнения работ, оказания услуг
	г. Улан-Удэ

	Сроки (периоды) выполнения работ, оказания услуг
	До 01.12.2026г.

	Гарантийные обязательства
	Гарантийный срок на проектные решения, принятые при составлении РД, для Подрядчика распространяется до момента окончания выполнения всего комплекса строительно-монтажных работ. В случае выявления отклонений от проектных решений в процессе строительства, Подрядчик вносит изменения в РД и ПД за свой счет. 

	Дополнительные условия
	В зависимости от направления проекта:
1. Учитывать требования Регламента к запорной арматуре, применяемой на объектах водоснабжения и водоотведения МУП «Водоканал».
2. Согласовать рабочую документацию с заинтересованными организациями, ведомствами города и органами государственной власти в случаях, установленных законодательством и исходными данными. Замечания, вызванные недостатками документации Подрядчика, устраняются им за свой счет.
3. Основные технические решения предварительно согласовывать с Заказчиком.
4. Предусматривать энергосберегающие технологии и материалы с учетом обязательных требований и согласованных технических решений.
5. Требования к стране происхождения оборудования, предусматриваемого проектной документацией, не устанавливаются. Оборудование и материалы определяются по функциональным, техническим и эксплуатационным характеристикам без необоснованного указания конкретного производителя.
6. Предметом закупки является выполнение проектных работ по ОКПД2 71.12.16.000; самостоятельная поставка товара Заказчику не предусмотрена. Запрет, ограничение и преимущество по постановлению Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875 к предмету закупки не применяются.

	Перечень отчетных документов
	Акт сдачи-приемки выполненных работ; счет; счет-фактура или универсальный передаточный документ — если их выставление предусмотрено налоговым законодательством; опись переданной документации и электронных файлов.

	
	


ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
	№ п/п
	Наименование выполняемых работ, оказываемых услуг
	Функциональные, технические и качественные характеристики выполняемых работ/оказываемых услуг
	Кол-во, объем

	1
	Разработка проектно-сметной документации по объектам водоотведения.
	Стадийность проектирования 
П – проектная документация
Р- рабочая документация
	4 (четыре) комплекта проектно-сметной документации, по каждому из вышеуказанных объектов.



Порядок выполнения работ (оказания услуг).
Содержание РД и ПД и комплекс выполняемых мероприятий
1. Выполнить сбор исходных данных, разрешительной документации, сведений и графических материалов, необходимых для проектирования и производства работ, в том числе: 
 согласование ведомств, организаций и владельцев территории; 
 прочие исходные материалы и данные, необходимые для проектирования и производства работ.
2. При необходимости определить земельные участки, на которые необходимо установление сервитутов, земельные участки и объекты недвижимости, подлежащие изъятию и сносу. 
3. Выполнить топографическую съемку, в проекте указать границы земельных участков собственников и объемы нарушенного благоустройства, подлежащего восстановлению.
4. Разработать и передать по каждому объекту проектную, рабочую и сметную документацию на бумажном носителе в 4 экземплярах, электронные копии в формате PDF, редактируемые исходные файлы графической части в формате DWG и сметную документацию в редактируемом формате сметной программы, согласованном с Заказчиком.
Исключительное право на созданную по договору проектную, рабочую и сметную документацию в полном объеме переходит к Заказчику с момента оплаты соответствующего результата; вознаграждение за отчуждение исключительного права включено в цену договора.

Порядок сдачи и приемки выполненных работ (оказания услуг).
Приемка результата по каждому объекту осуществляется Заказчиком в течение 10 рабочих дней со дня получения полного комплекта документации. При выявлении недостатков Заказчик направляет мотивированный отказ с их перечнем и сроком устранения. Окончательная приемка по объекту осуществляется после получения положительного заключения государственной экспертизы, когда ее проведение обязательно. Подрядчик сопровождает экспертизу и без дополнительной оплаты устраняет замечания, вызванные недостатками разработанной им документации. Оплата производится в течение 7 рабочих дней после подписания акта сдачи-приемки и получения надлежаще оформленных расчетных документов.
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