## Книга
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"____" ________________ 2026 года | [12 empty] | "____" ________________ 2026 года
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [5 empty] | Письмо Минстроя России от 01.02.2025 № 5170-ИФ/09
Наименование субъекта Российской Федерации | [5 empty] | 61. Ростовская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации | [5 empty] | Ростовская область
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета
Реконструкция линии электропередачи ВЛ-0,4кВ от КТП-1359 протяженностью 2,9 км., модернизация подстанции КТП-1359 с увеличением трансформаторной мощности на 0,08 МВА до 0,400 МВА в п. Возрожденный
(наименование стройки)
КТП
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №
Проектные (изыскательские) работы и модернизация подстанции КТП-1359 с увеличением трансформаторной мощности на 0,08 МВА до 0,400 МВА в п. Возрожденный в 2026 году
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен
Сметная стоимость |  |  | 2236.0387 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 1235.02 | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих | [5 empty] | 82.39 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 491.4 | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 245.61 |  | чел.час.
| оборудования |  | 0 | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 23.74 |  | чел.час.
| прочих затрат |  | 14.77 | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Электромонтажные работы | [13 empty] | Раздел 1. Электромонтажные работы
1 | ФЕР08-01-002-02 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного |  |  | 4: м3; 7: 3 |  | Устройство основания под фундаменты: щебеночного
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [13 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [13 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1-2-2 | Затраты труда рабочих (ср 2,2) |  |  | чел.-ч | 0.85 | 1.38 | 3.519 | 7.94 |  | 27.94 | [5 empty] | Затраты труда рабочих (ср 2,2)
| 91.06.05-057 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, грузоподъемность 3 т |  |  | маш.час | 0.07 | 1.38 | 0.2898 | 90.4 |  | 26.2 | [5 empty] | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, грузоподъемность 3 т
| 91.08.09-024 | Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора |  |  | маш.час | 0.4 | 1.38 | 1.656 | 4.91 |  | 8.13 | [5 empty] | Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора
| 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  | 4: м3; 5: 0.15; 7: 0.45; 8: 2.44; 10: 1.1 |  |  |  | Вода
| 1 | ОТ |  |  | 8: 6.75; 9: 1.38; 10: 27.95; 11: 34.6; 12: 967 |  |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 8.29; 9: 1.38; 10: 34.32; 11: 12.74; 12: 437 |  |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.81; 9: 1.38; 10: 3.35; 11: 34.6; 12: 116 |  |  |  |  | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.37; 10: 1.11; 11: 9.13; 12: 10 |  |  |  |  | М
Н | 02.2.05.04 | Щебень |  |  | 4: м3; 5: 1.15; 7: 3.45 | [5 empty] | Щебень
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.85; 6: 1.38; 7: 3.519 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.07; 6: 1.38; 7: 0.2898 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 15.41; 10: 63.38 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 31.3; 12: 1083 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 34.43; 12: 1191 | [6 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 69; 7: 69; 10: 21.6; 12: 747 | [6 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 119.41; 12: 3352 | [8 empty] | Всего по позиции
2 | ФЕР33-04-029-06 | Установка оборудования для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: тупиковых подстанций с воздушными вводами |  |  | 4: компл; 7: 1 |  | Установка оборудования для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: тупиковых подстанций с воздушными вводами
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [13 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [13 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1-4-1 | Затраты труда рабочих (ср 4,1) |  |  | чел.-ч | 31.2 | 1.38 | 43.056 | 9.76 |  | 420.23 | [5 empty] | Затраты труда рабочих (ср 4,1)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.час | 4.93 | 1.38 | 6.8034 | 115.4 |  | 785.11 | [5 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 1 | ОТ |  |  | 8: 304.51; 9: 1.38; 10: 420.22; 11: 34.6; 12: 14540 |  |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 568.92; 9: 1.38; 10: 785.11; 11: 12.74; 12: 10002 |  |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 66.56; 9: 1.38; 10: 91.85; 11: 34.6; 12: 3178 |  |  |  |  | в т.ч. ОТм
П,Н | 07.1.04.02 | Детали крепления стальные |  |  | 4: кг; 5: 0; 7: 0 | [5 empty] | Детали крепления стальные
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 31.2; 6: 1.38; 7: 43.056 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.93; 6: 1.38; 7: 6.8034 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 873.43; 10: 1205.33 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 512.07; 12: 17718 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 527.43; 12: 18250 | [6 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 307.24; 12: 10631 | [6 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2040; 12: 53423 | [8 empty] | Всего по позиции
3 | ФЕР33-04-029-03 | Устройство фундаментов для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: с укладкой на горизонтальную поверхность 4-х лежней |  |  | 4: компл; 7: 1 |  | Устройство фундаментов для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: с укладкой на горизонтальную поверхность 4-х лежней
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [13 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [13 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1-3-4 | Затраты труда рабочих (ср 3,4) |  |  | чел.-ч | 6.01 | 1.38 | 8.2938 | 8.97 |  | 74.4 | [5 empty] | Затраты труда рабочих (ср 3,4)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.час | 2.44 | 1.38 | 3.3672 | 115.4 |  | 388.57 | [5 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 1 | ОТ |  |  | 8: 53.91; 9: 1.38; 10: 74.4; 11: 34.6; 12: 2574 |  |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 281.58; 9: 1.38; 10: 388.58; 11: 12.74; 12: 4951 |  |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 32.94; 9: 1.38; 10: 45.46; 11: 34.6; 12: 1573 |  |  |  |  | в т.ч. ОТм
П,Н | 02.2.04.03-0003 | Смесь песчано-гравийная природная |  |  | 4: м3; 5: 0; 7: 0 | [5 empty] | Смесь песчано-гравийная природная
П,Н | 05.1.02.07-0038 | Стойка железобетонная сборная под электрооборудование |  |  | 4: м3; 5: 0; 7: 0 | [5 empty] | Стойка железобетонная сборная под электрооборудование
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.01; 6: 1.38; 7: 8.2938 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.44; 6: 1.38; 7: 3.3672 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 335.49; 10: 462.98 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 119.86; 12: 4147 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 123.46; 12: 4271 | [6 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 71.92; 12: 2488 | [6 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 658.36; 12: 14284 | [8 empty] | Всего по позиции
4 | ФЕРм08-01-062-02 | Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 3 т | [12 empty] | Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 3 т | bar: 4; 7
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [13 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [13 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) |  |  | чел.-ч | 27.6 | 1.38 | 38.088 | 9.62 |  | 366.41 | [5 empty] | Затраты труда рабочих (ср 4)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.час | 3.34 | 1.38 | 4.6092 | 115.4 |  | 531.9 | [5 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.час | 3.64 | 1.38 | 5.0232 | 65.71 |  | 330.07 | [5 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 01.7.15.10-0053 | Скобы металлические |  |  | 4: кг; 5: 10.5; 7: 10.5; 8: 6.4; 10: 67.2 |  |  |  | Скобы металлические
| 25.1.01.04-0012 | Шпалы из древесины хвойных пород для колеи 600 мм, непропитанные, длина 1200 мм, тип II |  |  | 4: шт; 5: 15; 7: 15; 8: 42.6; 10: 639 |  |  |  | Шпалы из древесины хвойных пород для колеи 600 мм, непропитанные, длина 1200 мм, тип II
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) |  |  | 4: руб; 5: 5.31; 7: 5.31; 8: 1; 10: 5.31 |  |  |  | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 265.51; 9: 1.38; 10: 366.4; 11: 34.6; 12: 12677 |  |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 624.62; 9: 1.38; 10: 861.98; 11: 12.74; 12: 10982 |  |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 87.31; 9: 1.38; 10: 120.49; 11: 34.6; 12: 4169 |  |  |  |  | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 711.51; 10: 711.51; 11: 9.13; 12: 6496 |  |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 27.6; 6: 1.38; 7: 38.088 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.98; 6: 1.38; 7: 9.6324 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1601.64; 10: 1939.89 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 486.89; 12: 16846 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 472.28; 12: 16341 | [6 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 248.31; 12: 8591 | [6 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2660.48; 12: 55087 | [8 empty] | Всего по позиции
5 | ФЕРм08-01-087-01 | Ограждение сетчатое |  |  | 4: м2; 7: 40 |  | Ограждение сетчатое
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [13 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [13 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) |  |  | чел.-ч | 2.06 | 1.38 | 113.712 | 9.62 |  | 1093.91 | [5 empty] | Затраты труда рабочих (ср 4)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.час | 0.03 | 1.38 | 1.656 | 115.4 |  | 191.1 | [5 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.час | 0.03 | 1.38 | 1.656 | 65.71 |  | 108.82 | [5 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) |  |  | маш.час | 0.33 | 1.38 | 18.216 | 8.1 |  | 147.55 | [5 empty] | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
| 01.7.11.07-0034 | Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм |  |  | 4: кг; 5: 0.26; 7: 10.4; 8: 10.57; 10: 109.93 |  |  |  | Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм
| 07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, масса до 0,1 т |  |  | 4: т; 5: 0.0002; 7: 0.008; 8: 11500; 10: 92 |  |  |  | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, масса до 0,1 т
| 08.3.08.02-0052 | Уголок горячекатаный, марка стали ВСт3кп2, размер 50х50х5 мм |  |  | 4: т; 5: 0.0157; 7: 0.628; 8: 5763; 10: 3619.16 |  |  |  | Уголок горячекатаный, марка стали ВСт3кп2, размер 50х50х5 мм
| 14.4.02.09-0001 | Краска |  |  | 4: кг; 5: 0.21; 7: 8.4; 8: 28.6; 10: 240.24 |  |  |  | Краска
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) |  |  | 4: руб; 5: 0.4; 7: 16; 8: 1; 10: 16 |  |  |  | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 19.82; 9: 1.38; 10: 1094.06; 11: 34.6; 12: 37854 |  |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 8.1; 9: 1.38; 10: 447.12; 11: 12.74; 12: 5696 |  |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.76; 9: 1.38; 10: 41.95; 11: 34.6; 12: 1451 |  |  |  |  | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 101.94; 10: 4077.6; 11: 9.13; 12: 37228 |  |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.06; 6: 1.38; 7: 113.712 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.06; 6: 1.38; 7: 3.312 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 129.86; 10: 5618.78 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1136.01; 12: 39305 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 1101.93; 12: 38126 | [6 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 579.37; 12: 20046 | [6 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7300.08; 12: 138950 | [8 empty] | Всего по позиции
6 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.056 |  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
| 1-2-0 | Затраты труда рабочих (ср 2) |  |  | 4: чел.-ч; 5: 154; 7: 8.624; 8: 7.8; 10: 67.27 |  |  |  | Затраты труда рабочих (ср 2)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1201.2; 10: 67.27; 11: 34.6; 12: 2328 |  |  |  |  | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 154; 7: 8.624 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1201.2; 10: 67.27 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 67.27; 12: 2328 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 59.87; 12: 2072 | [6 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 26.91; 12: 931 | [6 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 154.05; 12: 5331 | [8 empty] | Всего по позиции
7 | ФЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.056 |  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
| 1-1-5 | Затраты труда рабочих (ср 1,5) |  |  | 4: чел.-ч; 5: 97.2; 7: 5.4432; 8: 7.5; 10: 40.82 |  |  |  | Затраты труда рабочих (ср 1,5)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 729; 10: 40.82; 11: 34.6; 12: 1412 |  |  |  |  | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 97.2; 7: 5.4432 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 729; 10: 40.82 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 40.82; 12: 1412 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 36.33; 12: 1257 | [6 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 16.33; 12: 565 | [6 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 93.48; 12: 3234 | [8 empty] | Всего по позиции
8 | ФЕРп01-02-002-02 | Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА | [12 empty] | Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА | bar: 4; 7
| 10-3-1 | Инженер I категории |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.48; 7: 6.48; 8: 15.49; 10: 100.38 |  |  |  | Инженер I категории
| 10-4-2 | Техник II категории |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.32; 7: 4.32; 8: 9.17; 10: 39.61 |  |  |  | Техник II категории
| 1 | ОТ |  |  | 8: 139.99; 10: 139.99; 11: 34.6; 12: 4844 |  |  |  |  | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10.8; 7: 10.8 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 139.99; 10: 139.99 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 139.99; 12: 4844 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 103.59; 12: 3585 | [6 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 50.4; 12: 1744 | [6 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 293.98; 12: 10173 | [8 empty] | Всего по позиции
9 | ФЕРп01-11-028-02 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром обмоток машин и аппаратов |  |  | 4: измерение; 7: 6 |  | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром обмоток машин и аппаратов
| 1-6-0 | Затраты труда рабочих (ср 6) |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.04; 7: 0.24; 8: 12.92; 10: 3.1 |  |  |  | Затраты труда рабочих (ср 6)
| 10-3-3 | Инженер III категории |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.04; 7: 0.24; 8: 12.69; 10: 3.05 |  |  |  | Инженер III категории
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1.03; 10: 6.18; 11: 34.6; 12: 214 |  |  |  |  | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.08; 7: 0.48 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1.03; 10: 6.18 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 6.18; 12: 214 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 4.57; 12: 158 | [6 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 2.22; 12: 77 | [6 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 12.97; 12: 449 | [8 empty] | Всего по позиции
10 | ФЕРп01-11-010-02 | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м |  |  | 4: измерение; 7: 1 |  | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м
| 1-6-0 | Затраты труда рабочих (ср 6) |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.81; 7: 0.81; 8: 12.92; 10: 10.47 |  |  |  | Затраты труда рабочих (ср 6)
| 10-3-3 | Инженер III категории |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.81; 7: 0.81; 8: 12.69; 10: 10.28 |  |  |  | Инженер III категории
| 1 | ОТ |  |  | 8: 20.75; 10: 20.75; 11: 34.6; 12: 718 |  |  |  |  | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.62; 7: 1.62 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 20.75; 10: 20.75 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 20.75; 12: 718 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 15.36; 12: 531 | [6 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 7.47; 12: 258 | [6 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 43.58; 12: 1507 | [8 empty] | Всего по позиции
11 | ФЕРп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами |  |  | 4: 100 измерений; 7: 0.03 |  | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
|  | Объем=3 / 100 | [20 empty] | Объем=3 / 100
| 1-6-0 | Затраты труда рабочих (ср 6) |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.48; 7: 0.1944; 8: 12.92; 10: 2.51 |  |  |  | Затраты труда рабочих (ср 6)
| 10-3-3 | Инженер III категории |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.48; 7: 0.1944; 8: 12.69; 10: 2.47 |  |  |  | Инженер III категории
| 1 | ОТ |  |  | 8: 165.95; 10: 4.98; 11: 34.6; 12: 172 |  |  |  |  | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.96; 7: 0.3888 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 165.95; 10: 4.98 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 4.98; 12: 172 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 3.69; 12: 127 | [6 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 1.79; 12: 62 | [6 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 10.46; 12: 361 | [8 empty] | Всего по позиции
12 | ФЕРп01-12-010-01 | Испытание: обмотки трансформатора силового |  |  | 4: испытание; 7: 1 |  | Испытание: обмотки трансформатора силового
| 1-5-0 | Затраты труда рабочих (ср 5) |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.97; 7: 0.97; 8: 11.09; 10: 10.76 |  |  |  | Затраты труда рабочих (ср 5)
| 10-3-2 | Инженер II категории |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.46; 7: 1.46; 8: 14.09; 10: 20.57 |  |  |  | Инженер II категории
| 1 | ОТ |  |  | 8: 31.33; 10: 31.33; 11: 34.6; 12: 1084 |  |  |  |  | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.43; 7: 2.43 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 31.33; 10: 31.33 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 31.33; 12: 1084 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 23.18; 12: 802 | [6 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 11.28; 12: 390 | [6 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 65.79; 12: 2276 | [8 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 1 Электромонтажные работы |  |  | 10: 13452.64; 12: 288427 | [10 empty] | Итого по разделу 1 Электромонтажные работы
Раздел 2. Материалы | [13 empty] | Раздел 2. Материалы
13 | Коньюктурный анализ | КТП, конструктивное исполнение: киосковый тип, напряжение ВН 6/10 кВ, НН 0,4 кВ, трансформатор 1х400 кВА |  |  | шт |  |  | 1 | 1085397 |  | 118882.48 | 9.13 | 1085397 |  | КТП, конструктивное исполнение: киосковый тип, напряжение ВН 6/10 кВ, НН 0,4 кВ, трансформатор 1х400 кВА
|  | (Материалы) | [22 empty] | (Материалы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 118882.48; 12: 1085397 | [8 empty] | Всего по позиции
14 | ФЕРм08-02-471-04 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм |  |  | 4: 10 шт; 7: 0.5 |  | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм
|  | Объем=5 / 10 | [20 empty] | Объем=5 / 10
| 1-3-8 | Затраты труда рабочих (ср 3,8) |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7.21; 7: 3.605; 8: 9.4; 10: 33.89 |  |  |  | Затраты труда рабочих (ср 3,8)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | 4: маш.час; 5: 0.13; 7: 0.065; 8: 115.4; 10: 7.5 |  |  |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | 4: маш.час; 5: 0.13; 7: 0.065; 8: 65.71; 10: 4.27 |  |  |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) |  |  | 4: маш.час; 5: 2.19; 7: 1.095; 8: 8.1; 10: 8.87 |  |  |  | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
| 01.7.11.07-0034 | Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм |  |  | 4: кг; 5: 0.78; 7: 0.39; 8: 10.57; 10: 4.12 |  |  |  | Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм
| 14.4.02.09-0301 | Композиция антикоррозионная цинкнаполненная |  |  | 4: кг; 5: 2; 7: 1; 8: 238.48; 10: 238.48 |  |  |  | Композиция антикоррозионная цинкнаполненная
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) |  |  | 4: руб; 5: 1.36; 7: 0.68; 8: 1; 10: 0.68 |  |  |  | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 67.77; 10: 33.89; 11: 34.6; 12: 1173 |  |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 41.28; 10: 20.64; 11: 12.74; 12: 263 |  |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.27; 10: 1.64; 11: 34.6; 12: 57 |  |  |  |  | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 486.56; 10: 243.28; 11: 9.13; 12: 2221 |  |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7.21; 7: 3.605 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.26; 7: 0.13 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 595.61; 10: 297.81 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 35.53; 12: 1230 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 34.46; 12: 1193 | [6 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 18.12; 12: 627 | [6 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 350.39; 12: 5477 | [8 empty] | Всего по позиции
15 | ФЕРм08-02-472-02 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 |  |  | 4: 100 м; 7: 0.15 |  | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2
|  | Объем=15 / 100 | [20 empty] | Объем=15 / 100
| 1-3-8 | Затраты труда рабочих (ср 3,8) |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14.4; 7: 2.16; 8: 9.4; 10: 20.3 |  |  |  | Затраты труда рабочих (ср 3,8)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | 4: маш.час; 5: 0.2; 7: 0.03; 8: 115.4; 10: 3.46 |  |  |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | 4: маш.час; 5: 0.2; 7: 0.03; 8: 65.71; 10: 1.97 |  |  |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) |  |  | 4: маш.час; 5: 2.7; 7: 0.405; 8: 8.1; 10: 3.28 |  |  |  | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
| 01.7.11.07-0034 | Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм |  |  | 4: кг; 5: 0.9; 7: 0.135; 8: 10.57; 10: 1.43 |  |  |  | Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм
| 14.4.02.09-0301 | Композиция антикоррозионная цинкнаполненная |  |  | 4: кг; 5: 3.7; 7: 0.555; 8: 238.48; 10: 132.36 |  |  |  | Композиция антикоррозионная цинкнаполненная
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) |  |  | 4: руб; 5: 2.71; 7: 0.4065; 8: 1; 10: 0.41 |  |  |  | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 135.36; 10: 20.3; 11: 34.6; 12: 702 |  |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 58.09; 10: 8.71; 11: 12.74; 12: 111 |  |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.02; 10: 0.75; 11: 34.6; 12: 26 |  |  |  |  | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 894.6; 10: 134.19; 11: 9.13; 12: 1225 |  |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14.4; 7: 2.16 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.4; 7: 0.06 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1088.05; 10: 163.2 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 21.05; 12: 728 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 20.42; 12: 706 | [6 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 10.74; 12: 371 | [6 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 194.36; 12: 3115 | [8 empty] | Всего по позиции
16 | ФССЦ-02.2.05.04-0085 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 5 (3)-40 мм |  |  | м3 |  |  | 3 | 106.14 |  | 318.42 | 9.13 | 2907 |  | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 5 (3)-40 мм
|  | (Электротехнические установки на других объектах) | [22 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 318.42; 12: 2907 | [8 empty] | Всего по позиции
17 | ФССЦ-02.3.01.02-0033 | Песок природный обогащенный для строительных работ средний |  |  | м3 |  |  | 3 | 70.6 |  | 211.8 | 9.13 | 1934 |  | Песок природный обогащенный для строительных работ средний
|  | (Электротехнические установки на других объектах) | [22 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 211.8; 12: 1934 | [8 empty] | Всего по позиции
18 | ФССЦ-05.2.02.01-0056 | Блоки бетонные для стен подвалов полнотелые ФБС24-6-6-П, бетон B7,5 (М100, объем 0,815 м3, расход арматуры 2,36 кг |  |  | шт |  |  | 4 | 719.59 |  | 2878.36 | 9.13 | 26279 |  | Блоки бетонные для стен подвалов полнотелые ФБС24-6-6-П, бетон B7,5 (М100, объем 0,815 м3, расход арматуры 2,36 кг
|  | (Электротехнические установки на других объектах) | [22 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2878.36; 12: 26279 | [8 empty] | Всего по позиции
19 | ФССЦ-62.1.03.01-1102 | Разрядник вентильный облегченный повышенной надежности, класс напряжения 10 кВ |  |  | шт |  |  | 3 | 9280.54 |  | 27841.62 | 9.13 | 254194 |  | Разрядник вентильный облегченный повышенной надежности, класс напряжения 10 кВ
|  | (Электротехнические установки на других объектах) | [22 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 27841.62; 12: 254194 | [8 empty] | Всего по позиции
20 | ФЕРм08-01-061-01 | Предохранитель |  |  | 4: шт; 7: 3 |  | Предохранитель
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.13; 7: 3.39; 8: 9.62; 10: 32.61 |  |  |  | Затраты труда рабочих (ср 4)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | 4: маш.час; 5: 0.02; 7: 0.06; 8: 115.4; 10: 6.92 |  |  |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 91.06.03-058 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т) |  |  | 4: маш.час; 5: 0.01; 7: 0.03; 8: 131.44; 10: 3.94 |  |  |  | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | 4: маш.час; 5: 0.02; 7: 0.06; 8: 65.71; 10: 3.94 |  |  |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  | 4: кг; 5: 0.14; 7: 0.42; 8: 9.04; 10: 3.8 |  |  |  | Болты с гайками и шайбами строительные
| 08.3.08.02-0052 | Уголок горячекатаный, марка стали ВСт3кп2, размер 50х50х5 мм |  |  | 4: т; 5: 0.0021; 7: 0.0063; 8: 5763; 10: 36.31 |  |  |  | Уголок горячекатаный, марка стали ВСт3кп2, размер 50х50х5 мм
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) |  |  | 4: руб; 5: 0.22; 7: 0.66; 8: 1; 10: 0.66 |  |  |  | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 10.87; 10: 32.61; 11: 34.6; 12: 1128 |  |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4.93; 10: 14.79; 11: 12.74; 12: 188 |  |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.62; 10: 1.86; 11: 34.6; 12: 64 |  |  |  |  | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 13.59; 10: 40.77; 11: 9.13; 12: 372 |  |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.13; 7: 3.39 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.05; 7: 0.15 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 29.39; 10: 88.17 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 34.47; 12: 1192 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 33.44; 12: 1156 | [6 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 17.58; 12: 608 | [6 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 139.19; 12: 3452 | [8 empty] | Всего по позиции
21 | Коньюктурный анализ | Проект |  |  | шт |  |  | 1 | 70000 |  | 7667.03 | 9.13 | 70000 |  | Проект
|  | (Материалы) | [22 empty] | (Материалы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7667.03; 12: 70000 | [8 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 2 Материалы |  |  | 10: 158483.65; 12: 1452755 | [10 empty] | Итого по разделу 2 Материалы
|  | Итоги по смете: | [23 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 167950.57; 12: 1603280 | [13 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 2381.15; 12: 82387 | [13 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 2561.25; 12: 32630 | [13 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 307.35; 12: 10634 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 163008.17; 12: 1488263 | [13 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 129614.81; 12: 1235021 | [13 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 630.66; 12: 21821 | [13 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 1208.01; 12: 15390 | [13 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 140.66; 12: 4867 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 126550.62; 12: 1155407 | [13 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 781.52; 12: 27041 | [13 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 444; 12: 15362 | [13 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 41894.7; 12: 491395 | [13 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 1547.26; 12: 53534 | [13 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 1353.24; 12: 17240 | [13 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 166.69; 12: 5767 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 36457.55; 12: 332856 | [13 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 1662.53; 12: 57522 | [13 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 874.12; 12: 30243 | [13 empty] | сметная прибыль
|  | Прочие затраты |  |  | 10: 426.78; 12: 14766 | [13 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  | 10: 426.78; 12: 14766 | [13 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 203.23; 12: 7032 | [13 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  | 10: 150.39; 12: 5203 | [13 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 73.16; 12: 2531 | [13 empty] | сметная прибыль
|  | Итого |  |  | 10: 171936.29; 12: 1741182 | [14 empty] | Итого
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 2688.5; 12: 93021 | [13 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 2594.44; 12: 89766 | [13 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 1391.28; 12: 48136 | [13 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 206323.55; 12: 1832818.617 | [16 empty] | ВСЕГО по смете
|  | НДС 22% |  |  | 10: 34387.26; 12: 403220.0957 | [15 empty] | НДС 20%
|  | ВСЕГО с НДС с учетом индекса прогнозной цены на 2026г. |  |  | 12: 2236038.7127
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]