ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА СВЕТИЛЬНИКИ УЛИЧНОГО ИСПОЛНЕНИЯ НА СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЯХ

1. Наименование закупаемых Товаров:

	№
	Наименование
	Ед. изм.
	ТЗ (описание/ состав)
	Кол-во
	Возможнос ть аналога
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Светильник светодиодного уличного
исполнения на солнечных батареях
	






















Шт.
	Комплектация светильника светодиодного уличного исполнения на солнечных батареях: Мощность – 60W;
Батарея – 36 Аh/6,4V;
Тип батареи - Литиевая батарея LiFePo4 (совершенно новая батарея) А+32700,
емкость аккумуляторной батареи 6000 мАч, встроенная система управления батареей;
Солнечная панель – 60W/10V;
Размер корпуса светильника – не больше следующих габаритов 614*400*275mm; Цветовая температура CCT – 3000K (не холодный свет, теплый);
Световой поток (LM) – 180lm/W; Линза –70°*150°;
Время работы – 12 часов 365 дней; Корпус – Алюминиевый;
Контролер – Patent ProDouble MPPT Solar Charge Controller (последнее поколение, защита от перегрева, равномерное распределение энергии на все время работы, защита от короткого замыкания);
Датчик освещенности – ДА (автоматическое включение и выключение);
Крепление – Консольное с фиксацией по углу наклона на опоре;
Степень защиты – IP-65;
Гарантия – 5 лет (все комплектующие для гарантийного и пост гарантийного ремонта есть на складе нашей компании).
Уличный светильник на солнечных батареях со встроенной системой освещения обеспечивающий простоту и удобства транспортировки и установки. В него должна
быть встроена монокристаллическая кремниевая солнечная панель, запатентованный солнечный контроллер, литиевая батарея LiFePO4 и ИЛ-
датчик движения. Корпус выполнен из литого алюминия, что обеспечивает долговечность и длительный срок службы, высокую коррозионную стойкость и
водонепроницаемость по стандарту IP-65. Светильник должен легко разбирается, а угол наклона на опоре должен регулируется.
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Ориентировочный визуал светильника:
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2. Место доставки, сроки и порядок поставки товара
3.1 Место доставки товара: г. Алупка, ул. Фрунзе.
3.2 Срок поставки на весь перечень Товаров, указанный в Таблице 1 не должен превышать 10 дней. Срок поставки Товаров включает в себя срок их доставки до склада Покупателя.

3. Общие сведения
3.1 Поставляемая продукция должна полностью соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании.
3.2 Поставляемый Товар должен быть новым товаром. Качество товара должно соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

4 Требования к упаковке и маркировке
4.1 Товар должен доставляться в упаковке, принятой для данного вида продукции. Упаковка должна обеспечить полную сохранность от всякого рода повреждений при перевозке,
выполняемой в соответствии с нормами, установленными изготовителем.
4.2 Маркировка должна содержать информацию о наименовании Товара, весе/объеме, сроке изготовления и сроке годности (если применимо), а также иную информацию,
предусмотренную для данного вида продукции.

5 Требования к гарантии и гарантийному сроку товара.
5.1 Гарантийный срок эксплуатации на товар составляет 12 месяцев и начинает исчисляться со дня подписания Заказчиком товаросопроводительных документов по форме Торг-12/ УПД. Если производителем Товара установлены стандартные гарантийные сроки, превышающие запрашиваемый гарантийный срок на Товар, то гарантийный срок на Товар устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного производителем Товара.

6 Требования по соответствию товаров определенным стандартам.
6.1 Все поставляемые товары должны быть экологически безопасными, новыми, соответствовать требованиям нормативно-технических документов для данного вида продукции и иметь необходимые паспорта и сертификаты качества (в случае, если они подлежат обязательной сертификации).

7 Порядок расчётов
7.1 Цена Товара включает: стоимость доставки Товара по адресу Покупателя (при доставке
учесть высоту зоны выгрузки (рампы) 97 см.), в том числе стоимость погрузки, перевозки, разгрузки, упаковки, маркировки, оформления сопроводительной документации, хранения, таможенные экспортные и импортные пошлины, все налоги, сборы, установленные
законодательством РФ, действующие на момент поставки. А также любые иные расходы Поставщика, связанные с надлежащим исполнением обязательств по поставке.
7.2 Расчеты осуществляются по безналичной форме в рублях.
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