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Утверждаю:

Заместитель генерального  директора

по экономике и финансам 

АО «Орелоблэнерго»

______________________ Ю.А.Вульф

_______________2026г

Ответ на запрос разъяснений

В связи с поступившим 22.09.2026г запросом № 3725 Участника закупки (номер извещения в ЕИС 32616371967), АО «Орелоблэнерго» направляет разъяснение положений документации на поставку трансформаторов типа ТМГ на 2027год в соответствии с техническим заданием для нужд АО «Орелоблэнерго»
 Вопрос:
Добрый день! Просим пояснить, в ТЗ указано

1) "Контактные плашечные зажимы", верно ли принять данную формулировку как "зажимы контактные для НН и ВН или зажимы контактные для ВН или зажимы контактные для НН), просим внести корректировку/пояснение.

2)  "Пластины с отверстиями для соединения с грузозахватными приспособлениями", просим пояснить, что конкретно понимается под данной формулировкой?

Ответ
1) Контактные плашечные зажимы для НН.

2) Пластины с отверстиями для соединения с грузозахватными приспособлениями это: Пластины с отверстиями, жестко приваренные к баку или элементам остова силового трансформатора для соединения с грузозахватными приспособлениями (подъемные крюки (серьги) или проушины).
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