
Приложение 1 
Описание предмета закупки
Поставка медицинских расходных материалов для Операционного блока (нейроонкология)
(Клипс для фиксации костного лоскута, Клипс для фиксации кожного лоскута)
Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики (при необходимости), поставляемых товаров.
	№ 
п/п
	Наименование товара
	Наименование показателя
	Характеристики показателя
	Инструкция участнику закупки по формированию предложения

	1
	Клипс для фиксации костного лоскута
	Количество, шт
	1 164
	Неизменный показатель

	
	
	Назначение
	Для фиксации костного лоскута при проведении нейрохирургических операций, предназначен для трепанационной щели
	Неизменный показатель

	
	
	Описание
	Состоит из двух округлых, сплошных, выпукло-вогнутых пластин (дисков) с зубчатым фиксирующим краем на штифте, с винтовой насечкой, одна пластина неподвижна и расположена у кончика штифта
	Неизменный показатель

	
	
	Материал
	Титановый сплав 
	Неизменный показатель

	
	
	МРТ совместимость
	Наличие
	Неизменный показатель

	
	
	Способ фиксации костного лоскута
	Между двумя пластинами (дисками), при сдвигании верхнего диска вниз
	Неизменный показатель

	
	
	Пластина (диск)
	Низкопрофильная, самоцентрирующаяся
	Неизменный показатель

	
	
	Диаметр диска, мм
	11 
	Неизменный показатель

	
	
	Конусообразное расширение для удержания и позиционирования при установке клипса в верхней части штифта
	Наличие
	Неизменный показатель

	
	
	Упаковка
	Индивидуальная, стерильная 
	Неизменный показатель

	
	
	Совместимость
	Совместимость с оборудованием для имплантации производства "Эскулап АГ"*(Германия), имеющимся в наличии у Заказчика
	Неизменный показатель

	2
	Клипс для фиксации костного лоскута
	Количество, шт
	516
	Неизменный показатель

	
	
	Назначение
	Для фиксации костного лоскута при проведении нейрохирургических операций, предназначен для трепанационной щели
	Неизменный показатель

	
	
	Описание
	Состоит из двух округлых, с отверстиями, выпукло-вогнутых пластин (дисков) с зубчатым фиксирующим краем на штифте, с винтовой насечкой, одна пластина неподвижна и расположена у кончика штифта
	Неизменный показатель

	
	
	Материал
	Титановый сплав 
	Неизменный показатель

	
	
	МРТ совместимость
	Наличие
	Неизменный показатель

	
	
	Способ фиксации костного лоскута
	Между двумя пластинами (дисками), при сдвигании верхнего диска вниз
	Неизменный показатель

	
	
	Диаметр диска, мм
	16 
	Неизменный показатель

	
	
	Конусообразное расширение для удержания и позиционирования при установке клипса в верхней части штифта
	Наличие
	Неизменный показатель

	
	
	Упаковка
	Индивидуальная, стерильная
	Неизменный показатель

	
	
	Совместимость
	Совместимость с оборудованием для имплантации производства "Эскулап АГ"*(Германия), имеющимся в наличии у Заказчика
	Неизменный показатель

	3
	Клипс для фиксации кожного лоскута
	[bookmark: _GoBack]Количество, шт
	200
	Неизменный показатель

	
	
	Назначение
	Для наложения на край кожного лоскута, для остановки кровотечения
	Неизменный показатель

	
	
	Описание
	Изделие цилиндрической формы с закругленными (атравматичными) зубцами
	Неизменный показатель

	
	
	Тип изделия
	По RANEY (автор)
	Неизменный показатель

	
	
	Материал
	Пластик
	Неизменный показатель

	
	
	Ширина клипса, мм
	Не менее 14 и не более 16
	Конкретное значение

	
	
	Упаковка, шт
	Не менее 10
	Конкретное значение

	
	
	Упаковка 
	Стерильная
	Неизменный показатель

	
	
	Совместимость
	Совместимость с оборудованием для имплантации производства "Эскулап АГ"*(Германия), имеющимся в наличии у Заказчика
	Неизменный показатель


*Указание продукции конкретного производителя в целях, необходимости обеспечения взаимодействия закупаемого товара с оборудованием, используемым заказчиком на основании пп.3б п.6.1 ст.3 Федерального закона о закупках 223-ФЗ



