Приложение 1

Описание предмета закупки

Поставка медицинских расходных материалов (подгузники)

Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики (при необходимости), поставляемых товаров.

| № п/п | Наименование товара | Наименование показателя | Характеристики показателя | Инструкция участнику закупки по формированию предложения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подгузник воздухонепроницаемый | Количество, шт | 13 800 | Неизменный показатель |
|  |  | Описание | Многослойное одноразовое изделие санитарно-гигиенического назначения, предназначенное для ухода за лежачими больными, страдающими недержанием | Неизменный показатель |
|  |  | Анатомическая форма | Наличие | Неизменный показатель |
|  |  | Фиксирующие элементы | Застежки-липучки (с возможностью многократного застегивания и отстегивания изделия) | Неизменный показатель |
|  |  | Поясные резинки | Расположенные спереди и сзади | Неизменный показатель |
|  |  | Внутренние защитные бортики | Наличие | Неизменный показатель |
|  |  | Запах боковых частей, см | Не менее 3 | Конкретное значение |
|  |  | Внешний защитный слой | Материал, не склонный к промоканию, с функцией паропроницаемости | Неизменный показатель |
|  |  | Внутренний впитывающий слой | Содержит абсорбент | Неизменный показатель |
|  |  | Дополнительный распределяющий слой | Нетканый материал | Неизменный показатель |
|  |  | Индикатор влагонасыщения | Наличие | Неизменный показатель |
|  |  | Размеры S, M, L, XL | По заявке Заказчика | Неизменный показатель |