ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Наименование закупаемых услуг:

| № | Наименование | Ед. изм. | ТЗ (описание/ состав) | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка топливо-раздаточной колонки (ТРК) автоматической (бензиновой). (Топаз 511-54) | услуга | Подключение к резервуару, системам электропитания и заземления. Пуско-наладочные работы и тестирование Проверка герметичности гидравлической системы. Тестирование всех функций (разовый и суммарный учёт, блокировка подачи при заполнении бака). Первичная калибровка и поверка (методика МИ 1864-88). Пробный пуск с прокачкой контрольного объёма (не менее 50 л). Внеплановая калибровка и поверка (методика МИ 1864-88) Подключение, настройка работы ПДУ «Топаз – 103М2» Обучение персонала заказчика работе с оборудованием | 1 |  |

- Обоснование (дефектный акт) целесообразности закупки

После получения нового оборудования, для его правильной и корректной работы требуется его монтаж специализированной организацией, а также после продолжительной работы, необходима его калибровка.

- Место доставки, сроки и порядок поставки товара

  - Место оказания услуги: Крым, г. Ялта, с. Оползневое, ул. Генерала Острякова, д. 9.

  - Срок оказания услуг, указанных в Таблице 1 не должен превышать 5 суток с момента подачи заявки.

3. Общие сведения

  - Поставляемая продукция должна полностью соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании.

  - Поставляемый Товар должен быть новым товаром. Качество товара должно соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

- Требования к упаковке и маркировке

  - Товар должен доставляться в упаковке, принятой для данного вида продукции. Упаковка должна обеспечить полную сохранность от всякого рода повреждений при перевозке, выполняемой в соответствии с нормами, установленными изготовителем.

  - Маркировка должна содержать информацию о наименовании Товара, весе/объеме, сроке изготовления и сроке годности (если применимо), а также иную информацию, предусмотренную для данного вида продукции.

- Требования к гарантии и гарантийному сроку товара.

  - Гарантийный срок эксплуатации на товар составляет 12 месяцев и начинает исчисляться со дня подписания Заказчиком товаросопроводительных документов по форме Торг-12/ УПД.  Если производителем Товара установлены стандартные гарантийные сроки, превышающие запрашиваемый гарантийный срок на Товар, то гарантийный срок на Товар устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного производителем Товара.

- Требования по соответствию товаров определенным стандартам.

  - Все поставляемые товары должны быть экологически безопасными, новыми, соответствовать требованиям нормативно-технических документов для данного вида продукции и иметь необходимые паспорта и сертификаты качества (в случае, если они подлежат обязательной сертификации).

- Порядок расчётов

  - Цена Товара включает: стоимость доставки Товара по адресу Покупателя (при доставке учесть высоту зоны выгрузки (рампы) 97 см.), в том числе стоимость погрузки, перевозки, разгрузки, упаковки, маркировки, оформления сопроводительной документации, хранения, таможенные экспортные и импортные пошлины, все налоги, сборы, установленные законодательством РФ, действующие на момент поставки. А также любые иные расходы Поставщика, связанные с надлежащим исполнением обязательств по поставке.

  - Расчеты осуществляются по безналичной форме в рублях РФ.