ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Наименование закупаемых Товаров:

| № | Наименование | Ед. изм. | ТЗ (описание/ состав) | Кол-во | Возможность аналога |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Труба стальная бесшовная | метр | Ду-50 (наружный диаметр-57мм) | 40 |  |
| 2 | Угол стальной L90 | шт | Ду-50 | 10 |  |
| 3 | Угол стальной L90 | шт | Ду-25 | 2 |  |
| 4 | Резьба Нр | шт | черновая под приварку Ду-50 - 2"(дюйм) | 5 |  |
| 5 | Резьба Нр. | шт | черновая под приварку Ду-25- 1"(дюйм) | 2 |  |
| 6 | Сгон | шт | В сборе Ду-50 - 2"(дюйм) | 2 |  |
| 7 | Сгон | шт | В сборе Ду-25 - 1"(дюйм) | 2 |  |
| 8 | Кран шаровый | шт | Вр/Вр Ду-50 - 2"(дюйм) | 2 |  |
| 9 | Кран шаровый | шт | Вр/Вр Ду-25 - 1"(дюйм) | 1 |  |
| 10 | Электроды сварочные | кг | МР-3С 3,0мм синяя обмазка | 5 |  |
| 11 | Грунт-краска (серая) | шт | Грунт-эмаль по ржавчине масло-бензо-стойкая (серая) 2,7кг | 1 |  |
| 12 | Круг отрезной | шт | Круг отрезной по металлу 230*1,8*22 | 5 |  |
| 13 | Хомут трубный | шт | Хомут трубный 54-58/М8 со шпилькой и дюбелем оцинкованная сталь | 10 |  |
| 14 | Кран раздаточный | шт | Вид перекачиваемой жидкости дизельное топливо, диаметр носика 29мм, поворотная муфта в комплекте | 1 |  |

- Место доставки, сроки и порядок поставки товара

  - Место доставки товара: Республика Крым, М.О. Город-Курорт Ялта,с. Оползневое, ул. Генерала Острякова, зд. 9, к.1

  - Срок поставки на весь перечень Товаров, указанный в Таблице 1 не должен превышать 15 суток.  Срок поставки Товаров включает в себя срок их доставки до склада Покупателя.

3. Общие сведения

  - Поставляемая продукция должна полностью соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании.

  - Поставляемый Товар должен быть новым товаром. Качество товара должно соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

- Требования к упаковке и маркировке

  - Товар должен доставляться в упаковке, принятой для данного вида продукции. Упаковка должна обеспечить полную сохранность от всякого рода повреждений при перевозке, выполняемой в соответствии с нормами, установленными изготовителем.

  - Маркировка должна содержать информацию о наименовании Товара, весе/объеме, сроке изготовления и сроке годности (если применимо), а также иную информацию, предусмотренную для данного вида продукции.

- Требования к гарантии и гарантийному сроку товара.

  - Гарантийный срок эксплуатации на товар составляет 12 месяцев и начинает исчисляться со дня подписания Заказчиком товаросопроводительных документов по форме Торг-12/ УПД.  Если производителем Товара установлены стандартные гарантийные сроки, превышающие запрашиваемый гарантийный срок на Товар, то гарантийный срок на Товар устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного производителем Товара.

- Требования по соответствию товаров определенным стандартам.

  - Все поставляемые товары должны быть экологически безопасными, новыми, соответствовать требованиям нормативно-технических документов для данного вида продукции и иметь необходимые паспорта и сертификаты качества (в случае, если они подлежат обязательной сертификации).

- Порядок расчётов

  - Цена Товара включает: стоимость доставки Товара по адресу Покупателя (при доставке учесть высоту зоны выгрузки (рампы) 97 см.), в том числе стоимость погрузки, перевозки, разгрузки, упаковки, маркировки, оформления сопроводительной документации, хранения, таможенные экспортные и импортные пошлины, все налоги, сборы, установленные законодательством РФ, действующие на момент поставки. А также любые иные расходы Поставщика, связанные с надлежащим исполнением обязательств по поставке.

  - Расчеты осуществляются по безналичной форме в рублях РФ.