ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Наименование закупаемых Товаров:

| № | Наименование | Ед. изм. | ТЗ (описание/ состав) | Кол-во | Возможность аналога |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство защиты | Шт. | Устройство защиты многофункциональное УЗМ-3-63К AC230В/AC400 синхронное Меандр для КНС БК https://www.ozon.ru/product/ustroystvo-zashchity-mnogofunktsionalnoe-uzm-3-63k-ac230v-ac400-sinhronnoe-meandr-236866426/?at=Eqtkz7BxxcqLo2z0TJvQN79UygEk1qH4kw8N9SX5EMRL | 20 | Нет |
| 2 | Бесперебойник | Шт. | ONLINE3000, Источник бесперебойного питания Powerman Online 3000 3000VA/2400W, 220V, Tower, Out: 3xShuko https://www.chipdip.ru/product/online3000-istochnik-bespereboynogo-pitaniya-powerman-8057939596 | 1 | нет |
| 3 | Бесперебойник | шт | Powerman Online 1000, ИБП POWERMAN Online 1000, LCD, двойного преобразования, 1000ВА, 900Вт, 2 евророзетки с резервным питанием, USB, RS232, https://www.chipdip.ru/product/powerman-online-1000-ibp-lcd-dvoynogo-8007368355 | 4 | нет |

- Обоснование целесообразности закупки

2.1 В целях обеспечения бесперебойной эксплуатации оборудования необходимы расходные материалы для проведения регулярного технического обслуживания и ремонта шкафов автоматики, оборудования КИПиА и АСУТП.

- Место доставки, сроки и порядок поставки товара

  - Место доставки товара: Крым, г. Ялта, с. Оползневое, ул. Генерала Острякова, д. 9.

  - Срок поставки на весь перечень Товаров, указанный в Таблице 1 не должен превышать 1 месяц.  Срок поставки Товаров включает в себя срок их доставки до склада Покупателя.

3. Общие сведения

  - Поставляемая продукция должна полностью соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании.

  - Поставляемый Товар должен быть новым товаром. Качество товара должно соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

- Требования к упаковке и маркировке

  - Товар должен доставляться в упаковке, принятой для данного вида продукции. Упаковка должна обеспечить полную сохранность от всякого рода повреждений при перевозке, выполняемой в соответствии с нормами, установленными изготовителем.

  - Маркировка должна содержать информацию о наименовании Товара, весе/объеме, сроке изготовления и сроке годности (если применимо), а также иную информацию, предусмотренную для данного вида продукции.

- Требования к гарантии и гарантийному сроку товара.

  - Гарантийный срок эксплуатации на товар составляет 12 месяцев и начинает исчисляться со дня подписания Заказчиком товаросопроводительных документов по форме Торг-12/ УПД.  Если производителем Товара установлены стандартные гарантийные сроки, превышающие запрашиваемый гарантийный срок на Товар, то гарантийный срок на Товар устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного производителем Товара.

- Требования по соответствию товаров определенным стандартам.

  - Все поставляемые товары должны быть экологически безопасными, новыми, соответствовать требованиям нормативно-технических документов для данного вида продукции и иметь необходимые паспорта и сертификаты качества (в случае, если они подлежат обязательной сертификации).

- Порядок расчётов

  - Цена Товара включает: стоимость доставки Товара по адресу Покупателя (при доставке учесть высоту зоны выгрузки (рампы) 97 см.), в том числе стоимость погрузки, перевозки, разгрузки, упаковки, маркировки, оформления сопроводительной документации, хранения, таможенные экспортные и импортные пошлины, все налоги, сборы, установленные законодательством РФ, действующие на момент поставки. А также любые иные расходы Поставщика, связанные с надлежащим исполнением обязательств по поставке.

  - Расчеты осуществляются по безналичной форме в рублях РФ.