ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Наименование закупаемых Товаров:

| № | Наименование | Ед. изм. | ТЗ (описание/ состав) | Кол-во | Возможность аналога |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аккумуляторная батарея | Шт | Аккумуляторная батарея для ИБП 12V 9АЧ | 12 | Да |
| 2 | Аккумуляторная батарея |  | Аккумуляторная батарея для ИБП 12V 17АЧ Болтовое соединение | 4 | Да |
| 3 | Аккумуляторная батарея | Шт. | Аккумуляторная батарея Panasonic LC-R123R4P (3.4Ач, 12В) https://upscom.ru/id/akkumulyatornaya-batareya-panasonic-lc-r123r4p-3-4ach-12v-1515.html?ysclid=msh6gn8e7s903716056 | 2 | нет |
| 4 | Аккумуляторная батарея | Шт. | Аккумуляторная батарея Panasonic LC-RA1212P (12Ач, 12В) https://upscom.ru/id/akkumulyatornaya-batareya-panasonic-lc-ra1212p-12ach-12v-1534.html?ysclid=mu3wugmx4q626493933 | 2 | нет |

- Обоснование (дефектный акт) целесообразности закупки

2.1. Данный материал необходим для  обеспечения бесперебойной и безопасной работы оборудования Энергоцентра.

- Место доставки, сроки и порядок поставки товара

  - Место доставки товара: Крым, г. Ялта, с. Оползневое, Севастопольское шоссе, д. 2.

3. Общие сведения

  - Поставляемая продукция должна полностью соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании.

  - Поставляемый Товар должен быть новым товаром. Качество товара должно соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

- Требования к упаковке и маркировке

  - Товар должен доставляться в упаковке, принятой для данного вида продукции. Упаковка должна обеспечить полную сохранность от всякого рода повреждений при перевозке, выполняемой в соответствии с нормами, установленными изготовителем.

  - Маркировка должна содержать информацию о наименовании Товара, весе/объеме, сроке изготовления и сроке годности (если применимо), а также иную информацию, предусмотренную для данного вида продукции.

- Требования к гарантии и гарантийному сроку товара.

  - Гарантийный срок эксплуатации на товар составляет 12 месяцев и начинает исчисляться со дня подписания Заказчиком товаросопроводительных документов по форме Торг-12/ УПД.  Если производителем Товара установлены стандартные гарантийные сроки, превышающие запрашиваемый гарантийный срок на Товар, то гарантийный срок на Товар устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного производителем Товара.

- Требования по соответствию товаров определенным стандартам.

  - Все поставляемые товары должны быть экологически безопасными, новыми, соответствовать требованиям нормативно-технических документов для данного вида продукции и иметь необходимые паспорта и сертификаты качества (в случае, если они подлежат обязательной сертификации).

- Порядок расчётов

  - Цена Товара включает: стоимость доставки Товара по адресу Покупателя (при доставке учесть высоту зоны выгрузки (рампы) 97 см.), в том числе стоимость погрузки, перевозки, разгрузки, упаковки, маркировки, оформления сопроводительной документации, хранения, таможенные экспортные и импортные пошлины, все налоги, сборы, установленные законодательством РФ, действующие на момент поставки. А также любые иные расходы Поставщика, связанные с надлежащим исполнением обязательств по поставке.

  - Расчеты осуществляются по безналичной форме в рублях РФ.