ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Наименование закупаемых Товаров:

| № | Наименование | Ед. изм. | ТЗ (описание/ состав) | Кол-во | Возможность аналога |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # Труба канализационная 160 мм ПВХ SN 4 длина 4000 мм | шт. | Вид Труба гладкая Диаметр 160 Класс кольцевой жесткости SN 4 Толщина стенки 4,0 мм Длина трубы 4000 Материал НПВХ (неплатифицированный поливинилхлорид) Цвет трубы красно-кирпичный Назначение Канализация, ливневые и дренажные системы Нормативный документ ГОСТ Р 54475-2011, ТУ Артикул 557945 Ссылка пример: Труба канализационная 160 мм ПВХ SN 4 длина 4000 мм — купить по цене от 1 348 руб. руб в Москве | 12 | да |
| 2 | # Труба наружной канализации TEBO SN4 полипропилен, 160x4.9x1000 мм | шт | Назначение наружная канализация Тип соединения раструбное Вид трубопровода безнапорный Материал полипропилен (ПП¦PP) Длина 1 м Толщина 4.9 мм Диаметр 160 мм Цвет оранжевый Бесшумная нет Класс товара Профессиональный Класс жесткости SN4 Код товара: 36647802 Ссылка пример: https://www.vseinstrumenti.ru/product/truba-naruzhnoj-kanalizatsii-tebo-sn4-polipropilen-160x4-9x1000-mm-041010114-16963823/?ysclid=mu44jwio9z389417972 | 4 | да |
| 3 | # Отвод для наружной канализации Flextron d 160 мм, 45 градусов | шт | Область применения наружная канализация Угол 45 град Размер 160 мм Материал полипропилен (ПП¦PP) Цветоранжевый Max температура эксплуатации 95 °С Для бесшумной канализации Нет Код товара: 31177746 Ссылка пример: https://www.vseinstrumenti.ru/product/otvod-flextron-d-160-mm-45-gradusov-dlya-naruzhnoj-kanalizatsii-142560-11804153/#characteristics | 12 | да |
| 4 | # Тройник Ostendorf KGEA d160х110 мм 45° пластиковый для наружной канализации | шт | Бренд Ostendorf Серия KGEA Тип товара Тройник Тип канализации Наружная Материал ПВХ Диаметр, мм 110, 160 Толщина стенки, мм 4 Угол изгиба, ° 45 Рабочая температура, °C От 0 до +50 Цвет Оранжевый Вес, кг 0,5 Артикул 222320/222329/39087 Ссылка пример: https://petrovich.ru/product/108359/?ysclid=mu44im18w1692432226 | 2 | да |
| 5 | # Переход РР канализационный 110х50 | шт | Наименование Переход Диаметр основной, мм 110 Переход на диаметр, мм 50 Цвет Оранжевый Материал РР Бренд Серпласт Рабочая температура до, оС 70 Регламентирующий документ ГОСТ 32414-2013 Код товара 29444 Ссылка пример: https://gidropt.ru/catalog/truby-i-fitingi-dlya-vodootvedeniya-i-kanalizatsii-lyuki-kolodtsy/truby-i-fitingi-rr-pvkh-npvkh-dlya-kanalizatsii/fitingi-rr-pvkh-npvkh-dlya-kanalizatsii/1426/?ysclid=mu447u8vfn862356350 | 3 | да |
| 6 | # Труба канализационная 50 х 3 м ПВХ серая (Политэк) | шт | Диаметр: 50 мм Длина раструба: 50 мм Длина трубы: 3000 мм Длина суммарная: 3050 мм Толщина стенки: 1,8 мм Материал: полипропилен Макс. температура: до 750 С Цвет: серый Производитель: Политек Ссылка пример: https://santehklass.ru/product/truba-kanalizacionnaja-50-h-3-m-pvh-seraja-politek/?ysclid=mu55ildwff941559346 | 7 | да |
| 7 | # Отвод ПОЛИТЭК 50 мм 45 град. | шт | Область применения внутренняя канализация Угол 45 град Размер 50 мм Материал полипропилен (ПП¦PP) Цвет серый Max температура эксплуатации 80 °С Код товара: 16951843 Ссылка пример: https://www.vseinstrumenti.ru/product/otvod-politek-50-mm-45-grad-100545-1708313/?ysclid=mu579xyql3762972319 | 4 | да |
| 8 | # Крепление канализационной трубы ПВХ 160 мм | шт | Вид крепление труб диаметр 160 мм тип канализация вид соединения анкер, винт, гайка материал металл, резина применение для наружных и внутренних работ цвет серый, черный Артикул: 3141 Ссылка пример: https://www.sds-center.ru/goods/kreplenie-kanalizacionnoj-truby-pvh-diametr-160-mm?ysclid=mu572rljhr105507765 | 25 | да |
| 9 | # Металлический хомут Политэк 1 1/2" (44-50) | шт | Тип сантехнический с шурупом Материал сталь/резина Покрытие оцинкованный Фасовка 1 шт Min диаметр 44 мм Max диаметр 50 мм Диаметр трубы 1 1/2 дюйм Резьба гайки М8 Код товара: 27068372 Ссылка пример: https://www.vseinstrumenti.ru/product/metallicheskij-homut-politek-1-1-2-44-50-v-komplekte-35000112-8288943/#characteristics | 15 | да |

- Место доставки, сроки и порядок поставки товара

  - Место доставки товара: Республика Крым, муниципальный округ город курорт Ялта, село Оползневое, улица Южная, здание 5

  - Срок поставки на весь перечень Товаров, указанный в Таблице 1 не должен превышать 1 месяц. Срок поставки Товаров включает в себя срок их доставки до склада Покупателя.

3. Общие сведения

  - Поставляемая продукция должна полностью соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании.

  - Поставляемый Товар должен быть новым товаром. Качество товара должно соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

- Требования к упаковке и маркировке

  - Товар должен доставляться в упаковке, принятой для данного вида продукции. Упаковка должна обеспечить полную сохранность от всякого рода повреждений при перевозке, выполняемой в соответствии с нормами, установленными изготовителем.

  - Маркировка должна содержать информацию о наименовании Товара, весе/объеме, сроке изготовления и сроке годности (если применимо), а также иную информацию, предусмотренную для данного вида продукции.

- Требования к гарантии и гарантийному сроку товара.

  - Гарантийный срок эксплуатации на товар составляет 12 месяцев и начинает исчисляться со дня подписания Заказчиком товаросопроводительных документов по форме Торг-12/ УПД.  Если производителем Товара установлены стандартные гарантийные сроки, превышающие запрашиваемый гарантийный срок на Товар, то гарантийный срок на Товар устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного производителем Товара.

- Требования по соответствию товаров определенным стандартам.

  - Все поставляемые товары должны быть экологически безопасными, новыми, соответствовать требованиям нормативно-технических документов для данного вида продукции и иметь необходимые паспорта и сертификаты качества (в случае, если они подлежат обязательной сертификации).

- Порядок расчётов

  - Цена Товара включает: стоимость доставки Товара по адресу Покупателя (при доставке учесть высоту зоны выгрузки (рампы) 97 см.), в том числе стоимость погрузки, перевозки, разгрузки, упаковки, маркировки, оформления сопроводительной документации, хранения, таможенные экспортные и импортные пошлины, все налоги, сборы, установленные законодательством РФ, действующие на момент поставки. А также любые иные расходы Поставщика, связанные с надлежащим исполнением обязательств по поставке.

  - Расчеты осуществляются по безналичной форме в рублях РФ.