ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Наименование закупаемых Товаров:
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	ТЗ (описание/ состав)
	Кол-во
	Возможность аналога

	1
	Труба канализационная 160 мм ПВХ SN 4 длина 4000 мм
	шт.
	Вид Труба гладкая
Диаметр 160
Класс кольцевой жесткости SN 4
Толщина стенки 4,0 мм
Длина трубы	4000
Материал НПВХ (неплатифицированный поливинилхлорид)
Цвет трубы красно-кирпичный
Назначение Канализация, ливневые и дренажные системы
Нормативный документ ГОСТ Р 54475-2011, ТУ
Артикул 557945

Ссылка пример: 
Труба канализационная 160 мм ПВХ SN 4 длина 4000 мм — купить по цене от 1 348 руб. руб в Москве
[image: ]
	12
	да

	2
	Труба наружной канализации TEBO SN4 полипропилен, 160x4.9x1000 мм
	шт
	Назначение наружная канализация
Тип соединения раструбное
Вид трубопровода безнапорный
Материал полипропилен (ПП|PP)
Длина 1 м
Толщина 4.9 мм
Диаметр 160 мм
Цвет оранжевый
Бесшумная нет
Класс товара Профессиональный
Класс жесткости SN4
Код товара: 36647802

Ссылка пример: 
https://www.vseinstrumenti.ru/product/truba-naruzhnoj-kanalizatsii-tebo-sn4-polipropilen-160x4-9x1000-mm-041010114-16963823/?ysclid=mu44jwio9z389417972
[image: ]
	4
	да

	3
	Отвод для наружной канализации Flextron d 160 мм, 45 градусов 
	шт
	Область применения наружная канализация
Угол     45 град
Размер  160 мм
Материал
полипропилен (ПП|PP)
Цветоранжевый
Max температура эксплуатации 95 °С
Для бесшумной канализации Нет
Код товара: 31177746

Ссылка пример: 
https://www.vseinstrumenti.ru/product/otvod-flextron-d-160-mm-45-gradusov-dlya-naruzhnoj-kanalizatsii-142560-11804153/#characteristics
[image: ]
	12
	да

	4
	Тройник Ostendorf KGEA d160х110 мм 45° пластиковый для наружной канализации
	шт
	Бренд Ostendorf
Серия KGEA
Тип товара Тройник
Тип канализации Наружная
Материал ПВХ
Диаметр, мм   110, 160
Толщина стенки, мм  4
Угол изгиба, ° 45
Рабочая температура, °C
От 0 до +50
Цвет  Оранжевый
Вес, кг 0,5
Артикул 222320/222329/39087

Ссылка пример: 
https://petrovich.ru/product/108359/?ysclid=mu44im18w1692432226
[image: ]
	2
	да

	5
	Переход РР канализационный 110х50 
	шт
	Наименование    Переход
Диаметр основной, мм  110
Переход на диаметр, мм  50
Цвет      Оранжевый
Материал    РР
Бренд     Серпласт
Рабочая температура до, оС   70
Регламентирующий документ
ГОСТ 32414-2013
Код товара 29444

Ссылка пример: 
https://gidropt.ru/catalog/truby-i-fitingi-dlya-vodootvedeniya-i-kanalizatsii-lyuki-kolodtsy/truby-i-fitingi-rr-pvkh-npvkh-dlya-kanalizatsii/fitingi-rr-pvkh-npvkh-dlya-kanalizatsii/1426/?ysclid=mu447u8vfn862356350
[image: ]
	3
	да

	6
	Труба канализационная 50 х 3 м ПВХ серая (Политэк)
	шт
	Диаметр:	50 мм
Длина раструба:	50 мм
Длина трубы:	3000 мм
Длина суммарная:	3050 мм
Толщина стенки:	1,8 мм
Материал:	полипропилен
Макс. температура:	до 750 С
Цвет:	серый
Производитель:	Политек

Ссылка пример: 
https://santehklass.ru/product/truba-kanalizacionnaja-50-h-3-m-pvh-seraja-politek/?ysclid=mu55ildwff941559346
[image: ]
	7
	да

	7
	Отвод ПОЛИТЭК 50 мм 45 град.
	шт
	Область применения внутренняя канализация
Угол    45 град
Размер 50 мм
Материал   полипропилен (ПП|PP)
Цвет серый
Max температура эксплуатации  80 °С
Код товара: 16951843

Ссылка пример: 
https://www.vseinstrumenti.ru/product/otvod-politek-50-mm-45-grad-100545-1708313/?ysclid=mu579xyql3762972319
[image: ]
	4
	да

	8
	Крепление канализационной трубы ПВХ 160 мм
	шт
	Вид	крепление труб
диаметр	160 мм
тип	канализация
вид соединения	анкер, винт, гайка
материал	металл, резина
применение	для наружных и внутренних работ
цвет	серый, черный
Артикул: 3141

Ссылка пример: 
https://www.sds-center.ru/goods/kreplenie-kanalizacionnoj-truby-pvh-diametr-160-mm?ysclid=mu572rljhr105507765
[image: ]
	25
	да

	9
	Металлический хомут Политэк 1 1/2" (44-50) 
	шт
	Тип сантехнический с шурупом
Материал сталь/резина
Покрытие оцинкованный
Фасовка 1 шт
Min диаметр 44 мм
Max диаметр 50 мм
Диаметр трубы 1 1/2 дюйм
Резьба гайки М8
Код товара: 27068372

Ссылка пример: 
https://www.vseinstrumenti.ru/product/metallicheskij-homut-politek-1-1-2-44-50-v-komplekte-35000112-8288943/#characteristics
[image: ]
	15
	да



2. Место доставки, сроки и порядок поставки товара
2.1 Место доставки товара: Республика Крым, муниципальный округ город курорт Ялта, село Оползневое, улица Южная, здание 5
2.2 Срок поставки на весь перечень Товаров, указанный в Таблице 1 не должен превышать 1 месяц. Срок поставки Товаров включает в себя срок их доставки до склада Покупателя.

3. Общие сведения
3.1 Поставляемая продукция должна полностью соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании.
3.2 Поставляемый Товар должен быть новым товаром. Качество товара должно соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

4 Требования к упаковке и маркировке
4.1 Товар должен доставляться в упаковке, принятой для данного вида продукции. Упаковка должна обеспечить полную сохранность от всякого рода повреждений при перевозке, выполняемой в соответствии с нормами, установленными изготовителем.
4.2 Маркировка должна содержать информацию о наименовании Товара, весе/объеме, сроке изготовления и сроке годности (если применимо), а также иную информацию, предусмотренную для данного вида продукции.

5 Требования к гарантии и гарантийному сроку товара.
5.1 Гарантийный срок эксплуатации на товар составляет 12 месяцев и начинает исчисляться со дня подписания Заказчиком товаросопроводительных документов по форме Торг-12/ УПД.  Если производителем Товара установлены стандартные гарантийные сроки, превышающие запрашиваемый гарантийный срок на Товар, то гарантийный срок на Товар устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного производителем Товара.

6 Требования по соответствию товаров определенным стандартам.
6.1 Все поставляемые товары должны быть экологически безопасными, новыми, соответствовать требованиям нормативно-технических документов для данного вида продукции и иметь необходимые паспорта и сертификаты качества (в случае, если они подлежат обязательной сертификации).


7 Порядок расчётов
7.1 Цена Товара включает: стоимость доставки Товара по адресу Покупателя (при доставке учесть высоту зоны выгрузки (рампы) 97 см.), в том числе стоимость погрузки, перевозки, разгрузки, упаковки, маркировки, оформления сопроводительной документации, хранения, таможенные экспортные и импортные пошлины, все налоги, сборы, установленные законодательством РФ, действующие на момент поставки. А также любые иные расходы Поставщика, связанные с надлежащим исполнением обязательств по поставке.
7.2  Расчеты осуществляются по безналичной форме в рублях РФ.
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