## Аврора_ЭТП - ЛСР по Методике 20
Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2026.2
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
Строительство КЛ-10 кВ и блочной распределительной двухтрансформаторной подстанции наружной установки 2БРТП-1250кВА-10/0,4кВ, в рамках договора об осуществлении технологического присоединения № 4-1980-ТП по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, 169, лит. А, кадастровый номер земельного участка: 23:43:0000000:19406 | [14 empty] | Аврора_ЭТП
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | III квартал 2026 года | [13 empty] | III квартал 2026 года
Сметная стоимость |  |  | 34300 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 15343.02 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 2372.27 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 12538.73 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 1916.77 | тыс.руб.
| оборудования |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 3788.66 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 233 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 2656.65 | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Прокладка 2*КЛ-10кВ (АПвПу2г 1х240/50) в траншее открытым способом | [16 empty] | Раздел 1. Прокладка 2*КЛ-10кВ (АПвПу2г 1х240/50) в траншее открытым способом
1 | ГЭСН01-01-010-44 | Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 0,15 м3, группа грунтов: 2 |  |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.0265; 6: 1; 7: 0.0265 |  |  |  | Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 0,15 м3, группа грунтов: 2
|  | Объем=(49,0*0,6*0,9) / 1000 | [16 empty] | Объем=(49,0*0,6*0,9) / 1000
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
2 | ФСБЦ-02.3.01.02-1120 Сплит-форма Краснодарский край на 3 квартал 2026 года.xlsx | Песок природный для строительных работ II класс, крупный |  |  |  | м3 | 5.07 | 1 | 5.07 |  |  | 1241.25 |  | 6293.14 |  |  |  | Песок природный для строительных работ II класс, крупный
|  | Объем=1,15*(49,0*0,6*0,15) | [16 empty] | Объем=1,15*(49,0*0,6*0,15)
3 | ГЭСН01-02-014-01 | Уплотнение грунта вибротрамбовками, группа грунтов: 1-2 (песок) |  |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.0441; 6: 1; 7: 0.0441 |  |  |  | Уплотнение грунта вибротрамбовками, группа грунтов: 1-2 (песок)
|  | Объем=(49,0*0,6*0,15) / 100 | [16 empty] | Объем=(49,0*0,6*0,15) / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
4 | ГЭСНм08-02-141-02 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: свыше 1 до 2 кг |  |  |  | 4: 100 м; 5: 2.94; 6: 1; 7: 2.94 |  |  |  | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: свыше 1 до 2 кг
|  | Объем=(49,0*3*2) / 100 | [16 empty] | Объем=(49,0*3*2) / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
5 | ТЦ | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвПу2г 1х240/50 (6% запас) |  |  |  | м | 311.6 | 1 | 311.6 |  |  | 1090.16 | 1.0404 | 353417.49 |  |  |  | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвПу2г 1х240/50 (6% запас)
|  | Объем=1,06*294,0 | [16 empty] | Объем=1,06*294,0
| 648/пр_2022_п.54_пп.а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических строительных конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [17 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических строительных конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Транспортные расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [17 empty] | Транспортные расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
6 | ГЭСНм08-02-143-01 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля (прим. кирпичная перегородка) |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.49; 6: 1; 7: 0.49 |  |  |  | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля (прим. кирпичная перегородка)
|  | Объем=49,0 / 100 | [16 empty] | Объем=49,0 / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
7 | ФСБЦ-06.1.01.05-0017 Сплит-форма Краснодарский край на 3 квартал 2026 года.xlsx | Кирпич керамический лицевой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М150 |  |  |  | 1000 шт | 0.184 | 1 | 0.184 | 19538.21 | 1.26 | 24618.14 |  | 4529.74 |  |  |  | Кирпич керамический лицевой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М150
|  | Объем=184 / 1000 | [16 empty] | Объем=184 / 1000
8 | ГЭСН01-01-033-01 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 |  |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.00441; 6: 1; 7: 0.00441 |  |  |  | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1
|  | Объем=(49,0*0,6*0,15) / 1000 | [16 empty] | Объем=(49,0*0,6*0,15) / 1000
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
9 | ФСБЦ-02.3.01.02-1120 Сплит-форма Краснодарский край на 3 квартал 2026 года.xlsx | Песок природный для строительных работ II класс, крупный |  |  |  | м3 | 5.07 | 1 | 5.07 |  |  | 1241.25 |  | 6293.14 |  |  |  | Песок природный для строительных работ II класс, крупный
|  | Объем=1,15*(49,0*0,6*0,15) | [16 empty] | Объем=1,15*(49,0*0,6*0,15)
10 | ГЭСН01-02-014-01 | Уплотнение грунта вибротрамбовками, группа грунтов: 1-2 (песок) |  |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.0441; 6: 1; 7: 0.0441 |  |  |  | Уплотнение грунта вибротрамбовками, группа грунтов: 1-2 (песок)
|  | Объем=(49,0*0,6*0,15) / 100 | [16 empty] | Объем=(49,0*0,6*0,15) / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
11 | ГЭСНм08-02-143-01 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.49; 6: 1; 7: 0.49 |  |  |  | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля
|  | Объем=49,0 / 100 | [16 empty] | Объем=49,0 / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
12 | ГЭСНм08-02-143-02 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом каждого последующего |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.49; 6: 1; 7: 0.49 |  |  |  | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом каждого последующего
|  | Объем=49,0 / 100 | [16 empty] | Объем=49,0 / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Добавить до 6 шт. ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5) | [17 empty] | Добавить до 6 шт. ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)
13 | ФСБЦ-06.1.01.05-0017 Сплит-форма Краснодарский край на 3 квартал 2026 года.xlsx | Кирпич керамический лицевой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М150 |  |  |  | 1000 шт | 0.817 | 1 | 0.817 | 19538.21 | 1.26 | 24618.14 |  | 20113.02 |  |  |  | Кирпич керамический лицевой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М150
|  | Объем=817 / 1000 | [16 empty] | Объем=817 / 1000
14 | ГЭСН01-01-033-01 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 |  |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.0177; 6: 1; 7: 0.0177 |  |  |  | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1
|  | Объем=(26,5-4,41*2) / 1000 | [16 empty] | Объем=(26,5-4,41*2) / 1000
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| Сб.ГЭСН33, прил.33.3 п.3.19 | Механизированная разработка грунта и обратная засыпка котлованов с послойным уплотнением грунта ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [17 empty] | Механизированная разработка грунта и обратная засыпка котлованов с послойным уплотнением грунта ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
15 | ГЭСН01-01-012-43 | Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,15 м3, группа грунтов: 1 |  |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.0088; 6: 1; 7: 0.0088 |  |  |  | Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,15 м3, группа грунтов: 1
|  | Объем=(26,5-17,7) / 1000 | [16 empty] | Объем=(26,5-17,7) / 1000
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
16 | 01-20-1-01-0030 Сплит-форма Краснодарский край на 3 квартал 2026 года.xlsx | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км |  |  |  | 1т груза | 15.4 | 1 | 15.4 |  |  | 748.88 |  | 11532.75 |  |  |  | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км
|  | Объем=1,75*8,8 | [16 empty] | Объем=1,75*8,8
|  | Всего по разделу 1 Прокладка 2*КЛ-10кВ (АПвПу2г 1х240/50) в траншее открытым способом |  |  |  | 12: 526097.47 | [6 empty] | Всего по разделу 1 Прокладка 2*КЛ-10кВ (АПвПу2г 1х240/50) в траншее открытым способом
Раздел 2. Прокладка 2*КЛ-10кВ (АПвПу2г 1х400/50) в траншее открытым способом | [16 empty] | Раздел 2. Прокладка 2*КЛ-10кВ (АПвПу2г 1х400/50) в траншее открытым способом
17 | ГЭСН01-01-010-44 | Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 0,15 м3, группа грунтов: 2 |  |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.0162; 6: 1; 7: 0.0162 |  |  |  | Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 0,15 м3, группа грунтов: 2
|  | Объем=(10,0*1,8*0,9) / 1000 | [16 empty] | Объем=(10,0*1,8*0,9) / 1000
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
18 | ГЭСНм08-02-142-01 | Устройство постели при одном кабеле в траншее |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.1; 6: 1; 7: 0.1 |  |  |  | Устройство постели при одном кабеле в траншее
|  | Объем=10,0 / 100 | [16 empty] | Объем=10,0 / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
19 | ГЭСНм08-02-142-02 | На каждый последующий кабель добавлять к норме 08-02-142-01 |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.1; 6: 1; 7: 0.1 |  |  |  | На каждый последующий кабель добавлять к норме 08-02-142-01
|  | Объем=10,0 / 100 | [16 empty] | Объем=10,0 / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Добавить кабель до 12 шт. ПЗ=11 (ОЗП=11; ЭМ=11 к расх.; ЗПМ=11; МАТ=11 к расх.; ТЗ=11; ТЗМ=11) | [17 empty] | Добавить кабель до 12 шт. ПЗ=11 (ОЗП=11; ЭМ=11 к расх.; ЗПМ=11; МАТ=11 к расх.; ТЗ=11; ТЗМ=11)
20 | ФСБЦ-02.3.01.02-1120 Сплит-форма Краснодарский край на 3 квартал 2026 года.xlsx | Песок природный для строительных работ II класс, крупный |  |  |  | м3 | 4.05 | 1 | 4.05 |  |  | 1241.25 |  | 5027.06 |  |  |  | Песок природный для строительных работ II класс, крупный
|  | Объем=1,5*(10,0*1,8*0,15) | [16 empty] | Объем=1,5*(10,0*1,8*0,15)
21 | ГЭСН01-02-014-01 | Уплотнение грунта вибротрамбовками, группа грунтов: 1-2 (песок) |  |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.027; 6: 1; 7: 0.027 |  |  |  | Уплотнение грунта вибротрамбовками, группа грунтов: 1-2 (песок)
|  | Объем=(10,0*1,8*0,15) / 100 | [16 empty] | Объем=(10,0*1,8*0,15) / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
22 | ГЭСНм08-02-141-03 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: свыше 2 до 3 кг |  |  |  | 4: 100 м; 5: 1.2; 6: 1; 7: 1.2 |  |  |  | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: свыше 2 до 3 кг
|  | Объем=(10,0*4*3) / 100 | [16 empty] | Объем=(10,0*4*3) / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
23 | ТЦ | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвПу2г 1х400/50 (6% запас) |  |  |  | м | 127.2 | 1 | 127.2 |  |  | 1422.13 | 1.0404 | 188203.09 |  |  |  | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвПу2г 1х400/50 (6% запас)
|  | Объем=1,06*120,0 | [16 empty] | Объем=1,06*120,0
| 648/пр_2022_п.54_пп.а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических строительных конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [17 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических строительных конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Транспортные расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [17 empty] | Транспортные расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
24 | ФСБЦ-02.3.01.02-1120 Сплит-форма Краснодарский край на 3 квартал 2026 года.xlsx | Песок природный для строительных работ II класс, крупный |  |  |  | м3 | 4.05 | 1 | 4.05 |  |  | 1241.25 |  | 5027.06 |  |  |  | Песок природный для строительных работ II класс, крупный
|  | Объем=1,5*(10,0*1,8*0,15) | [16 empty] | Объем=1,5*(10,0*1,8*0,15)
25 | ГЭСН01-02-014-01 | Уплотнение грунта вибротрамбовками, группа грунтов: 1-2 (песок) |  |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.027; 6: 1; 7: 0.027 |  |  |  | Уплотнение грунта вибротрамбовками, группа грунтов: 1-2 (песок)
|  | Объем=(10,0*1,8*0,15) / 100 | [16 empty] | Объем=(10,0*1,8*0,15) / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
26 | ГЭСН01-01-033-01 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 |  |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.0108; 6: 1; 7: 0.0108 |  |  |  | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1
|  | Объем=(16,2-2,7*2) / 1000 | [16 empty] | Объем=(16,2-2,7*2) / 1000
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| Сб.ГЭСН33, прил.33.3 п.3.19 | Механизированная разработка грунта и обратная засыпка котлованов с послойным уплотнением грунта ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [17 empty] | Механизированная разработка грунта и обратная засыпка котлованов с послойным уплотнением грунта ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
27 | ГЭСН01-01-012-43 | Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,15 м3, группа грунтов: 1 |  |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.0054; 6: 1; 7: 0.0054 |  |  |  | Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,15 м3, группа грунтов: 1
|  | Объем=(16,2-10,8) / 1000 | [16 empty] | Объем=(16,2-10,8) / 1000
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
28 | 01-20-1-01-0030 Сплит-форма Краснодарский край на 3 квартал 2026 года.xlsx | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км |  |  |  | 1т груза | 9.45 | 1 | 9.45 |  |  | 748.88 |  | 7076.92 |  |  |  | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км
|  | Объем=1,75*5,4 | [16 empty] | Объем=1,75*5,4
В БРТП | [21 empty] | В БРТП
29 | ГЭСНм08-02-145-03 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля: до 3 кг |  |  |  | 4: 100 м; 5: 1.2; 6: 1; 7: 1.2 |  |  |  | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля: до 3 кг
|  | Объем=(10,0*4*3) / 100 | [16 empty] | Объем=(10,0*4*3) / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
30 | ТЦ | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвПу2г 1х400/50 (6% запас) |  |  |  | м | 127.2 | 1 | 127.2 |  |  | 1422.13 | 1.0404 | 188203.09 |  |  |  | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвПу2г 1х400/50 (6% запас)
|  | Объем=1,06*120,0 | [16 empty] | Объем=1,06*120,0
| 648/пр_2022_п.54_пп.а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических строительных конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [17 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических строительных конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Транспортные расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [17 empty] | Транспортные расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
31 | ГЭСНм08-02-191-03 | Муфта соединительная термоусаживаемая для трехжильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена, небронированного, напряжением до 10 кВ, сечением жилы: свыше 120 до 240 мм2 - (прим. для кабеля одножильного сечением 400м2) |  |  |  | 4: шт; 5: 4; 6: 1; 7: 4 |  |  |  | Муфта соединительная термоусаживаемая для трехжильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена, небронированного, напряжением до 10 кВ, сечением жилы: свыше 120 до 240 мм2 - (прим. для кабеля одножильного сечением 400м2)
|  | Объем=12/3 | [16 empty] | Объем=12/3
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
32 | ТЦ | Муфта соединительная ПСтО-10-400Р "Прогресс" |  |  |  | шт | 12 | 1 | 12 |  |  | 7012.3 | 1.0812 | 90980.39 |  |  |  | Муфта соединительная ПСтО-10-400Р "Прогресс"
| 648/пр_2022_п.54_пп.а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических строительных конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [17 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических строительных конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%) | [17 empty] | Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%)
33 | ГЭСНм08-02-188-03 | Муфта концевая термоусаживаемая внутренней установки для одножильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена, напряжением до 10 кВ, сечением жилы: свыше 120 до 240 мм2 (прим. для кабеля одножильного сечением 400м2) |  |  |  | 4: компл; 5: 12; 6: 1; 7: 12 |  |  |  | Муфта концевая термоусаживаемая внутренней установки для одножильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена, напряжением до 10 кВ, сечением жилы: свыше 120 до 240 мм2 (прим. для кабеля одножильного сечением 400м2)
|  | Объем=4*3 | [16 empty] | Объем=4*3
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
34 | ТЦ | Муфта концевая ПКВтО-10-400Р на 3 фазы "Прогресс" |  |  |  | шт | 4 | 1 | 4 |  |  | 17694.26 | 1.0812 | 76524.14 |  |  |  | Муфта концевая ПКВтО-10-400Р на 3 фазы "Прогресс"
| 648/пр_2022_п.54_пп.а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических строительных конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [17 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических строительных конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%) | [17 empty] | Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%)
|  | Всего по разделу 2 Прокладка 2*КЛ-10кВ (АПвПу2г 1х400/50) в траншее открытым способом |  |  |  | 12: 737950.01 | [6 empty] | Всего по разделу 2 Прокладка 2*КЛ-10кВ (АПвПу2г 1х400/50) в траншее открытым способом
Раздел 3. Прокладка 2*КЛ-10кВ (АПвПу2г 1х240/50) в котлованах | [16 empty] | Раздел 3. Прокладка 2*КЛ-10кВ (АПвПу2г 1х240/50) в котлованах
35 | ГЭСН01-01-010-44 | Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 0,15 м3, группа грунтов: 2 |  |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.104; 6: 1; 7: 0.104 |  |  |  | Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 0,15 м3, группа грунтов: 2
|  | Объем=((2,0*2,0*2,0)*13) / 1000 | [16 empty] | Объем=((2,0*2,0*2,0)*13) / 1000
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
36 | ГЭСНм08-02-142-01 | Устройство постели при одном кабеле в траншее |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.26; 6: 1; 7: 0.26 |  |  |  | Устройство постели при одном кабеле в траншее
|  | Объем=(2,0*13) / 100 | [16 empty] | Объем=(2,0*13) / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
37 | ГЭСНм08-02-142-02 | На каждый последующий кабель добавлять к норме 08-02-142-01 |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.26; 6: 1; 7: 0.26 |  |  |  | На каждый последующий кабель добавлять к норме 08-02-142-01
|  | Объем=26,0 / 100 | [16 empty] | Объем=26,0 / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Добавить кабель до 6 шт. ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5) | [17 empty] | Добавить кабель до 6 шт. ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)
38 | ФСБЦ-02.3.01.02-1120 Сплит-форма Краснодарский край на 3 квартал 2026 года.xlsx | Песок природный для строительных работ II класс, крупный |  |  |  | м3 | 8.97 | 1 | 8.97 |  |  | 1241.25 |  | 11134.01 |  |  |  | Песок природный для строительных работ II класс, крупный
|  | Объем=1,15*(26,0*2,0*0,15) | [16 empty] | Объем=1,15*(26,0*2,0*0,15)
39 | ГЭСН01-02-014-01 | Уплотнение грунта вибротрамбовками, группа грунтов: 1-2 (песок) |  |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.078; 6: 1; 7: 0.078 |  |  |  | Уплотнение грунта вибротрамбовками, группа грунтов: 1-2 (песок)
|  | Объем=(26,0*2,0*0,15) / 100 | [16 empty] | Объем=(26,0*2,0*0,15) / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
40 | ГЭСНм08-02-141-02 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: свыше 1 до 2 кг |  |  |  | 4: 100 м; 5: 1.56; 6: 1; 7: 1.56 |  |  |  | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: свыше 1 до 2 кг
|  | Объем=(26,0*3*2) / 100 | [16 empty] | Объем=(26,0*3*2) / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
41 | ТЦ | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвПу2г 1х240/50 (6% запас) |  |  |  | м | 165.36 | 1 | 165.36 |  |  | 1090.16 | 1.0404 | 187551.72 |  |  |  | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвПу2г 1х240/50 (6% запас)
|  | Объем=1,06*156,0 | [16 empty] | Объем=1,06*156,0
| 648/пр_2022_п.54_пп.а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических строительных конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [17 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических строительных конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Транспортные расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [17 empty] | Транспортные расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
42 | ГЭСНм08-02-143-01 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля (прим. кирпичная перегородка) |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.26; 6: 1; 7: 0.26 |  |  |  | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля (прим. кирпичная перегородка)
|  | Объем=26,0 / 100 | [16 empty] | Объем=26,0 / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
43 | ФСБЦ-06.1.01.05-0017 Сплит-форма Краснодарский край на 3 квартал 2026 года.xlsx | Кирпич керамический лицевой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М150 |  |  |  | 1000 шт | 0.104 | 1 | 0.104 | 19538.21 | 1.26 | 24618.14 |  | 2560.29 |  |  |  | Кирпич керамический лицевой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М150
|  | Объем=104 / 1000 | [16 empty] | Объем=104 / 1000
44 | ГЭСН01-01-033-01 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 |  |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.0078; 6: 1; 7: 0.0078 |  |  |  | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1
|  | Объем=(26,0*2,0*0,15) / 1000 | [16 empty] | Объем=(26,0*2,0*0,15) / 1000
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
45 | ФСБЦ-02.3.01.02-1120 Сплит-форма Краснодарский край на 3 квартал 2026 года.xlsx | Песок природный для строительных работ II класс, крупный |  |  |  | м3 | 8.97 | 1 | 8.97 |  |  | 1241.25 |  | 11134.01 |  |  |  | Песок природный для строительных работ II класс, крупный
|  | Объем=1,15*(26,0*2,0*0,15) | [16 empty] | Объем=1,15*(26,0*2,0*0,15)
46 | ГЭСН01-02-014-01 | Уплотнение грунта вибротрамбовками, группа грунтов: 1-2 (песок) |  |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.078; 6: 1; 7: 0.078 |  |  |  | Уплотнение грунта вибротрамбовками, группа грунтов: 1-2 (песок)
|  | Объем=(26,0*2,0*0,15) / 100 | [16 empty] | Объем=(26,0*2,0*0,15) / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
47 | ГЭСНм08-02-143-01 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.26; 6: 1; 7: 0.26 |  |  |  | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля
|  | Объем=26,0 / 100 | [16 empty] | Объем=26,0 / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
48 | ГЭСНм08-02-143-02 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом каждого последующего |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.26; 6: 1; 7: 0.26 |  |  |  | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом каждого последующего
|  | Объем=26,0 / 100 | [16 empty] | Объем=26,0 / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Добавить до 6 шт. ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5) | [17 empty] | Добавить до 6 шт. ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)
49 | ФСБЦ-06.1.01.05-0017 Сплит-форма Краснодарский край на 3 квартал 2026 года.xlsx | Кирпич керамический лицевой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М150 |  |  |  | 1000 шт | 0.433 | 1 | 0.433 | 19538.21 | 1.26 | 24618.14 |  | 10659.65 |  |  |  | Кирпич керамический лицевой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М150
|  | Объем=433 / 1000 | [16 empty] | Объем=433 / 1000
50 | ГЭСН01-01-033-01 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 |  |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.0884; 6: 1; 7: 0.0884 |  |  |  | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1
|  | Объем=(104,0-7,8*2) / 1000 | [16 empty] | Объем=(104,0-7,8*2) / 1000
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| Сб.ГЭСН33, прил.33.3 п.3.19 | Механизированная разработка грунта и обратная засыпка котлованов с послойным уплотнением грунта ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [17 empty] | Механизированная разработка грунта и обратная засыпка котлованов с послойным уплотнением грунта ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
51 | ГЭСН01-01-012-43 | Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,15 м3, группа грунтов: 1 |  |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.0156; 6: 1; 7: 0.0156 |  |  |  | Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,15 м3, группа грунтов: 1
|  | Объем=(104,0-88,4) / 1000 | [16 empty] | Объем=(104,0-88,4) / 1000
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
52 | 01-20-1-01-0030 Сплит-форма Краснодарский край на 3 квартал 2026 года.xlsx | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км |  |  |  | 1т груза | 27.3 | 1 | 27.3 |  |  | 748.88 |  | 20444.42 |  |  |  | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км
|  | Объем=1,75*15,6 | [16 empty] | Объем=1,75*15,6
|  | Всего по разделу 3 Прокладка 2*КЛ-10кВ (АПвПу2г 1х240/50) в котлованах |  |  |  | 12: 354310.49 | [6 empty] | Всего по разделу 3 Прокладка 2*КЛ-10кВ (АПвПу2г 1х240/50) в котлованах
Раздел 4. Прокладка 2*КЛ-10кВ (АПвПу2г 1х240/50) методом ГНБ, 1010 м | [16 empty] | Раздел 4. Прокладка 2*КЛ-10кВ (АПвПу2г 1х240/50) методом ГНБ, 1010 м
53 | ГЭСН04-01-079-02 | Монтаж установки горизонтального направленного бурения с тяговым усилием: 50 тс (500 кН) |  |  |  | 4: шт; 5: 12; 6: 1; 7: 12 |  |  |  | Монтаж установки горизонтального направленного бурения с тяговым усилием: 50 тс (500 кН)
54 | ГЭСН04-01-085-03 | Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением скважины для полиэтиленовых труб в грунтах I-III группы установками с тяговым усилием 20 тс (200 кН): для труб Dу=400 мм длиной до 200 м |  |  |  | 4: м; 5: 1010; 6: 1; 7: 1010 |  |  |  | Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением скважины для полиэтиленовых труб в грунтах I-III группы установками с тяговым усилием 20 тс (200 кН): для труб Dу=400 мм длиной до 200 м
55 | ФСБЦ-01.4.03.01-0021 Сплит-форма Краснодарский край на 3 квартал 2026 года.xlsx | Порошок (глинопорошок) бентонитовый для приготовления буровых растворов, выход раствора 8,0-11,0 м3/т |  |  |  | т | 16.882 | 1 | 16.882 | 15384.88 | 0.98 | 15077.18 |  | 254532.95 |  |  |  | Порошок (глинопорошок) бентонитовый для приготовления буровых растворов, выход раствора 8,0-11,0 м3/т
|  | Объем=16882/1000 | [16 empty] | Объем=16882/1000
56 | ФСБЦ-01.4.03.03-0011 Сплит-форма Краснодарский край на 3 квартал 2026 года.xlsx | Добавка порошкообразная на основе полиакриламида для обеспечения устойчивости грунтов глинистых, понижения трения и увеличения вязкости буровых растворов, массовая доля основного вещества в сухом состояние не менее 90 %, термостойкость +175 °C, плотность 1,25-1,45 г/см3 |  |  |  | т | 2.525 | 1 | 2.525 | 409055.47 | 1.21 | 494957.12 |  | 1249766.73 |  |  |  | Добавка порошкообразная на основе полиакриламида для обеспечения устойчивости грунтов глинистых, понижения трения и увеличения вязкости буровых растворов, массовая доля основного вещества в сухом состояние не менее 90 %, термостойкость +175 °C, плотность 1,25-1,45 г/см3
|  | Объем=0,0025*1010 | [16 empty] | Объем=0,0025*1010
57 | ФСБЦ-24.3.03.13-0030 Сплит-форма Краснодарский край на 3 квартал 2026 года.xlsx | Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 11,8 мм |  |  |  | м | 2020 | 1 | 2020 | 932.5 | 1.03 | 960.48 |  | 1940169.6 |  |  |  | Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 11,8 мм
|  | Объем=1010*2 | [16 empty] | Объем=1010*2
58 | ГЭСН24-02-001-11 | Сварка полиэтиленовых труб "встык" нагревательным элементом при автоматическом управлении процессом сварки, диаметр труб: свыше 110 до 160 мм |  |  |  | 4: соединение; 5: 156; 6: 1; 7: 156 |  |  |  | Сварка полиэтиленовых труб "встык" нагревательным элементом при автоматическом управлении процессом сварки, диаметр труб: свыше 110 до 160 мм
|  | Объем=(13+5+6+7+6+5+8+5+5+7+5+6)*2 | [16 empty] | Объем=(13+5+6+7+6+5+8+5+5+7+5+6)*2
59 | ГЭСНм08-02-155-01 | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой |  |  |  | 4: шт; 5: 48; 6: 1; 7: 48 |  |  |  | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой
|  | Объем=12*2*2 | [16 empty] | Объем=12*2*2
60 | ФСБЦ-20.2.09.02-1033 Сплит-форма Краснодарский край на 3 квартал 2026 года.xlsx | Уплотнитель кабельных проходов термоусаживаемый, диаметр растяжки 130 мм, диаметр после усадки 28 мм |  |  |  | шт | 48 | 1 | 48 | 184.04 | 1.33 | 244.77 |  | 11748.96 |  |  |  | Уплотнитель кабельных проходов термоусаживаемый, диаметр растяжки 130 мм, диаметр после усадки 28 мм
|  | Объем=12*2*2 | [16 empty] | Объем=12*2*2
61 | ГЭСНм08-02-148-02 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 2 кг |  |  |  | 4: 100 м; 5: 60.6; 6: 1; 7: 60.6 |  |  |  | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 2 кг
|  | Объем=(1010,0*3*2) / 100 | [16 empty] | Объем=(1010,0*3*2) / 100
62 | ТЦ | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвПу2г 1х240/50 (6% запас) |  |  |  | м | 6423.6 | 1 | 6423.6 |  |  | 1090.16 | 1.0404 | 7285662.95 |  |  |  | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвПу2г 1х240/50 (6% запас)
|  | Объем=1,06*(1010,0*3*2) | [16 empty] | Объем=1,06*(1010,0*3*2)
| 648/пр_2022_п.54_пп.а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических строительных конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [17 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических строительных конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Транспортные расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [17 empty] | Транспортные расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
63 | ГЭСН04-01-080-01 | Демонтаж установки горизонтального направленного бурения с тяговым усилием: 20 тс (200 кН) |  |  |  | 4: шт; 5: 12; 6: 1; 7: 12 |  |  |  | Демонтаж установки горизонтального направленного бурения с тяговым усилием: 20 тс (200 кН)
|  | Всего по разделу 4 Прокладка 2*КЛ-10кВ (АПвПу2г 1х240/50) методом ГНБ, 1010 м |  |  |  | 12: 25463018.17 | [6 empty] | Всего по разделу 4 Прокладка 2*КЛ-10кВ (АПвПу2г 1х240/50) методом ГНБ, 1010 м
Раздел 5. Установка муфт | [16 empty] | Раздел 5. Установка муфт
64 | ГЭСНм08-02-191-03 | Муфта соединительная термоусаживаемая для трехжильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена, небронированного, напряжением до 10 кВ, сечением жилы: свыше 120 до 240 мм2 |  |  |  | 4: шт; 5: 6; 6: 1; 7: 6 |  |  |  | Муфта соединительная термоусаживаемая для трехжильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена, небронированного, напряжением до 10 кВ, сечением жилы: свыше 120 до 240 мм2
|  | Объем=18/3 | [16 empty] | Объем=18/3
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
65 | ТЦ | Муфта соединительная ПСТО-10-150/240Р "Прогресс" |  |  |  | шт | 18 | 1 | 18 |  |  | 4803.28 | 1.0404 | 89951.99 |  |  |  | Муфта соединительная ПСТО-10-150/240Р "Прогресс"
| 648/пр_2022_п.54_пп.а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических строительных конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [17 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических строительных конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Транспортные расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [17 empty] | Транспортные расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
66 | ГЭСНм08-02-188-03 | Муфта концевая термоусаживаемая внутренней установки для одножильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена, напряжением до 10 кВ, сечением жилы: свыше 120 до 240 мм2 |  |  |  | 4: компл; 5: 12; 6: 1; 7: 12 |  |  |  | Муфта концевая термоусаживаемая внутренней установки для одножильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена, напряжением до 10 кВ, сечением жилы: свыше 120 до 240 мм2
|  | Объем=3*4 | [16 empty] | Объем=3*4
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
67 | ТЦ | Муфта концевая ПКВТО 10-150/240Р на 3 фазы "Прогресс" |  |  |  | шт | 4 | 1 | 4 |  |  | 6668.03 | 1.0404 | 27749.67 |  |  |  | Муфта концевая ПКВТО 10-150/240Р на 3 фазы "Прогресс"
|  | Объем=12/3 | [16 empty] | Объем=12/3
| 648/пр_2022_п.54_пп.а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических строительных конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [17 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических строительных конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Транспортные расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [17 empty] | Транспортные расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по разделу 5 Установка муфт |  |  |  | 12: 248690.61 | [6 empty] | Всего по разделу 5 Установка муфт
Раздел 6. Монтаж трансформаторной подстанции | [16 empty] | Раздел 6. Монтаж трансформаторной подстанции
Устройство фундамента ж/б | [21 empty] | Устройство фундамента ж/б
68 | ГЭСН01-01-006-02 | Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2 |  |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.102; 6: 1; 7: 0.102 |  |  |  | Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2
|  | Объем=(8,0*8,5*1,5) / 1000 | [16 empty] | Объем=(8,0*8,5*1,5) / 1000
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
69 | ГЭСН08-01-002-02 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного |  |  |  | 4: м3; 5: 6.8; 6: 1; 7: 6.8 |  |  |  | Устройство основания под фундаменты: щебеночного
|  | Объем=8,0*8,5*0,1 | [16 empty] | Объем=8,0*8,5*0,1
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
70 | ФСБЦ-02.2.05.04-2086 Сплит-форма Краснодарский край на 3 квартал 2026 года.xlsx | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 20-40 мм |  |  |  | м3 | 7.82 | 1 | 7.82 |  |  | 1392.15 |  | 10886.61 |  |  |  | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 20-40 мм
71 | ГЭСН06-01-005-05 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: свыше 5 до 25 м3 |  |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.135; 6: 1; 7: 0.135 |  |  |  | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: свыше 5 до 25 м3
|  | Объем=(7,5*6,0*0,3) / 100 | [16 empty] | Объем=(7,5*6,0*0,3) / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
72 | ФСБЦ-04.1.02.05-0304 Сплит-форма Краснодарский край на 3 квартал 2026 года.xlsx | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)150, W8 |  |  |  | м3 | 13.7 | 1 | 13.7 |  |  | 7528.73 |  | 103143.6 |  |  |  | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)150, W8
73 | ФСБЦ-08.4.03.02-0002 Сплит-форма Краснодарский край на 3 квартал 2026 года.xlsx | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм |  |  |  | т | 0.54675 | 1 | 0.54675 |  |  | 46131.68 |  | 25222.5 |  |  |  | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм
74 | ГЭСН06-22-017-01 | Установка закладных деталей весом: до 4 кг с применением монтажной арматуры и электродуговой сварки |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.36; 6: 1; 7: 0.36 |  |  |  | Установка закладных деталей весом: до 4 кг с применением монтажной арматуры и электродуговой сварки
|  | Объем=36 / 100 | [16 empty] | Объем=36 / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
75 | ТЦ | Лист стальной горячекатаный С235 10 мм (деталь Мн1 300х300х10мм - 30 шт, деталь Мн 2 450х300х10 мм - 6 шт) |  |  |  | т | 0.10516 | 1 | 0.10516 |  |  | 81442 |  | 8564.6 |  |  |  | Лист стальной горячекатаный С235 10 мм (деталь Мн1 300х300х10мм - 30 шт, деталь Мн 2 450х300х10 мм - 6 шт)
|  | Объем=0,1031*1,02 | [16 empty] | Объем=0,1031*1,02
76 | ТЦ | Полоса 80х8 мм горячекатаная сталь Ст3 |  |  |  | м | 12 | 1 | 12 |  |  | 561 |  | 6732 |  |  |  | Полоса 80х8 мм горячекатаная сталь Ст3
77 | ТЦ | Полоса 100х8 мм горячекатаная сталь Ст3 |  |  |  | м | 12 | 1 | 12 |  |  | 693 |  | 8316 |  |  |  | Полоса 100х8 мм горячекатаная сталь Ст3
Монтаж готовых конструкций ТП | [21 empty] | Монтаж готовых конструкций ТП
78 | ГЭСН33-04-032-02 | Установка на готовое основание железобетонных блоков комплектных трансформаторных подстанций количеством блоков: 3 | [15 empty] | Установка на готовое основание железобетонных блоков комплектных трансформаторных подстанций количеством блоков: 3 | bar: 4 to 7
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
79 | ГЭСНм08-01-025-02 | Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью: до 1000 кВ·А (Прим. 1600 кв*А) | [15 empty] | Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью: до 1000 кВ·А (Прим. 1600 кв*А) | bar: 4 to 7
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
80 О | Оборудование заказчика | 2БРТП-10/0,4 кВ (без силовых трансформаторов) |  |  |  | 4: шт; 5: 1; 6: 1; 7: 1; 11: 1.015 |  |  |  | 2БРТП-10/0,4 кВ (без силовых трансформаторов)
|  | ПЗ=1,5% (ОЗП=1,5%; ЭМ=1,5% к расх.; ЗПМ=1,5%; МАТ=1,5% к расх.; ТЗ=1,5%; ТЗМ=1,5%) | [17 empty] | ПЗ=1,5% (ОЗП=1,5%; ЭМ=1,5% к расх.; ЗПМ=1,5%; МАТ=1,5% к расх.; ТЗ=1,5%; ТЗМ=1,5%)
Устройство заземления | [21 empty] | Устройство заземления
81 | ГЭСНм08-02-471-04 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм (18 мм) |  |  |  | 4: 10 шт; 5: 1.2; 6: 1; 7: 1.2 |  |  |  | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм (18 мм)
|  | Объем=12 / 10 | [16 empty] | Объем=12 / 10
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
82 | ФСБЦ-08.4.03.02-0002 Сплит-форма Краснодарский край на 3 квартал 2026 года.xlsx | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм |  |  |  | т | 0.125 | 1 | 0.125 |  |  | 46131.68 |  | 5766.46 |  |  |  | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм
83 | ГЭСНм08-02-472-01 | Заземлитель горизонтальный из стали: круглой диаметром 12 мм |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.52; 6: 1; 7: 0.52 |  |  |  | Заземлитель горизонтальный из стали: круглой диаметром 12 мм
|  | Объем=52 / 100 | [16 empty] | Объем=52 / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
84 | ФСБЦ-08.4.03.02-0002 Сплит-форма Краснодарский край на 3 квартал 2026 года.xlsx | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм (прим. 12 мм.) |  |  |  | т | 0.084 | 1 | 0.084 |  |  | 46131.68 |  | 3875.06 |  |  |  | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм (прим. 12 мм.)
85 | ГЭСН01-01-033-04 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 |  |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.026; 6: 1; 7: 0.026 |  |  |  | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1
|  | Объем=26,0 / 1000 | [16 empty] | Объем=26,0 / 1000
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Всего по разделу 6 Монтаж трансформаторной подстанции |  |  |  | 12: 551685.06 | [6 empty] | Всего по разделу 6 Монтаж трансформаторной подстанции
Раздел 7. ПНР кабельной линии 10 кВ | [16 empty] | Раздел 7. ПНР кабельной линии 10 кВ
86 | ГЭСНп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами |  |  |  | 4: 100 измерений; 5: 0.06; 6: 1; 7: 0.06 |  |  |  | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
|  | Объем=6 / 100 | [16 empty] | Объем=6 / 100
87 | ГЭСНп01-12-027-01 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ |  |  |  | 4: испытание; 5: 4; 6: 1; 7: 4 |  |  |  | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ
|  | Объем=2*2 | [16 empty] | Объем=2*2
88 | ГЭСНп01-11-024-02 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ |  |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 |  |  |  | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ
|  | Объем=1+1 | [16 empty] | Объем=1+1
89 | ГЭСНп01-11-002-01 | Определение активного сопротивления или рабочей электрической емкости жилы кабеля на напряжение: до 35 кВ |  |  |  | 4: измерение; 5: 4; 6: 1; 7: 4 |  |  |  | Определение активного сопротивления или рабочей электрической емкости жилы кабеля на напряжение: до 35 кВ
|  | Объем=2*2 | [16 empty] | Объем=2*2
|  | Всего по разделу 7 ПНР кабельной линии 10 кВ |  |  |  | 12: 45987.19 | [6 empty] | Всего по разделу 7 ПНР кабельной линии 10 кВ
Раздел 8. Пусконаладочные работы оборудования трансформаторной подстанции | [16 empty] | Раздел 8. Пусконаладочные работы оборудования трансформаторной подстанции
90 | ГЭСНп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами |  |  |  | 4: 100 измерений; 5: 0.5; 6: 1; 7: 0.5 |  |  |  | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
|  | Объем=50 / 100 | [16 empty] | Объем=50 / 100
91 | ГЭСНп01-11-010-01 | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя |  |  |  | 4: измерение; 5: 4; 6: 1; 7: 4 |  |  |  | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя
92 | ГЭСНп01-12-020-01 | Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ |  |  |  | 4: испытание; 5: 6; 6: 1; 7: 6 |  |  |  | Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ
93 | ГЭСНп01-11-027-02 | Измерение токов утечки: ограничителя напряжения |  |  |  | 4: измерение; 5: 3; 6: 1; 7: 3 |  |  |  | Измерение токов утечки: ограничителя напряжения
94 | ГЭСНп01-03-008-01 | Выключатель: нагрузки напряжением до 11 кВ |  |  |  | 4: шт; 5: 4; 6: 1; 7: 4 |  |  |  | Выключатель: нагрузки напряжением до 11 кВ
95 | ГЭСНп01-12-021-01 | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ (силовых цепей) |  |  |  | 4: испытание; 5: 10; 6: 1; 7: 10 |  |  |  | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ (силовых цепей)
96 | ГЭСНп01-11-022-01 | Измерение активного, индуктивного сопротивлений и емкости электрических машин и аппаратов |  |  |  | 4: измерение; 5: 6; 6: 1; 7: 6 |  |  |  | Измерение активного, индуктивного сопротивлений и емкости электрических машин и аппаратов
97 | ГЭСНп01-11-025-01 | Измерение коэффициента: абсорбции обмоток трансформаторов и электрических машин |  |  |  | 4: измерение; 5: 6; 6: 1; 7: 6 |  |  |  | Измерение коэффициента: абсорбции обмоток трансформаторов и электрических машин
|  | Всего по разделу 8 Пусконаладочные работы оборудования трансформаторной подстанции |  |  |  | 12: 187016.84 | [6 empty] | Всего по разделу 8 Пусконаладочные работы оборудования трансформаторной подстанции
|  | Итоги по смете: | [20 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 21658536.96 | [9 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 15343021.44 | [9 empty] | Строительные работы
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 12538730.37 | [9 empty] | Монтажные работы
|  | Прочие затраты |  |  |  | 12: 233004.03 | [9 empty] | Прочие затраты
|  | Всего |  |  |  | 12: 28114755.84 | [10 empty] | Всего
|  | НДС 22% |  |  |  | 12: 6185246.28 | [9 empty] | НДС 22%
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 34300002.12 | [10 empty] | ВСЕГО по смете