Техническое задание

по поставке электротехнических и сопутствующих товаров

- Место поставки:  Технический центр АО «Омскоблавтотранс», г. Омск ,ул. 20 лет РККА 302.

2. Объем поставки:  Товар поставляется отдельными партиями по заявкам Покупателя, в течение  3    ( трёх ) дней с момента предоставления заявки Покупателем по электронной почте или телефону, указанных в реквизитах настоящего договора  (по согласованию сторон срок поставки может быть изменён).

3. Описание объекта закупки, функциональные, технические и качественные характеристики поставляемого товара

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в том числе, который не был восстановлен, не были восстановлены его потребительские свойства). Качество и безопасность поставляемого товара должны подтверждаться сертификатами соответствия и паспортами качества, передаваемым Подрядчиком Заказчику вместе с товаром.

| № п/п | Наименование товара | Характеристики товара |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кабель ВВГ-Пнг (А)-LS 2х1,5 ГОСТ | Тип товара Кабельно-проводниковая продукция Количество жил (общее) 2 Основных жил -2 шт Сечение основных жил, мм -1.50 мм2 Тип КПП -Кабели силовые с ПВХ изоляцией до 6 кВ Материал изоляции изоляция из ПВХ пластиката Материал внешней оболочки Поливинилхлоридный(ПВХ) пластикат Материал основной жилы -Медная жила Номин. напряжение U (линейное) - 0.66 кВ Единица измерения - метр |
| 2 | Припой ПОС-61 кр. 8 ГОСТ 21931-76 | Длина 400 мм Диаметр до 8 мм Процентное содержание олова - 61 % Единица измерения - кг |
| 3 | Лампа светодиодная A65 груша 25Вт 230В 6500К E27 GENERICA | Тп напряжения - AC Индекс цветопередачи (CRI) - 80-89 (класс 1B) Обозначение лампы - A65 Специальное применение - Нет (без) Класс энергоэффективности - A+ Степень защиты IP - IP20 Цвет -Белый Средн. номин. срок службы - 15 000 ч Световая отдача, лм/Вт - 100 лм/Вт Гарантийный срок - 12 мес. Тип товара - Лампа светодиодная Тип цоколя - E27 Мощность источника света - 25 Вт Цветовая температура - 5500...6500 К Форма колбы/лампы Грушевидная Номинальное напряжение - 230...230 В Угол светораспределения - 180 ° Единица измерения -шт |
| 4 | Лампа светодиодная LED-T8R-П-PRO 10Вт 230В G13R 6500К 1000Лм 600мм IN HOME | Цветовая температура - 6 500 К Класс энергоэффективности - A Средн. номин. срок службы - 13 000 ч Тип товара - Лампа Тип источника света - Лампа люминесцентная (ЛЛ) Тип цоколя G13 Мощность источника света - 10 Вт Напряжение лампы - 220 Холодный 5300-6500 Диаметр до 26 мм Общ. Длина 600 мм Диммируемый (ая) Нет Специальное применение - Общего назначения Единица измерения -шт |
| 5 | Лампа светодиодная LED-T8-М-PRO 40Вт 230В G13 6500К 6500Лм 1200мм IN HOME | Тип товара - Лампа Тип источника света - светодиод Тип цоколя - G13 Мощность источника света - 36 Вт Напряжение лампы- 220 Холодный дневной 5300 K Форма лампы/колбы Трубчатая двухцокольная Диаметр - 26 мм, Общ. Длина - 1 200 мм Диммируемый (ая) Нет Сп Единица измерения -шт ециальное применение - Общего назначения |
| 6 | Лампа светодиодная HP 50Вт 230В 6500К E40 IEK | Тип товара -Лампа светодиодная Тип цоколя - E27 и E40 Мощность источника света -100 Вт Цветовая температура -5000...6500 К Форма колбы/лампы -Цилиндрический (-ая) Световой поток -11000...11000 лм Цветность света по EN 12464-1 Нейтральный (холодно-белый) 3300-5300 K Номинальное напряжение -170...265 В Угол светораспределения - 270 ° Диммируемый (ая) -Нет Поверхность колбы- Матовая Единица измерения -шт |
| 7 | Прожектор светодиодный СДО 07-100 IP65 серый IEK | Тип товара - Прожектор Тип светильника - Прожектор Мощность - 100 Вт Цветовая температура - 4000...4000 К Световой поток -10000 лм Номинальное напряжение - 220...240 В Способ монтажа - Монтажная скоба (лира) Цвет свечения -белый (дневной) Тип источника света- LED Тип цоколя -встроенный светодиод Степень защиты IP -IP65 Количество источников света-1 шт Материал плафона- Стекло Материал корпуса-Металл Цвет корпуса- Черный, серый С датчиком движения – Нет Единица измерения -шт |
| 8 | Прожектор светодиодный СДО 07-50 IP65 серый IEK | Тип товара -Прожектор Тип светильника -Прожектор Мощность -50 Вт Цветовая температура - 6500...6500 К Световой поток- 4250 лм Номинальное напряжение - 120...240 В Способ монтажа - Монтажная скоба (лира) Цвет свечения - белый (холодный) Тип источника света -LED Тип цоколя- встроенный светодиод Степень защиты IP - IP65 Количество источников света -1 шт Материал плафона - Стекло Материал корпуса - Металл Цвет корпуса – Серый, черный С датчиком движения -Нет Единица измерения -шт |
| 9 | Изолента ХБ | Тип товара - Лента клейкая, защитная/изолента Изоляционный (ая) - Да Цвет - Черный Материал - Ткань/хлопчатобумажное волокно (Х/Б) Длина в рулоне - не менее 30 м Ширина рулона - 18 мм Двусторонняя (-ий)- Нет Толщина, мм- 0.40 мм Единица измерения -шт |
| 10 | Изолента ПВХ 19мм х 20 м | Тип товара - Лента клейкая, защитная/изолента Изоляционный (ая) - Да Цвет -Синий, Красный, Черный, Желтый, Зеленый ,Белый Материал - Поливинилхлорид (ПВХ) Длина в рулоне- не менее 20 м Ширина рулона - 19 мм Двусторонняя (-ий) - Нет Толщина, мм - 0.18 мм Единица измерения -шт |
| 11 | Светильник Navigator 1200-IP20-2хT8-G13 | Тип товара - Светильник Тип светильника - Светильник пылевлагозащищенный Мощность - 36 Вт Цветовая температура - 0...0 К Номинальное напряжение -220...240 В Способ монтажа - Подвесной Тип источника света - LED Тип цоколя - G13 Форма светового прибора - прямоугольник Тип рассеивателя - Призматический Материал корпуса - Пластик Цвет корпуса - Серый Длина – от 12500 – до 1 273 мм Ширина устройства – от 100 мм до120мм Количество источников света в светильнике - 2 шт. Единица измерения -шт |
| 12 | Светильник светодиодный 36Вт 6500К 595х595х20 IEK | Тип товара - Светильник Тип светильника - Светильник офисный Мощность -36 Вт Цветовая температура -6500...6500 К Световой поток - 3100 лм Номинальное напряжение - 180...265 В Способ монтажа - Встраиваемый (-ая) Тип источника света -LED Тип цоколя встроенный светодиод Цвет свечения - белый (холодный) Форма светового прибора - квадрат Тип рассеивателя - Призматический Материал корпуса - Металл Цвет корпуса - Белый Длина 595 мм Ширина устройства 595 мм Высота/глубина - 19 мм Количество источников света - 1 шт Степень защиты IP -IP40 Единица измерения -шт |
| 13 | Светильник ДСП 2202 под светодиодную лампу 2хT8 1200мм IP65 IEK | Тип товара - Светильник Тип светильника - Светильник линейный Мощность - 36 Вт Цветовая температура - 6500...6500 К Световой поток - 4000 лм Номинальное напряжение – 160...260 В Способ монтажа - Накладной Тип источника света - LED Тип цоколя -встроенный светодиод Цвет свечения - белый (холодный) Форма светового прибора - прямоугольник Материал плафона -Пластик Тип рассеивателя - Призматический Материал корпуса -Пластик Цвет корпуса - Белый Длина -1 200 мм Ширина устройства -65 мм Высота/глубина - 24 мм Количество источников света - 1 шт Степень защиты IP - IP20 Регулируемость - Не регулируется Единица измерения -шт |
| 14 | Набор отверток диэлектрических K3 ARMA2L 3 IEK или эквивалент | Тип товара - Набор отверток Тип отвертки - Отвертка с набором бит Torx Общ. количество инструментов/предметов - 11 Количество крестовых отверток PH - 2 Количество крестовых отверток PZ -2 Количество шлицевых отверток SL (под прямой шлиц)- 4 Количество отверток Torx (6-луч. звезда) - 3 Изоляционная защита до 1000 В- Да Длина отверток - не менее 150 мм , не более 250 мм Сумка/карман/кофр Изолированн - Да Единица измерения- шт. |
| 15 | Набор отверток НО-05 серия МАСТЕР (КВТ) или эквивалент | Тип товара - Набор инструментов Общ. количество инструментов/предметов -9 Количество шлицевых отверток SL (под прямой шлиц) - 4 Количество крестовых отверток PH -3 Количество крестовых отверток PZ -2 Изоляционная защита до 1000 В -Нет Длина отверток- не менее 150 мм , не более 250 мм Упаковка - Картон/блистер Набор инструментов электромонтажника -Да С магнитным держателем- Да Единица измерения – шт. |
| 16 | Мегаомметр МЕГЕОН | Тип товара - Прибор для измерения сопротивления изоляции Диапазон измерения сопротивления изоляции, мОм - 0...2000 мОм Источник питания - Батарея Запоминание измеренного значения - Да Аналог. дисплей с гистограммами - Да Измерение напряжения - Да Измерение низкого сопротивления – Да Интерфейс - Да Настройка/ регулировка номин. тестового напряжения - Нет Номинальное тестовое напряжение 100 В - Да Номинальное тестовое напряжение 1000 В - Да Номинальное тестовое напряжение 250 В - Да Номинальное тестовое напряжение 2500 В - Да Номинальное тестовое напряжение 500 В - Да Номинальное тестовое напряжение 5000 В -Нет Режим сохранения данных (Data hold) - Да Тестирование защиты от избыточного напряжения- Нет Фоновая подсветка ЖК-индикатора - Да Гарантийный срок - 12 мес. Единица измерения – 1 шт. |

Начальник СЭЗиС                          		                          		 Саяпин Д.И.