Техническое задание

на поставку товара

- Место поставки: Технический центр АО « Омскоблавтотранс», г. Омск ,ул. 20 лет РККА 302

2. Объем поставки:  Товар поставляется отдельными партиями по заявкам Покупателя, в течение  3    ( трёх ) дней с момента предоставления заявки Покупателем по электронной почте или телефону, указанных в реквизитах настоящего договора  (по согласованию сторон срок поставки может быть изменён).

3.  Описание объекта закупки, функциональные, технические и качественные характеристики поставляемого товара

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в том числе, который не был восстановлен, не были восстановлены его потребительские свойства). Качество и безопасность поставляемого товара должны подтверждаться сертификатами соответствия и паспортами качества, передаваемым Подрядчиком Заказчику вместе с товаром.

| № п/п | Наименование товара | функциональные, технические и качественные характеристики поставляемого товара |
| --- | --- | --- |
| 1 | Выключатель автоматический 3P 32А C | Тип товара - Автомат модульный Общее количество полюсов - 3 Количество защищенных полюсов - 3 Отключение нейтрали Нет кА Номин. Ток - 32 А Характеристика срабатывания - C Номин. отключающая способность - 4.50 кА Тип напряжения - AC |
| 2 | Выключатель автоматический 1P 32А C | Тип товара - Автомат модульный Общее количество полюсов - 1 Количество защищенных полюсов - 1 Отключение нейтрали Нет кА Номин. Ток - 32 А Характеристика срабатывания - C Номин. отключающая способность - 4.50 кА Тип напряжения - AC |
| 3 | Выключатель автоматический 1P 20А C 4.5кА | Тип товара - Автомат модульный Общее количество полюсов - 1 Количество защищенных полюсов - 1 Отключение нейтрали Нет кА Номин. Ток - 20 А Характеристика срабатывания - C Номин. отключающая способность - 4.50 кА Тип напряжения - AC |
| 4 | Элемент питания ААA | Тип товара - Батарейка Типоразмер (обозначение размера) - Мизинчиковая (AАА) Номин. Напряжение - 1.5 В Модель/исполнение - Щелочной марганцевый (алкалиновый) Обозначение по стандарту МЭК (IEC) - LR03 |
| 5 | Выключатель автоматический 1P 10А C | Тип товара - Автомат модульный Общее количество полюсов - 1 Количество защищенных полюсов - 1 Отключение нейтрали Нет кА Номин. Ток - 10 А Характеристика срабатывания - C Номин. отключающая способность - 4.50 кА Тип напряжения – AC |
| 6 | Выключатель автоматический 1P 20А C | Тип товара - Автомат модульный Общее количество полюсов - 1 Количество защищенных полюсов - 1 Отключение нейтрали Нет кА Номин. Ток - 20 А Характеристика срабатывания - C Номин. отключающая способность - 4.50 кА 6Тип напряжения – AC |
| 7 | Выключатель автоматический 3P 40А С | Тип товара - Автомат модульный Общее количество полюсов - 3 Количество защищенных полюсов - 3 Отключение нейтрали Нет кА Номин. Ток - 40А Характеристика срабатывания - C Номин. отключающая способность - 4.50 кА Тип напряжения – AC |
| 8 | Выключатель автоматический 1P 25А C | Тип товара - Автомат модульный Общее количество полюсов - 1 Количество защищенных полюсов - 1 Отключение нейтрали Нет кА Номин. Ток - 25 А Характеристика срабатывания - C Номин. отключающая способность - 4.50 кА Тип напряжения - AC |
| 9 | DIN-рейка L2000 , оцинк | Тип товара - Монтажная рейка (DIN-рейка/ G-рейка/ со спец. профилем) Модель/исполнение DIN-рейка (с омега-профилем) 35/7,5 мм Материал - сталь Высота -7.50 мм Длина - 2 000 мм Покрытие – цынк |
| 10 | Выключатель автоматический 1P 16А C | Тип товара - Автомат модульный Общее количество полюсов - 1 Количество защищенных полюсов - 1 Отключение нейтрали Нет кА Номин. Ток - 16 А Характеристика срабатывания - C Номин. отключающая способность - 4.50 кА Тип напряжения – AC |
| 11 | Колодка клеммная ЗВИ-5 1.5-4кв.мм 12 пар | Тип товара Клемма одно - и многополюсн./клеммная колодка Тип изделия/компонента - Зажим ЗВИ Способ монтажа -Непосредственная установка Номин. ток In - 5 А Номин. Напряжение -400...400 В Поперечн. сечение подключ. многопроволочного (гибкого) провода, мм2 - 1.5...4 мм2 |
| 12 | Колодка клеммная ЗВИ-30 6-16кв.мм 12 пар | Тип товара Клемма одно - и многополюсн./клеммная колодка Тип изделия/компонента - Зажим ЗВИ Способ монтажа -Непосредственная установка Номин. ток In - 5 А Номин. Напряжение -400...400 В Поперечн. сечение подключ. многопроволочного (гибкого) провода, мм2 – 4,0...16 мм2 |
| 13 | Шина нулевая N 6х9 10 отверстий латунь | Тип товара - Шина заземления/нулевая для распределительного щита - Модель/исполнение Ноль Количество соединений – 10 шт. Номин. Ток - 100 А Материал - Латунь Способ монтажа - DIN-рейка (с омега-профилем) |
| 14 | Клемма строительно-монтажная 2-проводная 0.08-2.5кв.мм | Тип товара - Клемма безвинтовая (розеточная) Количество зажимов (подключаемых проводников) - 3 Номин. поперечное сечение (диапазон), мм2 -4...4 мм2 Подходит для однопроволочных проводников - Да Подходит для многопроволочных проводников - да Подходит для гибкого провода - Да С рычажками – Да |
| 15 | Клемма строительно-монтажная 3 -проводная 0.08-2,5 кв.мм. | Тип товара -Клемма безвинтовая (розеточная) Количество зажимов (подключаемых проводников) - 2 Номин. поперечное сечение (диапазон), мм2 - 4...4 мм2 Подходит для однопроволочных проводников - Да Подходит для многопроволочных проводников - Да Подходит для гибкого провода - Да С рычажками - да |
| 16 | Вилка прямая IP44 16 А каучук красн | Тип товара - Вилка штепсельная Номин. ток - 16 А Ориентация (угол) подключения - Прямолинейн. Модель/исполнение - С заземляющим контактом Материал - Каучук Степень защиты IP - IP44 Цвет – Красный Обьем поставки – 1 шт. |
| 17 | Колодка удлинителя 3-м с заземл. 16А , IP44 каучук красн | Тип товара - Вилка штепсельная Номин. ток - 16 А Ориентация (угол) подключения - Прямолинейн. Модель/исполнение - С заземляющим контактом Материал - Каучук Степень защиты IP - IP44 Цвет – Красный Объем поставки – 1 шт. |
| 18 | Набор вилка+розетка каучуковые c заземлением 16А IP44 с кольцом угловая красная | Тип товара - Вилка штепсельная Номин. ток - 16 А Ориентация (угол) подключения - Прямолинейн. Модель/исполнение - С заземляющим контактом Материал - Каучук Степень защиты IP - IP44 Цвет – Красный Тип товара - Вилка штепсельная Номин. ток - 16 А Ориентация (угол) подключения - Прямолинейн. Модель/исполнение - С заземляющим контактом Материал - Каучук Степень защиты IP - IP44 Цвет – Красный |
| 19 | Выключатель автоматический 3P 25А C | Тип товара - Автомат модульный Общее количество полюсов - 3 Количество защищенных полюсов - 3 Отключение нейтрали Нет кА Номин. Ток - 25А Характеристика срабатывания - C Номин. отключающая способность - 4.50 кА Тип напряжения – AC |

Начальник СЭЗиС                          				 Саяпин Д.И.