Приложение 1 
Описание предмета закупки
Поставка медицинских расходных материалов для Отделения Рентген-диагностики (игла для биопсии для пистолета Magnum)
Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики (при необходимости), поставляемых товаров.
	№ п/п
	Наименование товара
	Наименование характеристик, показателя
	Значение характеристики, показателя
	Инструкция участнику закупки по формированию предложения

	1
	Игла для биопсии (для пистолета)
	Количество, шт
	100
	Неизменный показатель

	
	
	Назначение
	игла для автоматической пункционной биопсии
	Неизменный показатель

	
	
	Размер иглы (диаметр), G
	14
	Неизменный показатель

	
	
	Длина, мм
	Не менее 150 и не более 160
	Конкретное значение

	
	
	Трехгранная лазерная заточка стилета иглы
	Наличие
	Неизменный показатель

	
	
	Коннектор для шприца Луер/Луер-Лок
	Наличие
	Неизменный показатель

	
	
	Эхогенный наконечник
	Наличие
	Неизменный показатель

	
	
	Сантиметровая эхо-насечка
	Наличие
	Неизменный показатель

	
	
	Эхоконтрастное напыление на конце канюли
	Наличие
	Неизменный показатель

	
	
	Коннектор для коаксиального проводника
	Наличие
	Неизменный показатель

	
	
	Распорная деталь (спейсер) 
	для установки и контроля иглы внутри биопсийной системы, легко удаляется после того, как игла помещена в инструмент, обеспечивает стерильную установку иглы в инструмент
	

	
	
	Упаковка
	Индивидуальная, стерильная
	Неизменный показатель

	
	
	Совместимость 
	[bookmark: _GoBack]Совместим с биопсийными системами многоразового использования Magnum Bard*, имеющимися у Заказчика
	Неизменный показатель

	2
	Игла для биопсии (для пистолета)
	Количество, шт
	1100
	Неизменный показатель

	
	
	Назначение
	игла для автоматической пункционной биопсии
	Неизменный показатель

	
	
	Размер иглы (диаметр), G
	16
	Неизменный показатель

	
	
	Длина, мм
	Не менее 150 и не более 160
	Конкретное значение

	
	
	Трехгранная лазерная заточка стилета иглы
	Наличие
	Неизменный показатель

	
	
	Коннектор для шприца Луер/Луер-Лок
	Наличие
	Неизменный показатель

	
	
	Эхогенный наконечник
	Наличие
	Неизменный показатель

	
	
	Сантиметровая эхо-насечка
	Наличие
	Неизменный показатель

	
	
	Эхоконтрастное напыление на конце канюли
	Наличие
	Неизменный показатель

	
	
	Коннектор для коаксиального проводника
	Наличие
	Неизменный показатель

	
	
	Распорная деталь (спейсер) 
	для установки и контроля иглы внутри биопсийной системы, легко удаляется после того, как игла помещена в инструмент, обеспечивает стерильную установку иглы в инструмент
	

	
	
	Упаковка
	Индивидуальная, стерильная
	Неизменный показатель

	
	
	Совместимость 
	Совместим с биопсийными системами многоразового использования Magnum Bard*, имеющимися у Заказчика
	Неизменный показатель

	
	
	Стерильность упаковки
	Наличие
	Неизменный показатель

	3
	Игла для биопсии (для пистолета)
	Количество, шт
	1300
	Неизменный показатель

	
	
	Назначение
	игла для автоматической пункционной биопсии
	Неизменный показатель

	
	
	Размер иглы (диаметр), G
	18
	Неизменный показатель

	
	
	Длина, мм
	Не менее 150 и не более 160
	Конкретное значение

	
	
	Трехгранная лазерная заточка стилета иглы
	Наличие
	Неизменный показатель

	
	
	Коннектор для шприца Луер/Луер-Лок
	Наличие
	Неизменный показатель

	
	
	Эхогенный наконечник
	Наличие
	Неизменный показатель

	
	
	Сантиметровая эхо-насечка
	Наличие
	Неизменный показатель

	
	
	Эхоконтрастное напыление на конце канюли
	Наличие
	Неизменный показатель

	
	
	Коннектор для коаксиального проводника
	Наличие
	Неизменный показатель

	
	
	Распорная деталь (спейсер) 
	для установки и контроля иглы внутри биопсийной системы, легко удаляется после того, как игла помещена в инструмент, обеспечивает стерильную установку иглы в инструмент
	

	
	
	Упаковка
	Индивидуальная, стерильная
	Неизменный показатель

	
	
	Совместимость 
	Совместим с биопсийными системами многоразового использования Magnum Bard*, имеющимися у Заказчика
	Неизменный показатель

	4
	Игла для биопсии (для пистолета)
	Количество, шт
	1800
	Неизменный показатель

	
	
	Назначение
	игла для автоматической пункционной биопсии
	Неизменный показатель

	
	
	Размер иглы (диаметр), G
	18
	Неизменный показатель

	
	
	Длина, мм
	Не менее 200 и не более 250
	Конкретное значение

	
	
	Трехгранная лазерная заточка стилета иглы
	Наличие
	Неизменный показатель

	
	
	Коннектор для шприца Луер/Луер-Лок
	Наличие
	Неизменный показатель

	
	
	Эхогенный наконечник
	Наличие
	Неизменный показатель

	
	
	Сантиметровая эхо-насечка
	Наличие
	Неизменный показатель

	
	
	Эхоконтрастное напыление на конце канюли
	Наличие
	Неизменный показатель

	
	
	Коннектор для коаксиального проводника
	Наличие
	Неизменный показатель

	
	
	Распорная деталь (спейсер) 
	для установки и контроля иглы внутри биопсийной системы, легко удаляется после того, как игла помещена в инструмент, обеспечивает стерильную установку иглы в инструмент
	

	
	
	Упаковка
	Индивидуальная, стерильная
	Неизменный показатель

	
	
	Совместимость 
	Совместим с биопсийными системами многоразового использования Magnum Bard*, имеющимися у Заказчика
	Неизменный показатель


*Указание продукции конкретного производителя в целях, необходимости обеспечения взаимодействия закупаемого товара с оборудованием, используемым заказчиком на основании пп.3б п.6.1 ст.3 Федерального закона о закупках 223-ФЗ


