Техническое задание

на выполнение работ по поставке и монтажу окон

- Объект: Технический центр АО «Омскоблавтотранс»,

Омская область. г. Омск, ул. 20 лет РККА, д. 302, Здание 5 бокса

2. Объем поставки:  Согласно спецификации.

3.  Описание объекта закупки, функциональные, технические и качественные характеристики поставляемого товара. Монтаж окон ПВХ из профильной системы Exprof пяти камерной системы,  цвет белый,  с внутренним заполнением  из стеклопакета тройного стекла. Монтаж новых окон после демонтажа старых с устройством отливов.

| № п/п | Условия изготовления товара |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Особые условия | Подрядчик до момента начала изготовления товара производит замеры оконных проемов на объекте Заказчика. Если указанные в Спецификации на изготовление и монтаж оконного блока ПВХ размеры товара расходятся с результатами произведенных Подрядчиком замеров на объекте Заказчика, то Подрядчик осуществляет изготовление товара по произведенным им замерам |
| 2.1 | Схема блока | Водоотливы изделия №1 – оцинкованная сталь Водоотливы изделия №2 – оцнкованная сталь. |
| 2.2. | Комплектность поставки | - Оконные блоки ПВХ пятикамерной системы Exprof – 20,8 м.кв. - Отлив оцинкованный 11 шт. |
| 2.3. | Порядок производства работ. | - Демонтаж существующих окон - Монтаж Новых окон с заполнением пустот между блоком и стеной пеной. - Монтаж отлива - Вывоз образовавшегося от монтажа и демонтажа мусора. |

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в том числе, который не был восстановлен, не были восстановлены его потребительские свойства). Качество и безопасность поставляемого товара должны подтверждаться сертификатами соответствия и паспортами качества, передаваемым Подрядчик Заказчику вместе с товаром.

Товар должен быть свободным от прав на него третьих лиц.

Условия поставки и монтажа товара: монтаж оконного блока и наружных отливов  осуществляется силами и за счет средств Подрядчик. Доставка товара осуществляется за счет средств Подрядчика.

4. Гарантии качества.

4.1. Поставщик гарантирует, что поставляемый товар соответствует требованиям, установленным Техническим заданием.

4.2. Подрядчик гарантирует безопасность товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации.

Поставляемый Товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации санитарным и фитосанитарным нормам.

4.3. Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами.

Подрядчик поставляет Товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

4.4. Гарантийный срок товара не менее 24 месяцев с даты передачи товара Заказчику, в случае если гарантия завода производителя превышает данное значение, то срок гарантии соответствует сроку, установленному производителем.

Гарантия качества товара распространяется на весь объем товара в течение всего срока годности установленного производителем.

Гарантийные обязательства должны быть подтверждены гарантийным талоном или иным документом подтверждающим гарантию и содержащим гарантийные обязательства. Документы, подтверждающие гарантию, должны быть скрепленные печатью Поставщика, и переданы Заказчику при приемке товара.

4.5. В случае обнаружения любых дефектов в течение гарантийного срока, а также в случае обнаружения несоответствия Товара  заявленным характеристикам, выявленным в процессе эксплуатации,  все затраты,  связанные с их устранением, а при необходимости и замены, несет Подрядчик.

5. Сроки и место поставки:

5.1. Монтаж товара  осуществляется Подрядчиком в течение 15(пятнадцати) рабочих дней  с момента оплаты.

6. Цена Договора и порядок расчетов:

6.1. Цена Договора включает в себя: стоимость товара, расходы, связанные с доставкой разгрузкой - погрузкой, стоимость упаковки (тары), маркировки, страхование, таможенные платежи (пошлины), НДС, другие установленные налоги, сборы и иные расходы, связанные с исполнением договора.

Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного Договором количества и качества поставляемого Товара и иных условий Договора.

6.2. Источник финансирования Договора – собственные средства  Заказчика. Расчеты между Заказчиком и Подрядчиком производятся после выставления счета по заявке Заказчика.

6.3. Оплата по Договору осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Договоре.

Оплата по Договору производится путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, или иным способом, согласованным Сторонами и не запрещенным действующим законодательством РФ в следующем порядке:

- 30 % - предварительная оплата;

- оставшиеся 70 % в течение 7 рабочих дней с момента подписания актов

6.4.  В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в трехдневный срок с момента изменения расчетного счета в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре счет Подрядчика, несет Подрядчик.

7. Порядок исполнения Договора.

Оформление и обмен любыми документами по настоящему Договору (включая, но не ограничиваясь, счета, акты, накладные, счета-фактуры, УПД) допускаются в электронном виде, с использованием электронного документооборота.

Такие документы оформляются в соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых актов, в т.ч. Федерального закона от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи", и подписываются квалифицированной электронной подписью.

Заказчик и Подрядчик признают указанные документы равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным соответствующими собственноручными подписями своих уполномоченных представителей и заверенным печатями (при необходимости).

Стороны несут ответственность за обеспечение конфиденциальности ключей электронной подписи и за их несанкционированное использование. Стороны также вправе производить оформление и обмен документами по настоящему Договору на бумажном носителе с подписанием собственноручной подписью уполномоченных представителей и приложением оттиска печати (при необходимости), при этом по требованию любой из Сторон оформление и обмен такими документами и/или дубликатами документов являются обязательными.

Начальник СЭЗиС                                                                                                                     Д.И. Саяпин