Дата и время подачи запроса

30.09.2026 11:21 MCK

Номер запроса

3760

Тема запроса

Вопросы по закупке

Текст запроса

Добрый день!

Объект закупки (ММПС) включает компоненты из Приложения № 1 (трансформатор, поз. 28(1) - Запрет) и Приложения № 2 (ячейка РУ 110кВ (КРУЭ), поз. 110 - Ограничение) ПП № 1875. В извещении установлено только "преимущество".
Согласно правилам нацрежима, при наличии в составе комплекса товаров из Приложений № 1 и № 2 должен применяться наиболее строгий механизм.
Также в п 2.12. проекта договора четко указано «Силовой трансформатор, ячейка РУ 110кВ, ячейки КРУ 10(6)кВ должны быть произведены на территории Российской Федерации и иметь соответствующий сертификат происхождения»
Просим разъяснить основания применения "преимущества" вместо "Запрета" или "Ограничения" и внести изменения в документацию.

Ответ:

Добрый день! В ответ на поступивший запрос разъясняем следующее.

Предметом закупки является мобильная модульная подстанция в установленной Техническим заданием комплектации, классифицированная по коду ОКПД2 42.22.13.900 «Установки тяжелые электроэнергетические и оборудование прочие, не включенные в другие группировки».

Закупка отдельных силовых трансформаторов и распределительных устройств в качестве самостоятельных предметов поставки не предусмотрена.

Товар, классифицированный по указанному коду, не включен в перечни, предусмотренные приложениями № 1 и № 2 к постановлению Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875. Указание в Техническом задании характеристик и состава комплектного оборудования само по себе не означает осуществления самостоятельной закупки каждого его компонента.

Согласно подпункту «д» пункта 4 постановления № 1875 применение соответствующей позиции перечня определяется наименованием и классификацией закупаемого товара. Ссылки на позиции перечней, относящиеся к отдельным компонентам, сами по себе не подтверждают необходимость установления запрета или ограничения в отношении комплектной ММПС.

Для закупаемого товара документацией предусмотрено преимущество в соответствии с постановлением № 1875 и пунктом 3 части 4 статьи 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ.

Пункт 2.12 проекта договора исключен в целях приведения проекта договора в соответствие с Техническим заданием. Изменения размещены в установленном порядке.