Техническое задание

по поставке тубы  металлической

- Объект: Технический центр АО «Омскоблавтотранс», г. Омск ,ул. 20 лет РККА 302

2.    Объем поставки:  Согласно заявок направляемых заказчиком.

3.  Описание объекта закупки, функциональные, технические и качественные характеристики поставляемого товара

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в том числе, который не был восстановлен, не были восстановлены его потребительские свойства). Качество и безопасность поставляемого товара должны подтверждаться сертификатами соответствия и паспортами качества, передаваемым Подрядчиком Заказчику вместе с товаром.

| № п/п | Наименование товара | Характеристики поставляемого товара |
| --- | --- | --- |
| 1 | Труба водогазопроводная Ø 25х2.8 ГОСТ 3262, | Материал – сталь Внутренний диаметр 25 мм Толщина стенки – 2,8 мм. Длина трубы – от 6 м. до 12 м. |
| 2 | Труба водогазопроводная Ø 32х2.8 ГОСТ 3262, | Материал – сталь Внутренний диаметр 32 мм Толщина стенки – 2,8 мм. Длина трубы – от 6 м. до 12 м. |
| 3 | Труба водогазопроводная Ø 50х3.5ГОСТ 3262. | Материал – сталь Внутренний диаметр 50 мм Толщина стенки – 3,5 мм. Длина трубы – от 6 м. до 12 м. |
| 4 | Труба э/сварная Ø 57х3.0 ГОСТ 10704 | Материал – сталь Внутренний диаметр 50 мм Толщина стенки – 3,0 мм. Длина трубы – от 6 м. до 12 м. |
| 5 | Труба э/сварная Ø 76х3,5 ГОСТ 10704 | Материал – сталь Внутренний диаметр от 70 мм до 76мм Толщина стенки – 3,5 мм. Длина трубы – от 6 м. до 12 м. |
| 6 | Труба э/сварная Ø 89х3,5 ГОСТ 10704 | Материал – сталь Внутренний диаметр от 80 мм, до 86мм Толщина стенки – 3,5 мм. Длина трубы – от 6 м. до 12 м. |

Доставка до склада покупателя по адресу: г. Омск  ул. 20 лет РККА. д. 302

Срок поставки: в течении 4 дней с момента направления заявки Заказчиком

Нач СЭЗиС. 							                                             Саяпин Д.И.