Приложение №2 к извещению


 Техническое задание 
 на поставку электротовары

	Начальная (максимальная) цена договора
	315 686,00  

	№ п/п
	Наименование товара, работ, услуг
	Объем

	
	
	Ед.изм.
	Кол-во

	1
	Провод самонесущий изолированный, 3x120+1x95 мм2, ГОСТ 31946-2012, Б 14, Иркутсккабель, 12L02027, арт. СИП-2 3x120+1x95 или эквивалент
	м
	250

	2
	Зажим анкерный, *95-120мм2, 20 МРНЗ/Кн, для СИП-2, НИЛЕД (ВК), арт. PA 2000 Р или эквивалент
	шт
	10

	3
	Комплект промежуточной подвески, 25-120мм2, 12МРНЗ, кН, НИЛЕД (ВК), арт. ES 54-14 P (аналог ES 1500) или эквивалент
	шт
	2

	4
	Наконечник кабельный под опрессовку, 120 мм2, алюминиевый, КВТ, арт. ТА 120-12-14 или эквивалент
	шт
	8

	5
	Кабель силовой медный, 4 мм2, ГОСТ 31996-2012, Б 14, Кабэкс № 2045, арт. ВВГнг(А)-LS 5x4-0,66 ок или эквивалент 
	м
	135

	6
	Щит навесной, 06 мод., пластик, 200х148х95, прозр. дв., IP41, KREPTA 3, арт. ЩРН-П-6 или эквивалент
	шт
	10

	7
	Автомат ИЭК ВА 47-29  4,5 кА KARAT, 3п, 32 А, хар-ка C, арт. 3х32C или эквивалент
	шт
	10

	8
	Шина нулевая с изолятором, DIN-изолятор, синий, 6х9/10, арт. ШНИ-6х9-10-Д-С или эквивалент
	шт
	30

	9
	Зажим ответвительный, *10-95/1,5-10, для СИП-2 и СИП-4, НИЛЕД (ВК), арт. СТ 25 Р (P 4, ZP 10M) или эквивалент
	шт
	60

	10
	Зажим анкерный, *25-35мм2, 10 МРНЗ/Кн, для СИП-2, НИЛЕД (ВК), арт. PA 1000 Р или эквивалент
	шт
	6

	11
	Хомут-стяжка кабельная, нейлон, 300х4,8 мм, чёрный, Rexant, уп.100 шт., арт. 07-1303 или эквивалент
	упаковка
	5

	12
	Хомут-стяжка кабельная, нейлон, 350х4,8 мм, чёрный, Rexant, уп.100 шт., арт. 07-0351 или эквивалент
	упаковка
	5

	13
	Полоса монтажная "Лоскутова", 150х10, алюминиевая, с отверстием, 100шт/уп. или эквивалент
	шт
	3

	14
	Скрепы и бугели для ленты, Скрепа, НИЛЕД (ВК) , арт. C 20 или эквивалент
	шт
	100

	15
	Лента крепления, ширина 20мм, уп.50м., Импульс, арт. F 2007 или эквивалент
	упаковка
	1




1. Место поставки: 664023, г. Иркутск, ул. Омулевского, д. 49.
2.1. Условия поставки: единой партией. Доставка, погрузка и разгрузка выполняются силами и за счет Поставщика. Цена включает все расходы, связанные с поставкой товара до места назначения.
[bookmark: _Hlk241052759]3. Срок поставки: с даты заключения договора до 15.10.2026г.
3.1. Передача товара осуществляется по товарной накладной или универсальному передаточному документу с одновременной передачей документов о качестве и гарантии.
4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:
4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам; 
4.2. Товар должен соответствовать требованиям технических регламентов ЕАЭС, применимым к данному виду оборудования, ГОСТ, ТУ и документации изготовителя. Вместе с товаром Поставщик передает паспорт (руководство по эксплуатации), документы о качестве и документы об обязательном подтверждении соответствия, если такое подтверждение предусмотрено законодательством.
4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов;
4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;
4.5. Товар должен быть безопасным для жизни и здоровья людей, имущества и окружающей среды при соблюдении правил монтажа, эксплуатации, хранения, транспортирования и утилизации.



[bookmark: _Hlk241054410]Ведущий специалист по закупкам АО "Горзеленхоз"                                                             	А.А. Зайцев
