АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«КИСЛОВОДСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

Утверждено:

__________________/___________

«___» __________ 2026 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ И ДОКУМЕНТАЦИЯ

о проведении запроса технико-коммерческих предложений в электронной форме (только среди субъектов малого предпринимательства, включая микропредприятия)

Предмет закупки: Поставка и монтаж комплектного распределительного устройства типа КРУН-10кВ для нужд АО «КСК»

город Кисловодск

2026 год

СОДЕРЖАНИЕ

Раздел 1. Порядок проведения запроса технико-коммерческих предложений в электронной форме

Раздел 2. Извещение

Приложение № 1. Техническое задание
Приложение № 2. Критерии оценки заявок

Приложение № 3. Проект договора

Приложение № 4. Расчет начальной (максимальной) цены договора

Приложение № 5. Формы для заполнения

Раздел 1. Порядок проведения запроса технико-коммерческих предложений в электронной форме

Запрос технико-коммерческих предложений в электронной форме (далее — запрос ТКП) является неконкурентной закупкой в соответствии с Положением о закупке АО «КСК». Предложения участников сопоставляются по установленным в документации критериям: цена договора (70 %) и общий срок поставки и выполнения работ (30 %). Участниками данной закупки являются только субъекты малого предпринимательства, включая микропредприятия.

- Извещение о проведении запроса технико-коммерческих предложений в электронной форме

  - Заказчик не менее чем за пять рабочих дней до дня окончания подачи заявок размещает в единой информационной системе извещение о проведении запроса ТКП.

  - При проведении запроса ТКП включение в извещение о закупке описания предмета закупки в соответствии с частью 6.1 статьи 3 Федерального закона № 223- ФЗ не требуется.

  - Запрос ТКП проводится в электронной форме только среди субъектов малого предпринимательства, включая микропредприятия. Заказчик проверяет категорию «малое предприятие» или «микропредприятие» по Единому реестру субъектов малого и среднего предпринимательства ФНС России.

  - При проведении неконкурентного запроса ТКП среди СМП применяется электронная площадка ООО «Электронные торги России» (https://etp.torgi82.ru/).

- Документация запроса ТКП

  - Заказчик одновременно с размещением извещения о проведении запроса ТКП размещает в единой информационной системе документацию запроса ТКП.

  - Сведения, содержащиеся в документации запроса ТКП, должны соответствовать сведениям, указанным в извещении о проведении запроса ТКП.

  - Документация запроса ТКП в форме электронного документа, размещённая на электронной торговой площадке и в единой информационной системе www.zakupki.gov.ru доступна для ознакомления бесплатно.

- Порядок внесения изменений в извещение и документацию запроса ТКП

  - В любое время до истечения срока представления заявок Заказчик вправе по собственной инициативе либо в ответ на запрос претендента внести изменения в извещение и документацию о закупке.

  - В случае внесения изменений в извещение об осуществлении закупки, документацию о закупке срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в единой информационной системе указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке оставалось не менее половины минимального срока подачи заявок на участие в такой закупке, установленного положением о закупке для данного способа закупки.

- Порядок дачи разъяснений положений документации запроса ТКП

  - Любой участник закупки вправе направить Заказчику запрос о даче разъяснений положений извещения об осуществлении закупки и (или) документации о закупке.

  - В течение 1 рабочего дня с даты поступления такого запроса, Заказчик осуществляет разъяснение положений документации о закупке и размещает их в единой информационной системе с указанием предмета запроса, но без указания участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос

  - Заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за 1 рабочий день до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке.

  - Подача запроса разъяснений участником и предоставление таких разъяснений Заказчиком происходит при помощи функционала электронной торговой площадки, на которой размещена данная процедура.

  - Разъяснения положений документации о закупке не должны изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора.

  - Размещение в единой информационной системе разъяснений положений документации о закупке является должным уведомлением участника, обратившегося за такими разъяснениями.

- Отмена проведения запроса ТКП

  - Заказчик вправе отменить запрос ТКП в порядке, определенном Положением о закупке и настоящей документацией; решение размещается в ЕИС и на ЭТП.

  - Решение об отмене запроса ТКП размещается в единой информационной системе в течение трех рабочих дней с момента принятия такого решения.

  - Отмена закупки и отзыв заявок участников осуществляются посредством функционала электронной площадки.

- Требования к заявке на участие в запросе ТКП

  - Заявки участников должны отвечать требованиям к содержанию, оформлению и составу заявки на участие в закупке, указанным в Извещении.

  - Перечень документов необходимых для включения участником в состав заявки устанавливается извещением о проведении запроса ТКП. Также Участники запроса ТКП имеют право предоставлять в составе заявки любые сведения и документы, свидетельствующие, на их взгляд, о преимуществах предлагаемых ими товаров, работ или услуг.

В составе предложения участник указывает страну происхождения каждого КРУН и сведения для подтверждения происхождения по пункту 3 постановления Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875. Для целей применения ограничения российское происхождение подтверждается номером записи реестра российской промышленной продукции с предусмотренными сведениями о баллах, если они установлены; происхождение из иного государства ЕАЭС — номером записи евразийского реестра промышленных товаров с необходимыми сведениями. Непредставление подтверждения имеет последствия, установленные постановлением № 1875.

- Обеспечение заявки на участие в запросе ТКП и договора

  - Требование о предоставлении участниками обеспечения заявки на участие в запросе ТКП не установлено.

  - Требование о предоставлении участниками обеспечения договора, заключаемого по результатам закупки, не установлено.

- Порядок приема заявок на участие в запросе ТКП и договора

  - Со дня размещения извещения в единой информационной системе до окончания срока подачи заявок на участие в закупке, установленного в извещении и документации о закупке, проводимой в электронной форме, участники подают свои заявки через электронную торговую площадку, указанную в документации о закупке.

  - Электронные документы участника закупки в электронной форме, Заказчика, оператора электронной площадки должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью (далее - электронная подпись) лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника закупки в электронной форме, Заказчика, оператора электронной площадки.

  - Оператор электронной торговой площадки обеспечивает конфиденциальность сведений, содержащихся в поданных заявках.

  - Участник закупки в электронной форме, подавший заявку на участие в такой закупке, вправе отозвать данную заявку либо внести в нее изменения не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке.

  - Обязанность обеспечить непрерывность осуществления закупки в электронной форме, неизменность подписанных электронной подписью электронных документов, надежность функционирования программных и технических средств, используемых для осуществления закупки в электронной форме, равный доступ участников закупки в электронной форме к участию в ней лежит на операторе электронной площадки. За нарушение указанных требований оператор электронной площадки несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- Рассмотрение заявок на участие в запросе ТКП, определение победителя запроса ТКП

  - Заявки рассматриваются членами комиссии в срок, не превышающий 3 (трех) дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в запросе ТКП.

  - Комиссия рассматривает заявки на соответствие документации и оценивает предложения по цене договора (70 %) и общему сроку поставки и выполнения работ (30 %). Выводы об «имиджевых» и иных нераскрытых преимуществах без установленного критерия при определении участника не применяются.

  - Комиссия по закупкам вправе принять решение, что все Заявки не содержат предложения, удовлетворяющего потребностям Заказчика.

  - До определения участника, с которым может быть заключен договор, Заказчик проверяет его категорию в реестре ФНС России: допускаются малые предприятия и микропредприятия.

  - По итогам запроса ТКП комиссия составляет и размещает протокол. Решение о заключении договора принимается в порядке Положения о закупке АО «КСК».

- Случаи и последствия признания запроса ТКП несостоявшимся

  - Случаи признания запроса ТКП несостоявшимся:

- если по окончании срока подачи заявок на участие в закупке, установленного документацией о закупке, Заказчиком (оператором электронной площадки) не будет получено ни одной заявки;

- если по окончании срока подачи заявок на участие в закупке, установленного документацией о закупке, Заказчиком (оператором электронной площадки) будет получена только одна заявка;

- если в процессе рассмотрения заявок были признаны несоответствующими требованиям документации о закупке все заявки, отказано в допуске к участию в закупке всем участникам;

- если в процессе рассмотрения заявок заявка только одного участника признана соответствующей требованиям документации о закупке.

  - В случае, признания закупки несостоявшейся, данная информация вносится в протокол, составляемый по результатам этапа закупки, при наличии такового, а также в итоговый протокол.

    - В случае признания закупки несостоявшейся закупочная комиссия вправе принять одно из следующих решений:

- заключить договор с единственным поставщиком (исполнителем, поставщиком) на условиях документации и проекта договора;

- заключить договор с единственным допущенным участником, в случае наличия такового на условиях документации, проекта договора и заявки, поданной таким участником;

- провести закупочную процедуру повторно (при этом допускается изменение количества, объема, цены закупаемых товаров (работ, услуг), сроков исполнения договора, заключаемого по итогам такой закупки и иных параметров закупки);

- не заключать договора по итогам закупки.

- Заключение договора по итогам закупки

  - По итогам запроса ТКП комиссия составляет итоговый протокол. Договор поставки и монтажа может быть заключен с участником, заявка которого соответствует документации, категория которого подтверждена в реестре ФНС, а предложение признано лучшим по сумме баллов по объявленным критериям цены и общего срока поставки и выполнения работ.

  - Договор заключается на условиях проекта договора, документации и предложения выбранного участника в соответствии с Положением о закупке АО «КСК».

Раздел 2. ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении запроса технико-коммерческих предложений в электронной форме
(проводимого только среди субъектов малого предпринимательства)

| № п/п | Наименование | Информация |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование Заказчика, контактная информация | Наименование: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КИСЛОВОДСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» Место нахождения: 357700, Россия, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Одесская, д. 3. Телефон: (879-37) 2-02-85 Адрес электронной почты: kskkmv@yandex.ru Контактное лицо: 8(988)-094-94-04 Хачиев Михаил Борисович Адрес электронной почты: Khachiev-Mihail-kskkmv@yandex.ru |
|  | Предмет закупки | Поставка и монтаж комплектного распределительного устройства типа КРУН-10кВ для нужд АО «КСК». Количество: КРУН-10кВ на 1 ячейку — 1 комплект; КРУН-10кВ на 3 ячейки — 1 комплект; КРУН-10кВ на 4 ячейки — 1 комплект. ОКПД2 закупки: 27.12.10.190 — устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ прочие, не включенные в другие группировки. |
|  | Место и сроки поставки товара, выполнения работ оказания услуг | Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Промышленная, д. 20. Место поставки и монтажа всех трех КРУН. Общий срок поставки трех КРУН, подготовки фундаментов, монтажа, подключений, заземления и пусконаладки — в предложенный участником срок от 1 до 15 календарных дней с даты заключения договора. Изготовление всех трех КРУН — не более 15 календарных дней в пределах предложенного общего срока. Общий срок исполнения — критерий оценки (30 %). |
|  | Максимальная цена договора | НМЦД поставки и монтажа: 1 436 375 (один миллион четыреста тридцать шесть тысяч триста семьдесят пять) рублей 00 копеек, с учетом НДС и всех расходов на поставку трех КРУН, доставку, разгрузку, подготовку фундаментов, монтаж, подключения, заземление, испытания и пусконаладку. Превышение указанной НМЦД не допускается. |
| 4.1. | Сумма цен за единицу (не применяется) | Не применяется: закупаются три КРУН и комплекс Работ по общей цене договора. В ценовом предложении указываются стоимость каждого исполнения КРУН и стоимость Работ. |
|  | Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками (исполнителями, поставщиками) | Российский рубль. |
|  | Способ закупки | Запрос технико-коммерческих предложений в электронной форме для СМП (неконкурентный способ). |
|  | Официальный сайт, на котором размещена документация | Единая информационная система в сфере закупок http://zakupki.gov.ru |
|  | Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | ЭТП ООО «Электронные торги России»: https://etp.torgi82.ru/. |
|  | Сведения об установлении особенностей участия в закупке субъектов малого и среднего предпринимательства | Только малые предприятия и микропредприятия, сведения о которых содержатся в едином реестре субъектов МСП ФНС России. Категория проверяется Заказчиком. Средние предприятия не допускаются. |
|  | Форма, сроки и порядок оплаты | Аванс 30 % цены договора — в течение 10 рабочих дней с даты заключения договора. Оставшиеся 70 % — в течение 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком документов о приемке всех трех КРУН и акта сдачи-приемки Работ, с зачетом аванса. При исполнении до перечисления аванса применяется пункт 6.1 проекта договора. |
|  | Срок, место и порядок предоставления документации о проведении закупки | Документация бесплатно размещается в ЕИС и на ЭТП 01.10.2026; окончание предоставления — 09.10.2026 в 10:00 (московское время). |
|  | Дата начала, дата и время окончания подачи заявок на участие в запросе ТКП, место и порядок их подачи участниками | Начало приема заявок — 01.10.2026 с момента публикации на ЭТП. Окончание — 09.10.2026 в 10:00 (московское время). Подача через https://etp.torgi82.ru/. |
|  | Место, время и дата открытия доступа к поданным в форме электронных документов этим заявкам, место и дата рассмотрения предложений участников закупки | Открытие доступа к заявкам — 09.10.2026 в 10:00 (московское время) на ЭТП; рассмотрение, оценка и сопоставление заявок — 12.10.2026. |
|  | Подведения итогов закупки | Подведение итогов — 12.10.2026. Итоговый протокол размещается в ЕИС и на ЭТП в течение трех рабочих дней со дня подписания; при подписании 12.10.2026 — не позднее 15.10.2026. |
|  | Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке | Участник представляет предложение по всем трем КРУН и Работам (форма № 1), анкету (форма № 2), ценовое предложение за весь предмет закупки с разбивкой стоимости (форма № 3), сведения о полномочиях подписанта, декларацию соответствия требованиям пункта 25 и сведения о происхождении каждого устройства по постановлению № 1875. Статус малого или микропредприятия Заказчик проверяет по реестру ФНС. |
|  | Обеспечение заявки | Не предусмотрено. |
|  | Обеспечение исполнения Договора | Не предусмотрено. |
|  | Формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам такой закупки разъяснений положений документации о закупке | Любой участник закупки вправе направить Заказчику запрос о даче разъяснений положений извещения об осуществлении закупки и (или) документации о закупке. В течение 1 рабочего дня с даты поступления такого запроса, Заказчик осуществляет разъяснение положений документации о закупке и размещает их в единой информационной системе с указанием предмета запроса, но без указания участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос Заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за 1 рабочий день до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке. Подача запроса разъяснений участником и предоставление таких разъяснений Заказчиком происходит при помощи функционала электронной торговой площадки, на которой размещена данная процедура. Разъяснения положений документации о закупке не должны изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора. Размещение в единой информационной системе разъяснений положений документации о закупке является должным уведомлением участника, обратившегося за такими разъяснениями. |
|  | Заключение договора по результатам закупки | Заказчик направляет выбранному участнику проект договора в течение 3 рабочих дней после размещения итогового протокола. Участник подписывает проект либо направляет мотивированные замечания в течение 3 рабочих дней после получения. Заказчик рассматривает замечания в течение 2 рабочих дней. Договор заключается в электронной форме на ЭТП не позднее 20 рабочих дней со дня принятия решения о его заключении. Изменение предмета, цены предложения и оцененного срока при согласовании не допускается. Неподписание договора без уважительных причин в установленный срок фиксируется комиссией; дальнейшие действия осуществляются по Положению о закупке. |
|  | ЗАПРЕТ закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами | Не установлен. |
|  | ОГРАНИЧЕНИЕ закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, в том числе минимальную обязательную долю закупок товаров российского происхождения | Применяется ограничение закупок товаров иностранного происхождения по пункту 1 постановления Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875, позиция №110 приложения № 2, код ОКПД2 27.12.10.190. При наличии соответствующей требованиям заявки с предложением только российских товаров (с учетом приравнивания товаров ЕАЭС) заявки с иностранными товарами отклоняются в порядке постановления № 1875. Подтверждение происхождения — по пункту 3 постановления № 1875. Минимальная обязательная доля по приложению № 3 не применяется к АО «КСК» как к организации, осуществляющей регулируемую деятельность в сфере электроснабжения, в соответствии с подпунктом «л» пункта 4 постановления № 1875. |
|  | ПРЕИМУЩЕСТВО в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых российскими лицами | не применяется. |
|  | Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные Заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика | Данная информация указана в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящей Документации). |
|  | Требования к участникам такой закупки | К участникам закупки предъявляются следующие требования: 1. Непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 2. Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки в целях участия в закупках; 3.Отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год в размере, превышающем 25% балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. При наличии задолженности участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в закупке не принято. 4. Показатели финансово-хозяйственной деятельности участника закупки должны свидетельствовать о его платежеспособности и финансовой устойчивости, при условии, что такое требование и критерии предусмотрены настоящей документацией о закупке; 5. Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 5 Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ "о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 6. Участник закупки не являться юридическим или физическим лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры, предусмотренные подпунктом а) пункта 2 Указа Президента РФ от 03.05.2022 г. № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций», либо являться организацией, находящейся под контролем таких лиц; 7. Участник закупки не являться иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». 8. Участник закупки должен являться малым предприятием или микропредприятием. Сведения об участнике должны содержаться в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. В случае отсутствия сведений об участнике в указанном реестре Заказчик принимает решение об отказе в допуске к участию в закупке либо об отказе от заключения договора с таким участником. Дополнительно: категория участника в реестре ФНС — малое предприятие или микропредприятие. 9. Лица, выполняющие Работы в электроустановках, должны иметь предусмотренную законодательством квалификацию и допуски. Членство в СРО требуется только при наличии установленных Градостроительным кодексом РФ оснований для конкретных Работ и с учетом предусмотренных законом исключений. Лицензия на поставку КРУН не требуется. |
|  | Требования к описанию участниками такой закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками такой закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик | Участник описывает каждый КРУН отдельно: исполнение на 1, 3 и 4 ячейки, изготовитель, модель, конкретные характеристики и комплектация по соответствующему техническому заданию, страна происхождения и подтверждающие сведения по постановлению № 1875. Предложение охватывает весь комплекс Работ. Общий срок исполнения указывается одним целым числом календарных дней от 1 до 15 с даты заключения договора. |
|  | Критерии, порядок оценки и сопоставления заявок на участие в запросе ТКП, их содержание и значимость | Цена договора за все три КРУН, доставку и полный комплекс Работ — 70 %; общий срок поставки и выполнения Работ — 30 %. Участник предлагает срок от 1 до 15 календарных дней с даты заключения договора. Порядок оценки — приложение № 2. |

Приложение № 1. Техническое задание

Техническое задание на поставку и монтаж КРУН-10кВ

Техническое задание

Приложение № 1 — единое техническое задание на поставку и монтаж трех КРУН-10кВ: на 1, 3 и 4 ячейки — по одному комплекту каждого исполнения. Общий срок поставки и выполнения работ — не более 15 календарных дней с даты заключения договора. Техническое задание с комплектацией и шестью схемами приложено одним отдельным файлом «Приложение_1_ТЗ_КРУН_15_дней.docx».

Приложение № 2. Критерии оценки заявок

Порядок оценки заявок

Критерии оценки заявок

Оценка заявок участников закупки проводится по критериям, представленным в таблице:

| Наименование критерия | Значимость критерия, % |
| --- | --- |
| Стоимостной критерий: Цена договора | 70% |
| Нестоимостной критерий: Общий срок поставки и выполнения Работ | 30% |

Для получения итоговой оценки для системы разнотипных (имеющих разный физический смысл) показателей принята 100-балльная шкала.

| - Наименование критерия | - Содержание критерия | - Значимость критерия |
| --- | --- | --- |
| - 1. Цена договора, (Ai) | Ai = (Цmin / Цi) × 70, где Цmin — минимальная цена среди допущенных к оценке заявок, Цi — цена i-го участника. Сначала проверяется соответствие заявок документации и применяется ограничение по постановлению № 1875; затем оцениваются оставшиеся заявки. Цена сравнивается с учетом всех расходов и налогов, независимо от системы налогообложения. Цена должна быть больше нуля и не превышать НМЦД. | - 70 |
| - 2. Общий срок поставки и выполнения Работ (Bi) | Bi = (Тmin / Тi) × 30, где Тmin — наименьший общий срок исполнения среди допущенных заявок, Тi — срок i-го участника. Срок выражается одним целым числом календарных дней от 1 до 15 с даты заключения договора и охватывает поставку всех трех КРУН и полный комплекс Работ. Изготовление всех трех КРУН — не более 15 календарных дней в пределах предложенного общего срока. Предложение диапазона, нескольких значений либо срока вне установленных пределов не соответствует документации. Баллы по каждому критерию округляются до двух знаков после запятой по математическим правилам. | - 30 |

Итоговая арифметическая оценка представляет сумму баллов i – го Участника по всем критериям (Ai, Bi,) Победителем является Участник, предложение которого по назначенной системе критериев с заданными весомостями получило наибольшее количество баллов. В случае если несколько участников закупки получили одинаковое количество баллов, то наивысшее место присваивается тому участнику закупки, заявка которого поступила ранее заявок других участников закупки.

Приложение № 3. Проект договора

ДОГОВОР №

на поставку и монтаж КРУН-10кВ для нужд АО «КСК»

| г. Кисловодск | « » _______ 2026 года |
| --- | --- |

Акционерное общество «Кисловодская сетевая компания» (АО «КСК»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Демчака Игоря Вячеславовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________ ________, действующего на основании _________________________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», по результатам запроса технико-коммерческих предложений в электронной форме в рамках Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» заключили настоящий Договор:

1. Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется поставить три комплектных распределительных устройства типа КРУН-10кВ (далее — Товар), выполнить подготовку фундаментов, монтаж, подключение высоковольтных кабелей вводов и отходящих линий, заземление и пусконаладочные работы (далее — Работы) в соответствии с техническим заданием, а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар и результат Работ. Настоящий Договор является смешанным договором поставки и подряда.

1.2. Место поставки и выполнения Работ: Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Промышленная, д. 20. Комплектация, технические характеристики и объем Работ определены приложением № 1 к Договору и единым техническим заданием с требованиями к каждому исполнению КРУН.

1.3. Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, комплектным и соответствовать техническому заданию, однолинейной схеме и обязательным требованиям безопасности.

1.4. Количество: КРУН-10кВ на 1 ячейку — 1 комплект; КРУН-10кВ на 3 ячейки — 1 комплект; КРУН-10кВ на 4 ячейки — 1 комплект. Стоимость всех трех КРУН, доставки и полного комплекса Работ включается в цену Договора. Состав и стоимость фиксируются в спецификации.

1.5. Поставщик передает три КРУН в заводском исполнении в собранном виде либо транспортными блоками, выполняет их сборку и монтаж на месте, подключения, заземление, проверки и пусконаладочные работы. Состав каждого устройства определяется единым техническим заданием и соответствующей схемой. Силовые трансформаторы 100 кВА в предмет закупки не входят.

1.6. Замена марки, конструктивного исполнения, комплектующих или страны происхождения допускается только при соблюдении характеристик технического задания, требований национального режима и после письменного согласования с Заказчиком. Условия о гарантии, сроке и цене от такой замены не ухудшаются.

1.7. Поставщик подтверждает, что Товар предназначен для использования по назначению, свободен от обременений, а передаваемая документация позволяет идентифицировать изделие, его серийные номера и изготовителя.

2. Срок и место поставки Товара и выполнения Работ

2.1. Общий срок поставки всех трех КРУН и выполнения полного комплекса Работ — в течение ____ (__________) календарных дней с даты заключения Договора согласно заявке Поставщика, но не более 15 (пятнадцати) календарных дней. Течение срока начинается со дня, следующего за днем заключения Договора. Изготовление КРУН выполняется не более чем за 15 календарных дней в пределах предложенного общего срока исполнения.

2.2. Дата доставки фиксируется в товаросопроводительном документе. Датой выполнения обязательств по поставке и Работам считается дата передачи Заказчику всех трех смонтированных КРУН и извещения о готовности результата Работ к сдаче с полным комплектом документов, при условии подтверждения соответствия при приемке по разделу 9. Срок проверки Заказчиком не включается в просрочку Поставщика при отсутствии недостатков.

2.3. Поставщик не позднее двух рабочих дней до прибытия сообщает дату и время, состав груза, транспортное средство, контакт ответственного лица и сведения о необходимых условиях разгрузки. Поставка производится в рабочее время Заказчика, если письменно не согласовано иное.

2.4. Досрочное исполнение допускается по согласованию с Заказчиком. Доставка отдельного устройства не признается исполнением всего Договора. Раздельная доставка устройств допускается по согласованному графику без изменения общего срока и цены; окончательный расчет производится после приемки всех трех устройств и результата Работ.

2.5. Если Заказчик не обеспечивает согласованный доступ к месту разгрузки, Стороны фиксируют обстоятельства актом либо перепиской и согласуют новую дату в пределах, предусмотренных Положением о закупке и законом. Повторная доставка по причине нарушения Поставщика производится за его счёт.

3. Обязанности Поставщика

3.1. Поставщик обязуется:

3.1.1. Поставить Товар и выполнить Работы в полном объеме в соответствии с единым техническим заданием и спецификацией. Обеспечить квалификацию персонала, допуски к работам в электроустановках, соблюдение правил охраны труда, электробезопасности и пожарной безопасности. Работы в действующих электроустановках выполнять после согласования с Заказчиком и оформления предусмотренных законом допусков.

3.1.2. Передать Товар свободным от прав третьих лиц.

3.1.3. Обеспечить упаковку, погрузку, доставку и разгрузку Товара по адресу Заказчика за свой счет.

3.1.4. Передать паспорта всех трех КРУН и установленных аппаратов, схемы, руководства по эксплуатации, обязательные документы о соответствии, документы о поверке средств измерений при наличии и исполнительную документацию по Работам, включая акты скрытых работ, протоколы испытаний и проверки заземления, документы о пусконаладке.

3.1.5. Уведомить Заказчика о дате и времени поставки не позднее чем за два рабочих дня.

3.1.6. Незамедлительно сообщать Заказчику об обстоятельствах, препятствующих поставке в согласованный срок, и принимать меры для их устранения.

3.1.7. Исполнить гарантийные обязательства по разделу 7 Договора.

3.1.8. При выявлении некомплектности или недостатков Товара за свой счет доукомплектовать Товар либо устранить недостатки в срок, согласованный Сторонами.

3.1.9. Поставить товар происхождения, подтверждённого при подаче предложения по постановлению Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875, и передать Заказчику при поставке сведения о стране происхождения и реестровой записи, соответствующей фактически поставленному товару.

3.1.10. Убрать и вывезти упаковку, образовавшуюся при разгрузке, если иное не согласовано Заказчиком.

3.1.11. До отгрузки выполнить предусмотренные изготовителем приёмо-сдаточные проверки, обеспечить сохранность при перевозке, упаковку и маркировку, позволяющие проверить комплектность без повреждения оборудования.

3.1.12. Передать документы, перечисленные в разделе 8, и по запросу Заказчика без промедления разъяснить расхождения между паспортами, схемами и фактически поставленным оборудованием.

3.1.13. При обнаружении повреждения при перевозке либо недостачи немедленно известить Заказчика и за свой счёт заменить или довезти соответствующие позиции без увеличения цены и нарушения конечного срока поставки.

3.1.14. Обеспечить участие уполномоченного представителя в оформлении акта расхождений и гарантийных обращений; привлечённые им изготовитель и перевозчик не освобождают Поставщика от ответственности перед Заказчиком.

3.2. Поставщик вправе привлечь перевозчиков и субподрядчиков, оставаясь ответственным перед Заказчиком за поставку, сохранность Товара и качество Работ. Привлеченные лица должны иметь необходимые по закону права и допуски к соответствующим Работам.

3.3. Полученную от Заказчика документацию Поставщик использует исключительно для исполнения Договора.

3.4. Поставщик вправе получать необходимые для исполнения Договора сведения о режиме доступа и месте разгрузки, направлять обоснованные запросы и присутствовать при приёмке по согласованию с Заказчиком.

3.5. Передача третьему лицу прав требования к Заказчику и перевод обязанностей по поставке допускаются в случаях и порядке, предусмотренных законодательством; ответственность Поставщика за привлечённых лиц сохраняется.

4. Обязательства Заказчика

4.1. Обеспечить согласованный доступ к местам поставки и выполнения Работ, передать имеющиеся исходные данные и согласовать безопасный порядок отключений и подключения к действующим электроустановкам.

4.2. Принять и оплатить соответствующие Договору Товар и результат Работ в установленном порядке.

4.3. Проверить количество, комплектность, техническую документацию и внешний вид Товара при приемке.

4.4. Заказчик вправе привлекать специалистов для проверки соответствия Товара техническому заданию, а также оформить мотивированный отказ от приемки при выявлении несоответствий.

4.5. Исполнить иные обязанности, предусмотренные Договором.

4.6. Заказчик назначает контактное лицо для организации доступа и принимает меры по сохранности доставленного Товара в период проверки, если Товар фактически находится у Заказчика.

4.7. Заказчик направляет Поставщику результаты приёмки, уведомления о недостатках и мотивированные возражения способом, установленным разделом 16, с указанием выявленных обстоятельств и приложением доступных подтверждений.

4.8. Заказчик вправе отказаться от приёмки Товара, который не соответствует техническому заданию, комплектности или подтверждённому происхождению, потребовать устранения нарушений в соответствии с Договором и ГК РФ. Разгрузка и хранение на территории Заказчика не означают отказа от этих прав.

5. Цена Договора

5.1. Цена Договора составляет __________ руб. ___ коп., в том числе НДС ________ (либо указание на отсутствие обязанности по уплате НДС). Цена является твердой и включает стоимость всех трех КРУН, упаковки, погрузки, доставки, разгрузки, подготовки фундаментов, монтажа, кабельных подключений, заземления, пусконаладки, испытаний, исполнительной документации, налогов, сборов и иных расходов Поставщика.

5.2. Цена и состав комплекта определяются спецификацией (приложение № 1 к Договору).

5.3. Изменение цены и объема поставки допускается по соглашению сторон в случаях и порядке, предусмотренных Положением о закупке и законодательством Российской Федерации.

5.4. Цена включает транспортные, страховые и иные расходы до места поставки, выгрузку, тару, оформление документов и устранение недостатков, выявленных до приёмки. Дополнительные расходы предъявляются к оплате только при заключённом в установленном порядке соглашении Сторон.

5.5. В спецификации фиксируются цена за комплект, сумма НДС при его применении и итоговая цена. При освобождении Поставщика от НДС основание указывается в договорных и расчётных документах; изменение налогового статуса само по себе не меняет общую цену.

5.6. Согласование улучшенных характеристик или эквивалентного исполнения не даёт Поставщику права на одностороннее увеличение цены либо сокращение комплектации.

6. Порядок оплаты

6.1. Заказчик перечисляет аванс в размере 30 % цены Договора в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Договора на основании счета Поставщика. Оставшиеся 70 % оплачиваются в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Заказчиком документа о приемке всех трех КРУН и акта сдачи-приемки выполненных Работ, с зачетом аванса. Если к моменту окончательного расчета аванс не перечислен, оплачивается полная цена принятого исполнения в тот же срок; повторное перечисление аванса не производится.

6.2. Оплата перечисляется на расчетный счет Поставщика; днем оплаты считается день списания средств со счета Заказчика.

6.3. Не принятый и не предусмотренный спецификацией Товар оплате не подлежит.

6.4. Основание для перечисления аванса — заключенный Договор и счет Поставщика; основание для окончательного расчета — документы о приемке всех трех КРУН и результата Работ (УПД/товарные накладные и акт сдачи-приемки Работ), счет и счет-фактура, если она требуется по законодательству. Непредоставление необязательного документа не изменяет установленный срок оплаты.

6.5. Если Заказчик отказался от приёмки по мотивированным причинам, срок окончательного расчета за соответствующий Товар начинает течь после устранения недостатков и подписания документа о его приёмке. Размер и срок аванса определены пунктом 6.1 Договора.

6.6. При наличии подтверждённого встречного требования по неустойке Стороны проводят расчёт с учётом пункта 10.5; Заказчик направляет расчёт и уведомление Поставщику, не откладывая оплату бесспорной части сверх установленного срока.

7. Гарантии качества Товара

7.1. Гарантия распространяется на все три КРУН, входящие в их состав аппараты и комплектующие, а также на выполненные Работы.

7.2. Гарантийный срок на оборудование — не менее 24 месяцев с даты ввода в эксплуатацию, подтвержденной актом; на Работы — 24 месяца с даты подписания акта сдачи-приемки Работ. Поставщик устраняет за свой счет недостатки Товара и Работ, возникшие по причинам, за которые он отвечает.

7.3. При выявлении гарантийного недостатка Поставщик в течение пяти рабочих дней с получения уведомления организует осмотр и согласовывает с Заказчиком способ устранения. Ремонт либо доукомплектование выполняются в течение 20 рабочих дней со дня получения уведомления, если Стороны письменно не согласуют иной технически обоснованный срок. Если недостаток неустраним либо повторяется после ремонта, Поставщик заменяет некачественный Товар (узел) в срок, письменно согласованный Сторонами, за свой счёт. Права Заказчика, предусмотренные ГК РФ, сохраняются.

7.4. Для составления акта о недостатках Поставщик направляет представителя в течение пяти рабочих дней после уведомления Заказчика. Отсутствие представителя не препятствует составлению одностороннего акта с фиксацией недостатков.

7.5. Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие вследствие нарушения правил эксплуатации Заказчиком или действий третьих лиц после приемки.

7.6. Все расходы на гарантийный осмотр, демонтаж и повторную доставку дефектного узла, ремонт, замену и испытания после устранения недостатка несёт Поставщик, если подтверждено, что недостаток относится к сфере его ответственности.

7.7. На время, когда использование Товара невозможно из-за гарантийного недостатка, гарантийный срок продлевается; на заменённый узел течение гарантийного срока начинается заново с даты его приёмки Заказчиком, если стороны не установят более длительный срок.

7.8. Подписание документов о приёмке без замечаний не лишает Заказчика права заявлять о скрытых недостатках, которые нельзя было выявить при обычном осмотре, в пределах гарантийного срока и срока, установленного законом.

8. Комплектность и документы

8.1. Комплектность Товара, сопроводительные документы и технические характеристики определяются приложением № 1 к Договору и техническим заданием.

8.2. Поставщик передает на русском языке паспорта всех КРУН и установленных аппаратов с заводскими номерами, электрические схемы, инструкции, ведомости комплектности, обязательные документы на средства измерений и полный комплект исполнительной документации по Работам: акты скрытых работ, протоколы испытаний, проверки заземления и пусконаладки.

8.3. Поставщик передаёт документы о соответствии оборудования обязательным требованиям технических регламентов, когда такое подтверждение требуется для поставляемого изделия, а также гарантийные документы изготовителя. Отсутствие обязательного документа расценивается как некомплектность до его передачи.

8.4. Маркировка на изделии, упаковке и в паспортах должна совпадать по типу, изготовителю и идентификационным номерам; расхождения устраняются Поставщиком до приёмки. Электронные копии не заменяют оригиналы там, где оригинал обязателен законом или техническим заданием.

9. Порядок сдачи и приемки Товара и Работ

9.1. После получения извещения о готовности всех трех смонтированных КРУН к сдаче и полного комплекта документов Заказчик в течение трех рабочих дней проверяет количество, комплектность, технические показатели, объем и качество Работ, результаты испытаний и пусконаладки. При соответствии Стороны подписывают документы о приемке Товара и акт сдачи-приемки Работ; при несоответствии Заказчик направляет мотивированный отказ и акт о расхождениях. Документ перевозчика о доставке не означает приемки результата исполнения.

9.2. При мотивированном отказе Стороны фиксируют выявленные несоответствия и срок их устранения. Заказчик вправе оформить акт в одностороннем порядке при неявке представителя Поставщика.

9.3. Недостатки и некомплектность, обнаруженные при приемке, Поставщик устраняет за свой счет в согласованный срок без увеличения цены Договора.

9.4. В акте о расхождениях указываются дата, место, перечень осмотренных узлов, обнаруженные отклонения, ссылки на пункты технического задания и приложенные фото или иные материалы. Отказ представителя Поставщика от подписания либо его неявка после уведомления отражаются в акте.

9.5. Поставщик за свой счёт вывозит отклонённый Товар и доставляет соответствующий условиям Договора. После исправления недостатков Заказчик повторно проводит проверку в течение трёх рабочих дней с даты передачи полного комплекта и документов.

9.6. Право собственности и риск случайной гибели или повреждения Товара переходят к Заказчику в момент подписания документа о приёмке. До этого Поставщик отвечает за сохранность Товара, кроме случаев, когда ущерб причинён виновными действиями Заказчика.

9.7. Если недостаток обнаружен после подписания документов о приёмке и не мог быть выявлен обычным осмотром, Заказчик уведомляет Поставщика в разумный срок после обнаружения и реализует права по разделу 7 и законодательству.

10. Имущественная ответственность

10.1. За просрочку перечисления аванса или окончательной оплаты принятого Товара Заказчик по требованию Поставщика уплачивает пеню в размере 0,1 % от просроченной суммы за каждый день просрочки, но не более 5 % этой суммы.

10.2. За просрочку поставки Товара и (или) выполнения Работ Поставщик по требованию Заказчика уплачивает пеню в размере 0,1 % от стоимости неисполненных в срок обязательств за каждый день просрочки.

10.3. Если нарушение Заказчиком своих обязанностей препятствует поставке, Стороны письменно согласуют соответствующее изменение срока в пределах, допускаемых Положением о закупке.

10.4. Срок добровольной уплаты неустойки — 20 рабочих дней со дня получения претензии.

10.5. Заказчик вправе при окончательном расчете удержать начисленную неустойку из суммы оплаты, предварительно уведомив об этом Поставщика, в пределах закона.

10.6. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.

10.7. Возмещение убытков осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.8. Поставщик не вправе передавать документацию Заказчика третьим лицам без письменного согласия Заказчика, кроме случаев исполнения настоящего Договора.

10.9. Пеня за просрочку начисляется со дня, следующего за днём истечения установленного срока, по день фактического исполнения соответствующего обязательства включительно. При начислении пеней за просрочку поставки стоимость уже переданного и принятого Товара исключается из базы расчёта.

10.10. Сторона, требующая неустойку, направляет другой Стороне письменную претензию с расчётом периода и суммы. Неустойка не начисляется за период доказанной просрочки кредитора либо действия обстоятельств непреодолимой силы в предусмотренных законом случаях.

10.11. Возмещение документально подтверждённых убытков производится в части, не покрытой неустойкой, если иное не предусмотрено законом. Удержание неустойки не допускает одностороннего изменения цены Договора.

11. Обстоятельства непреодолимой силы

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием действий обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

11.2. Сторона, для которой исполнение настоящего Договора стало невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, письменно уведомляет об этом другую Сторону в течение 3 (трех) рабочих дней после наступления таких обстоятельств, задерживающих исполнение или иным образом препятствующих исполнению Договора.

11.3. Сторона лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы в случае невыполнения такой Стороной обязанности уведомления другой Стороны об обстоятельствах непреодолимой силы в установленный Договором срок. Уведомлением признается письмо, содержащее данные о характере обстоятельств непреодолимой силы, а также оценку их влияния на выполнение Стороной своих обязательств по Договору.

11.4. Если обстоятельства непреодолимой силы причинили значительный ущерб Товару до приемки, Поставщик уведомляет Заказчика и обеспечивает надлежащую поставку; Стороны согласуют дальнейшее исполнение Договора.

11.5. Срок исполнения обязательств может быть изменен по соглашению Сторон в пределах Положения о закупке и закона с учетом периода действия обстоятельств непреодолимой силы.

11.6. Обстоятельствами непреодолимой силы являются любые чрезвычайные и непредотвратимые ситуации, включая, но не ограничиваясь следующим:

война и другие агрессии (война объявленная или нет), мобилизация или эмбарго;

массовая ионизирующая радиация или массовое радиоактивное заражение от любого атомного топлива или любыми радиоактивными отходами, взрывными веществами или другими опасными компонентами атомных взрывных устройств от любого источника;

восстание, революция, свержение существующего строя и установление военной власти, гражданская война;

массовые беспорядки, столкновения, забастовки;

другие общепринятые обстоятельства непреодолимой силы.

11.7. Действия третьих лиц, привлеченных Сторонами по настоящему Договору к исполнению настоящего Договора, обстоятельствами непреодолимой силы не являются. Наличие обстоятельств непреодолимой силы подтверждается соответствующим документом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации или иной уполномоченной на то организацией или органом власти.

11.8. Поставщик и Заказчик освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств, если докажут, что оно вызвано обстоятельствами непреодолимой силы.

11.9. Само по себе изменение цен, отсутствие денежных средств, нарушение обязательств изготовителем или перевозчиком, а также обычные сезонные погодные условия не освобождают Сторону от ответственности. Сторона принимает разумные меры для уменьшения последствий препятствия и возобновляет исполнение после его прекращения.

11.10. Если действие подтверждённых обстоятельств продолжается более 30 календарных дней и препятствует исполнению существенной части Договора, Стороны обсуждают прекращение Договора и расчёты за фактически принятое исполнение; при недостижении согласия применяются предусмотренные законом способы защиты.

12. Разрешение споров между Сторонами

12.1. Все споры (разногласия), возникающие из настоящего Договора, разрешаются Сторонами в досудебном порядке (письма, претензии).

12.2. Ответ на письмо (претензию) составляет 15 (пятнадцать) рабочих дней с момента его (её) получения.

12.3. При почтовой отправке письмо (претензия) считается полученным (-ой) с даты его (её) поступления на адрес Стороны, указанный в настоящем Договоре.

12.4. При несвоевременном ответе (отсутствии ответа) на письмо (претензию) досудебный порядок считается соблюдённым.

12.5. При недостижении согласия споры (разногласия) передаются на рассмотрение Арбитражного суда Ставропольского края.

12.6. Претензия должна содержать требование, обстоятельства нарушения, ссылки на документы, расчёт суммы при денежном требовании и реквизиты для ответа. К ней прилагаются документы, которых нет у адресата, либо сведения об их доступности в системе электронного документооборота.

12.7. Переговоры и рассмотрение претензии не приостанавливают исполнение неоспариваемых обязанностей, если Стороны письменно не согласовали иное.

13. Срок действия договора, изменение, прекращение и расторжение Договора

13.1. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами обязательств, включая гарантийные.

13.2. Любые изменения и дополнения в настоящий Договор оформляются дополнительным соглашением, становящимся с даты его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

13.3. Договор может быть прекращён по соглашению Сторон либо по основаниям и в порядке, установленным ГК РФ. Односторонний отказ от договора поставки допускается в предусмотренных законом случаях существенного нарушения, в том числе при неоднократной просрочке поставки или при поставке Товара с неустранимыми в приемлемый срок недостатками.

13.4. Сторона, намеренная заявить односторонний отказ, направляет мотивированное уведомление с указанием обстоятельств и документов. Договор считается изменённым или расторгнутым с момента получения такого уведомления другой Стороной, если иной срок не указан в уведомлении и не противоречит закону.

13.5. При прекращении Договора Стороны оформляют расчеты за фактически принятые Товар и Работы. Поставщик возвращает неотработанный аванс в течение 10 рабочих дней со дня прекращения Договора, за вычетом сумм, причитающихся ему в соответствии с законом и Договором. Прекращение не освобождает от ответственности за ранее допущенные нарушения и гарантийных обязательств в отношении принятых Товара и Работ.

14. Конфиденциальность

14.1. Стороны не вправе раскрывать третьим лицам представляемую друг другу юридическую, финансовую и иную информацию, связанную с заключением и исполнением настоящего Договора в случае, если Сторона, получившая такую информацию, заранее поставлена в известность, что для представившей такую информацию Стороны она является служебной или коммерческой тайной либо по иным причинам эта информация не должна раскрываться.

14.2. Конфиденциальной считается информация, обозначенная передающей Стороной как конфиденциальная или явно имеющая такой характер по её содержанию. Не относятся к ней сведения, являющиеся общедоступными, правомерно полученные от третьих лиц, а также сведения, подлежащие размещению или представлению в соответствии с законодательством о закупках и требованиями уполномоченных органов.

14.3. Поставщик вправе привлекать перевозчика при условии сохранения конфиденциальности полученной от Заказчика информации и отвечает за его действия.

14.4. Поставщик обеспечивает соблюдение конфиденциальности привлеченными им лицами.

14.5. Предусмотренные настоящим разделом Договора обязательства Сторон в отношении конфиденциальной информации действуют в течение 5 (пяти) лет после прекращения действия настоящего Договора.

14.6. Обязательства пункта 14.1 не ограничивают предоставление информации уполномоченным органам в случаях, предусмотренных законом.

14.7. Ущерб от нарушения условий настоящего раздела подлежит возмещению виновной Стороной.

14.8. Раскрытие информации перевозчику, сервисной организации или изготовителю допускается только в объёме, необходимом для исполнения Договора. Получающая Сторона принимает разумные меры защиты информации и сообщает о ставшей ей известной утечке другой Стороне без промедления.

15. Антикоррупционная оговорка.

15.1. Стороны обязуются соблюдать требования Антикоррупционного законодательства.

15.2. При нарушении антикоррупционных обязательств Сторона вправе использовать способы защиты, предусмотренные законодательством и Договором, направив другой Стороне письменное уведомление.

15.3. Стороны, их работники и привлечённые лица не предлагают, не обещают и не передают незаконное вознаграждение, подарки или иные выгоды в связи с заключением и исполнением Договора. Стороны воздерживаются от действий, которые могут создать конфликт интересов при приёмке и оплате.

15.4. Сторона, выявившая признаки нарушения настоящего раздела, направляет другой Стороне сообщение с описанием фактов без раскрытия персональных данных сверх необходимого. Другая Сторона проверяет сведения и направляет мотивированный ответ в течение 10 рабочих дней.

15.5. При подтверждённом существенном нарушении антикоррупционных обязательств добросовестная Сторона вправе применить способы защиты, предусмотренные законодательством, включая расторжение Договора при наличии законного основания, и потребовать возмещения причинённых убытков.

16. Особые условия. Заключительные положения

16.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

16.2. Документы, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью в согласованной системе электронного документооборота либо на электронной площадке, признаются равнозначными бумажным документам с собственноручной подписью в предусмотренных законом пределах. Скан-копии используют для оперативного обмена; при споре о содержании подлинник либо электронный оригинал имеет преимущество.

16.3. Уведомления и претензии направляются по адресам электронной почты, указанным в реквизитах Договора, или заказным письмом. Электронное сообщение считается доставленным при наличии подтверждения его доставки на согласованный адрес; Сторона вправе запросить бумажный оригинал. Сроки, установленные Договором, исчисляются со следующего дня после подтверждённого получения сообщения, если иное прямо не указано.

16.4. При изменении реквизитов, указанных в настоящем Договоре, Стороны обязуются сообщить об этом в трехдневный срок друг другу в письменной форме.

16.5. Все указанные в настоящем Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

16.6. Настоящий Договор действует до полного исполнения Сторонами обязательств, включая гарантийные, в соответствии с пунктом 13.1.

16.7. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих одинаковую силу.

16.8. При электронном заключении Договора обмен осуществляется посредством согласованной электронной площадки либо системы электронного документооборота; обязательное оформление двух бумажных экземпляров не требуется. В случае подписания на бумаге применяется пункт 16.7.

16.9. При расхождении условий Договора и приложений о предмете, количестве, цене и сроке применяется Договор, а конкретные технические показатели определяются техническим заданием и спецификацией. Стороны устраняют обнаруженные противоречия письменным соглашением, не меняя предмет закупки произвольно.

17. Реквизиты и подписи Сторон:

| Поставщик: | Заказчик: АО «Кисловодская сетевая компания» Адрес (юридический/ почтовый): 357700, Ставропольский край, город Кисловодск, Одесская ул., д. 3 Тел. +7 988 094 94 04 e-mail: kskkmv@yandex.ru ИНН 2628802730 КПП 262801001 ОГРН 1142651007619 Банковские реквизиты: Банк ПАО «Ставропольпромстройбанк» БИК: 040702760 к/сч: 30101810500000000760 р/сч 40702810000110002425 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| __________________/_________________/ м.п. «___»____________________2026 г. | Генеральный директор АО «Кисловодская сетевая компания» ________________/ И.В. Демчак / м.п. «___»_______________2026 г. |  |  |

Приложение № 1 (Спецификация и техническое задание)

к Договору № ___ от «     » ________ 2026 г.

### СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРА И РАБОТ

### Место поставки и выполнения Работ: Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Промышленная, д. 20. Единое техническое задание на КРУН на 1, 3 и 4 ячейки является неотъемлемой частью приложения № 1 к Договору.

| ### 1. | ### Наименование, количество и стоимость поставляемого комплекта |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### № | ### Наименование товара | ### Ед. изм. | ### Кол-во | ### Цена за единицу, руб. | ### Стоимость, руб. | ### Страна происхождения |
| ### 1 | ### КРУН-10кВ на 1 ячейку, с доставкой | ### компл. | ### 1 | ### ________ | ### ________ | ### ________ |
| ### 2 | ### КРУН-10кВ на 3 ячейки, с доставкой | ### компл. | ### 1 | ### ________ | ### ________ | ### ________ |
| ### 3 | ### КРУН-10кВ на 4 ячейки, с доставкой | ### компл. | ### 1 | ### ________ | ### ________ | ### ________ |
| ### НДС |  |  |  |  |  |  |
| ### Итого руб., включая НДС (или не облагается) |  |  |  |  |  |  |

| __________________/_________________/ м.п. «___»____________________2026 г. | ________________/__________________/ м.п. «___»_______________2026 г. |
| --- | --- |

Приложение № 2 (перечень передаваемых документов)

к Договору № ___ от «     » ________ 2026 г.

Перечень передаваемых документов: паспорта всех трех КРУН и установленных аппаратов; руководства по эксплуатации; электрические схемы; обязательные документы о соответствии и поверке средств измерений при их наличии; акты скрытых работ, протоколы испытаний и проверки заземления, документы о пусконаладке; иные документы по единому техническому заданию.

Приложение № 4. Расчет НМЦД

Полная НМЦД поставки и монтажа трех КРУН-10кВ установлена Заказчиком в размере 1 436 375,00 руб. с учетом НДС и всех расходов, включая доставку, разгрузку, подготовку фундаментов, монтаж, подключения, заземление, испытания и пусконаладку. Расчет по двум поставщикам приведен в отдельном файле «Приложение_4_Расчет_НМЦД.xlsx». Использованы КП ООО «Элмастер» № 91 от 26.06.2026 и № 115 от 04.08.2026 и КП ООО «МЭК» № 17428 от 24.09.2026. Представленные КП содержат цены оборудования и доставки; отдельная стоимость Работ в них не выделена. Полная НМЦД принята Заказчиком без увеличения результата расчета по КП. Цена предложения должна включать весь предмет закупки.

Приложение № 5. Формы для заполнения

Форма №1.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ В ОТНОШЕНИИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ

## Настоящим подтверждаем, что участник закупки является малым предприятием или микропредприятием согласно единому реестру субъектов МСП ФНС России.

Изучив извещение и документацию запроса ТКП в электронной форме на поставку и монтаж КРУН-10кВ (номер извещения __________), подтверждаем согласие поставить три КРУН и выполнить полный комплекс Работ в соответствии с единым техническим заданием и проектом договора.

Предложение участника включает наименование и изготовителя каждого КРУН, конкретные показатели по соответствующему техническому заданию, страну происхождения и сведения для ее подтверждения по постановлению № 1875. Предлагаемый общий срок поставки и выполнения Работ: ____ (__________) календарных дней с даты заключения договора (целое число от 1 до 15). Срок изготовления всех трех КРУН — не более 15 календарных дней в пределах предложенного общего срока. Подтверждаем выполнение подготовки фундаментов, монтажа, подключений, заземления, испытаний и пусконаладки.

Руководитель организации		___________________        _____________________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)

М.П.

Форма № 2.

АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ

| № п/п | Наименование | Сведения об участнике (заполняется участником) |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование, фирменное наименование (при наличии) |  |
|  | Учредители |  |
|  | Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, если участником закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства является юридическое лицо, или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика таких лиц |  |
|  | Идентификационный номер налогоплательщика участника закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица) |  |
|  | Фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, адрес места жительства физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, если участником закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства является индивидуальный предприниматель |  |
|  | Предыдущие полные и сокращенные наименования организации с указанием даты переименования и подтверждением правопреемственности |  |
|  | Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата и номер, кем выдано) |  |
|  | Место нахождения (страна, адрес) - для юридических лиц, либо место жительства (страна, адрес) – для физических лиц и индивидуальных предпринимателей, с указанием наименования субъекта РФ. |  |
|  | ИНН, КПП, ОГРН участника |  |
|  | ОКПО/ОКТМО участника |  |
|  | Дата постановки на учет в налоговом органе |  |
|  | Юридический адрес |  |
|  | Почтовый адрес |  |
|  | Информация о расчетных счетах |  |
| 14. | Наименование банка |  |
|  | Адрес банка и телефоны банка |  |
|  | БИК Банка |  |
|  | Номер лицевого счета |  |
|  | Номер корр. Счета |  |
| 15. | Телефоны участника (с указанием кода города) |  |
| 16. | Факс участника (с указанием кода города) |  |
| 17. | Адрес электронной почты участника |  |
| 18. | Фамилия, Имя и Отчество руководителя участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам участника, с указанием должности и контактного телефона |  |
| 19. | Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица участника с указанием должности и контактного телефона |  |
| 20. | Филиалы (указать краткое наименование): (перечислить наименования и фактические адреса филиалов при наличии). |  |
| 21. | Сведения об обязанности участника закупки по уплате НДС (%) или освобождении от уплаты налога с указанием основания такого освобождения. |  |

Руководитель организации		___________________        _____________________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)

М.П.

Форма № 3.

ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Фирменный бланк участника

«___» __________ 2026 года №______

В закупочную комиссию

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Цена без НДС, руб. | НДС / без НДС | Цена с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КРУН-10кВ на 1 ячейку, с доставкой | компл. | 1 | ________ | ________ | ________ |
| 2 | КРУН-10кВ на 3 ячейки, с доставкой | компл. | 1 | ________ | ________ | ________ |
| 3 | КРУН-10кВ на 4 ячейки, с доставкой | компл. | 1 | ________ | ________ | ________ |
|  | ИТОГО за три КРУН, доставку и Работы |  |  |  |  | ________ |

Предлагаемый общий срок поставки и выполнения Работ: ____ (__________) календарных дней с даты заключения договора (целое число от 1 до 15). Цена включает все три КРУН, доставку и весь комплекс Работ.

Руководитель организации			___________________      ____________________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)

М.П.

Инструкции по заполнению:

Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником.

Цена предложения за все три КРУН, доставку и полный комплекс Работ не должна превышать НМЦД, указанную в извещении. Участник заполняет все четыре позиции таблицы и итоговую стоимость. Общий срок поставки и выполнения Работ указывается одним целым числом календарных дней от 1 до 15 с даты заключения договора; срок в формах № 1 и № 3 должен совпадать.