Приложение 1

Описание предмета закупки.
Оказание услуг по утилизации опасных медицинских отходов класса «Г» (сбору, транспортировке и обезвреживанию).
	№ п/п
	Наименование услуги
	Единица измерения
	Количество

	1
	Услуги по утилизации опасных медицинских отходов (далее – ОМО) класса «Г» (сбору, транспортировке и обезвреживанию)
	кг
	40 000


1. Наименование территорий, количество ОМО:

	ЛПУ
	Транспортировка ОМО производится с территории Заказчика по адресам:
	Кол-во контейнеров предоставляемых под сбор ОМО, шт.

	ГАУЗ СО «СООД»


	ежедневно, кроме субботы и воскресенья и праздничных дней: г. Екатеринбург, ул. Соболева, 29 патологоанатомический корпус
	По факту

	
	ежедневно, кроме субботы и воскресенья: г. Екатеринбург, ул. Соболева, 29 диагностический корпус
	По факту

	
	ежедневно, кроме субботы и воскресенья и праздничных дней: г. Екатеринбург, ул. Комсомольская,11
	По факту


2.  Характеристики отходов, образующихся у Заказчика (ГАУЗ СО «Свердловский областной онкологический диспансер»): 

по классификации СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" Исполнитель предоставляет услуги по вывозу и термическому уничтожению опасных медицинских отходов Заказчика, а именно, медицинские отходы класса «Г»:  отходы, не подлежащие последующему использованию (токсикологически опасные отходы 3 - 4 классов опасности), в том числе: приборы и оборудование; лекарственные (в том числе цитостатики), диагностические, дезинфекционные средства; отходы от эксплуатации оборудования, транспорта, систем освещения, а также другие токсикологически опасные отходы, образующиеся в процессе осуществления медицинской, фармацевтической деятельности, деятельности по производству лекарственных средств и медицинских изделий.

3.Условия оказания услуг: 
Услуги должны оказываться своевременно, качественно. Исполнитель должен соблюдать сроки вывоза медицинских отходов. Оказание услуг должно осуществляется собственными силами Исполнителя, заключившего договор, без привлечения субподрядных организаций. Наличие у исполнителя действующего экспертного заключения на соответствие оказываемых услуг требованиям санитарных норм и правил, выданного территориальным ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии».
4. Качество оказываемых услуг должно соответствовать требованиям:

- ФЗ № 323 от 21.11.2011 г.  «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 
- ФЗ № 89-ФЗ от 23.06.1998 г. «Об отходах производства и потребления» в действующей редакции.

- ФЗ №52-Ф3 от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в действующей редакции.

5. Заказчик обеспечивает:

– свободные подъездные пути и обязан согласовать с представителем Исполнителя изменения графика сбора ОМО.

– приемку-передачу удаляемых отходов в месте временного хранения отходов. При окончательной упаковке класса «Г», для удаления их из подразделения (организации), после заполнения пакета сотрудником Заказчика, ответственный за сбор отходов в данном медицинском подразделении, завязывает пакет или закрывает его с использованием бирок-стяжек или других приспособлений, исключающих высыпание отходов. 

5.1. Предоставление в пользование Заказчику, силами и за счет Исполнителя на время исполнения договора, сменной многоразовой тары (контейнеры в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21 с плотно закрывающейся крышкой объемом не менее 80 л.) в количестве, указанном в п. 1 Технического задания. 

Предоставление контейнеров черного цвета (емкостью не менее 80 литров) Заказчику осуществляется по факту (в количестве, указанных в индивидуальных заявках). 

Контейнеры должны быть изготовлены из материалов, устойчивых к механическому воздействию, воздействию высоких и низких температур, моющих и дезинфицирующих средств, с надежно закрывающейся крышкой, оборудованной механизмом, препятствующим самопроизвольному открыванию контейнера.

5.2. Предоставление одноразовой мягкой упаковки: пакетов черного цвета для сбора накопления и временного хранения отходов класса «Г» по размеру контейнера (плотностью не менее 20 микрон), имеющих маркировку (с информационным окном, согласно СанПиН 2.1.3684-21), в соответствии с количеством сменных контейнеров в месяц.

Предоставляемый расходный материал одноразовая упаковка (пакеты) и многоразовые контейнеры должны сопровождаться регистрационным удостоверением, сертификатом соответствия, зарегистрированным в Российской Федерации и внесенным в Государственный реестр изделий медицинского назначения и медицинской техники, а также с сертификатом соответствия нормативному документу - ТУ.

5.3. Исполнитель не позднее чем за 1 (один) рабочий день до начала срока оказания услуг, указанного в пункте 2 настоящего Технического задания, предоставляет заказчику оборотную тару (контейнеры) в количестве, указанном в пункте 1 Технического задания, а также регистрационное удостоверение и сертификат соответствия на предоставленные многоразовые контейнеры и одноразовую упаковку (пакеты). 

5.4. Погрузку заполненных контейнеров в кузов специализированного автотранспорта осуществляется силами Исполнителя. Исполнитель несет ответственность за отходы Заказчика с момента их передачи Исполнителю.
5.5. Замена заполненных контейнеров на чистые, продезинфицированные контейнеры в том же количестве, т.е. обеспечение постоянного наличия «чистых» продезинфицированных контейнеров на территории Заказчика путем использования сменных контейнеров (оборотной тары) осуществляется Исполнителем своими силами и за свой счет. 

5.6. Исполнитель должен иметь в собственности или аренде или на других законных основаниях участок по обращению с медицинскими отходами класса «Г», соответствующий всем нормам и требованиям СанПиН 2.1.3684-21, в том числе участок должен иметь помещение для мойки, обеззараживания (дезинфекции) и дезинсекции контейнеров.

5.7. Мойка и дезинфекция (обеззараживание) оборотных контейнеров осуществляется Исполнителем и возвращаются Заказчику в чистом и сухом виде, пригодными для дальнейшего использования (без технических повреждений).

5.8. Исполнитель производит своевременную замену в ЛПУ непригодной для эксплуатации сменной тары. 

5.9. Взвешивание медицинских отходов производится Исполнителем в присутствии представителя Заказчика, с обязательным оформлением в сопроводительных документах (транспортных накладных) количества контейнеров и общей массы опасных медицинских отходов, в целях контроля нормы образования, качественного и количественного учета опасных медицинских отходов.

По согласованию с Заказчиком взвешивание может производиться техническими средствами Исполнителя, прошедшими метрологическое освидетельствование (поверку, калибровку) в центре стандартизации и метрологии, имеющего лицензию на данный вид услуг. 

С момента подписания транспортных накладных отходы, переданные на утилизацию Заказчиком, становятся собственностью Исполнителя со всей вытекающей отсюда ответственностью.

5.10. Каждая приемка-передача удаляемых отходов ЛПУ фиксируется ответственным специалистом Заказчика и водителем-экспедитором Исполнителя в журнале количественного учета вывозимых ОМО проставлением отметок о весе удаляемых отходов ЛПУ, классе опасности, о дате и времени.

5.11. Исполнитель обязуется обеспечить вывоз медицинских отходов с территории по адресам Заказчика, согласно индивидуальных графиков, включая выходные и праздничные дни, в согласованное с Заказчиком время (при этом данное время должно быть в период часов работы конкретного ЛПУ). Обеспечить, в случае необходимости, возможность оперативного вывоза медицинских отходов вне утвержденного графика по дополнительной заявке (письму, договоренности по телефону).

5.12. Осуществлять транспортировку отходов специализированным автотранспортом в специализированных контейнерах, а так же с учетом административно-режимных условий объекта Заказчика. 
5.13. Исполнитель обязан при оказании услуг обеспечить соблюдение правил охраны труда, при работе собственных сотрудников с отходами Заказчика, норм техники безопасности и пожарной безопасности. При оказании услуг обеспечить сохранность прилегающих и сопутствующих линий инженерных сетей, коммуникаций и другого имущества Заказчика. Работы должны проводиться с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, а также требований, применяемых для погрузочно-разгрузочных и такелажных работ. Сотрудники Исполнителя несут ответственность за соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности. Исполнитель несет установленную законодательством РФ ответственность за несоблюдение указанных правил. 


Все работники Исполнителя в период нахождения на территории Заказчика должны выполнять требования по профилактике и недопущению возникновения на территории Заказчика чрезвычайных ситуаций. Работники Исполнителя должны принимать меры к недопущению проведения на территории Заказчика террористических актов, соблюдать правила внутреннего распорядка Заказчика. 

5.14. Исполнитель производит обезвреживание (термическое уничтожение) опасных медицинских отходов в соответствии с установленными санитарными правилами и нормами.

5.15. При обнаружении недостатков в оказании услуг, произошедших по вине Исполнителя, последний обязан оперативно (в течение 1 суток) устранить их за счет собственных средств. 

5.16. Нести ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее оказание услуг по договору, в том числе: 

Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за качество и количество оказываемых услуг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. В случае нанесения имуществу Заказчика ущерба по вине Исполнителя последний своими силами и средствами компенсирует данный ущерб в течение 10 дней со дня предъявления претензии Заказчиком, либо оказать услуг вновь на условиях договора; при этом все расходы, связанные с восстановлением, заменой или доукомплектованием несет Исполнитель. Расходы по возмещению ущерба, нанесенного имуществу по вине Исполнителя, также восстанавливаются Исполнителем, производящим эти работы. 

Иные требования к сбору, транспортировке и обезвреживанию (уничтожению):

 - иметь экспертное заключение (акт обследования) на соответствие санитарных правил зданий, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества для осуществления деятельности по обращению с медицинскими отходами. 

- копии документов предоставляются по требованию Заказчика.
