Приложение № 1

к договору №____________от _________________2026 г.

Спецификация

__________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице _________________________________________________________________, действующего на основании ____________________________ , с одной стороны и  Акционерное общество  "Завод Фиолент", именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице Начальника ОМТО Андреева Андрея Владимировича, действующего на основании Доверенности № 26/4945 от 27.07.2026г., с другой стороны, совместно именуемое в дальнейшем "Стороны", согласовали поставку следующего Товара:

| № | Наименование, сортамент, ГОСТ (ТУ, иные стандарты) | Ед. изм. | Кол-во | Цена за 1шт. без НДС, руб. | Цена за 1шт. с НДС 22%, руб. | Всего с НДС 22%, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Герметик силиконовый, белый (фас.300 мл) | шт | 7 |  |  |  |
| 2 | Фланец 32-16-01-1-В-Ст 20-IV | шт | 20 |  |  |  |
| 3 | Фланец 40-16-01-1-В-Ст 20-IV | шт | 10 |  |  |  |
| 4 | Фланец 50-16-01-1-В-Ст 20-IV | шт | 20 |  |  |  |
| 5 | Муфта комбинированная разъемная - ВР1/2"х PP-RСТ SDR 5/S 2 - 20 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа | шт | 30 |  |  |  |
| 6 | Муфта комбинированная разъемная - НР 1/2"х PP-RСТ SDR 5/S 2 – 20 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа | шт | 40 |  |  |  |
| 7 | Муфта комбинированная разъемная - ВР3/4"х PP-RСТ SDR 5/S 2 - 25 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа | шт | 42 |  |  |  |
| 8 | Муфта комбинированная разъемная - НР3/4"х PP-RСТ SDR 5/S 2 - 25 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа | шт | 38 |  |  |  |
| 9 | Муфта комбинированная разъемная - НР 1"х PP-RСТ SDR 5/S 2 – 32 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа | шт | 22 |  |  |  |
| 10 | Муфта комбинированная разъемная - ВР 1"х PP-RСТ SDR 5/S 2 – 32 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа | шт | 24 |  |  |  |
| 11 | Труба PP-RCТ SDR 5/S 2 – 25х4,2 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа (армир. алюминиевой фольгой) | м | 52 |  |  |  |
| 12 | Муфта PP-RСТ SDR 5/S 2 - 25 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа | шт | 30 |  |  |  |
| 13 | Угольник 45° PP-RСТ SDR 5/S 2 - 25 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа | шт | 48 |  |  |  |
| 14 | Угольник 90° PP-RСТ SDR 5/S 2 - 25 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа | шт | 50 |  |  |  |
| 15 | Муфта комбинированная неразъемная - НР 3/4"х PP-RСТ SDR 5/S 2 – 25 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа | шт | 20 |  |  |  |
| 16 | Опора РР-RC Ø25 с креплением | шт | 50 |  |  |  |
| 17 | Труба PP-RCТ SDR 5/S 2 – 32х5,4 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа | м | 28 |  |  |  |
| 18 | Муфта PP-RСТ SDR 5/S 2 - 32 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа | шт | 30 |  |  |  |
| 19 | Угольник 45° PP-RСТ SDR 5/S 2 - 32 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа | шт | 45 |  |  |  |
| 20 | Угольник 90° PP-RСТ SDR 5/S 2 - 32 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа | шт | 80 |  |  |  |
| 21 | Тройник редукционный PP-RСТ SDR 5/S 2 – 32х25х32 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа | шт | 24 |  |  |  |
| 22 | Муфта комбинированная разъемная - НР 1"х PP-RСТ SDR 5/S 2 – 32 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа | шт | 14 |  |  |  |
| 23 | Муфта комбинированная разъемная - ВР 1"х PP-RСТ SDR 5/S 2 – 32 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа | шт | 8 |  |  |  |
| 24 | Опора РР-RC Ø32 с креплением | шт | 122 |  |  |  |
| 25 | Сгон 25 | шт | 10 |  |  |  |
| 26 | Радиатор секционный биметаллический межосевое расстояние 500мм | секций | 70 |  |  |  |
| 27 | Труба PP-RCТ SDR 5/S 2 – 32х5,4 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа (армир. алюминиевой фольгой) | м | 88 |  |  |  |
| 28 | Труба PP-RCТ SDR 5/S 2 – 40х6,7 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа (армир. алюминиевой фольгой) | м | 40 |  |  |  |
| 29 | Муфта PP-RСТ SDR 5/S 2 - 40 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа | шт | 10 |  |  |  |
| 30 | Угольник 90° PP-RСТ SDR 5/S 2 - 40 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа | шт | 20 |  |  |  |
| 31 | Угольник 45° PP-RСТ SDR 5/S 2 - 40 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа | шт | 10 |  |  |  |
| 32 | Тройник редукционный PP-RСТ SDR 5/S 2 - 40х25х40 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа | шт | 8 |  |  |  |
| 33 | Тройник редукционный PP-RСТ SDR 5/S 2 - 40х32х40 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа | шт | 2 |  |  |  |
| 34 | Тройник PP-RСТ SDR 5/S 2 - 40 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа | шт | 2 |  |  |  |
| 35 | Муфта редукционная PP-RСТ SDR 5/S 2 - 32х25 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа | шт. | 22 |  |  |  |
| 36 | Муфта редукционная PP-RСТ SDR 5/S 2 - 40х32 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа | шт. | 4 |  |  |  |
| 37 | Муфта комбинированная разъемная ВР 1 1/4"х PP-RСТ SDR 5/S 2-40 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа | шт | 4 |  |  |  |
| 38 | Муфта комбинированная разъемная ВР 1 1/4"х PP-RСТ SDR 5/S 2-40 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа | шт | 4 |  |  |  |
| 39 | Муфта комбинированная неразъемная ВР 1 1/4"х PP-RСТ SDR 5/S 2-40 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа | шт | 2 |  |  |  |
| 40 | Муфта комбинированная неразъемная - ВР3/4"х PP-RСТ SDR 5/S 2 - 25 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа | шт | 8 |  |  |  |
| 41 | Муфта редукционная PP-RСТ SDR 5/S 2 - 32х25 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа | шт | 12 |  |  |  |
| 42 | Муфта комбинированная неразъемная НР 1 1/4"х PP-RСТ SDR 5/S 2-40 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа | шт | 2 |  |  |  |
| 43 | Опора (кронштейн) PP-R 40 с креплением | шт | 30 |  |  |  |
| 44 | Муфта сталь 3/4" | шт | 2 |  |  |  |
| 45 | Муфта сталь 1" | шт | 2 |  |  |  |
| 46 | Муфта сталь 1 1/4" | шт | 2 |  |  |  |
| 47 | Сгон 20 ГОСТ 8969-75 | шт | 2 |  |  |  |
| 48 | Сгон 32 ГОСТ 8969-75 | шт | 2 |  |  |  |
| 49 | Радиатор стальной панельный 500/22/2000 боковое подключение | шт | 4 |  |  |  |
| 50 | Труба PP-RCТ SDR 5/S 2 – 20х3,4 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа (армир.алюминиевой фольгой) | м | 44 |  |  |  |
| 51 | Муфта PP-RСТ SDR 5/S 2 - 20 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа | шт | 10 |  |  |  |
| 52 | Угольник 90° PP-RСТ SDR 5/S 2 - 20 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа | шт | 20 |  |  |  |
| 53 | Угольник 45° PP-RСТ SDR 5/S 2 - 20 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа | шт | 30 |  |  |  |
| 54 | Муфта комбинированная неразъемная - НР 1/2"х PP-RСТ SDR 5/S 2 – 20 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа | шт | 20 |  |  |  |
| 55 | Тройник редукционный PP-RСТ SDR 5/S 2 - 25х20х25 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа | шт | 8 |  |  |  |
| 56 | Кран шаровой 25 мм полипропиленовый PP-R, белый | шт | 1 |  |  |  |
| 57 | Муфта редукционная PP-RСТ SDR 5/S 2 - 32х20 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа | шт | 4 |  |  |  |
| 58 | Тройник PP-RСТ SDR 5/S 2 - 32 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа | шт | 8 |  |  |  |
| 59 | Тройник редукционный PP-RСТ SDR 5/S 2 - 32х20х32 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа | шт | 2 |  |  |  |
| 60 | Радиатор стальной панельный 500/22/1000 боковое подключение | шт | 12 |  |  |  |
| 61 | Фланец 65-16-01-1-В-Ст 20-IV | шт | 10 |  |  |  |
| Итого: |  | Усл. ед. | 1385 |  |  |  |

Итого по спецификации с учётом НДС 22%___________________________ рублей.

В случае изменения ставки НДС, стоимость продукции с учётом НДС автоматически изменяется соразмерно изменению суммы НДС, в соответствии с действующим законодательством РФ.

Срок поставки (выборки): по 31 декабря 2026 года.

Условия поставки: отгрузка сантехнических материалов в течении трёх рабочих дня с момента получения Поставщиком письменной заявки к настоящей спецификации от Покупателя.

Поставка товара осуществляется силами и средствами Поставщика, по адресу: Российская Федерация, 295017, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, д.34/2.

Условия оплаты: 100% отсрочка платежа 30 рабочих дней с момента поставки товара на склад Покупателя, согласно счёту, выставленного Поставщиком, на основании заявки Покупателя.

При выявлении несоответствия поставленного материала характеристикам, указанным в настоящей спецификации, Поставщик обязан в течении трёх дней заменить материал на соответствующий за свой счёт.

Количество, указанное в спецификации, не является обязательным для выборки Покупателем, а лишь ориентировочная потребность.

Подписание спецификации №___________ от _______________ к договору №___________ от _____________ означает согласие сторон  с условиями поставки товара и его оплаты.

Покупатель: Начальник ОМТО _______________ А.В. Андреев

Поставщик: ____________________