Приложение № 1
к договору №____________от _________________2026 г.

Спецификация

__________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице _________________________________________________________________, действующего на основании ____________________________ , с одной стороны и  Акционерное общество  "Завод Фиолент", именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице Начальника ОМТО Андреева Андрея Владимировича, действующего на основании Доверенности № 26/4945 от 27.07.2026г., с другой стороны, совместно именуемое в дальнейшем "Стороны", согласовали поставку следующего Товара:

	№
	Наименование, сортамент, ГОСТ (ТУ, иные стандарты)
	Ед.
изм.
	Кол-во
	Цена за 1шт. без НДС, руб.
	Цена за 1шт. с НДС 22%, руб.
	Всего с НДС 22%, руб.

	1
	Герметик силиконовый, белый (фас.300 мл)
	шт
	7
	
	
	

	2
	Фланец 32-16-01-1-В-Ст 20-IV 
	шт
	20
	
	
	

	3
	Фланец 40-16-01-1-В-Ст 20-IV
	шт
	10
	
	
	

	4
	Фланец 50-16-01-1-В-Ст 20-IV
	шт
	20
	
	
	

	5
	Муфта комбинированная разъемная - ВР1/2"х PP-RСТ SDR 5/S 2 - 20 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа 
	шт
	30
	
	
	

	6
	Муфта комбинированная разъемная - НР 1/2"х PP-RСТ SDR 5/S 2 – 20 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа 
	шт
	40
	
	
	

	7
	Муфта комбинированная разъемная - ВР3/4"х PP-RСТ SDR 5/S 2 - 25 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа 
	шт
	42
	
	
	

	8
	Муфта комбинированная разъемная - НР3/4"х PP-RСТ SDR 5/S 2 - 25 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа 
	шт
	38
	
	
	

	9
	Муфта комбинированная разъемная - НР 1"х PP-RСТ SDR 5/S 2 – 32 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа 
	шт
	22
	
	
	

	10
	Муфта комбинированная разъемная - ВР 1"х PP-RСТ SDR 5/S 2 – 32 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа 
	шт
	24
	
	
	

	11
	Труба PP-RCТ SDR 5/S 2 – 25х4,2 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа (армир. алюминиевой фольгой)
	м
	52
	
	
	

	12
	Муфта PP-RСТ SDR 5/S 2 - 25 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа 
	шт
	30
	
	
	

	13
	Угольник 45° PP-RСТ SDR 5/S 2 - 25 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа 
	шт
	48
	
	
	

	14
	Угольник 90° PP-RСТ SDR 5/S 2 - 25 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа 
	шт
	50
	
	
	

	15
	Муфта комбинированная неразъемная - НР 3/4"х PP-RСТ SDR 5/S 2 – 25 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа 
	шт
	20
	
	
	

	16
	Опора РР-RC Ø25 с креплением 
	шт
	50
	
	
	

	17
	Труба PP-RCТ SDR 5/S 2 – 32х5,4 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа 
	м
	28
	
	
	

	18
	Муфта PP-RСТ SDR 5/S 2 - 32 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа 
	шт
	30
	
	
	

	19
	Угольник 45° PP-RСТ SDR 5/S 2 - 32 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа 
	шт
	45
	
	
	

	20
	Угольник 90° PP-RСТ SDR 5/S 2 - 32 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа 
	шт
	80
	
	
	

	21
	Тройник редукционный PP-RСТ SDR 5/S 2 – 32х25х32 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа 
	шт
	24
	
	
	

	22
	Муфта комбинированная разъемная - НР 1"х PP-RСТ SDR 5/S 2 – 32 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа 
	шт
	14
	
	
	

	23
	Муфта комбинированная разъемная - ВР 1"х PP-RСТ SDR 5/S 2 – 32 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа 
	шт
	8
	
	
	

	24
	Опора РР-RC Ø32 с креплением 
	шт
	122
	
	
	

	25
	Сгон 25 
	шт
	10
	
	
	

	26
	Радиатор секционный биметаллический межосевое расстояние 500мм
	секций
	70
	
	
	

	27
	Труба PP-RCТ SDR 5/S 2 – 32х5,4 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа (армир. алюминиевой фольгой)
	м
	88
	
	
	

	28
	Труба PP-RCТ SDR 5/S 2 – 40х6,7 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа (армир. алюминиевой фольгой)
	м
	40
	
	
	

	29
	Муфта PP-RСТ SDR 5/S 2 - 40 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа 
	шт
	10
	
	
	

	30
	Угольник 90° PP-RСТ SDR 5/S 2 - 40 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа 
	шт
	20
	
	
	

	31
	Угольник 45° PP-RСТ SDR 5/S 2 - 40 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа 
	шт
	10
	
	
	

	32
	Тройник редукционный PP-RСТ SDR 5/S 2 - 40х25х40 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа 
	шт
	8
	
	
	

	33
	Тройник редукционный PP-RСТ SDR 5/S 2 - 40х32х40 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа 
	шт
	2
	
	
	

	34
	Тройник PP-RСТ SDR 5/S 2 - 40 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа 
	шт
	2
	
	
	

	35
	Муфта редукционная PP-RСТ SDR 5/S 2 - 32х25 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа 
	шт.
	22
	
	
	

	36
	Муфта редукционная PP-RСТ SDR 5/S 2 - 40х32 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа 
	шт.
	4
	
	
	

	37
	Муфта комбинированная разъемная ВР 1 1/4"х PP-RСТ SDR 5/S 2-40 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа 
	шт
	4
	
	
	

	38
	Муфта комбинированная разъемная ВР 1 1/4"х PP-RСТ SDR 5/S 2-40 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа
	шт
	4
	
	
	

	39
	Муфта комбинированная неразъемная ВР 1 1/4"х PP-RСТ SDR 5/S 2-40 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа 
	шт
	2
	
	
	

	40
	Муфта комбинированная неразъемная -  ВР3/4"х PP-RСТ SDR 5/S 2 - 25 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа
	шт
	8
	
	
	

	41
	Муфта редукционная PP-RСТ SDR 5/S 2 - 32х25 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа
	шт
	12
	
	
	

	42
	Муфта комбинированная неразъемная НР 1 1/4"х PP-RСТ SDR 5/S 2-40 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа 
	шт
	2
	
	
	

	43
	Опора (кронштейн) PP-R 40 с креплением
	шт
	30
	
	
	

	44
	Муфта сталь 3/4"
	шт
	2
	
	
	

	45
	Муфта сталь 1" 
	шт
	2
	
	
	

	46
	Муфта сталь 1 1/4"
	шт
	2
	
	
	

	47
	Сгон 20 ГОСТ 8969-75
	шт
	2
	
	
	

	48
	Сгон 32 ГОСТ 8969-75
	шт
	2
	
	
	

	49
	Радиатор стальной панельный 500/22/2000 боковое подключение
	шт
	4
	
	
	

	50
	Труба PP-RCТ SDR 5/S 2 – 20х3,4 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа (армир.алюминиевой фольгой)
	м
	44
	
	
	

	51
	Муфта PP-RСТ SDR 5/S 2 - 20 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа 
	шт
	10
	
	
	

	52
	Угольник 90° PP-RСТ SDR 5/S 2 - 20 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа 
	шт
	20
	
	
	

	53
	Угольник 45° PP-RСТ SDR 5/S 2 - 20 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа 
	шт
	30
	
	
	

	54
	Муфта комбинированная неразъемная - НР 1/2"х PP-RСТ SDR 5/S 2 – 20 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа 
	шт
	20
	
	
	

	55
	Тройник редукционный PP-RСТ SDR 5/S 2 - 25х20х25 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа 
	шт
	8
	
	
	

	56
	Кран шаровой 25 мм полипропиленовый PP-R, белый 
	шт
	1
	
	
	

	57
	Муфта редукционная PP-RСТ SDR 5/S 2 - 32х20 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа 
	шт
	4
	
	
	

	58
	Тройник PP-RСТ SDR 5/S 2 - 32 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа 
	шт
	8
	
	
	

	59
	Тройник редукционный PP-RСТ SDR 5/S 2 - 32х20х32 класс 2/1,0 МПа класс 5/0,8 МПа 
	шт
	2
	
	
	

	60
	Радиатор стальной панельный 500/22/1000 боковое подключение
	шт
	12
	
	
	

	61
	Фланец 65-16-01-1-В-Ст 20-IV
	шт
	10
	
	
	

	Итого:
	[bookmark: _GoBack]Усл. ед.
	1385
	
	
	


         

 Итого по спецификации с учётом НДС 22%___________________________ рублей.
В случае изменения ставки НДС, стоимость продукции с учётом НДС автоматически изменяется соразмерно изменению суммы НДС, в соответствии с действующим законодательством РФ.
Срок поставки (выборки): по 31 декабря 2026 года.
Условия поставки: отгрузка сантехнических материалов в течении трёх рабочих дня с момента получения Поставщиком письменной заявки к настоящей спецификации от Покупателя. 
Поставка товара осуществляется силами и средствами Поставщика, по адресу: Российская Федерация, 295017, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, д.34/2.
Условия оплаты: 100% отсрочка платежа 30 рабочих дней с момента поставки товара на склад Покупателя, согласно счёту, выставленного Поставщиком, на основании заявки Покупателя. 
При выявлении несоответствия поставленного материала характеристикам, указанным в настоящей спецификации, Поставщик обязан в течении трёх дней заменить материал на соответствующий за свой счёт. 
Количество, указанное в спецификации, не является обязательным для выборки Покупателем, а лишь ориентировочная потребность. 
Подписание спецификации №___________ от _______________ к договору №___________ от _____________ означает согласие сторон  с условиями поставки товара и его оплаты. 


	                  Покупатель:      
Начальник ОМТО
   

 _______________     А.В. Андреев                                         

	


	                  Поставщик:      

   

 ____________________ 

	




