Приложение № 3 к документации запроса ТКП

ДОГОВОР №

«»_____2026

Акционерное общество «Кисловодская сетевая компания» (АО «КСК»), именуемое «Заказчик», в лице генерального директора И.В. Демчака, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________________, именуемое «Исполнитель», в лице ________________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, заключили настоящий Договор по результатам запроса технико-коммерческих предложений в электронной форме в рамках Федерального закона № 223-ФЗ.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется передать неисключительные права на использование программного обеспечения (далее – ПО), указанного в Приложении №2 к настоящему Договору, и выполнить работы, указанные в п.1.2. Договора, осуществить поставку в собственность Заказчика программно-аппаратного комплекса (ПАК) (далее – Товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить этот Товар, неисключительные права на ПО/работы в размере и в порядке, предусмотренном в разделе 2 настоящего Договора.

1.2. Работы выполняются поэтапно, порядок и срок выполняемых Исполнителем работ по настоящему Договору приведен в Календарном план-графике выполнения работ и расчета стоимости (Приложение № 1 к настоящему договору) и включает в себя:

- Этап №1. Поставка программно-аппаратного комплекса (ПАК «Пирамида»), в соответствии со Спецификацией (Приложение № 2 к настоящему Договору);

- Этап №2. Предоставление права на использование программ для ЭВМ (программного обеспечения, далее – ПО) на условиях простой (неисключительной) лицензии (далее – неисключительное право), в соответствии со Спецификацией на ПО (Приложение № 2 к настоящему Договору); пусконаладочные работы по настройке ПАК, вводу на опрос в ПО "Пирамида 2.0" приборов учёта в объёме до 1000 шт., разработка схемы импорта приборов, согласно Приложению № 3 к настоящему Договору; проведение курса консультирования двух специалистов на территории АО «Кисловодская сетевая компания» по адресу: 357700, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Одесская, д. 3 в объеме Технического задания. Расходы Исполнителя на проведение курса включены в цену Договора.

1.3. Исполнитель гарантирует наличие на дату передачи прав полномочий правообладателя на предоставление Заказчику простой (неисключительной) лицензии ПО «Пирамида 2.0» в составе Спецификации и передает подтверждающие документы.

1.4. Исполнитель гарантирует, что Право использования на программное обеспечение свободно от любых прав и притязаний третьих лиц, не находится в залоге, под арестом и не является предметом исков третьих лиц.

1.5. В части предоставляемого по настоящему Договору права использования ПО, отношения Исполнителя и Заказчика рассматриваются как отношения Лицензиата и Сублицензиата с применением соответствующих норм ГК РФ.

1.6. Лицензия на ПО «Пирамида 2.0» является новой простой (неисключительной) бессрочной лицензией в объеме Спецификации; ранее приобретенная лицензия Заказчика не учитывается. Сроки поддержки и обновлений определяются отдельно и не ограничивают срок использования приобретенного прикладного ПО. Срок демонстрационной лицензии на модуль «Субъект РРЭ» составляет не менее 6 месяцев согласно Спецификации.

1.7. Национальный режим применяется по статье 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ и постановлению Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875: запрет на иностранное ПО и права его использования (позиция 146 приложения № 1), ограничение на иностранный ПАК (позиция 198 приложения № 2). Исполнитель передает номера реестровых записей, соответствующие принятому при закупке предложению, и документы, позволяющие идентифицировать изделие, конфигурацию и редакции ПО. При исполнении не допускается замена российского товара на иностранный при примененном запрете или ограничении, а также замена принятой радиоэлектронной продукции первого уровня на продукцию иного уровня. Условия о товарах российского происхождения применяются с учетом приравнивания товаров ЕАЭС по постановлению № 1875. Замена ПО «Пирамида 2.0» иной программной платформой не допускается. Действующая лицензия Заказчика не используется как основание закупки или передачи прав.

2. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

2.1. Цена Договора составляет ________ (________________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС по облагаемым компонентам согласно Спецификации. Цена определяется по предложению участника, выбранного по итогам закупки.

2.2. Цена Договора в соответствии с Календарным план-графиком выполнения работ и расчета стоимости (Приложение № 1 к настоящему договору) включает в себя:

- стоимость ПАК «Пирамида» — ________ руб., в том числе НДС в размере ________ руб.;

- стоимость неисключительных прав на ПО — ________ руб.; налоговый режим определяется по действующему законодательству и реестровым записям соответствующего ПО;

- стоимость пусконаладочных работ и консультирования — ________ руб., в том числе НДС ________ руб. при применимости.

2.3. Оплата производится Заказчиком следующим образом:

- авансовый платеж составляет 30% цены Договора и перечисляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Договора; распределение аванса между компонентами приведено в Приложении № 1;

- аванс засчитывается в счет оплаты оборудования, неисключительных прав на ПО и работ по их долям в цене Договора;

- перечисление аванса не подтверждает приемку оборудования, передачу прав или выполнение работ;

- окончательный расчет по каждому принятому этапу (компоненту) составляет 70% его стоимости и производится в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке соответствующего этапа (компонента), с зачетом относящегося к нему аванса;

- при поэтапной приемке срок оплаты исчисляется отдельно для каждого принятого этапа; ожидание приемки остальных этапов не является основанием для переноса оплаты; сумма всех платежей не превышает цену Договора;

- счет, УПД и акт передачи прав Исполнитель оформляет по применимому налоговому режиму каждого компонента;

2.4. В течение 5 календарных дней с момента поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, Исполнитель выставляет счет-фактуру на полученный аванс.

2.5. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.

2.6. Изменение цены, объема или содержания работ допускается только по письменному соглашению Сторон, в случаях и пределах, допускаемых законодательством и Положением о закупках Заказчика, с исполнением обязанностей по размещению соответствующих сведений в ЕИС. Новая цена применяется после заключения дополнительного соглашения. Одностороннее изменение цены не допускается.

2.7. Платежи осуществляются в рублях Российской Федерации путем перечисления на расчетный счет Исполнителя. Датой платежа является дата списания средств со счета Заказчика.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Исполнитель обязан:

3.1.1. Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные в настоящем договоре и сдать Работы Заказчику.

3.1.2. Информировать Заказчика о заключении субподрядных договоров по мере их заключения.

3.1.3. При выявлении дополнительного объема работ, письменно в течение 2-х рабочих дней уведомить об этом Заказчика и не приступать к выполнению таких работ до момента получения согласия Заказчика, которое оформляется дополнительным соглашением к настоящему договору.

3.1.4. Обеспечить сохранность документации, предоставленной Заказчиком.

3.1.5. Организовать курс консультирования для двух специалистов Заказчика по теме «АИИС на базе ПО „Пирамида 2.0“, уровень — „Администратор“» на территории АО «Кисловодская сетевая компания» по адресу: 357700, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Одесская, д. 3 по графику курсов, согласованному Сторонами. Стоимость курса и расходы Исполнителя на выезд специалистов включены в цену Договора.

3.1.6. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора.

3.2. Исполнитель вправе:

3.2.1. Требовать от Заказчика оплаты Товара, неисключительного права на ПО и работ в соответствии с условиями настоящего договора.

3.2.2. Самостоятельно определять способы выполнения работ по настоящему договору.

3.2.3. Привлекать субподрядчиков для выполнения отдельных работ по согласованию с Заказчиком, при этом Исполнитель будет нести полную ответственность за их действия по исполнению Договора, как за свои собственные.

3.2.4. Запрашивать у Заказчика информацию и документы, необходимые для надлежащего выполнения настоящего договора.

3.2.5. Приостановить выполнение работ по настоящему договору в случае:

- если при исполнении Договора обнаруживается невозможность достижения результатов работ, предусмотренных настоящим договором;

- неисполнения/ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, которое препятствует или делает невозможным исполнение Исполнителем обязательств по настоящему договору.

В случае приостановки работ Исполнитель обязан уведомить Заказчика об этом за 3 рабочих дня.

3.2.6. Выполнить и сдать работы досрочно.

3.2.7. Расторжение Договора в одностороннем порядке допускается по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, с письменным уведомлением Заказчика не менее чем за 10 календарных дней.

3.3. Заказчик обязан:

3.3.1. Обеспечить конфиденциальность информации, представленной Исполнителем в ходе исполнения обязательств по Договору.

3.3.2. Создать необходимые условия для обеспечения полного выполнения обязательств по договору.

3.3.3. Оказывать содействие Исполнителю при выполнении им принятых обязательств.

3.3.4. Произвести монтажные работы и обеспечить удаленный доступ к ПАК.

3.3.5. Своевременно, до начала ПНР, предоставить Исполнителю необходимые исходные данные и доступ. Для консультирования обеспечить участие двух специалистов и доступ Исполнителя на территорию Заказчика по адресу: 357700, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Одесская, д. 3 в согласованные даты.

3.3.6. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

3.3.7. Оплатить товар, неисключительное право на ПО и работы согласно условиям настоящего договора.

3.3.8. Соблюдать правила лицензионного использования ПО.

3.3.9. Принять поставленный товар, неисключительные права на ПО и результат работ в порядке настоящего Договора.

3.3.10. Исполнитель направляет Заказчику документы поставки, акт передачи прав и документы о приемке работ. Срок рассмотрения документов — 5 рабочих дней.

3.3.11. При выявлении несоответствия выполненных работ условиям Договора Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения документов приемки направляет мотивированный отказ с перечнем замечаний. Стороны согласуют сроки их устранения. Право предъявления требований по скрытым недостаткам в пределах гарантийного срока сохраняется.

3.3.12. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора.

3.4. Заказчик имеет право:

3.4.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

3.4.2. В случае досрочного исполнения Исполнителем всех обязательств по Договору принять и оплатить цену договора в соответствии с установленным в Договоре порядком.

3.4.3. Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе исполнения обязательств по Договору.

3.4.4. Осуществлять контроль и надзор за качеством, порядком и сроками выполнения работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.

3.4.5. Требовать представления Исполнителем надлежащим образом оформленных отчетных и финансовых документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Договором.

3.4.6. Осуществлять иные права, предусмотренные Договором и (или) законодательством Российской Федерации.

4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НЕИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРАВА, СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ, ПОСТАВКИ ТОВАРА

4.1. При приобретении комплекта ПО (Спецификация №1), содержащего упаковку с материальным носителем с ПО, документация, предназначенная для конечного пользователя, как то лицензионное соглашение для конечного пользователя и регистрационная анкета, вкладываются в упаковку с материальным носителем с ПО. Оригинальность комплекта ПО подтверждается упаковкой с материальным носителем с ПО и документацией, стикером (пломбой) с уникальным идентификационным номером, наклеенным на Лицензионное соглашение для конечного пользователя. Под документацией, которая записана на материальном носителе, понимается руководство пользователя программного обеспечения.

4.2. Порядок предоставления неисключительного права на использование ПО (Спецификация №2) путем пересылки по электронной почте (на E-mail) Заказчику, включая передачу электронно-цифровых ключей или паролей для активации ПО, путем самостоятельного скачивания Заказчиком ПО с адреса, указанного Исполнителем.

4.3. Срок предоставления права использования ПО по Спецификации № 1 — в течение 30 календарных дней со дня заключения Договора.

4.4. Срок предоставления права использования ПО по Спецификации № 2 — в течение 30 календарных дней со дня заключения Договора.

4.5. Предоставление неисключительных прав оформляется УПД либо актом передачи прав с указанием ПО, редакции, объема прав, срока и территории использования, переданных ключей и лицензионных документов.

4.6. Заказчик обязан подписать УПД и направить его Исполнителю в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения комплекта ПО, предусмотренного Спецификациями, либо предоставить мотивированный отказ от подписания УПД. В случае отсутствия мотивированного отказа от подписания УПД в указанный выше срок, неисключительное право на ПО считается принятым Заказчиком без замечаний.

4.7. Территория использования предоставленного права – Российская Федерация.

4.8. Пусконаладочные работы выполняются удаленно сотрудниками Исполнителя. Курс консультирования проводится на территории АО «Кисловодская сетевая компания» по адресу: 357700, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Одесская, д. 3.

4.9. После выполнения работ Исполнитель направляет Заказчику УПД. Заказчик в течение не более 5 (пяти) рабочих дней с момента получения УПД направляет Исполнителю подписанный УПД или мотивированный отказ. В случае мотивированного отказа Исполнитель устраняет замечания за свой счёт в согласованные с Заказчиком сроки. В случае если Заказчик в указанный срок не направит Исполнителю подписанный УПД или мотивированный отказ, то работы считаются принятыми Заказчиком без замечаний.

4.10. В случае досрочного прекращения работ по требованию Заказчика, Заказчик обязан возместить понесенные Исполнителем фактические затраты и оплатить Исполнителю фактически выполненные работы.

4.11. В случае досрочного выполнения работ Исполнитель вправе сдать, а Заказчик - принять работы.

4.12. Стороны назначают ответственных за исполнение настоящего Договора и для решения всех возникающих организационных и технических вопросов:

от Заказчика – __________

E-Mail: _______ Телефон: ___________;

от Исполнителя - __________ – ___________

E-Mail: ______________ Телефон: ____________

4.13. Место поставки Товара и передачи ПО: 357700, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Одесская, д. 3. Доставка включена в цену Договора и осуществляется силами Исполнителя.

4.14. Получение Товара и неисключительного права по Спецификациям Заказчиком осуществляется в рабочие дни и рабочее время 
по согласованию с Заказчиком.

4.15. Срок поставки Товара по Спецификации № 3 — в течение 30 календарных дней со дня заключения Договора.

4.16. По согласованию с Заказчиком Исполнитель имеет право на досрочную поставку Товара и неисключительного права на ПО по Спецификациям.

4.17. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Товара обязан подписать и направить Исполнителю второй экземпляр УПД, либо направить Исполнителю претензию по качеству Товара

4.18. Право собственности на Товар и риск случайной гибели Товара переходит от Исполнителя к Заказчику в момент получения Товара Заказчиком (подписания УПД).

4.19. Обязательства Исполнителя по поставке Товара и неисключительного права считаются исполненными с момента перехода права собственности на Товар и неисключительного права.

4.20. Если Товар, поставляемый в рамках Договора, предполагает наличие упаковки, то Исполнитель должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения. Упаковка Товара должна полностью соответствовать ГОСТу и обеспечивать его сохранность при транспортировке.

4.21. Вся техническая документация, передаваемая вместе с Товаром, включая все текстовые материалы, касающиеся технической эксплуатации и обслуживания Товара, включая надписи на чертежах, должны быть, выполнены на русском языке.

5. ГАРАНТИИ

5.1. Гарантийный срок на выполненные пусконаладочные работы составляет 36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания документа приемки ПНР. Гарантийные требования рассматриваются с учетом причин возникновения недостатков и соблюдения Заказчиком правил эксплуатации.

5.2. Гарантийный срок на поставленное ПО составляет 36 (тридцать шесть) месяцев с даты передачи соответствующего ПО Заказчику. Бессрочный срок использования приобретенного прикладного ПО «Пирамида 2.0» не ограничивается сроком гарантии, поддержки или обновлений.

5.3. Гарантийный срок на Товар составляет 36 (тридцать шесть) месяцев с даты его передачи Заказчику. Сервисные условия серверного оборудования устанавливаются Техническим заданием и Спецификацией.

5.4. Гарантийные обязательства не распространяются на случаи, произошедшие по вине Заказчика.

5.5. Товар поставляется в комплекте с технической документацией на русском языке (паспорт изготовителя, инструкция по эксплуатации и т.п.), копиями сертификатов соответствия (в случае их обязательного наличия на данный вид Товара). Оригинальность неисключительного права на ПО подтверждается материальным носителем с программным обеспечением и документацией, стикером (пломбой) с уникальным идентификационным номером, наклеенным на Лицензионное соглашение для конечного пользователя. Под документацией, которая записана на материальном носителе, понимается руководство пользователя программного обеспечения.

5.6. Исполнитель гарантирует, что Товар является новым, ранее не использованным и не имеет дефектов.

5.7. Исполнитель гарантирует, что поставляемый Товар и неисключительное право на ПО свободны от прав третьих лиц, не являются предметом спора, не находятся в залоге, под арестом или иным обременением, а также гарантирует, что к Заказчику не будут применены меры материальной ответственности по искам третьих лиц в отношении нарушения патентных прав, а также прав на использование торговой марки или промышленных образцов, связанных с использованием Товара и неисключительного права на ПО или любой их части в Российской Федерации.

5.8. Исполнитель предоставляет документы о гарантии производителя и собственные гарантийные обязательства. Независимо от срока гарантии правообладателя или изготовителя Исполнитель обеспечивает предусмотренные настоящим Договором гарантийные обязательства в течение 36 месяцев.

5.9. Заказчик предъявляет претензии по качеству Товара и неисключительного права на ПО в течение гарантийного срока на Товар и ПО.

5.10. В течение гарантийного срока Исполнитель обязан за свой счет заменить Товар ненадлежащего качества, если не докажет, что недостатки Товара возникли в результате нарушения Заказчиком правил хранения Товара. В течение гарантийного срока на неисключительное право на ПО Исполнитель исполняет гарантийные обязательства по исправлению ошибок в ПО.

5.11. В течение гарантийного периода на ПО Конечному пользователю бесплатно предоставляется право получения штатных обновлений ПО, выпущенных разработчиком (правообладателем). Обновления предоставляются по запросу в электронном виде в виде ссылки для скачивания обновлённого дистрибутива ПО. Гарантийный период:

- на ПО «Пирамида 2.0» — 36 месяцев с даты передачи (Спецификация № 1 Приложения № 2);

- на поставляемую ОС — 36 месяцев с даты передачи (Спецификация № 2 Приложения № 2);

- на поставляемую СУБД — 36 месяцев с даты передачи (Спецификация № 2 Приложения № 2).

5.12. По завершении гарантийного периода Конечный пользователь имеет возможность получать обновления ПО на возмездной основе:

- путём приобретения у разработчика разовых обновлений по прайс-листу разработчика

- в рамках отдельного договора технического обслуживания/сопровождения, заключаемого с разработчиком или организацией, уполномоченной разработчиком на выполнение работ по техническому обслуживанию. Договор технического обслуживания заключается на индивидуальных условиях и, помимо предоставления обновлений, может включать дополнительные работы по консультированию пользователей, диагностике и мониторингу функционирования системы, разработке форм отчётности и т.д.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Просрочка перечисления аванса учитывается при определении срока исполнения обязательств Исполнителя только в пределах доказанного влияния на исполнение и оформляется соглашением Сторон.

6.2. В случае прекращения работ по Договору по инициативе Заказчика, Исполнитель, получив соответствующее письменное извещение, обязан прекратить все работы по Договору с даты получения уведомления, или с даты, указанной в уведомлении (если она будет указана). В этом случае Заказчик оплачивает стоимость фактически выполненных Исполнителем работ по настоящему договору.

6.3. За просрочку поставки Товара, предоставления права на ПО или выполнения работ по вине Исполнителя начисляется пеня 0,1% стоимости просроченного обязательства за каждый день просрочки.

6.4. За просрочку оплаты принятого результата Заказчик уплачивает пеню 0,1% просроченной суммы за каждый день просрочки.

6.5. Непредоставление Заказчиком доступа и исходных данных учитывается при определении срока ПНР по соглашению Сторон.

6.6. За невыполнение или ненадлежащее выполнение других обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.7. В случае возникновения спорных вопросов Стороны примут все усилия для их урегулирования путём переговоров. При отсутствии компромисса спор разрешается в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. При возникновении не зависящих от Сторон обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению любой из них, полностью или частично, своих обязательств по настоящему договору, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени действия таких обстоятельств.

7.2. Каждая из Сторон обязуется информировать другую Сторону о наступлении или прекращении таких обстоятельств в пятидневный срок. Несвоевременное уведомление о форс-мажорных обстоятельствах лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в качестве причины освобождения от ответственности за неисполнение обязательств.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. С момента подписания Договора вся предшествующая переписка по нему теряет силу.

9.2. Факсимильные копии договора (в том числе Приложения, дополнения и пр.), счета на оплату, направленные посредством факсимильной связи или электронной почты, имеют юридическую силу подлинника до получения Сторонами оригинала и обязательны для Сторон при исполнении условий настоящего договора. Сторона, направившая факсимильную копию документа, обязана в течение 10-ти рабочих дней направить другой Стороне оригинал документа по почте или курьером (нарочно).

9.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.4. Ни одна из Сторон не может передать свои права и обязательства по настоящему договору третьей Стороне без письменного согласия другой Стороны.

9.5. В случае изменения юридического адреса или банковских реквизитов Сторона обязана письменно уведомить об этом другую Сторону.

9.6. В случае возникновения денежного обязательства одной из Сторон, другая Сторона не имеет право на получение процентов, предусмотренных статьей 317.1. Гражданского кодекса Российской Федерации.

9.7. Стороны договорились о возможности осуществлять оформление и обмен документами, связанными с исполнением настоящего договора, а также дополнительными соглашениями к настоящему договору, иными документами в электронном виде с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. Оператор ЭДО со Стороны Заказчика – ___________, со Стороны Исполнителя - АО «ПФ «СКБ КОНТУР» (Диадок).
В случае невозможности обмена документами в электронном виде, в том числе по причинам технического характера или отсутствия связи, допускается обмен документами на бумажном носителе. Договор может быть составлен в форме электронного документа, подписан обеими сторонами с помощью электронной цифровой подписи в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации. В соответствии с Федеральным законом № 63-ФЗ от 06.04.2011 «Об электронной подписи», Федеральным законом № 402-ФЗ от 06.12.2011 «О бухгалтерском учете», Налоговым кодексом РФ, Стороны признают юридическую силу электронных документов, подписанных с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, наравне с документами на бумажном носителе.
Применение Сторонами электронного документооборота не исключает возможность производить обмен документами на бумажных носителях.

10. ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Приложение №1. Календарный план-график выполнения работ и расчета стоимости.

2. Приложение №2. Спецификации.

3. Приложение №3. Техническое задание.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Заказчик: АО «Кисловодская сетевая компания» 357700, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Одесская, д. 3 ИНН 2628802730; КПП 262801001 ОГРН 1142651007619 Банковские реквизиты: __________________ Генеральный директор ____________ / И.В. Демчак / | Исполнитель: _________________________ |
| --- | --- |

Приложение № 1

### к Договору № _________

### от _________ 2026 г.

Календарный план-график выполнения работ и расчета стоимости

| № этапа | Наименование работ | Срок выполнения работ | Стоимость этапа, руб. без НДС | Аванс |  | Окончательный расчет |  | Стоимость этапа, руб. в т.ч. НДС | Отчетные документы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | сумма, руб. без НДС | срок | сумма, руб. без НДС | срок |  |  |
| 1 | Поставка ПАК «Пирамида» | Не позднее 30 календарных дней со дня заключения Договора. Для ПНР Заказчик своевременно обеспечивает монтаж, доступ и исходные данные. | по предложению участника | 30% стоимости строки без НДС | В составе аванса 30% цены Договора в течение 10 рабочих дней с даты заключения | 70% стоимости строки без НДС | В течение 7 рабочих дней с даты подписания документа приемки этой строки, с зачетом аванса | по предложению участника | УПД |
| 2.1–2.2 | Предоставление права на использование программ для ЭВМ на условиях простой (неисключительной) лицензии «Пирамида 2.0»* | Не позднее 30 календарных дней со дня заключения Договора. Для ПНР Заказчик своевременно обеспечивает монтаж, доступ и исходные данные. | по предложению участника | 30% стоимости строки без НДС | В составе аванса 30% цены Договора в течение 10 рабочих дней с даты заключения | 70% стоимости строки без НДС | В течение 7 рабочих дней с даты подписания документа приемки этой строки, с зачетом аванса | по предложению участника | УПД / акт передачи прав и лицензионные документы |
|  | Предоставление права использования ОС с поддержкой 3 года, совместимой с ПО «Пирамида 2.0» и включенной в реестр российского ПО Минцифры. Совместимость подтверждается письмом разработчика «Пирамида 2.0». | Не позднее 30 календарных дней со дня заключения Договора. Для ПНР Заказчик своевременно обеспечивает монтаж, доступ и исходные данные. | по предложению участника | 30% стоимости строки без НДС | В составе аванса 30% цены Договора в течение 10 рабочих дней с даты заключения | 70% стоимости строки без НДС | В течение 7 рабочих дней с даты подписания документа приемки этой строки, с зачетом аванса | по предложению участника | УПД / акт передачи прав и лицензионные документы |
| 2.3 | Предоставление права использования СУБД на 8 ядер CPU с поддержкой 3 года в режиме 24×7, совместимой с ПО «Пирамида 2.0» и включенной в реестр российского ПО Минцифры; совместимость подтверждается письмом разработчика «Пирамида 2.0». ПНР по настройке ПАК, вводу на опрос до 1000 приборов учета и разработке схемы импорта. Курс консультирования 2 специалистов на территории АО «КСК»: 357700, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Одесская, д. 3. Стоимости СУБД, ПНР и курса указываются отдельно; расходы Исполнителя на проведение курса включены в цену Договора. | Предоставление прав на СУБД и ПНР — не позднее 30 календарных дней с даты заключения Договора. Для ПНР Заказчик обеспечивает монтаж, доступ и исходные данные. Курс консультирования — по графику курсов, согласованному Сторонами. | по предложению участника | 30% стоимости строки без НДС | В составе аванса 30% цены Договора в течение 10 рабочих дней с даты заключения | 70% стоимости строки без НДС | В течение 7 рабочих дней с даты подписания документа приемки этой строки, с зачетом аванса | по предложению участника | Отдельные УПД / акты передачи прав на СУБД, приемки ПНР и консультирования. Расчет по каждому принятому компоненту по п. 2.3 Договора. |
| Итого, руб. без НДС |  |  | заполняется при заключении Договора | заполняется при заключении Договора |  | заполняется при заключении Договора |  | заполняется при заключении Договора |  |
| НДС по применимым ставкам, руб. |  |  | заполняется при заключении Договора | заполняется при заключении Договора |  | заполняется при заключении Договора |  | заполняется при заключении Договора |  |
| ВСЕГО, руб. в т.ч. НДС |  |  | заполняется при заключении Договора | заполняется при заключении Договора | 30% цены Договора | заполняется при заключении Договора | 70% цены Договора суммарно, по мере приемки этапов | заполняется при заключении Договора |  |

| *НДС не облагается на основании пп. 26. п. 2 ст. 149 НК РФ Заказчик ____________________ | Исполнитель _____________________ |
| --- | --- |

Приложение № 2

### к Договору № ___

### от ___________ 2026 г.

СПЕЦИФИКАЦИИ:

СПЕЦИФИКАЦИЯ №1

| № п/п | Наименование версии ПО | Гарантийный период, мес.* | Ед. измерения | Кол-во | Стоимость, руб. (без налога НДС)** | Объём лицензии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Неисключительное право на ПО «Пирамида 2.0 Сервер» | 36 | шт. | 1 | по предложению участника | Включает стандартную НСИ, базовые функции сбора, хранения, обработки и представления данных в виде отчётов. Включает базовую лицензию для установки на 1 сервер под управлением ОС семейства Windows. |
| 2. | Неисключительное право на ПО «Пирамида 2.0 Расширение платформы» | 36 | шт. | 1 | по предложению участника | Включает расширение базовой лицензии ПО «Пирамида 2.0» для обеспечения возможности установки на сервер под управлением ОС семейства Linux (включая Debian, Ubuntu, CentOS Linux, Red Hat Enterprise Linux, Astra Linux, Альт, РЕД ОС и прочие). |
| 3. | Неисключительное право на ПО «Пирамида 2.0 Расширение ТУ электроэнергии» | 36 | шт. | 1 | по предложению участника | Включает расширение базовой лицензии «Пирамида 2.0 Сервер» на 30 000 ТУ электроэнергии |
| 4. | Неисключительное право на ПО «Пирамида 2.0 Портал Потребителей» | 36 | шт. | 1 | по предложению участника | Лицензия на 15 000 учётных записей потребителей. Включает расширение базовой лицензии «Пирамида 2.0 Сервер» функцией организации личного кабинета потребителей с доступом к характеристикам и состоянию приборов учёта, данным потребления энергоресурсов, параметрам качества электрической сети, передачи показаний приборов учёта, функцией обратной связи, в соответствии с требованиями к минимальному набору функций ИСУ. Портал потребителей реализован на базе вебинтерфейса и в виде приложения для Android. |
| 5. | Неисключительное право на ПО «Пирамида 2.0 АРМ Администратора» | 36 | шт. | 1 | по предложению участника | Включает расширение базовой лицензии «Пирамида 2.0 Сервер» на 2 АРМ Администратора с функциями конфигурирования и управления Системой через Веб-интерфейс. |
| 6. | Неисключительное право на ПО «Пирамида 2.0 АРМ Пользователя» | 36 | шт. | 1 | по предложению участника | Включает расширение базовой лицензии «Пирамида 2.0 Сервер» на 3 АРМ Пользователя с функциями мониторинга, доступа к данным Системы через Веб-интерфейс и приложения для iOS и Android. |
| 7. | Неисключительное право на ПО «Пирамида 2.0 НСИ» | 36 | шт. | 1 | по предложению участника | Включает расширение базовой лицензии «Пирамида 2.0 Сервер» функцией организации гибкой подсистемы НСИ, конструктором справочников и классификаторов. |
| 8. | Неисключительное право на ПО «Пирамида 2.0 Аналитика» | 36 | шт. | 1 | по предложению участника | Включает расширение базовой лицензии «Пирамида 2.0 Сервер» аналитическими функциями, включая мониторинг и карта сбора, балансирование, достоверизацию данных потребления энергоресурсов. |
| 9. | Неисключительное право на ПО «Пирамида 2.0 Тревоги» | 36 | шт. | 1 | по предложению участника | Включает расширение базовой лицензии «Пирамида 2.0 Сервер» функциями конструктора тревог и подсистемой аварийных нотификаций через нативные приложения, SMS, e-mail. |
| 10. | Неисключительное право на ПО «Пирамида 2.0 Отчеты Excel» | 36 | шт. | 1 | по предложению участника | Включает расширение базовой лицензии «Пирамида 2.0 Сервер» визуальным конструктором отчётов, встроенным в оболочку Microsoft Excel. |
| 11. | Неисключительное право на ПО «Пирамида 2.0 Субъект ОРЭ» | 36 | шт. | 1 | по предложению участника | «Пирамида 2.0 Субъект ОРЭ» Включает расширение базовой лицензии «Пирамида 2.0 Сервер». Инструмент предоставляет возможность описания субъекта и организации контролируемого информационного взаимодействия с АО «АТС» с использованием макетов XML в соответствии с регламентами ОРЭ. |
| 12. | Неисключительное право на ПО «Пирамида 2.0 Заявки» | 36 | шт. | 1 | по предложению участника | Включает расширение базовой лицензии «Пирамида 2.0 Сервер» функциями выполнения управляющих воздействий на приборы учёта и других критических операций через заявки, требующие подтверждения уполномоченным пользователем. Заявки могут быть сформированы из интерфейса пользователя, из личного кабинета потребителей, средствами межсистемного взаимодействия |
| 13. | Неисключительное право на ПО «Пирамида 2.0 Межсистемное взаимодействие» | 36 | шт. | 1 | по предложению участника | Включает расширение базовой лицензии «Пирамида 2.0 Сервер» функцией взаимодействия с внешними информационными системами на базе стандарта МЭК 61968 с применением соответствующего открытого Веб-сервиса в объёме передачи данных энергопотребления. Применяется для работы с различными корпоративными технологическими системами, биллинговыми и расчётными комплексами, включая SAP, 1С, Omni-US и т.п. |
| ИТОГО |  |  |  |  | по предложению участника |  |

*в течение гарантийного периода на ПО конечному пользователю бесплатно предоставляется право получения штатных обновлений ПО, выпущенных разработчиком (правообладателем). Обновления предоставляются по запросу в электронном виде в виде ссылки для скачивания дистрибутива ПО.

По завершении гарантийного периода Конечный пользователь имеет возможность получать обновления ПО на возмездной основе:

- путём приобретения у разработчика разовых обновлений по прайс-листу разработчика

- в рамках отдельного договора технического обслуживания/сопровождения, заключаемого с разработчиком или организацией, уполномоченной разработчиком на выполнение работ по техническому обслуживанию. Договор технического обслуживания заключается на индивидуальных условиях и, помимо предоставления обновлений, может включать дополнительные работы по консультированию пользователей, диагностике и мониторингу функционирования системы, разработке форм отчётности и т.д.

Также Исполнителем должна быть предоставлена демо-версия для тестирования функционала сроком не менее 6 месяцев модуля «Пирамида 2.0 Субъект РРЭ», включающего расширение базовой лицензии «Пирамида 2.0 Сервер». Инструмент предоставляет возможность организации контролируемого информационного взаимодействия с субъектами РРЭ с использованием специализированных форматов.

По истечение срока тестирования функционал модуля деактивируется. Для сохранения функциональности модуля Заказчик может дополнительно приобрести по прайс-листу разработчика ПО, расширив объём права и функционал ПО.

**НДС не облагается на основании пп. 26. п. 2 ст. 149 НК РФ.

Лицензионное вознаграждение включает в себя стоимость комплекта ПО, в составе:

1. Материальный носитель с ПО и документацией - 1 шт.;

2. Лицензионное соглашение для конечного пользователя - 1 шт.;

3. Регистрационная анкета для конечного пользователя - 1 шт.;

4. Стикер (пломба) с уникальным идентификационным номером - 1 шт.

СПЕЦИФИКАЦИЯ №2

| № п/п | Наименование версии ПО | Гарантийный период, мес. | Единица измерения | Количество | Стоимость, руб. (Без налога НДС)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Лицензия на ОС с поддержкой 3 года, совместимую с ПО «Пирамида 2.0» и включенную в реестр российского ПО Минцифры; наименование и редакция по предложению Исполнителя, подтвержденному письмом разработчика «Пирамида 2.0». | 36 | компл | 1 | по предложению участника |
| 2. | Лицензия на СУБД на 8 ядер CPU, поддержка 3 года в режиме 24×7, совместимость с ПО «Пирамида 2.0», включение в реестр российского ПО Минцифры; наименование и редакция по предложению Исполнителя, подтвержденному письмом разработчика «Пирамида 2.0». | 36 | компл | 1 | по предложению участника |
| ИТОГО |  |  |  |  | по предложению участника |

| *НДС не облагается на основании пп. 26. п. 2 ст. 149 НК РФ. |  |
| --- | --- |

СПЕЦИФИКАЦИЯ №3

| № п/п | Наименование | Гарантийный период, мес. | Единица измерения | Количество | Цена за ед., руб., в т.ч. НДС | Стоимость, руб., в т.ч. НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ПАК «Пирамида» | 36 | компл | 1 | по предложению участника | по предложению участника |
| НДС по применимым ставкам, руб. |  |  |  |  |  | по предложению участника |
| ИТОГО, руб., в т.ч. НДС |  |  |  |  |  | по предложению участника |

| Заказчик: ____________________ | Исполнитель: _________________________ |
| --- | --- |

Приложение № 3

### к Договору №

### от ______ 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку и развёртывАние программно-аппаратного комплекса
для организации верхнего уровня

Интеллектуальной системы учёта электроэнергии

Термины, определения, обозначения и сокращения

Коммерческий учет – процесс сбора, обработки, передачи и хранения данных о фактических объемах производства и потребления электрической энергии (мощности) участниками оптового и розничного рынков в соответствующих группах точек поставки, полученных расчетным путем на основании показаний средств измерений.

ПАК - Программно-аппаратный комплекс

АРМ – автоматизированное рабочее место;

ИСУ, ИСУЭ – интеллектуальная система учета электроэнергии;

ИВК – информационно-вычислительный комплекс;

ИВК ВУ – информационно-вычислительный комплекс верхнего уровня;

НСИ – нормативно-справочная информация;

ПО – программное обеспечение;

ПУ – прибор учёта электроэнергии;

СУБД – система управления базой данных;

ТУ – точка учета электрической энергии;

УСПД – устройство сбора и передачи данных.

1. Общие данные

В настоящем документе представлено техническое задание (далее – ТЗ) на поставку Программно-аппаратного комплекса для организации верхнего уровня интеллектуальной системы учёта электроэнергии (ПАК ИСУЭ).

2. Требования к составу ПАК ИСУ и составу работ

2.1. Общие требования

Поставляемый ПАК должен обеспечивать для Заказчика функционал Интеллектуальной системы учета (ИСУ) в соответствии с требованиями Федерального Закона РФ №522-ФЗ от 27.12.2018 и Постановления Правительства РФ №890 от 19.06.2020г при условии соответствия установленным требованиям остальных компонентов ИСУ - каналов связи, приборов учёта, УСПД, их настроек.

ПАК должен поставляться в преднастроенном виде, включая:

•	актуальные версии встроенного ПО сервера (firmware, BIOS)

•	предустановленное системное ПО – ОС и СУБД

•	настроенную схему резервного копирования конфигурации сервера, прикладного ПО и СУБД
•	преднастроенное устройство синхронизации времени УСВ-3

•	преднастроенный сетевой интерфейс управления и мониторинга

•	предустановленное ПО ИСУ «Пирамида 2.0» с возможностью входа пользователей в систему через веб-интерфейс

•	готовность подключения модемов через интерфейс RS-232

•	готовность к эксплуатации, вводу в ПО «Пирамида 2.0» на опрос приборов учета.

ПАК должен обеспечивать сбор данных не менее чем с 30 000 точек учета, одновременную работу 2 пользователей уровня «Администратор» и 3 пользователей уровня «Пользователь», иметь новую бессрочную простую (неисключительную) лицензию на прикладное ПО ИСУ «Пирамида 2.0» и характеристики сервера, обеспечивающие необходимую производительность. Замена прикладного ПО «Пирамида 2.0» другой платформой не допускается; ранее приобретенная лицензия Заказчика не учитывается.

2.2. Состав ПАК

ПАК должен включать следующий состав оборудования и системного ПО:

- Лицензия на программное обеспечение "Пирамида 2.0", включая личный кабинет потребителя на 15 000 учётных записей, 30 000 точек учёта и дополнительные модули – состав в соответствии с табл. 1:

| № | Наименование | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Пирамида 2.0 Сервер» | 1 | Включает стандартную НСИ, базовые функции сбора, хранения, обработки и представления данных в виде отчётов. Включает базовую лицензию для установки на 1 сервер под управлением ОС семейства Windows. |
| 2 | «Пирамида 2.0 Расширение платформы» | 1 | Включает расширение базовой лицензии ПО «Пирамида 2.0» для обеспечения возможности установки на сервер под управлением ОС семейства Linux (включая Debian, Ubuntu, CentOS Linux, Red Hat Enterprise Linux, Astra Linux, Альт, РЕД ОС и прочие). |
| 3 | «Пирамида 2.0 Расширение ТУ электроэнергии» | 30 000 | Включает расширение базовой лицензии «Пирамида 2.0 Сервер» на 1 ТУ электроэнергии |
| 4 | «Пирамида 2.0 Портал Потребителей» | 15 000 | Включает расширение базовой лицензии «Пирамида 2.0 Сервер» функцией организации личного кабинета потребителей с доступом к характеристикам и состоянию приборов учёта, данным потребления энергоресурсов, параметрам качества электрической сети, передачи показаний приборов учёта, функцией обратной связи, в соответствии с требованиями к минимальному набору функций ИСУ. Портал потребителей реализован на базе вебинтерфейса и в виде приложения для Android. |
| 5 | «Пирамида 2.0 АРМ Администратора» | 2 | Включает расширение базовой лицензии «Пирамида 2.0 Сервер» на 1 АРМ Администратора с функциями конфигурирования и управления Системой через Веб-интерфейс. |
| 6 | «Пирамида 2.0 АРМ Пользователя» | 3 | Включает расширение базовой лицензии «Пирамида 2.0 Сервер» на 1 АРМ Пользователя с функциями мониторинга, доступа к данным Системы через Веб-интерфейс и приложения для iOS и Android. |
| 7 | «Пирамида 2.0 НСИ» | 1 | Включает расширение базовой лицензии «Пирамида 2.0 Сервер» функцией организации гибкой подсистемы НСИ, конструктором справочников и классификаторов. |
| 8 | «Пирамида 2.0 Аналитика» | 1 | Включает расширение базовой лицензии «Пирамида 2.0 Сервер» аналитическими функциями, включая мониторинг и карта сбора, балансирование, достоверизацию данных потребления энергоресурсов. |
| 9 | «Пирамида 2.0 Тревоги» | 1 | Включает расширение базовой лицензии «Пирамида 2.0 Сервер» функциями конструктора тревог и подсистемой аварийных нотификаций через нативные приложения, SMS, e-mail. |
| 10 | «Пирамида 2.0 Отчеты Excel» | 1 | Включает расширение базовой лицензии «Пирамида 2.0 Сервер» визуальным конструктором отчётов, встроенным в оболочку Microsoft Excel. |
| 11 | «Пирамида 2.0 Субъект ОРЭ» | 1 | «Пирамида 2.0 Субъект ОРЭ» Включает расширение базовой лицензии «Пирамида 2.0 Сервер». Инструмент предоставляет возможность описания субъекта и организации контролируемого информационного взаимодействия с АО «АТС» с использованием макетов XML в соответствии с регламентами ОРЭ. |
| 12 | «Пирамида 2.0 Заявки» | 1 | Включает расширение базовой лицензии «Пирамида 2.0 Сервер» функциями выполнения управляющих воздействий на приборы учёта и других критических операций через заявки, требующие подтверждения уполномоченным пользователем. Заявки могут быть сформированы из интерфейса пользователя, из личного кабинета потребителей, средствами межсистемного взаимодействия |
| 13 | «Пирамида 2.0 Межсистемное взаимодействие» | 1 | Включает расширение базовой лицензии «Пирамида 2.0 Сервер» функцией взаимодействия с внешними информационными системами на базе стандарта МЭК 61968 с применением соответствующего открытого Веб-сервиса в объёме передачи данных энергопотребления. Применяется для работы с различными корпоративными технологическими системами, биллинговыми и расчётными комплексами, включая SAP, 1С, Omni-US и т.п. |

Также Исполнителем должна быть предоставлена демоверсия для тестирования функционала сроком не менее 6 месяцев модуля «Пирамида 2.0 Субъект РРЭ», включающего расширение базовой лицензии «Пирамида 2.0 Сервер». Инструмент предоставляет возможность организации контролируемого информационного взаимодействия с субъектами РРЭ с использованием специализированных форматов.

По истечение срока тестирования функционал модуля деактивируется. Для сохранения функциональности модуля Заказчик может дополнительно приобрести по прайс-листу производителя, расширив объём права и функционал.

- Сервер, модель которого включена в реестр отечественной радиоэлектронной продукции (реестр Минпромторга) с характеристиками не хуже, чем:

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Конструктивное исполнение | Тип корпуса: Стоечный (Rackmount). Высота: не более 2U. Комплект монтажных направляющих (рельс) для установки в стандартную серверную стойку 19” включен в комплект поставки. |
| Конфигурация платы | 16 × SATA3 с поддержкой RAID 0/1/5/10 (физические коннекторы: 4 × Slimline x4) 2 слота М.2 M-key в режиме PCIe 4 x2/SATA с поддержкой форм-факторов 2230/2242/2260/2280/22110 15 портов MCIO для подключения NVMe-накопителей Райзер карта 1 слот PCI-E x16 5.0 + 2 слота PCI-E x8 5.0 (Отсек А) Райзер карта 1 слот PCI-E x8 внутренний Райзер карта 2 слота PCI-E 5.0 (2х8 или 1x16), Отсек C (слоты активны при установке второго процессора) 1 OCP 3.0, с функцией NCSI OCP 3.0 Внутренние интерфейсы: 1 встроенный интерфейс USB 3.0 |
| Централизованная система управления и мониторинга | Порт управления RJ45 1 Гбит/с. Поддержка Redfish, SNMP, IPMI2.0 и iKVM/HTML5 Система мониторинга (лицензия для подключения одного устройства), совместимая с системой мониторинга Депо имеющихся серверов Depo Storm 3500A2R Наличие встроенной базы моделей поддерживаемых устройств, обеспечивающая совместимость централизованной системы мониторинга и управления с поставляемым оборудованием. Русский язык интерфейса централизованной системы управления и мониторинга. Наличие руководства администратора на русском языке. Техническая поддержка на русском языке. |
| Процессор | 2 процессора, поколение не ниже 5-го, каждый 16 ядер, 32 потока, 2,8 ГГц, 24 МБ кэш, Поддержка инструкций виртуализации и векторных вычислений (AVX-512). |
| Оперативная память | 32 слота памяти для установки модулей памяти DDR5 ECC Reg, c пропускной способностью до 5600 МT/c. Поддержка механизмов зеркалирования памяти и резервирования памяти. Поддержка суммарного объёма оперативной памяти до 8 Тб. Общий установленный объем памяти: не менее 256 ГБ: 8 x 32 ГБ DDR5 ECC REG 5200 MHz |
| Контроллер RAID | Дискретный аппаратный контроллер. Интерфейс подключения: PCIe Gen4 x8. Количество портов: не менее 8. Поддержка уровней RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60. Объем кэш-памяти: наличие выделенной кэш-памяти не менее 4 Гб. Защита кэш-памяти: наличие модуля защиты (Supercap/Flash Backup Unit) для сохранения данных из кэша при сбое питания. Поддержка накопителей: SAS, SATA, NVMe (Tri-Mode). |
| Защита кэша контроллера | Батарея для Broadcom MegaRAID 9460-8i/16i/9480-8i8e |
| Дисковый массив 1 | 2 x 480 ГБ SSD M.2 -накопитель NVME в аппаратном RAID-1 массиве |
| Дисковый массив 2 | 4 x 960 ГБ SSD 2.5' SATA-накопитель не более 1 перезаписи объема в день |
| Дисковый массив 3 | 2 x 2000 ГБ накопитель 2.5” |
| Дисковая корзина | Корзина горячей замены на 8 накопителей SATA/SAS/NVME + 4 накопителя SATA/SAS без экспандера |
| Слот расширения | Сетевая карта, 2 порта, 1 Гбит/c, RJ-45 |
| Слот расширения | Сетевая карта, 2 порта, 10 Гбит/с, RJ-45 с трансиверами SFP+ |
| Модуль удаленного управления | Интегрированный порт управления с выделенным портом, совместимость с системой мониторинга Депо |
| Блок питания | Сдвоенный блок питания 1600 Вт (2x1600 Вт) |
| Комплект для монтажа в стойку | Комплект рельс, регулируемая длина 660мм ~ 838мм |
| Гарантия и дополнительный сервис | 3 года гарантии/поддержки, реакция на следующий рабочий день, ремонт на месте расположения оборудования |

- Сервер последовательных портов, не менее 4 портов RS232, интерфейс Ethernet.

- Лицензия на ОС с поддержкой 3 года из числа совместимых с ПО «Пирамида 2.0» и включённая в реестр отечественного ПО Минцифры.

- Лицензия на СУБД на 8 ядер CPU с поддержкой 3 года в режиме 24*7 из числа совместимых с ПО «Пирамида 2.0» и включённая в реестр отечественного ПО Минцифры.

Совместимость предлагаемых к поставке сервера, ОС и СУБД с прикладным ПО «Пирамида 2.0» и достаточность их характеристик для работоспособности ПО должны быть подтверждены письмом разработчика ПО «Пирамида 2.0».

2.3. Состав работ

Исполнителем должны быть выполнены:

- Поставка ПАК до адреса Заказчика: 357700, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Одесская, д. 3.

- Пусконаладочные работы по настройке ПАК, вводу на опрос в ПО "Пирамида 2.0" приборов учёта в объёме до 1000 шт., разработка схемы импорта приборов.

- Проведение курса консультирования по теме «АИИС на базе ПО „Пирамида 2.0“, уровень — „Администратор“» для 2 специалистов Заказчика на территории АО «Кисловодская сетевая компания» по адресу: 357700, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Одесская, д. 3. Расходы Исполнителя на проведение курса, включая выезд специалистов, включены в цену Договора.

Срок поставки ПАК, предоставления неисключительных прав на ПО и выполнения ПНР — 30 календарных дней с даты заключения Договора. Включение в курс консультирования — по графику курсов по согласованию Сторон.

3. Требования к прикладному программному обеспечению ИСУ

Прикладное ПО в составе ПАК должно соответствовать указанным требованиям:

3.1. Требования к архитектуре

ПО обладает архитектурой, обеспечивающей выполнение следующих характеристик:

- Поддержка многопоточности и многозадачности функционирования серверной части ИВК на базе ПО и интерфейса, в том числе возможность формирования отчётов, запросов одновременно с уже запущенными аналогичными процессами.

- Архитектурная модель и платформа ПО, а также технология разработки компонентов обеспечивают развитие путём добавления новых модулей и интеграции с новыми приложениями и новым оборудованием.

Каждый компонент серверной части ИВК на базе ПО имеет возможность установки на выделенный сервер, включая возможность размещения обслуживающих публичных сервисов компонента в DMZ (DMZ – сегмент сети, содержащий общедоступные сервисы и отделяющий их от частных). В то же время не исключена возможность консолидации двух и более произвольных компонент на одном и нескольких выделенных серверах.

АРМ пользователей любой категории, представленные Веб-кабинетами, осуществляют подключение к серверной части ИВК с использованием сети Интранет и Интернет (в зависимости от выбранной модели доступа) и защищённого (безопасного) соединения.

ПО обеспечивает:

-	возможность распределения нагрузки на несколько серверов определённой роли (горизонтальное масштабирование) – сбора данных, расчётов, веб-доступа – путём установки на серверы компонентов ПО, отвечающих за соответствующие функции.

-	при использовании масштабирования серверов – доступ к данным всей распределённой системы в прозрачном режиме без необходимости проведения процедур отложенной передачи данных (синхронизации, репликации) и дополнительных манипуляций с СУБД.

-	управление параллельными серверами всех прикладных ролей (сбор, расчёты, веб-доступ) из общего интерфейса.

-	возможность разделения реляционных баз данных на оперативную и архивную базы с управлением из общего интерфейса прикладного ПО.

-	исключение необходимости синхронизации НСИ между параллельными серверами
и сопутствующих коллизий.

Расширение лицензии ПО должно обеспечиваться приобретением и заменой ключевого файла без необходимости переустановки ПО и конвертации базы данных.

3.2. Поддержка системного ПО

ПО функционирует на различных уровнях ИВК с использованием следующего системного ПО и поддержкой всех приведённых ниже вариантов:

ОС семейства Linux:

- Ред ОС

- Astra Linux Special Edition

- Альт Сервер

СУБД:

- Arenadata Postgres

- Postgres Pro

- Arenadata Prosperity

- Тантор

- Microsoft SQL Server (версия 2008 и выше)

- Oracle Database (версия 10g и выше)

- MongoDB.

АРМ корпоративных пользователей:

- ОС – Microsoft Windows XP и старше, Mac OS 9 и старше, iOS 8 и старше, Android 4.0 и старше, GNU/Linux (включая дистрибутивы Ubuntu/Runtu, Debian, openSUSE и др.).

- Офисное ПО – Microsoft Excel 2007 и старше, Adobe Reader 9 и старше, LibreOffice версии 3 и старше, «Мой офис», «R7-Офис»,

АРМ публичных пользователей (потребителей, физических и юридических лиц)

- ОС – Microsoft Windows XP и старше, Mac OS 9 и старше, iOS 8 и старше, Android 4.0 и старше, GNU/Linux (включая дистрибутивы Ubuntu/Runtu, Debian, openSUSE и др.).

В качестве браузеров для реализации веб-интерфейса всех категорий пользователей для приведённого перечня платформ в ПО поддерживаются следующие актуальные версии:

- Google Chrome (версия 80 и выше)

- Mozilla Firefox (версия 72 и выше)

- Microsoft Edge (версии 75 и выше)

- Яндекс Браузер (версия 19 и выше)

- Safari (версия 13 и выше)

- Opera (версия 66 и выше).

3.3. Требования к мобильным платформам

Для приведённых мобильных платформ на соответствующих открытых площадках официально опубликованы нативные приложения, дублирующие функции корпоративных и публичных (потребителей, физических и юридических лиц) Веб-кабинетов:

- RuStore, Google Play для ОС Android 4.0 и более поздних версии ОС;

Каждое из опубликованных приложений доступно для свободного скачивания и оптимизировано:

- под планшеты;

- под смартфоны.

Авторизация в приложения осуществляется через логин и пароль корпоративных пользователей Заказчика.

3.4. Требования к интерфейсу пользователя

Интерфейс всех категорий пользователей ПО организован на базе Веб-интерфейса с использованием кроссбраузерных Веб-технологий и стандартов (включая HTML5, CSS3 и JavaScript).

Интерфейс пользователя поддерживает многозадачность и возможность одновременной работы из нескольких вкладок одного Веб-браузера.

3.4.1. Брендирование и кастомизация интерфейса

Для соответствия фирменному стилю и интеграции ПО имеет возможность брендирования – настройки цветовой схемы основного интерфейса ПО:

- настройка цветовой схемы интерфейса - основной цвет, цвета шрифта на фоне основного цвета, выделения, шрифта на фоне выделения, чередования, шрифта на фоне чередования, разделов настройки, функциональных разделов, системных разделов, кнопок управления

- установка произвольного логотипа, отображаемого в заголовке основного экрана интерфейса ПО

- настройка цветов и установка логотипа производятся в основном интерфейсе ПО. Настройка цветов проводится заданием цветовых кодов HTML для каждого типа элемента интерфейса с возможностью выбора из палитры без необходимости ручной правки файлов шаблонов и стилей. Настройки сохраняются при обновлении версий ПО.

3.5. Требования к функциям Программного обеспечения

3.5.1. Требования к подсистеме НСИ

Подсистема НСИ ПО содержит описатель справочников и иерархические (древовидные) представления объектов системы.

3.5.1.1. Справочники

Системные справочники, которые по умолчанию содержатся в ПО:

- абоненты, юридические лица;

- измерительные трансформаторы;

- приборы учёта;

- УСПД и концентраторы;

- SIM-карты.

Также предусмотрен конструктор справочников, при помощи которого реализуются как функции добавления пользовательских полей в существующие системные справочники, так и конструирование новых справочников произвольного назначения с произвольным набором полей и наполнением.

Поля справочников имеют возможность относиться как к простым типам (целое, вещественное, строковое, логическое, метка времени), так и ссылаться на элементы прочих справочников.

3.5.1.2. Иерархические представления

ПО содержит функцию классификации через построение иерархических представлений, которые позволяют описывать различные элементы системы, прежде всего ТУ, в привязке к различным формам древовидного описания, причём:

- количество типов и количество самих иерархических представлений не ограничено, имеется возможность создавать и редактировать новые реестры (справочники) с произвольной структурой и назначением;

- глубина формирования иерархического представления не ограничены по количеству используемых типов (классов) объектов и возможных уровней иерархии;

- правила построения иерархических представлений гибко настраиваются.

Предусмотрены следующие системы классификации ТУ:

- коммерческий и технический учёт;

- описание топологии электрической сети, включая определение схемы питания с градацией по уровням напряжения и привязкой потребителей;

- описание географической привязки объектов учёта;

- прочие возможные системы классификации реализовываются настройками ПО.

- удаление и изменение параметров объекта в одном из классификаторов, транслируется на тот же объект других классификаторов.

3.5.1.3. ГИС (Картография)

ПО должно обеспечивать возможность позиционирования объектов системы на географической карте с использованием подложек следующих поставщиков геоинформационных решений:

- OpenStreetMap;

- Google Maps;

- Яндекс Карты;

- 2Гис.

3.5.1.4. Фильтрация и поиск

Подсистема НСИ готова к работе с большим количеством элементов справочников и иерархических (древовидных) представлений. Для оптимизации работы с компонентами НСИ ПО содержат следующие встроенные функции:

- поиск и фильтрация по одному и по совокупности критериев с возможностью установки логического соответствия между критериями (по принципам И/ИЛИ/НЕ);

- группировка справочников по значениям различных полей;

- динамическая дозагрузка в интерфейс пользователя содержимого справочников и иерархических представлений по мере необходимости, функции «пейджинга», для минимизации нагрузки на каналы связи и на АРМ пользователя.

3.5.2. Требования к подсистеме сбора данных и взаимодействия с внешними системами

ПО обеспечивает возможность полнофункциональной поддержки технических средств учёта согласно требованиям настоящего Технического задания, указанных в Приложении 1 к настоящему Техническому заданию:

- сбор данных с технических средств учёта, включая ПУ, УСПД, концентраторы, с использованием различных технологий связи в автоматическом режиме по расписанию и в ручном режиме;

- возможность локального сбора данных с ПУ с помощью инженерного пульта (мобильный АРМ) с автоматическим переносом данных в единую базу (при наличии соответствующих лицензий на компоненты мобильного АРМ);

- чтение с ПУ текущего времени;

- запись в ПУ тарифных расписаний, лимитов мощности для отключения реле нагрузки, передача на ПУ команды включения и отключения встроенного реле нагрузки, команды установки времени.

Подсистема сбора данных оптимизирована для работы с большим количеством GSM-соединений и GPRS-сессий, оперируя консолидированным справочником SIM-карт и поддерживает функцию управления модемным пулом с групповым управлением и разделением на обслуживающих операторов сотовой связи.

ПО имеет возможность выполнять сбор данных с ПУ и УСПД с задержкой до одних суток, при условии работоспособности измерительного оборудования, оборудования сбора данных и каналов связи.

ПО должно обеспечивать автоматическую синхронизацию времени на уровне ПУ и УСПД с точностью до 5 секунд в сутки, в том числе посредством модуля образцового времени, получающего информацию о точном времени от датчиков.

Подсистема сбора данных должен обеспечивать возможности:

    - исключения повторного сбора ранее полученных данных учёта;

    - настройки одного основного и произвольного количества резервных маршрутов опроса с указанием приоритета их использования;

    - использования для определения маршрута элемента реестра (справочника) сотовых операторов и SIM-карт;

    - определения в системе модемного пула, состоящего из произвольного количества модемов и комплексно используемого для организации коммутируемых соединений с ПУ и УСПД;

    - опрос в ручном режиме параллельно нескольких ПУ и УСПД;

    - предоставления пользователю обобщенной и детализированной информации о ходе выполнения сценариев опроса с её представлением в табличном и/или графическом виде.

Настройка подсистемы сбора предусматривает:

- возможность создания сценариев сбора данных в привязке к ветви иерархии ТУ и всем входящим в неё ПУ;

- возможность при добавлении в ветвь иерархии нового ПУ и УСПД от пользователя не требуется дополнительных действий для включения этого ПУ и УСПД в сценарий сбора данных.

ПО поддерживает:

    - опрос приборов учёта по протоколу СПОДЭС (ГОСТ Р 58940-2020 "Требования к протоколам обмена информации между компонентами интеллектуальной системы учета и приборами учета"). Предусмотрен приказом Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 30.12.2020 N 788 «Об утверждении перечня и спецификации защищенных протоколов передачи данных, которые могут быть использованы для организации информационного обмена между компонентами интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности) и приборами учета электрической энергии, которые могут быть присоединены к такой системе»;

    - информационный обмен по стандарту обмена данными между интеллектуальными системами учета электрической энергии (мощности) (ПОДИС), утверждённому приказом Минэнерго России от 30.12.2020 № 1234;

    - информационный обмен по открытому программному интерфейсу приложения (API), снабжённому описанием для автоматизированного обмена данными и использования функций ИСУ.

API предусматривает возможности:

    - автоматических приёма и передачи описаний объектов НСИ и их атрибутов, справочников приборов учёта, каналообразующего оборудования, физических и юридических лиц, трансформаторов;

    - автоматических приёма и передачи всех поддерживаемых данных учёта, событий ПУ и всей системы;

    - настройки регламента и расписания автоматических приёма-передачи данных через механизм заданий информационного обмена в основном интерфейсе ПО;

    - шифрования трафика, передаваемого по API, авторизацию субъекта информационного обмена с парольной защитой;

    - при приёме данных по API – возможность автоматически создавать новые ТУ и объекты НСИ в соответствии с импортируемой информацией, при передаче данных – автоматически передавать данные по новым объектам, добавленным в ветвь иерархии, для которой организована передача НСИ;

    - приёма и передачи команд включения/отключения встроенного реле ПУ и установки лимита мощности ПУ.

3.5.3. Требования к функциям хранения данных

Хранение данных осуществляется в специализированной БД, находящейся под управлением одной из обязательных к поддержке СУБД.

ПО обеспечивает функцию разделения данных по источникам получения для обрабатываемых ТУ (сопоставленный на целевой период времени ПУ, информационный обмен, ручной ввод и т.д.) с параллельным хранением всех массивов данных в БД. Для различных источников получения данных, в привязке к узлам системы и конкретным ТУ, также предусмотрена функция установки приоритетности.

Для каждого значения измерения в БД определены следующие параметры:

- значение измерения;

- метка времени измерения;

- метка времени занесения измерения в БД;

- источник данных;

- единица измерения;

- статус измерения (признак достоверности).

ПО обеспечивает функции:

- поддержки реляционных и документно-ориентированных NoSQL СУБД Заказчика

- горизонтального разделения (шардинг) БД PostgreSQL и Postgres Pro

- периодического (настраиваемого Заказчиком) автоматического архивирования БД с настройкой из собственного интерфейса и возможностью указать предельное количество резервных копий

- периодической автоматической оптимизации БД по настраиваемому Заказчиком расписанию с настройкой из собственного интерфейса ПО

- ограничения глубины хранения индивидуально по различным параметрам и группам ТУ (ветвям иерархии) с расписанием автоочистки и контролем длительности очистки с настройкой из собственного интерфейса ПО.

3.5.4. Требования к функциям представления данных

ПО содержит стандартные функции представления данных за выбранный интервал времени в рамках интерфейса АРМ пользователей, включая:

- отображение данных текущего и интервального энергопотребления по ТУ в табличной и графической формах с отображением в веб-интерфейсе в виде:

- линейных графиков;

- круговых диаграмм;

- диаграмм с отображением долей потребления выбранных точек учёта от общего потребления;

- гистограмм, в т.ч. с накоплением.

- отображение журналов событий по объектам системы в табличной форме;

- отображение событий приборов учёта – в том числе несанкционированных воздействий, отклонения напряжения от нормативных значений с расчётом глубины и длительности отклонений;

- отображение параметров электрической сети в табличной форме и в форме векторной диаграммы;

- отображение состояния описанных в системе коммутационных аппаратов.

Стандартные функции представления расширены с помощью функций подсистемы генерации отчётных форм.

3.5.5. Требования к подсистеме аналитических функций

Подсистема аналитических функций ПО предусматривает следующие функции:

- Контроль полноты сбора данных – визуально понятная карта в привязке к иерархическим представлениям, где показан процент сбора данных по узлам системы с представлением сопутствующей диагностической информации.

- Визуально понятная карта связи с оборудованием в привязке к иерархическим представлениям, где показан статус наличия и отсутствия связи и собранных данных с ПУ и УСПД при выбранной глубине пропадания связи с представлением сопутствующей диагностической информации.

- Балансирование – карта балансов по узлам распределительной сети, включая данные по фактическому, допустимому небалансам и уровню потерь. Функция балансирования реализована с учётом анализа топологии сети и известных метрологических характеристик измерительных комплексов. Предусмотрен конструктор балансов, позволяющий сконфигурировать схему расчёта баланса для выбранного объекта системы.

- Контроль качества электроэнергии – сводное представление наличия и отсутствия нарушений качества электроэнергии для выбранного узла иерархии сети за выбранный период с отображением нарушений ПКЭ, прерываний электроснабжения и превышения соотношения активной и реактивной мощности с отображением суммарной и удельной длительности нарушений.

- Достоверизация – карта достоверности данных, оперирующая совокупностью алгоритмов и критериев, позволяющих оценить достоверность полученных данных.

- Прогнозирование – расчёт прогнозных объём потребления и отпуска на основе исторических данных.

- Расчёт фактической и резервируемой мощности.

- Типовой график нагрузки.

- Замещение данных – возможность ручной модификации и замещения данных с помощью различных методик и алгоритмов.

ПО производит расчёт следующих показателей:

- суммарное энергопотребление объекта;

- суммарное энергопотребление ТУ;

- потери в линии электропередачи и силовом оборудовании;

- баланс по элементам распределительной сети;

- расчет «на лету» производных учетных показателей – показателей с большей дискретностью из показателей с меньшей дискретностью – объём потребления за час/сутки/месяц из значений 30-минутной энергии/мощности. Рассчитанные данные снабжаются соответствующим признаком и визуально выделяются в интерфейсе.

3.5.6. Требования к подсистеме генерации отчётных форм

Подсистема генерации отчётных форм ПО обладает следующими характеристиками:

- предоставляется возможность создавать шаблоны отчётных форм произвольной структуры и наполнения без необходимости привлечения разработчика ПО;

- конструктор отчётных форм встроен непосредственно в офисный пакет Microsoft Excel с использованием специализированной панели инструментов;

- предусмотрена возможность установки произвольного набора входных параметров для каждого шаблона отчётной формы;

- формирование отчётных форм выполняется в ручном, а также в автоматическом режиме с возможной отправкой по электронной почте;

- предусмотрена возможность формирование отчётных форм в фоновом режиме, даже при выходе пользователя из системы;

- формирование отчётных форм предусмотрено в различных форматах, включая Microsoft Excel и Adobe Pdf, в том числе и на мобильных платформах.

3.5.7. Требования к подсистеме тревог

ПО содержит встроенную подсистему тревог, включая гибкий конструктор тревог, позволяющий определить список реакций и адресатов на каждую конкретную нештатную ситуацию.

Каждая тревога проходит процедуру квитирования и помещается в архив только после квитирования ответственным пользователем с текстовым комментарием.

Каналы оповещения пользователей о возникновении тревог:

- сообщение электронной почты на адрес ответственного пользователя;

- SMS-сообщение на номер ответственного пользователя;

- цветовая индикация в Веб-кабинете соответствующего пользователя;

- нотификации в мобильных платформах Google Android и Apple Store, выполненные по общим правилам соответствующих ОС.

3.5.8. Требования к подсистеме безопасности

Все Веб-серверы и Веб-приложения, входящие в комплект ПО, поддерживают использование сертификатов безопасности и механизмов шифрования SSL и TLS, работая в протоколе HTTPS.

В основе подсистемы безопасности ПО лежит ролевая модель доступа. При этом роли определяют типовые модели функционального поведения и ограничений. Каждый пользователь может относиться к одной или нескольким ролям. Совокупность ограничений каждого пользователя определяется логической суммой соответствующих ролей и собственных параметров пользователя.

Для ролей и пользователей доступны следующие параметры и ограничения:

- права на объекты системы, включая ТУ в привязке к иерархическим представлениям;

- права на справочники, включая установку опции управления (Создание, Чтение, Редактирование, Удаление);

- права на отчёты;

- права на использование различных разделов интерфейса пользователя, выполнение различных операций, использование различных функций системы.

В ПО предусмотрены:

- защищённое хранилище паролей устройств;

- сквозная аутентификация пользователей с использованием ActiveDirectory без хранения паролей пользователей в ПО;

- журналирования всех действий пользователей с отображением журнала с возможностью фильтрации по периодам, типам событий, действий, пользователям;

- встроенная политика требований к паролям пользователей - минимальная и максимальная длина пароля, обязательность использования цифр, символов в верхнем и нижнем регистрах, запрет применения стандартных простых паролей.

Модель безопасности ПО позволяет настраивать зоны доступа как в общесистемном режиме, так и в режиме ИСП, в том числе с разграничением полномочий внутри конкретного ИСП.

4. Требования к составу эксплуатационной документации

ПО сопровождается комплектом эксплуатационной документации (ЭД), в который входит:

- Руководство по эксплуатации для администратора на русском языке.

- Руководство по эксплуатации для пользователя на русском языке.

Комплект ЭД передается в составе комплекта ПО. Комплекс ЭД доступен в справочном разделе ПО для всех пользователей Заказчик и предоставлен на съемном носителе.

5. Требования к сроку и условиям гарантийного обслуживания

Гарантийные обязательства в отношении поставленного оборудования и ПО осуществляются в течение 36 месяцев с даты передачи соответствующего компонента. Исполнитель обеспечивает устранение явных и скрытых ошибок ПО в течение указанного срока. Гарантия на результат ПНР составляет 36 месяцев с даты подписания документа приемки ПНР. Бессрочный срок использования прикладного ПО «Пирамида 2.0» не ограничивается гарантийным сроком.

Гарантийные обязательства и поддержку на серверное оборудование осуществляет его производитель.

В течение гарантийного периода выполняются гарантийные обязательства по исправлению ошибок в ПО, включая как скрытые, так и явные ошибки ПО.

6. Условия и требования к поставке

Упаковка товара должен обеспечивать его сохранность от повреждений при обычных условиях хранения и транспортировки. Стоимость упаковки и транспортные расходы входят в общую стоимость контракта. Маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов соответствуют требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия.

Упаковка товара должен обеспечивать высокий уровень сохранности при погрузке, транспортировке, хранении. Упаковка товара отвечает требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, имеет необходимые маркировки, наклейки. Упаковка не нарушена.

Силами и средствами Исполнителя осуществляется поставка до адреса Заказчика: 357700, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Одесская, д. 3.

К оборудованию должны быть приложены документы, предоставляемые производителем - паспорта (формуляры, этикетки), руководства по эксплуатации.

Приложение №1 к Техническому заданию

Перечень оборудования

поддерживаемого программным обеспечением ИВК ИСУ

| № | Производитель | Тип оборудования | Устройство | № СИ в Госреестре |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | АО ГК "Системы и Технологии", ООО Завод "Промприбор" | Счётчик электрической энергии | КВАНТ ST1000-6 | 52961-13 |
|  |  |  | КВАНТ ST1000-7 (СПОДЭС-1) | 61236-15 |
|  |  |  | КВАНТ ST1000-9 (СПОДЭС-2) | 71483-18 |
|  |  |  | КВАНТ ST2000-9 | 52960-13 |
|  |  |  | КВАНТ ST2000-10 (СПОДЭС-1) | 61237-15 |
|  |  |  | КВАНТ ST2000-12 (СПОДЭС-2) | 71461-18 |
|  |  |  | КВАНТ СТ1 (СПОДЭС-3) | 86215-22 |
|  |  |  | КВАНТ СТ3 (СПОДЭС-3) | 86291-22 |
|  |  | Устройство сбора и передачи данных (УСПД) | СИКОН С1 | 15236-03 |
|  |  |  | СИКОН С10 | 21741-03 |
|  |  |  | СИКОН С70 | 28822-05 |
|  |  |  | СИКОН С50 | 65197-16 |
|  |  |  | СИКОН С110 | 39438-08 |
|  |  |  | СИКОН С120 | 40489-14 |
|  |  |  | SM160 | 62017-15 |
|  |  |  | SM160-02 | 62017-15 |
|  |  |  | SM160-02М | 71337-18 |
|  |  | Устройство связи (GSM) | СИКОН ТС65 | — |
|  |  |  | SDM-TC65 | — |
|  |  |  | Link ST100 | — |
|  |  | Устройство синхронизации времени | УСВ-1 | 28716-05 |
|  |  |  | УСВ-2 | 41681-10 |
|  |  |  | УСВ-3 | 64242-16 |
|  | АО "ННПО имени М.В. Фрунзе" | Счётчик электрической энергии | СЭТ-4ТМ.02 | 20175-01 |
|  |  |  | СЭТ-4ТМ.03 | 27524-04 |
|  |  |  | СЭТ-4ТМ.02М | 36697-17 |
|  |  |  | СЭТ-4ТМ.03М | 36697-17 |
|  |  |  | СЭТ-4ТМ.03МК (СПОДЭС-1) | 36697-17 |
|  |  |  | ПСЧ-3ТМ.05 | 30784-05 |
|  |  |  | ПСЧ-3ТМ.05Д | 39616-08 |
|  |  |  | ПСЧ-3ТМ.05М | 36354-07 |
|  |  |  | ПСЧ-4ТМ.05 | 27779-04 |
|  |  |  | ПСЧ-4ТМ.05Д | 41135-09 |
|  |  |  | ПСЧ-4ТМ.05М | 36355-07 |
|  |  |  | ПСЧ-4ТМ.05МК | 64450-16 |
|  |  |  | СЭБ-1ТМ.01 | 28621-05 |
|  |  |  | СЭБ-1TM.02 | 32621-06 |
|  |  |  | СЭБ-1TM.02М | 47041-11 |
|  |  |  | СЭБ-2А.07 | 25613-12 |
|  |  |  | СЭБ-2А.07Д | 38396-08 |
|  |  |  | СЭБ-2А.08 | 33137-06 |
|  |  |  | ПСЧ-3А.06Т | 47121-11 |
|  |  |  | ПСЧ-3АРТ.07 | 36698-08 |
|  |  |  | ПСЧ-3АРТ.07Д | 41136-09 |
|  |  |  | ПСЧ-3АРТ.08 | 41133-09 |
|  |  |  | ПСЧ-3ТА.02 | 16938-02 |
|  |  |  | ПСЧ-3ТА.03 | 16938-02 |
|  |  |  | ПСЧ-3ТА.04 | 16938-02 |
|  |  |  | ПСЧ-3ТА.07 | 28336-09 |
|  |  |  | ПСЧ-4ТА.03 | 22470-02 |
|  |  |  | МАЯК 101АРТД | 52795-13 |
|  |  |  | МАЯК 103АРТ | 56009-13 |
|  |  |  | МАЯК 302АРТ | 55397-13 |
|  |  | Устройство связи (GSM) | Коммуникатор GSM С-1.01/2 | — |
|  |  | Устройство сбора и передачи данных (УСПД) | УСД-2.01/1 | — |
|  |  |  | УСД-2.04/1 | — |
|  | ООО "ТехноЭнерго" | Счётчик электрической энергии | ТЕ1000 | 82562-21 |
|  |  |  | ТЕ1000 (СПОДЭС-2, СПОДЭС-4) | 82562-21 |
|  |  |  | ТЕ2000 | 83048-21 |
|  |  |  | ТЕ2000 (СПОДЭС-2, СПОДЭС-4) | 83048-21 |
|  |  |  | ТЕ3000 | 77036-19 |
|  |  |  | ТЕ3000 (СПОДЭС-1, СПОДЭС-4) | 77036-19 |
|  |  |  | СЭБ-1ТМ.03Т | 75679-19 |
|  |  |  | СЭБ-1ТМ.03Т (СПОДЭС-1) | 75679-19 |
|  |  |  | СЭБ-1ТМ.04Т | 82236-21 |
|  |  |  | СЭБ-1ТМ.04Т (СПОДЭС-2, СПОДЭС-4) | 82236-21 |
|  |  |  | СЭТ-4ТМ.03МТ | 74679-19 |
|  |  |  | СЭТ-4ТМ.02МТ | 74679-19 |
|  |  |  | ПСЧ-4ТМ.05МКТ | 75459-19 |
|  |  |  | ПСЧ-4ТМ.05МНТ | 76415-19 |
|  |  |  | ПСЧ-4ТМ.06Т | 82640-21 |
|  |  |  | ПСЧ-4ТМ.06Т (СПОДЭС-2, СПОДЭС-4) | 82640-21 |
|  |  | Устройство связи (PLC+RF) | Базовая станция серии TE103 | — |
|  |  | Устройство связи (GSM) | Коммуникатор серии ТЕ101 | — |
|  | ООО "Эльстер Метроника" | Счётчик электрической энергии | ЕвроАльфа | 16666-07 |
|  |  |  | Альфа A1R-AL | 14555-02 |
|  |  |  | Альфа A1R | 14555-02 |
|  |  |  | Альфа Плюс | 14555-99 |
|  |  |  | Альфа A2R | 27428-09 |
|  |  |  | Альфа A1140 | 33786-07 |
|  |  |  | Альфа A1700 | 25416-08 |
|  |  |  | Альфа А1800 | 31857-11 |
|  |  |  | Альфа AS1440 | 48535-17 |
|  |  |  | Альфа AS300 | 49167-12 |
|  |  |  | Альфа AS3000 | 55122-13 |
|  |  |  | Альфа AS3500 | 58697-14 |
|  |  | Устройство сбора и передачи данных (УСПД) | RTU-325 | 37288-08 |
|  |  |  | RTU-325L | 37288-08 |
|  |  |  | RTU+Server2 | — |
|  |  |  | RTU-325ML | — |
|  |  |  | RTU-327 (Альфа-Центр) | 41907-09 |
|  | ООО "Инкотекс-СК" | Счётчик электрической энергии | Меркурий 150 (СПОДЭС-3) | 89900-23 |
|  |  |  | Меркурий 200 | 24410-18 |
|  |  |  | Меркурий 203.2Т | 55299-13 |
|  |  |  | Меркурий 203.2Т (СПОДЭС-1) | 55299-13 |
|  |  |  | Меркурий 204 | 75755-19 |
|  |  |  | Меркурий 204 (СПОДЭС-2, СПОДЭС-3) | 75755-19 |
|  |  |  | Меркурий 206 | 46746-11 |
|  |  |  | Меркурий 206 (СПОДЭС-1) | 46746-11 |
|  |  |  | Меркурий 208 | 75755-19 |
|  |  |  | Меркурий 208 (СПОДЭС-3) | 75755-19 |
|  |  |  | Меркурий 230 | 23345-07 |
|  |  |  | Меркурий 233 | 34196-10 |
|  |  |  | Меркурий 234 | 75755-19 |
|  |  |  | Меркурий 234 (СПОДЭС-1, СПОДЭС-3) | 75755-19 |
|  |  |  | Меркурий 236 | 47560-11 |
|  |  |  | Меркурий 238 | 75755-19 |
|  |  |  | Меркурий 238 (СПОДЭС-3) | 75755-19 |
|  |  |  | Меркурий 350 (СПОДЭС-3) | 90380-23 |
|  |  | Концентратор | Меркурий 225.1 | 39354-08 |
|  |  |  | Меркурий 225.2 | 39354-08 |
|  |  | Устройство связи (GSM) | Меркурий 228 | — |
|  | АО "Энергомера" | Счётчик электрической энергии | ЦЭ6850 (IEC61107) | 20176-06 |
|  |  |  | ЦЭ6850М (IEC61107) | 20176-06 |
|  |  |  | CE102 | 33820-07 |
|  |  |  | СЕ102М (IEC61107) | 46788-11 |
|  |  |  | СЕ201 (IEC61107) | 34829-13 |
|  |  |  | СЕ207 (СПОДЭС-2, СПОДЭС-4) | 72632-18 |
|  |  |  | СЕ208 (IEC61107) | 55454-13 |
|  |  |  | СЕ208 (DLP) | 55454-13 |
|  |  |  | СЕ208 (SMP) | 55454-13 |
|  |  |  | СЕ208 (СПОДЭС-1, СПОДЭС-2, СПОДЭС-4) | 55454-13 |
|  |  |  | СЕ301 (IEC61107) | 34048-08 |
|  |  |  | СЕ303 (IEC61107) | 33446-08 |
|  |  |  | СЕ304 (IEC61107) | 31424-07 |
|  |  |  | СЕ307 (СПОДЭС-2, СПОДЭС-4) | 66691-17 |
|  |  |  | СЕ308 (IEC61107) | 59520-14 |
|  |  |  | СЕ308 (DLP) | 59520-14 |
|  |  |  | СЕ308 (СПОДЭС-1, СПОДЭС-2, СПОДЭС-4) | 59520-14 |
|  |  | Высоковольный счётчик электрической энергии | СЕ401 (СПОДЭС-4) | — |
|  |  | Устройство сбора и передачи данных (УСПД) | УСПД 164-01 | 19575-03 |
|  |  |  | УСПД 164-02 | 19575-03 |
|  |  |  | УСПД 164-03 | 19575-03 |
|  |  |  | СЕ805 | 51183-12 |
|  |  |  | СЕ805М | 61646-15 |
|  | ЗАО НПФ "Прорыв" | Устройство сбора и передачи данных (УСПД) | Е-422 | 36638-07 |
|  | АО НПФ "Логика" | Вычислитель количества теплоты | СПТ-961.1-2 | 35477-07 |
|  |  |  | СПТ-962 | 64150-16 |
|  |  |  | СПТ-963 | 70097-17 |
|  |  |  | СПТ-963.1 | 70097-17 |
|  |  |  | СПТ-961 | 35477-12 |
|  |  |  | СПТ-961М | 23665-08 |
|  |  |  | СПТ-941.20 | 29824-14 |
|  |  |  | СПТ-942 | 21420-01 |
|  |  |  | СПТ-944 | 64199-16 |
|  |  |  | СПТ-943 | 28895-05 |
|  |  |  | СПТ-940 | 14288-94 |
|  |  |  | СПТ-941.1-8 | 29824-14 |
|  |  |  | СПТ-941.10-11 | 29824-05 |
|  |  | Корректор объема газа | СПГ-761.1-2 | 36693-08 |
|  |  |  | СПГ-763.1-2 | 37671-08 |
|  |  |  | СПГ-762.1-2 | 37670-08 |
|  |  |  | СПГ-761 | 36693-13 |
|  |  |  | СПГ-762 | 37670-13 |
|  |  |  | СПГ-763 | 37671-13 |
|  |  |  | СПГ-741.1-2 | 20022-08 |
|  |  |  | СПГ-742 | 48867-12 |
|  | ЗАО "ELGAMA-ELEKTRONIKA" | Счётчик электрической энергии | EPQS | 25971-06 |
|  | ООО "АНКОМ+", ООО "Петербургский завод измерительных приборов" | Счётчик электрической энергии | Вектор-100 | 59683-15 |
|  |  |  | Вектор-101 (СПОДЭС-1) | 88065-23 |
|  |  |  | Вектор-300 | 59684-15 |
|  |  |  | Вектор-3 | 34194-14 |
|  | ООО "Систел Автоматизация" | Счётчик электрической энергии | ПРОТОН | 29292-06 |
|  |  |  | ПРОТОН-К | 51364-12 |
|  | ООО "Систел" | Счётчик электрической энергии | ФОТОН | 58850-14 |
|  | ФГУП "Государственный Рязанский приборный завод" | Счётчик электрической энергии | Гамма 1 | 32679-06 |
|  |  |  | Гамма 3 | 26415-11 |
|  | ООО НПО "Мир" | Счётчик электрической энергии | МИР С-01 | 32142-12 |
|  |  |  | МИР С-02 | 37420-08 |
|  |  |  | МИР С-03 | 58324-14 |
|  |  |  | МИР С-04 | 61678-15 |
|  |  |  | МИР С-04 (СПОДЭС-1, СПОДЭС-4) | 61678-15 |
|  |  |  | МИР С-05 | 61678-15 |
|  |  |  | МИР С-05 (СПОДЭС-1, СПОДЭС-4) | 61678-15 |
|  |  |  | МИР С-07 | 61678-15 |
|  |  |  | МИР С-07 (СПОДЭС-1, СПОДЭС-4) | 61678-15 |
|  |  | Устройство сбора и передачи данных (УСПД) | МИР УСПД-01 | 27420-08 |
|  |  |  | МИР МК-01 | 65768-16 |
|  |  |  | МИР МК-01.А | 73640-18 |
|  | ООО "Тайпит-ИП" | Счётчик электрической энергии | НЕВА МТ115 | 61544-15 |
|  |  |  | НЕВА МТ115 (СПОДЭС-2) | 61544-15 |
|  |  |  | НЕВА МТ124 | 61544-15 |
|  |  |  | НЕВА МТ314 | 64506-16 |
|  |  |  | НЕВА МТ315 | 64506-16 |
|  |  |  | НЕВА МТ324 | 64506-16 |
|  |  |  | НЕВА СП1 (СПОДЭС-2, СПОДЭС-4) | 75447-19 |
|  |  |  | НЕВА СП3 (СПОДЭС-2, СПОДЭС-4) | 75453-19 |
|  |  |  | НЕВА СТ211 (СПОДЭС-3) | 87229-22 |
|  |  |  | НЕВА СТ221 (СПОДЭС-3) | 87229-22 |
|  |  |  | НЕВА СТ413 (СПОДЭС-2) | 73138-18 |
|  |  |  | НЕВА СТ414 (СПОДЭС-3) | 73138-18 |
|  |  |  | НЕВА СТ421 (СПОДЭС-3, СПОДЭС-4) | 73138-18 |
|  | ООО "МИРТЕК" | Счётчик электрической энергии | МИРТЕК-1-РУ | 53474-13 |
|  |  |  | МИРТЕК-3-РУ | 53511-13 |
|  |  |  | МИРТЕК-12-РУ | 61891-15 |
|  |  |  | МИРТЕК-12-РУ (СПОДЭС-4) | 61891-15 |
|  |  |  | МИРТЕК-32-РУ | 65634-16 |
|  |  |  | МИРТЕК-32-РУ (СПОДЭС-4) | 65634-16 |
|  |  |  | МИРТЕК-212-РУ | 67662-17 |
|  |  |  | МИРТЕК-212-РУ (СПОДЭС-4) | 67662-17 |
|  |  |  | МИРТЕК-232-РУ | 67661-17 |
|  |  |  | МИРТЕК-232-РУ (СПОДЭС-4) | 67661-17 |
|  |  | Высоковольный счётчик электрической энергии | МИРТЕК-135-РУ (СПОДЭС-2, СПОДЭС-4) | 79527-20 |
|  |  | Устройство сбора и передачи данных (УСПД) | УСПД МИРТ-881* | 70453-18 |
|  | ООО "ТелеПозиционный Проект" | Устройство сбора и передачи данных (УСПД) | ComMod A | 55095-13 |
|  | Landis+Gyr AG | Счётчик электрической энергии | ZCF110CBtF с модулем E35C | 56089-13 |
|  |  |  | ZMF110CBtF с модулем E35C | 56089-13 |
|  |  |  | ZCXi110CPUxLxD1.21 | 53473-13 |
|  |  |  | ZMX310CGUxLxD3.21 | 53473-13 |
|  |  |  | ZMXi310CPUxLxD3.21 | 53473-13 |
|  |  |  | ZMG405CR4.020b.03 | 54762-13 |
|  |  |  | ZMG405CR4.020b.07 | 54762-13 |
|  |  |  | ZMG405CR4.041b.37 | 54762-13 |
|  |  |  | ZMG310CR4.020b.03 | 54762-13 |
|  |  |  | ZMG310CR4.020b.07 | 54762-13 |
|  |  |  | ZMG310CR4.041b.37 | 54762-13 |
|  |  | Устройство сбора и передачи данных (УСПД) | DC450 | 63449-16 |
|  | ООО "Интеллектуальные системы учета" | Устройство сбора и передачи данных (УСПД) | SM501 | — |
|  |  | Счётчик электрической энергии | SM101 | 49099-12 |
|  |  |  | SM301 | 51543-12 |
|  | Iskraemeco Group | Счётчик электрической энергии | MT880 | 58571-14 |
|  |  |  | AM550-E | 72676-18 |
|  |  |  | AM550-T | 72677-18 |
|  | ООО "Прософт-Системы" | Счётчик электрической энергии | ARIS EM45 | 74510-19 |
|  |  | Устройство сбора и передачи данных (УСПД) | ЭКОМ 3000 | 17049-19 |
|  |  |  | ЭКОМ 3000М | 17049-19 |
|  |  |  | ЭКОМ 3100 | 87082-22 |
|  |  |  | ARIS MT200 | 72363-18 |
|  |  |  | ARIS MT500 | 72362-18 |
|  |  |  | ARIS 11xx | — |
|  |  |  | ARIS 28xx | 86480-22 |
|  | ГК "Системы связи и телемеханики", ЗАО "Алгоритм" | Счётчик электрической энергии | КИПП-2 | 32497-11 |
|  |  |  | КИПП-2М | 41436-15 |
|  |  |  | BINOM334i | 59815-15 |
|  |  |  | BINOM3 | 60113-15 |
|  | ООО НПП "Энерготехника" | Прибор контроля качества электроэнергии | Ресурс-ПКЭ-1.5 | 32696-12 |
|  |  |  | Ресурс-ПКЭ-2.5 | 32696-12 |
|  |  | Счётчик электрической энергии | Ресурс-Е4 | 57460-14 |
|  | АО "ВЗЛЁТ" | Измерительно-вычислительный комплекс | ВЗЛЁТ ИВК-101 | 21471-12 |
|  |  |  | ВЗЛЁТ ИВК-102 | 21471-12 |
|  |  |  | ВЗЛЁТ ИВК-103 | 21471-12 |
|  |  | Вычислитель количества теплоты | ВЗЛЁТ ТСР-023 | 27011-13 |
|  |  |  | ВЗЛЁТ ТСР-023М | 27011-13 |
|  |  |  | ВЗЛЁТ ТСР-024 | 27011-13 |
|  |  |  | ВЗЛЁТ ТСР-024М | 27011-13 |
|  |  |  | ВЗЛЁТ ТСР-024М+ | 27011-13 |
|  |  |  | ВЗЛЁТ ТСР-025 | 27011-13 |
|  |  |  | ВЗЛЁТ ТСР-026 | 27011-13 |
|  |  |  | ВЗЛЁТ ТСР-026М | 27011-13 |
|  |  |  | ВЗЛЁТ ТСР-027 | 27011-13 |
|  |  |  | ВЗЛЁТ ТСР-03х | 27011-13 |
|  |  |  | ВЗЛЁТ ТСР-042 | 27011-13 |
|  |  |  | ВЗЛЁТ ТСР-043 | 27011-13 |
|  |  | Расходомер | ВЗЛЁТ ВРС (ВРС-Г-5xx) | 22589-12 |
|  |  |  | ВЗЛЁТ ТЭР | 39735-14 |
|  |  |  | ВЗЛЁТ ЭР (ЭРСВ-ххx) | 52856-13 |
|  |  |  | ВЗЛЁТ ЭМ (ПРОФИ-ххх М) | 30333-10 |
|  |  |  | ВЗЛЁТ МР (УРСВ-510Ц) | 28363-14 |
|  |  |  | ВЗЛЁТ МР (УРСВ-520Ц) | 28363-14 |
|  |  |  | ВЗЛЁТ МР (УРСВ-530Ц) | 28363-14 |
|  |  |  | ВЗЛЁТ МР (УРСВ-540Ц) | 28363-14 |
|  |  |  | ВЗЛЁТ МР (УРСВ-522Ц) | 28363-14 |
|  |  |  | ВЗЛЁТ МР (УРСВ-542Ц) | 28363-14 |
|  |  |  | ВЗЛЁТ МР (УРСВ-544Ц) | 28363-14 |
|  |  | Корректор объема газа | ВЗЛЁТ КГ-402П | 22589-12 |
|  |  |  | ВЗЛЁТ КГ-412П | 22589-12 |
|  |  |  | ВЗЛЁТ РСЛ-2xx | 60777-15 |
|  |  | Устройство связи (GSM) | ВЗЛЁТ АССВ-030 | — |
|  |  | Устройство связи (Ethernet) | ВЗЛЁТ АСЕВ-040 | — |
|  | ЗАО НПФ "Теплоком" | Вычислитель количества теплоты | ВКТ-5 | 20195-07 |
|  |  |  | ВКТ-7 | 23195-11 |
|  |  | Преобразователь расхода жидкости | ПРЭМ | 17858-11 |
|  |  | Вычислитель количества газа | ВКГ-1 | 16556-97 |
|  |  |  | ВКГ-2 | 21852-07 |
|  |  |  | ВКГ-3Д | 27162-05 |
|  |  |  | ВКГ-3Т | 31879-16 |
|  | ООО "КРЕЙТ" | Преобразователь расчетно-измерительный | Тэкон-19 | 61953-15 |
|  | EDMI Limited | Счётчик электрической энергии | Mk7 | 47836-11 |
|  |  |  | Mk10 | 47837-11 |
|  | ООО "Матрица" | Маршрутизатор | RTR512 | — |
|  |  | Виртуальный маршрутизатор | RTR7E | — |
|  |  |  | RTR8A | — |
|  |  |  | Виртуальный маршрутизатор (VDCU) | — |
|  |  | Счётчик электрической энергии | NP73E | 48837-12 |
|  |  |  | NP71E | 48362-11 |
|  |  |  | NP73 | 48837-12 |
|  |  |  | NP71 | 48362-11 |
|  |  |  | NP541 | 36791-08 |
|  |  |  | NP542 | 36791-08 |
|  |  |  | NP545 | 36791-08 |
|  |  |  | NP515 | 36792-08 |
|  |  |  | NP523 | 36792-08 |
|  |  |  | NP524 | 36792-08 |
|  |  |  | AD11A | 68830-17 |
|  |  |  | AD11B | 68830-17 |
|  |  |  | AD11S | 68830-17 |
|  |  |  | AD13A | 70525-18 |
|  |  |  | AD13B | 70525-18 |
|  |  |  | AD13S | 70525-18 |
|  | ЗАО "Радио и Микроэлектроника" | Счётчик электрической энергии | РиМ 109.01 | 45049-10 |
|  |  |  | РиМ 109.02 | 44719-10 |
|  |  |  | РиМ 114.01 | 41877-09 |
|  |  |  | РиМ 115.02 | 41877-09 |
|  |  |  | РиМ 515.01 | 41877-09 |
|  |  |  | РиМ 115.01 | 41877-09 |
|  |  |  | РиМ 129.01 | 63285-16 |
|  |  |  | РиМ 129.02 | 63285-16 |
|  |  |  | РиМ 129.03 | 63285-16 |
|  |  |  | РиМ 129.04 | 63285-16 |
|  |  |  | РиМ 181.02 | 53475-13 |
|  |  |  | РиМ 181.02 | 53475-13 |
|  |  |  | РиМ 181.08 | 53475-13 |
|  |  |  | РиМ 189.01 | 48456-11 |
|  |  |  | РиМ 189.02 | 48456-11 |
|  |  |  | РиМ 189.04 | 48456-11 |
|  |  |  | РиМ 189.11 | 56546-14 |
|  |  |  | РиМ 189.12 | 56546-14 |
|  |  |  | РиМ 189.13 | 56546-14 |
|  |  |  | РиМ 189.14 | 56546-14 |
|  |  |  | РиМ 189.16 | 56546-14 |
|  |  |  | РиМ 189.21 (СПОДЭС) | 68806-17 |
|  |  |  | РиМ 189.21-01 (СПОДЭС) | 68806-17 |
|  |  |  | РиМ 189.22 (СПОДЭС) | 68806-17 |
|  |  |  | РиМ 189.22-01 (СПОДЭС) | 68806-17 |
|  |  |  | РиМ 189.23 (СПОДЭС) | 68806-17 |
|  |  |  | РиМ 189.23-01 (СПОДЭС) | 68806-17 |
|  |  |  | РиМ 189.24 (СПОДЭС) | 68806-17 |
|  |  |  | РиМ 189.24-01 (СПОДЭС) | 68806-17 |
|  |  |  | РиМ 189.25 (СПОДЭС) | 68806-17 |
|  |  |  | РиМ 189.26 (СПОДЭС-2) | 68806-17 |
|  |  |  | РиМ 189.27 (СПОДЭС) | 68806-17 |
|  |  |  | РиМ 189.28 (СПОДЭС-2) | 68806-17 |
|  |  |  | РиМ 289.01 | 50774-12 |
|  |  |  | РиМ 289.02 | 50774-12 |
|  |  |  | РиМ 289.24 (СПОДЭС-2) | 74461-19 |
|  |  |  | РиМ 315.02 | — |
|  |  |  | РиМ 415.01 | — |
|  |  |  | РиМ 432.01 | 46657-11 |
|  |  |  | РиМ 485 | — |
|  |  |  | РиМ 489.01 | 48457-11 |
|  |  |  | РиМ 489.02 | 48457-11 |
|  |  |  | РиМ 489.03 | 49010-12 |
|  |  |  | РиМ 489.04 | 49010-12 |
|  |  |  | РиМ 489.05 | 49010-12 |
|  |  |  | РиМ 489.06 | 49010-12 |
|  |  |  | РиМ 489.07 | 51129-12 |
|  |  |  | РиМ 489.11 | — |
|  |  |  | РиМ 489.12 | — |
|  |  |  | РиМ 489.13 | 57003-14 |
|  |  |  | РиМ 489.14 | 57003-14 |
|  |  |  | РиМ 489.15 | 57003-14 |
|  |  |  | РиМ 489.16 | 57003-14 |
|  |  |  | РиМ 489.17 | 57003-14 |
|  |  |  | РиМ 489.18 | 57054-14 |
|  |  |  | РиМ 489.19 | 57054-14 |
|  |  |  | РиМ 489.23 (СПОДЭС-1) | 64195-16 |
|  |  |  | РиМ 489.24 (СПОДЭС-1) | 64195-16 |
|  |  |  | РиМ 489.25 (СПОДЭС-1) | 64195-16 |
|  |  |  | РиМ 489.26 (СПОДЭС-2) | 68807-17 |
|  |  |  | РиМ 489.27 (СПОДЭС) | 68807-17 |
|  |  |  | РиМ 489.28 (СПОДЭС-2) | 68807-17 |
|  |  |  | РиМ 489.29 (СПОДЭС) | 68807-17 |
|  |  |  | РиМ 489.30 (СПОДЭС-1) | 64195-16 |
|  |  |  | РиМ 489.32 (СПОДЭС-1) | 64195-16 |
|  |  |  | РиМ 489.34 (СПОДЭС-1) | 64195-16 |
|  |  |  | РиМ 489.36 (СПОДЭС-1) | 64195-16 |
|  |  |  | РиМ 489.38 (СПОДЭС-1) | 64195-16 |
|  |  |  | РиМ 532.01 | 41758-09 |
|  |  |  | РиМ 586.01 | 41758-09 |
|  |  |  | РиМ 614.01 | 44140-10 |
|  |  |  | РиМ 615 | — |
|  |  |  | РиМ 732 | — |
|  |  |  | РиМ 789.01 | 44622-10 |
|  |  |  | РиМ 889.00 | 43158-09 |
|  |  |  | РиМ 889.01 | 43158-09 |
|  |  |  | РиМ 889.02 | 43158-09 |
|  |  |  | РиМ 889.10 | 43158-09 |
|  |  |  | РиМ 889.11 | 43158-09 |
|  |  |  | РиМ 889.12 | 43158-09 |
|  |  | Высоковольный счётчик электрической энергии | РиМ 384.01/2, РиМ 384.02/2 | 55522-13 |
|  |  |  | РиМ 384.03/2, РиМ 384.04/2 | 85575-22 |
|  |  |  | РиМ 389.01 | 69358-17 |
|  |  | Устройство сбора и передачи данных (УСПД) | МКС РиМ 099.02 | 47271-11 |
|  |  |  | МКС РиМ 099.03 | 67646-17 |
|  |  | Устройство связи (GSM) | РиМ 071.02-01 | — |
|  |  |  | РиМ 071.21 | — |
|  | ООО "РИМ-РУС" | Устройство сбора и передачи данных (УСПД) | Техноспринт-УСПД | 90553-23 |
|  | Echelon Corporation, Jabil Circuit (Guanqzhou) Ltd. | Счётчик электрической энергии | KNUM-1021 | 48027-11 |
|  |  |  | KNUM-1023 | 48028-11 |
|  |  |  | KNUM-2023 | 37883-10 |
|  |  | Устройство сбора и передачи данных (УСПД) | DC-1000/SL | — |
|  | ООО "Эльстер Газэлектроника" | Корректор объема газа | ЕК270 | 41978-13 |
|  |  |  | ЕК260 | 21123-08 |
|  |  | Счетчик газа | ВК-G4/G6 ETe | 36707-08 |
|  | АО "КАСКАД" | Счётчик электрической энергии | КАСКАД-200-МТ | 47015-11 |
|  |  |  | КАСКАД-12-МТ | 61790-15 |
|  |  |  | КАСКАД-32-МТ | 70464-18 |
|  |  |  | КАСКАД-310-МТ | 47331-11 |
|  |  |  | КАСКАД-11 | 75517-19 |
|  |  |  | КАСКАД-11 (СПОДЭС-2) | 75517-19 |
|  |  |  | КАСКАД-15 (СПОДЭС-2) | 88772-23 |
|  |  |  | КАСКАД-331 (СПОДЭС-2) | 89550-23 |
|  | ООО ПО "ОВЕН" | Модуль аналогового или дискретного ввода | МВ110 | 51291-12 |
|  |  | Модуль аналогового ввода | МВА8 | 31739-11 |
|  |  | Модуль дискретного ввода и вывода | МДВВ | — |
|  |  | Модуль аналогового или дискретного вывода | МУ110 | — |
|  |  | Измеритель-регулятор микропроцессорный | ТРМ200 | 32478-11 |
|  | ООО НТЦ "ГОСАН" | Счётчик электрической энергии | БИМ 4200.11 | 69950-17 |
|  |  |  | БИМ 4230.11 | 69950-17 |
|  |  | Устройство сбора и передачи данных (УСПД) | ПТК СУП 04 | 41607-09 |
|  | ОАО "Тесмек РУС" | Высоковольный счётчик электрической энергии | SMT | 67784-17 |
|  | ОАО "Телематические решения" | Счетчик воды | Аква | 68350-17 |
|  |  | Счетчик тепла | Гефест | 69923-17 |
|  |  | Счётчик электрической энергии | Фобос 1 | 66753-17 |
|  |  |  | Фобос 1 (СПОДЭС-4) | 66753-17 |
|  |  |  | Фобос 3 | 66754-17 |
|  |  |  | Фобос 3 (СПОДЭС-4) | 66754-17 |
|  |  | Устройство сбора и передачи данных (УСПД) | УСПД ВАВИОТ (базовая станция NB-300) | 71879-18 |
|  | ООО "Современные Радио Технологии" | Базовая станция | Звезда (исполнение БСМ) | — |
|  |  | Счётчик электрической энергии | Стриж А1 | 68074-17 |
|  |  |  | Стриж А3 | 68073-17 |
|  | АО "ПКК Миландр" | Счётчик электрической энергии | Милур 107.22 | 66226-16 |
|  |  |  | Милур 307.11 | 66824-17 |
|  |  |  | Милур 307.12 | 66824-17 |
|  |  |  | Милур 307.21 | 66824-17 |
|  |  |  | Милур 307.22 | 66824-17 |
|  |  |  | Милур 307.32 | 66824-17 |
|  |  |  | Милур 307.42 | 66824-17 |
|  | ООО "Милур ИС" | Счётчик электрической энергии | Милур 107 (СПОДЭС-3) | 81364-21 |
|  |  |  | Милур 307 (СПОДЭС-3) | 81365-21 |
|  |  | Устройство сбора и передачи данных (УСПД) | УСПД MILAN IC | 87063-22 |
|  | ООО НПП "Тепловодохран" | Счетчик импульсов | Пульсар 16-канальный | 25951-10 |
|  |  |  | Пульсар 10-канальный | 25951-10 |
|  |  |  | Пульсар 4-канальный | 25951-10 |
|  |  |  | Пульсар 2-канальный | 25951-10 |
|  |  | Счётчик электрической энергии | Пульсар 1 (СПОДЭС-1, СПОДЭС-4) | 76979-19 |
|  |  |  | Пульсар 3 (СПОДЭС-1, СПОДЭС-4) | 79648-20 |
|  |  | Устройство сбора и передачи данных (УСПД) | УСПД Пульсар | 32816-12 |
|  | ООО "СИ-АРТ" | Счётчик электрической энергии | СТЭМ-300 (СПОДЭС-1) | 71771-18 |
|  | ООО "ИнтелПрибор" | Вычислитель количества теплоты | МКТС СБ-04 | 28118-09 |
|  |  |  | МКТС СБ-05 | 28118-09 |
|  | ООО "Инженерный центр "Энергосервис" | Устройство измерительное многофункциональное | ESM (СПОДЭС-1) | 66884-17 |
|  | ООО "ЭНТЕЛС" | Устройство сбора и передачи данных (УСПД) | ЭНТЕК E2R2* | 78955-20 |
|  |  |  | ЭНТЕК E1R2-G | 78955-20 |
|  | ООО МНПП "Антракс" | Устройство сбора и передачи данных (УСПД) | А-Сигнал ТМ | 95123-25 |
|  | ООО НПО "Турбулентность-Дон" | Счетчик газа | Гранд-SPI | 56433-14 |
|  |  | Расходомер газа струйный | Turbo Flow GFG | 57146-14 |
|  |  | Расходомер газа ультразвуковой | Turbo Flow UFG | 56432-14 |
|  |  | Устройство сбора и передачи данных (УСПД) | Расходомерный шкаф Turbo Flow | — |
|  | ООО "Вега-Абсолют" | Счетчик импульсов | Вега СИ-22 | — |
|  | ООО "Днепр" | Расходомер | Днепр-7 | 15206-98 |
|  | ООО ПКФ "БЕТАР" | Счетчик газа | СГБМ | 57561-14 |
|  |  | Счетчик воды | СГВЭ | 68405-17 |
|  |  |  | СХВЭ | 68405-17 |
|  | ООО "Техномер" | Счетчик газа | СМТ-Смарт | 75138-19 |
|  | ООО "РОКИП" | Счётчик электрической энергии | ST402D (СПОДЭС-2) | 79429-20 |
|  |  |  | ST405D (СПОДЭС-2) | 79429-20 |
|  |  |  | SM409* | 87581-22 |
|  | ООО КБ "Зикслинк" | Счётчик электрической энергии | НЕМО-1 | 90014-23 |
|  |  |  | RTU-325R* | — |
|  | АО "НПК РоТеК" | Счётчик электрической энергии | РТМ-01D(B) (СПОДЭС-2, СПОДЭС-4) | 77307-20 |
|  |  |  | РТМ-03D(B) (СПОДЭС-2, СПОДЭС-4) | 77308-20 |
|  | ООО "ИзиТек" | Счётчик электрической энергии | SM206 (СПОДЭС-2) | 81871-21 |
|  |  |  | SM207 (СПОДЭС-2) | 81871-21 |
|  |  |  | SM302 (СПОДЭС-2) | 82545-21 |
|  | ОАО "Саранский приборостроительный завод" | Счётчик электрической энергии | Лейне Электро-01 | 34987-08 |
|  | ООО НПП "Ирвис" | Счетчик газа | ИРВИС-Ультра | 74731-19 |
|  | ООО "Завод НАРТИС" | Счётчик электрической энергии | Нартис-И100 (СПОДЭС-3) | 86199-22 |
|  |  |  | Нартис-И300 (СПОДЭС-3) | 86200-22 |
|  |  |  | Нартис-300 (СПОДЭС-2) | 77263-20 |
|  |  |  | Нартис-Р1 (СПОДЭС-4) | — |
|  |  |  | Нартис-Р3 (СПОДЭС-4) | — |
|  |  | Высоковольный счётчик электрической энергии | Нартис-И500 (СПОДЭС-3) | 92281-24 |
|  |  | Устройство сбора и передачи данных (УСПД) | УСПД ШЛ-ZB-L | 84645-22 |
|  | АО "Связь инжиниринг М" | Устройство сбора и передачи данных (УСПД) | УМ-31 SMART | 75866-19 |
|  |  |  | УМ-40 | 76100-19 |
|  |  |  | УМ-40 SMART | 76100-19 |
|  | ООО "БУЛАТ" | Счётчик электрической энергии | БУЛАТ-32 | 76292-19 |
|  |  |  | БУЛАТ-32 (СПОДЭС-2) | 76292-19 |
|  |  |  | БУЛАТ-32.3 (СПОДЭС-2) | 86351-22 |
|  | ООО "ТБН Энергосервис" | Вычислитель количества теплоты | КМ-5 | 18361-10 |
|  | ЗАО "ЭМИС" | Расходомер | ЭМИС-МАСС 260 | 77657-20 |
|  |  |  | ЭМИС-ВИХРЬ 200 | 42775-14 |
|  |  |  | ЭМИС-МАГ 270 | 54036-13 |
|  |  | Счётчик электрической энергии | ЭМИС-ЭЛЕКТРА 971 (СПОДЭС-2) | 77205-20 |
|  |  |  | ЭМИС-ЭЛЕКТРА 976 (СПОДЭС-2) | 77204-20 |
|  | ООО "ТЭЛ-Электроника" | Счётчик электрической энергии | СМ_15 (СПОДЭС-3) | 73137-18 |
|  | ООО "АтомЦифроСбыт" | Счётчик электрической энергии | АТОМ 1 (СПОДЭС-2) | 84861-22 |
|  |  |  | АТОМ 3 (СПОДЭС-2) | 84867-22 |
|  | АО "Ленэлектро" | Счётчик электрической энергии | ЛЕ-2 (СПОДЭС-2) | 82119-21 |
|  |  |  | ЛЕ-3 (СПОДЭС-2) | 71336-18 |
|  | АО НПЦ "Спектр" | Счётчик электрической энергии | SP 101 (СПОДЭС-2) | 83664-21 |
|  |  |  | SP 301 (СПОДЭС-2) | 85684-22 |
|  | ООО "Фанипольский завод измерительных приборов "Энергомера" | Счётчик электрической энергии | CE208BY (СПОДЭС-2) | 68764-19 |
|  |  |  | CE318BY (СПОДЭС-2) | 85594-22 |
|  | ООО "ИЭК ХОЛДИНГ" | Счётчик электрической энергии | ТЕ1 (СПОДЭС-2) | 88062-23 |
|  |  |  | ТЕ3 (СПОДЭС-2) | 88063-23 |
|  |  | Устройство сбора и передачи данных (УСПД) | УСПД ТЕ3 | 88063-23 |
|  | ООО "ПРОМЭНЕРГО" | Счётчик электрической энергии | i-prom.1 (СПОДЭС-4) | 87373-22 |
|  |  |  | i-prom.3 (СПОДЭС-4) | 87388-22 |
|  | ООО "Электролаборатория ЭЛПЭК" | Счётчик электрической энергии | ЭМИР-1 (СПОДЭС-4) | 87405-22 |
|  |  |  | ЭМИР-3 (СПОДЭС-4) | 87406-22 |
|  | ООО "ЭСКО 3Э" | Вычислитель количества теплоты | ЭСКО-Терра М | 77314-20 |
|  | ООО СКБ "Промавтоматика" | Вычислитель количества теплоты | УВП-280 | 53503-13 |
|  | ООО "Энергосберегающая компания "ТЭМ" | Вычислитель количества теплоты | ТЭМ-104 | 58852-14 |
|  | ООО НПП "Уралтехнология" | Вычислитель количества теплоты | Карат-306 | 65268-16 |
|  |  |  | Карат-307 | 65268-16 |
|  |  |  | ЭЛЬФ-04 | 61016-15 |
|  | ООО "Арго-про" по лицензии ООО НТЦ "Арго" | Счётчик электрической энергии | МУР 1001.5 SmartOn EE1 (СПОДЭС-1) | 84543-22 |
|  | ООО "Электрорешения" | Счётчик электрической энергии | SKAT 115 STIROD (СПОДЭС-2) | 79102-20 |
|  |  |  | SKAT 315 STIROD (СПОДЭС-2) | 79514-20 |
|  |  |  | SKAT 315 TIRP (СПОДЭС-2) | 79514-20 |

| Заказчик ____________________ М.П. | Исполнитель _____________________ М.П. |
| --- | --- |