Разъяснения положений документации о закупке
№ 32616385416
	Текст запроса
	Текст ответа

	Добрый день, Уважаемый Заказчик.
 
Просим ответить на следующие вопросы:
 
1 вопрос. В ходе анализа Технического задания в части II документации ЭА мы обнаружили, что в требованиях к Кабелю медному типа "витая-пара" (Кабель категории 5е, U/UTP, 4 пары, 24 AWG, LSZH нг(A)-HFLTx, внутренней прокладки) установлено условие о наличии индекса пожарной опасности – нг(А)-HFLTx
 
К сожалению, на текущий момент времени Кабель типа "витая-пара" с оболочкой нг(A)-HFLTx престаёт выпускаться, ведь большинство заводов отказываются от их производства.
 
Основные причины невозможности поставки такого кабеля на текущей момент:
 
1. На сегодняшний день в России не существует полимерных материалов, способных одновременно обеспечить оба этих свойства:
· HF (Halogen Free) – отсутствие галогенов (хлора, фтора, брома) в полимерных материалах;
· LTx (Low Toxicity) – низка токсичность продуктов горения.
Безгалогенные композиции не проходят российские испытания на токсичность по ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.20). Не один полимерный материал до сих пор не смог обеспечить одновременно низкую коррозионную активность (HF) и низкую токсичность (LTx).
 
1. На рынке отсутствуют медные кабели с индексом HFLTx, имеющие обязательный сертификат соответствия в системе Росаккредитации. Все предложения, встречающиеся в продаже, сопровождаются, как правило, добровольными сертификатами, что является нарушением Федерального закона 3123-ФЗ, поскольку кабели с требованиями пожарной безопасности подлежат обязательно сертификации.
Более того, производители уже официально выводят продукции с этим индексом из ассортимента.
 
1. В новых требованиях Пожарной безопасности, вступающих в силу с 29 июня 2026 года, индексы с HFLTx и FRHFLTx прямо исключены из перечня, поскольку они не производятся в России.
Поскольку HFLTx не существует на рынке РФ именно как сертифицированный продукт, в составе заявки мы не можем указать ни конкретного производителя, ни торговую марку, ни артикул/маркировку кабеля.
 
Просим Вас рассмотреть возможность внесения изменений в Техническое задание, в части замены индекса HFLTx на LSLTx, т.к. применение индекса HFLTx делает невозможным поставку качественного товара, сдачу всей системы СКС, которая соответствовала бы актуальным НПА (ГОСТ 31565-2012, ГОСТ Р 53316-2021, СП 6.13130.2025).
 
2 вопрос. В рамках подготовки к участию в закупке на выполнение работ по модернизации фрагмента локальной вычислительной сети (СКС в корпусах: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 14) просим разъяснить ряд вопросов, связанных с адресами выполнения работ.
 
Согласно извещению, работы выполняются по двум адресам:
· г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 9, лит. А;
· г. Санкт-Петербург, Набережная реки Фонтанки, д. 113, лит. А.
 
По данным открытых источников, здание по адресу «Московский пр., д. 9» имеет признаки объекта культурного наследия. В частности, в реестре указан объект «Институт инженеров путей сообщения» по адресу: «г. Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 9, литера А». Также по адресу «Московский пр., д. 9, литер В» в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (ЕГРОКН) значится объект федерального значения «Дворец Юсуповых» (ансамбль) и «Дворец с флигелями» .
 
Просим подтвердить или опровергнуть, относятся ли здания по адресам выполнения работ (корпуса: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 14) к объектам культурного наследия (ОКН), включая выявленные объекты культурного наследия, в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ.
 
В случае если указанные здания являются объектами культурного наследия (ОКН), просим дополнительно разъяснить:
 
2.1.	Относятся ли планируемые работы к деятельности по сохранению объекта культурного наследия (ремонт, приспособление для современного использования), или работы не затрагивают предмет охраны и выполняются в рамках текущей эксплуатации?
2.2.	Требуется ли участникам закупки наличие лицензии на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 19.04.2012 № 349), и если да — по каким именно видам работ?
2.3.	Кто оформляет разрешительную документацию: разрешение на проведение работ по сохранению ОКН (выдаваемое КГИОП Санкт-Петербурга), задание на проведение работ, научно-реставрационный отчёт по итогам работ?
2.4.	Предусмотрены ли в проекте договора и сметной документации:
· освобождение от НДС в соответствии с подпунктом 15 пункта 2 статьи 149 НК РФ (для работ по сохранению ОКН);
· компенсация «входного» НДС по материалам и оборудованию для подрядчиков, применяющих УСН?
2.5.	Кто осуществляет авторский надзор за проведением работ (если применимо), и за чей счёт?
2.6.	Предусмотрена ли сдача работ с участием представителей КГИОП Санкт-Петербурга с оформлением соответствующего акта?
 
Неопределённость в вопросе отнесения объектов к ОКН не позволяет участникам:
1. корректно оценить необходимость наличия лицензии Минкультуры и связанные с этим требования к кадрам;
1. рассчитать налоговые обязательства (применение/неприменение освобождения по ст. 149 НК РФ);
1. оценить дополнительные административные процедуры (согласования, отчётность, надзор);
1. сформировать экономически обоснованное ценовое предложение.
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1. На текущий момент в документацию об электронном аукционе уже были внесены изменения, касающиеся требований к кабельной продукции. Просим руководствоваться актуальной (свежей) редакцией. Указанные в первоначальной редакции требования к индексу пожарной опасности нг(А)-HFLTx были скорректированы с учётом фактической доступности сертифицированной кабельной продукции на российском рынке.
2. По данным открытых источников, здания по адресам г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 9 и г. Санкт-Петербург, Набережная реки Фонтанки, д.113, лит А действительно имеют признаки объекта культурного наследия. Вместе с тем необходимо уточнить, что статус объекта культурного наследия распространяется не на все помещения, элементы отделки, фасады и конструкции здания в целом, а на отдельные элементы, обладающие историко-культурной ценностью (предмет охраны). К таким элементам, в зависимости от конкретного корпуса (литеры), могут относиться, в частности, исторические оконные заполнения, лестницы, перила, потолочные элементы и иные архитектурные детали. В разных корпусах (литеры) перечень таких элементов различается.
С учётом изложенного сообщаем, что планируемые мероприятия не являются работами, изменяющими облик, объёмно-планировочные и конструктивные решения и структуры, интерьер выявленного объекта культурного наследия либо объекта культурного наследия, включённого в реестр. Тем самым Заказчик выполняет требования Статьи 47.3 «Требования к содержанию и использованию объекта культурного наследия, включённого в реестр, выявленного объекта культурного наследия» Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (ред. от 10.06.2026, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2026). Работы выполняются в рамках текущей эксплуатации указанных зданий.
В связи с изложенным планируемые работы не относятся к деятельности по сохранению объекта культурного наследия (ремонт, приспособление для современного использования), не затрагивают предмет охраны и выполняются в рамках текущей эксплуатации зданий. Необходимость получения участниками закупки лицензии на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 19.04.2012 № 349) отсутствует, поскольку работы не являются деятельностью по сохранению ОКН. Оформление разрешительной документации КГИОП Санкт-Петербурга (разрешение на проведение работ, задание на проведение работ, научно-реставрационный отчёт по итогам работ) не требуется. Проектом договора и сметной документацией не предусмотрены освобождение от НДС в соответствии с подпунктом 15 пункта 2 статьи 149 НК РФ (для работ по сохранению ОКН), поскольку работы не относятся к сохранению ОКН, а также компенсация «входного» НДС по материалам и оборудованию для подрядчиков, применяющих УСН. Осуществление авторского надзора за проведением работ не требуется. Сдача работ с участием представителей КГИОП Санкт-Петербурга с оформлением соответствующего акта не предусмотрена.
Дополнительно сообщаем, что в связи с изложенным неопределённость в вопросе отнесения объектов к ОКН для целей исполнения обязательств по настоящей закупке отсутствует, поскольку характер планируемых работ не требует применения норм законодательства об объектах культурного наследия в части лицензирования, согласования и налоговых преференций.






И.о Проректора по экономике и информатизации                                                                        Т.К. Чиркова






