Приложение 1 
Описание предмета закупки
Поставка набора аппликаторов для системы брахитерапии
Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики (при необходимости), поставляемого товара.
	№ п/п
	Наименование товара
	Наименование показателя
	Содержание (значение) показателя
	Инструкция участнику закупки по формированию предложения

	1
	Набор аппликаторов для системы брахитерапии GM11014713* 
	Количество, набор
	1
	Неизменный показатель

	
	
	Количество внутритканевых игл в наборе, шт.
	20
	Неизменный показатель

	
	
	Совместимость 
	с брахитерапевтическим аппаратом GammaMed Plus iX* брахитерапевтическими аппликаторами (в том числе с направляющими трубками) производства «Вариан Медикал Системс»*, имеющимся в наличии у Заказчика
	Неизменный показатель

	
	
	Длина иглы, мм
	Не менее 115 и не более 230
	Конкретное значение

	
	
	Диаметр иглы, мм
	Не более 2,2
	Конкретное значение

	
	
	Материал иглы
	Пластик
	Неизменный показатель

	
	
	Мандрен 
	в комплекте с иглой
	Неизменный показатель

	
	
	Функциональность
	Возможность использования иглы с МРТ
	Неизменный показатель


1. Поставляемый товар должен соответствовать эксплуатационной и технической документации медицинского изделия.
2. Место поставки товара: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Соболева, д. 29 
[bookmark: _GoBack]Срок поставки товара: в течение 14 рабочих дней с момента подачи заявки Заказчиком.
3. Условия поставки товара: доставка и передача товара осуществляется силами и средствами поставщика по адресу заказчика. Поставка должна осуществляться в рабочие дни с 9:00 до 12:00 или с 13:00 до 15:00 часов по местному времени Заказчика, по предварительному согласованию. 
 Заказчик обеспечивает проезд (доступ) транспортного средства поставщика на территорию, указанную как место поставки для проведения разгрузочных работ. Погрузочно-разгрузочные работы осуществляются силами и за счет поставщика. 
4. Требования к качеству и безопасности товара: качество товара должно соответствовать требованиям нормативных документов РФ. Поставщик гарантирует качество и безопасность товара в соответствии со стандартами и техническими условиями изготовителя, нормативными правовыми актами, стандартами, нормами и регламентами Российской Федерации к поставляемому виду товара, сертификатами международных стандартов качества, обязательными для данных видов товаров, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации. Подтверждением качества товара является регистрационное удостоверение на медицинское изделие.
5. Товар должен быть новым, находиться в упаковке изготовителя, исключающей возможное повреждение товара при его транспортировке и хранении, не бывшим в эксплуатации, без дефектов изготовления, не поврежденным.
6. Требования к упаковке товаров: товар должен быть упакован в соответствие с требованиями, предъявляемыми к данной продукции. Упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке, при погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации и хранению.
7. Требования по сроку гарантий качества: поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого товара в течение всего срока годности, установленного на товар.
