Приложение 1

Описание предмета закупки

Поставка набора аппликаторов для системы брахитерапии

Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики (при необходимости), поставляемого товара.

| № п/п | Наименование товара | Наименование показателя | Содержание (значение) показателя | Инструкция участнику закупки по формированию предложения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор аппликаторов для системы брахитерапии GM11014713* | Количество, набор | 1 | Неизменный показатель |
|  |  | Количество внутритканевых игл в наборе, шт. | 20 | Неизменный показатель |
|  |  | Совместимость | с брахитерапевтическим аппаратом GammaMed Plus iX* брахитерапевтическими аппликаторами (в том числе с направляющими трубками) производства «Вариан Медикал Системс»*, имеющимся в наличии у Заказчика | Неизменный показатель |
|  |  | Длина иглы, мм | Не менее 115 и не более 230 | Конкретное значение |
|  |  | Диаметр иглы, мм | Не более 2,2 | Конкретное значение |
|  |  | Материал иглы | Пластик | Неизменный показатель |
|  |  | Мандрен | в комплекте с иглой | Неизменный показатель |
|  |  | Функциональность | Возможность использования иглы с МРТ | Неизменный показатель |

1. Поставляемый товар должен соответствовать эксплуатационной и технической документации медицинского изделия.

2. Место поставки товара: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Соболева, д. 29

Срок поставки товара: в течение 14 рабочих дней с момента подачи заявки Заказчиком.

3. Условия поставки товара: доставка и передача товара осуществляется силами и средствами поставщика по адресу заказчика. Поставка должна осуществляться в рабочие дни с 9:00 до 12:00 или с 13:00 до 15:00 часов по местному времени Заказчика, по предварительному согласованию.

Заказчик обеспечивает проезд (доступ) транспортного средства поставщика на территорию, указанную как место поставки для проведения разгрузочных работ. Погрузочно-разгрузочные работы осуществляются силами и за счет поставщика.

4. Требования к качеству и безопасности товара: качество товара должно соответствовать требованиям нормативных документов РФ. Поставщик гарантирует качество и безопасность товара в соответствии со стандартами и техническими условиями изготовителя, нормативными правовыми актами, стандартами, нормами и регламентами Российской Федерации к поставляемому виду товара, сертификатами международных стандартов качества, обязательными для данных видов товаров, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации. Подтверждением качества товара является регистрационное удостоверение на медицинское изделие.

5. Товар должен быть новым, находиться в упаковке изготовителя, исключающей возможное повреждение товара при его транспортировке и хранении, не бывшим в эксплуатации, без дефектов изготовления, не поврежденным.

6. Требования к упаковке товаров: товар должен быть упакован в соответствие с требованиями, предъявляемыми к данной продукции. Упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке, при погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации и хранению.

7. Требования по сроку гарантий качества: поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого товара в течение всего срока годности, установленного на товар.