РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКУПОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
(в редакции № 1)
Номер процедуры: 0018026302DP
Реестровый номер (ЕИС): 32616419684
I. Общие положения
Способ закупки: Мониторинг рыночных предложений.
Сведения об организаторе: Общество с ограниченной ответственностью "Севастопольэнерго" (ИНН: 9201519473, КПП: 920101001, ОГРН: 1179204000964).
Место нахождения: РФ, 299040, г. Севастополь, ул.Хрусталева, 44.

Почтовый адрес: РФ, 299040, г. Севастополь, ул.Хрусталева, 44.

Сведения о заказчике: Общество с ограниченной ответственностью "Севастопольэнерго" (ИНН: 9201519473, КПП: 920101001, ОГРН: 1179204000964).
Место нахождения: РФ, 299040, г. Севастополь, ул.Хрусталева, 44.

Почтовый адрес: РФ, 299040, г. Севастополь, ул.Хрусталева, 44.

Контактная информация: Папоротный А. П., тел.: +78692539800, e-mail: Aleksey.Paporotnyj@sevenergo.net
Сведения об операторе электронной площадки: ООО «ЭТР»
Наименование закупки: Поставка оборудования и материалов для пополнения АЗ и для защиты/восстановления основных средств
Предмет договора (лота): Поставка оборудования и материалов для пополнения АЗ и для защиты/восстановления основных средств.
Классификация товаров, работ, услуг:
	№ п/п
	Наименование
	Количество (ед. измерения)
	Вид требования
	Код ОКПД 2
	Код ОКВЭД 2

	1
	Провод АС-185/24
	невозможно определить
	Ограничение
	27.32.14.120: Провода для воздушных линий электропередач
	27.12: Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры

	2
	Провод АС-240/32
	невозможно определить
	Ограничение
	27.32.14.120: Провода для воздушных линий электропередач
	27.12: Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры

	3
	Зажим соединительный шлейфовый спиральный ШС-15,2
	невозможно определить
	
	27.33.13.130: Арматура кабельная
	27.12: Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры

	4
	Зажим соединительный шлейфовый спиральный ШС-18,8
	невозможно определить
	
	27.33.13.130: Арматура кабельная
	27.12: Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры

	5
	Зажим ремонтный спиральный РС-21,6
	невозможно определить
	
	27.33.13.130: Арматура кабельная
	27.12: Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры

	6
	Масло трансформаторное ГК ( бочка 216,5л/170кг)
	невозможно определить
	
	19.20.29.190: Масла нефтяные смазочные прочие, не включенные в другие группировки
	19.20: Производство нефтепродуктов

	7
	Сетка ТЕНЕТ полиамидная 100*100, 4мм, 4*100м, 120 гр/м2
	невозможно определить
	Запрет
	13.94.12.110: Сети (кроме рыболовных) и сетки плетеные из бечевок, каната или веревок
	13.94: Производство канатов, веревок, шпагата и сетей

	8
	Трос стальной оцинкованный d-10мм DIN 3055
	невозможно определить
	Ограничение
	25.93.11.120: Канаты из черных металлов без электрической изоляции
	25.93: Производство изделий из проволоки, цепей и пружин

	9
	Трос стальной оцинкованный d-6мм DIN 3055
	невозможно определить
	Ограничение
	25.93.11.120: Канаты из черных металлов без электрической изоляции
	27.12: Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры

	10
	Зажим троса 10мм DIN 1142
	невозможно определить
	
	27.33.13.130: Арматура кабельная
	27.12: Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры

	11
	Зажим троса 6мм DIN 1142
	невозможно определить
	
	27.33.13.130: Арматура кабельная
	27.12: Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры

	12
	Талреп М16 крюк крюк DIN1480
	невозможно определить
	
	25.94.11.190: Изделия резьбовые из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки
	25.94: Производство крепежных изделий

	13
	Пенообразователь ПО-6РТФ 3% температура застывания -15°C
	невозможно определить
	Ограничение
	20.41.20.110: Вещества поверхностно-активные анионные
	20.41: Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств

	14
	Ввод высоковольтный ГНТПIV-90-126/800 О1 ИВУЕ.686382.650-01
	невозможно определить
	
	27.90.12.120: Арматура изолирующая для электрических машин и оборудования
	27.90: Производство прочего электрического оборудования

	15
	Проходные изоляторы 110кВ "воздух-воздух" ГКЛПIII-90-126/2000 01 ИВУЕ.686352.234-03
	невозможно определить
	
	27.90.12.120: Арматура изолирующая для электрических машин и оборудования
	27.90: Производство прочего электрического оборудования

	16
	Проходные изоляторы 110кВ "воздух-воздух" ГКЛПIII-90-126/2000 01 черт. ИВУЕ.686352.234-02
	невозможно определить
	
	27.90.12.120: Арматура изолирующая для электрических машин и оборудования
	27.90: Производство прочего электрического оборудования

	17
	Вакуумный выключатель ВВ/TEL 10/2500
	невозможно определить
	Ограничение
	27.12.10.190: Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ прочие, не включенные в другие группировки
	27.12: Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры

	18
	Вакуумный выключатель ВВ/TEL 10/1000
	невозможно определить
	Ограничение
	27.12.10.190: Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ прочие, не включенные в другие группировки
	27.12: Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры

	19
	Шина АД 31Т 80х8 (дл.4м) ПК Реалит RE4155
	невозможно определить
	
	27.33.13.130: Арматура кабельная
	27.12: Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры

	20
	Шина АД 31Т 100х10 (дл.4м) ПК Реалит RE415
	невозможно определить
	
	27.33.13.130: Арматура кабельная
	27.12: Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры

	21
	Портал ячейковый ПСТ-110 (или подобный: ширина 9м, высота 11,5м), с комплектом анкерных шпилек крепления к фундаменту.
	невозможно определить
	Ограничение
	27.12.10.190: Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ прочие, не включенные в другие группировки
	27.12: Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры

	22
	Портал линейный ПСЛ-110 (или подобный: ширина 9м, высота 11,5м) с комплектом анкерных шпилек крепления к фундаменту.
	невозможно определить
	Ограничение
	27.12.10.190: Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ прочие, не включенные в другие группировки
	27.12: Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры

	23
	Стойка опоры СК 22.1-3.1 (сборная)
	невозможно определить
	
	23.61.12.162: Опоры ЛЭП, связи и элементы контактной сети электрифицированных дорог и осветительной сети
	23.61: Производство изделий из бетона для использования в строительстве

	24
	Стойка опоры СК 26.1-6.1 (сборная)
	невозможно определить
	
	23.61.12.162: Опоры ЛЭП, связи и элементы контактной сети электрифицированных дорог и осветительной сети
	23.61: Производство изделий из бетона для использования в строительстве

	25
	Тросостойка Б35 с метизами крепления к телу опоры
	невозможно определить
	Ограничение
	25.93.11.120: Канаты из черных металлов без электрической изоляции
	25.93: Производство изделий из проволоки, цепей и пружин

	26
	Траверса Б4 с метизами крепления к телу опоры
	невозможно определить
	
	27.33.13.130: Арматура кабельная
	27.12: Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры

	27
	Траверса Б5 с метизами крепления к телу опоры
	невозможно определить
	
	27.33.13.130: Арматура кабельная
	27.12: Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры

	28
	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 6А 4,5кА х-ка С
	невозможно определить
	
	27.12.40.000: Части электрической распределительной или регулирующей аппаратуры
	27.12: Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры

	29
	Опора анкерно-угловая У110-2
	невозможно определить
	
	23.61.12.162: Опоры ЛЭП, связи и элементы контактной сети электрифицированных дорог и осветительной сети
	23.61: Производство изделий из бетона для использования в строительстве

	30
	Вакуумный выключатель ВР35НТ-35-25/1600-0/0УХЛ1 с пружинным приводом
	невозможно определить
	Ограничение
	27.12.10.190: Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ прочие, не включенные в другие группировки
	27.12: Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры

	31
	Выключатель элегазовый колонковый ВГТ-110 III-40/2000У1
	невозможно определить
	Ограничение
	27.12.10.190: Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ прочие, не включенные в другие группировки
	27.12: Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры

	32
	Выкатной элемент TER_VCB15_Shell2_RD для ячейки КМ-1Ф (1600А) в комплекте
	невозможно определить
	Ограничение
	27.12.10.190: Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ прочие, не включенные в другие группировки
	27.12: Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры

	33
	Аккумулятор HR 12В 65Ач
	невозможно определить
	
	27.20.23.190: Батареи аккумуляторные прочие
	27.20: Производство электрических аккумуляторов и аккумуляторных батарей

	34
	Опора СФГ-400(90)-10,0-01-Ц
	невозможно определить
	
	23.61.12.162: Опоры ЛЭП, связи и элементы контактной сети электрифицированных дорог и осветительной сети
	23.61: Производство изделий из бетона для использования в строительстве

	35
	Закладная деталь ЗФ-24/8/Д310-2,5-Б покрытие битумный лак
	невозможно определить
	
	23.61.12.162: Опоры ЛЭП, связи и элементы контактной сети электрифицированных дорог и осветительной сети
	23.61: Производство изделий из бетона для использования в строительстве

	36
	ФБс 24-4-6 -Т (ш)
	невозможно определить
	
	23.61.12.162: Опоры ЛЭП, связи и элементы контактной сети электрифицированных дорог и осветительной сети
	23.61: Производство изделий из бетона для использования в строительстве

	37
	ФБс 12-4-6 -Т (ш)
	невозможно определить
	
	23.61.12.162: Опоры ЛЭП, связи и элементы контактной сети электрифицированных дорог и осветительной сети
	23.61: Производство изделий из бетона для использования в строительстве


Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг: Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ прочие, не включенные в другие группировки, Провода для воздушных линий электропередач, Арматура кабельная, Масла нефтяные смазочные прочие, не включенные в другие группировки, Сети (кроме рыболовных) и сетки плетеные из бечевок, каната или веревок, Канаты из черных металлов без электрической изоляции, Изделия резьбовые из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки, Вещества поверхностно-активные анионные, Арматура изолирующая для электрических машин и оборудования, Опоры ЛЭП, связи и элементы контактной сети электрифицированных дорог и осветительной сети, Канаты из черных металлов без электрической изоляции, Части электрической распределительной или регулирующей аппаратуры, Батареи аккумуляторные прочие.
Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: Город федерального значения Севастополь
Начальная (максимальная) цена договора (лота): 136 195 098.85 руб.
Срок предоставления документации о закупке: с 29 сентября 2026 года по 6 октября 2026 года.
Место предоставления документации о закупке: Электронные Торги России http://torgi82.ru,ЕИС.
Порядок предоставления документации о закупке: В электронной форме.
Официальный сайт, на котором размещена документация о закупке: http://zakupki.gov.ru/223.
Размер, срок и порядок внесения платы за предоставление документации о закупке: плата не установлена.
II. Cведения о разъяснениях документации о закупке
Тема разъяснения: Разъяснения положений документации №32616419684.
Сведения о предмете запроса: Тема запроса: Запрос1. Текст запроса: Добрый день! Во вложении. Текст ответа: Добрый день! В ответ на поступивший запрос разъясняем следующее.  Ответ во вложении.
Дата поступления запроса о разъяснении: 2 октября 2026 года.
Дата принятия решений о предоставлении разъяснений: 2 октября 2026 года.
