                                      Согласовано:
                             Главный инженер МУП «Водосток»

                             _____________ С. А. Тараненко
                  ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
               Поставка элементов дождеприемных колодцев
	1.
	Предмет договора
	  1. Армокаркасная композитная решетка Малая (АКР-М) С250 - 30 шт.

    ОКПД-2 - 22.29.29.190    

    ТУ 4859-001-21620037-2008

    Номинальная нагрузка -25тн.

    Размер 800х400х70/45
    Вес -30кг.
2. Армокаркасный композитный люк (АКЛ) С250 - 20к-ов.

     ОКПД-2- 22.29.29.190
     ТУ 22.23.19-001-21620037-2020
     Номинальная нагрузка - 25тн.

     Размер 640/780/110/80

     Вес -60кг.
3. Армокаркасный композитный дождеприёмник (АКД) С250 635/760/120/80 -20 к-ов.
  1. ОКДП-2 -22.29.29.190    
  2. ТУ 4859-001-21620037-2008
  3. Номинальная нагрузка 25тн.
    Вес -54кг.


	2.
	Сумма договора
	565 300,00 руб.

	3.
	Сумма НДС
	101 940,00 руб.

	4.
	Период действия договора
	С момента подписания до 30.11.2026г., 
а в части взаимных расчетов до их исполнения. 

	5.
	Условия и сроки поставки товара
	Поставка товара осуществляется Поставщиком до склада Получателя по адресу: г. Саратов ул. Заводская 1.  в течение 20 дней с момента подписания договора.

	6.
	Гарантийный срок
	Поставщик гарантирует соответствие качества и безопасности поставляемого товара. Срок гарантии качества на поставляемый товар должен соответствовать сроку гарантии, установленной предприятием-изготовителем.



	7.
	Технические требования
	1. Элементы дождеприемных колодцев должны соответствовать требованиям ТУ.

 2. Элементы дождеприемных колодцев должны быть новыми.

	8.
	Форма, сроки и условия оплаты
	Оплата товара производится безналичным течение 7 дней после поставки товара до склада получателя в г. Саратов, 



Инженер МТС                                                                    Дедюкина Н.А.                                          
